Sygnatura sprawy: AMW-KANC.SZP.2712.18.2026

| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ZAMAWIAJĄCY: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. Śmidowicza 69 81-127 GDYNIA www.amw.gdynia.pl |  |  |  |
| ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt.1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) |  |  |  |
| ZATWIERDZAM Rektor-Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT dnia …… …………….. 2026 r. Opracowała: Sekcja Zamówień Publicznych |  |  |  |
| ROZDZIAŁ 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania |  |  |
| Nazwa: |  | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte |
| Adres: |  | ul. inż. Śmidowicza 69 |
|  |  | 81 – 127 GDYNIA |
| Numer telefonu: |  | 261262537 |
| Godziny urzędowania: |  | od godz. 7.30 do godz. 15.30 |
| NIP: |  | 586-010-46-93 |
| REGON: |  | 190064136 |
| Adres poczty elektronicznej: |  | przetargi@amw.gdynia.pl |
| Adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania |  | www.amw.gdynia.pl platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/ |
| Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. ROZDZIAŁ 2; Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/ ROZDZIAŁ 3; Tryb udzielenia zamówienia. |

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

| ROZDZIAŁ 4 | Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

| ROZDZIAŁ 5 | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV - 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

- Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa w dwóch etapach (I- etap 91 dniu od dnia podpisania umowy, II etap od 15.03.2027r. do 31.03.2027r.) systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie:

- 3 szt. cRIO-9048,

- 9 szt. kart NI 9231,

- 72 szt. złączy koncentrycznych,

- 6 szt. kart NI 9232,

- 3 szt. kart NI 9472,

- 3 szt. złącz do karty NI 9472.

Szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ

- Zamawiający przewiduje przedmiotowe środki dowodowe

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną tabelę: 1.1 z złącznika nr 2 OPZ;

- Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren Akademii przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wjazd 
w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora B II Służby Kontrwywiadu Wojskowego (wymóg uzyskania pozytywnej opinii SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej zmienionej Decyzją Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2022 r.)

Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy przez pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego może potrwać do około 20 dni,

a negatywna opinia Dyrektora B II SKW może skutkować nie wpuszczeniem obcokrajowców na teren Uczelni. Ponadto Dyrektor B II SKW może w każdej chwili zwrócić się do realizującego z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do usunięcia wskazanych cudzoziemców z obszaru chronionego obiektu wojskowego.

Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

| ROZDZIAŁ 6 | Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Termin realizacji zamówienia:

do 31.03.2027 r. (przy czym pierwszy etap dostawy – 91 dni od podpisania umowy, II etap  - dostawa od 15.03.2027r. do 31.03.2027r.)

| ROZDZIAŁ 7 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| --- | --- |

- Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w zakresie przewidzianym w treści projektu umowy (załącznik nr 3 § 10) zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

| ROZDZIAŁ 8 | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| --- | --- |

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 2 GB, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows wersja 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

| ROZDZIAŁ 9 | Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 |
| --- | --- |

Nie dotyczy.

| ROZDZIAŁ 10 | Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami |  |
| --- | --- | --- |
| Sekcja Zamówień Publicznych Anna PARASIŃSKA, Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Rafał FUDALA, Sabina REDA |  |  |

| ROZDZIAŁ 11 | Termin związania ofertą |
| --- | --- |

            - Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.05.2026 r.

            - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

            - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

| ROZDZIAŁ 12 | Opis sposobu przygotowania oferty |
| --- | --- |

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu przez platformazakupowa.pl oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, czyli podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zalecenia:

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na kilka godzin przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- Wypełnione tabele z załącznika nr 2

tabela 1.1 jako przedmiotowy środek dowodowy

tabela 1.2 jako kryterium oceny ofert

c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5)

- Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 6)

- Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  (załącznik nr 8)

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr 10);

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, (jeżeli dotyczy):

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 (załącznik nr 9- jeżeli dotyczy).

- Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i następujących podmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4)

- Oświadczenie o aktualności informacji (załącznik nr 7)

- Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (Załącznik nr 11)

- Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie (t.j. Dz.U.2020.1192 z późn.zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień ust. 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;

- sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

- kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi.

| ROZDZIAŁ 13 | Sposób oraz termin składania ofert |
| --- | --- |

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w myśl Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
28.04.2026 r. o godz. 09:00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 tej ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

| ROZDZIAŁ 14 | Termin otwarcia ofert |
| --- | --- |

    - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 28.04.2026 r. o godz. 09:15

    - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

    - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

    - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Otwarcie ofert jest niejawne.

    - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

- Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji z otwarcia ofert, z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

| ROZDZIAŁ 15 | Podstawy wykluczenia |
| --- | --- |

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 2 ustawy;

- w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy, tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

- będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

- będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

- W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania wykonawców rosyjskich w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, 
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do wykonawcy zamawiający dokona wszelkimi dostępnymi środkami np.: za pomocą ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itd.

| ROZDZIAŁ 16 | Sposób obliczenia ceny |
| --- | --- |

            - Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

            - Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

            - Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

            - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

            - Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

| ROZDZIAŁ 17 | Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny |
| --- | --- |

            - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium (%) | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty (C) | 30 | 30 punktów |
| 2. | Parametry techniczne (K) | 70 | 70 punktów |

  - Cena – 30%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena oferty”

Cn / Cb x 100 x  30% = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa zaoferowana łączna cena;

Cb – łączna cena zaoferowana w ofercie badanej;

- Łączna cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca określi łączną cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo. Łączną cenę zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.

  - Parametry Techniczne (K)

Gdzie:

∑ P1A – punkty przyznane badanej ofercie

∑ P1AMax –punkty przyznane najkorzystniejszej ofercie

Sposób oceny parametrów technicznych został określony w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia), wraz z ofertą należy złożyć wypełnione tabele z  załącznika nr 2 tabela 1.2 – jako kryterium oceny ofert

  - Łączna suma punktów zostanie określona wg wzoru: C+K

            - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

            - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

            - W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

            - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania z ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.

- Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy.

| ROZDZIAŁ 18 | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

- Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.

| ROZDZIAŁ 19 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| --- | --- |

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2.	Odwołanie przysługuje na:

2.1.	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2.	zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy;

2.3.  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawi zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.	Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

| ROZDZIAŁ 20 | Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje |
| --- | --- |

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- zdolności technicznej lub zawodowej

Opis spełnienia warunku:

      - Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu dostaw (załącznik nr 11),  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna:

- minimum 1 dostawę sprzętu pomiarowego podobnego przeznaczenia, na kwotę dla pojedynczej dostawy nie mniejszą niż 90 000,00 zł netto, słownie (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) wraz z dowodami, czy ta dostawa została wykonana należycie

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia 
w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w po-stępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

| ROZDZIAŁ 21 | Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia |
| --- | --- |

- Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych do oferty innych, z wyjątkiem oświadczeń wymienionych w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

| ROZDZIAŁ 22 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |
| --- | --- |

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

| ROZDZIAŁ 23 | Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części |
| --- | --- |

Nie dotyczy

| ROZDZIAŁ 24 | Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |
| --- | --- |

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

| ROZDZIAŁ 25 | Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 |
| --- | --- |

Nie dotyczy.

| ROZDZIAŁ 26 | Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania |
| --- | --- |

Nie dotyczy.

| ROZDZIAŁ 27 | Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania |
| --- | --- |

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| ROZDZIAŁ 28 | Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje konieczność złożenia wadium.

| ROZDZIAŁ 29 | Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |
| --- | --- |

Zamawiający nie  przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| ROZDZIAŁ 30 | Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów |
| --- | --- |

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

| ROZDZIAŁ 31 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |
| --- | --- |

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

| ROZDZIAŁ 32 | Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261.

| ROZDZIAŁ 33 | Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

| ROZDZIAŁ 34 | Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

| ROZDZIAŁ 35 | Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

| ROZDZIAŁ 36 | Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

| ROZDZIAŁ 37 | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje |
| --- | --- |

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

| ROZDZIAŁ 38 | Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani / mgr inż. Janusz Gawrych, kontakt: iod@amw.gdynia.pl, 261-262-644/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego AMW-KANC.SZP.2712.18.2026 prowadzonym w trybie podstawowym (z art. 275 pkt 1 Pzp)

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 19, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*    Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu   przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

| ROZDZIAŁ 39 | Załączniki |
| --- | --- |

Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią:

Załącznik nr 1             Formularz ofertowy

Załącznik nr 2             Opis przedmiotu zamówienia (wraz z tabelami do uzupełnienia)

Załącznik nr 3             Projekt umowy

Załącznik nr 4             Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5             Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6             Oświadczenie RODO

Załącznik nr 7             Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 8             Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1

Załącznik nr 9             Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4

Załącznik nr 10           Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 11           Wykaz dostaw

Gdynia, 17.04.2026 r. 
Podpisy osób uprawnionych

WNIOSKUJĄCY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy):

______________________
Krystian BUSZMAN

UZGODNIONO Z:

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

__________________

wz. Sabina REDA

UZGODNIONO Z:

(Kanclerz AMW)

____________________

Marek DRYGAS

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (firmy)

...............................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

……………………................................................................................../.............................

Województwo

Adres do korespondencji

…………………………………………………………………………/.............................

Województwo

Nr telefonu/e-mail  ……....................................../.................................................................

NIP                      ....................................................................................................................

REGON              ..…...............................................................................................................

oświadczam, że jestem (należy wybrać z listy)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalność gospodarcza,

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

- inny rodzaj.

Nawiązując do zamówienia ogłoszonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

(AMW-KANC.SZP.2712.18.2026)

Dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

cena netto............................................PLN

podatek VAT ………………………..PLN

cena brutto.........................................PLN

Uwaga! Do oferty należy dołączyć wypełnione tabele z załącznika nr 2 OPZ (tabela 1.1 i 1.2)

w tym:

Etap I (realizacja dostawy– 91 dni od podpisania umowy)

cena netto............................................PLN

podatek VAT ………………………..PLN

cena brutto.........................................PLN

Etap II – (realizacja dostawy od 15.03.2027r. do 31.03.2027r.)

cena netto............................................PLN

podatek VAT ………………………..PLN

cena brutto.........................................PLN

Oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w zaproszeniu i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia miejsc wykropkowanych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w dwóch terminach (etap I – 91 dni od podpisania umowy, etap II – od 15.03.2027r. do 31.03.2027r.) systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie:

- 3 sztuk Kontrolerów NI cRIO – 9048 z powłoka konformalną lub równoważnych, wyposażonych w układ programowalnych bramek logicznych, opartych na 64-bitowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW FPGA i NI-DAQmx, z możliwością rozszerzenia o karty pomiarowe kompatybilne z serią C National Instruments,

- 9 sztuk 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231 lub równoważnych, umożliwiających pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V, typ złącz wejściowych koncentrycznych 10-32, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 72 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

- 6 sztuk 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232 lub równoważnych, umożliwiająca pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 3 sztuk 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472 lub równoważnych, minimalny czas odświeżania wyjścia 100 μs, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 3 sztuk złącz zaciskowych do karty NI 9472

Dostawa dopuszcza równoważność tych elementów. Równoważność dotyczy zakupu nowych produktów (rok produkcji nie wcześniej niż 2025). Równoważność oznacza, że minimalne wymienione w tabeli  nr 1.1 do SWZ parametry musza zostać spełnione dla każdego z wyszczególnionych składowych dostawy.

Dostawca zapewni przedłużoną gwarancję do 5 lat. 5 lat gwarancji od dostarczenia I etapu, 5 lat gwarancji od dostarczenia II etapu (dostawa od 15.03.2027 od 31.03.2027)

I etap dostawy to 91 dni kalendarzowych od podpisania umowy obejmuje:

- 2 sztuki Kontrolerów NI cRIO  - 9048 z powłoka konformalną lub równoważnych, wyposażonych w układ programowalnych bramek logicznych, opartych na 64-bitowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW FPGA i NI-DAQmx, z możliwością rozszerzenia o karty pomiarowe kompatybilne z serią C National Instruments,

- 6 sztuk 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231 lub równoważnych, umożliwiających pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V, typ złącz wejściowych koncentrycznych 10-32, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 48 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

- 4 sztuki 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232 lub równoważnych, umożliwiająca pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 2 sztuki 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472 lub równoważnych, minimalny czas odświeżania wyjścia 100 μs, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 2 sztuki złącz zaciskowych do karty NI 9472

II etap dostawy (od 15.03.2027 do 31.03.2027 r. )– data dzienna wynika z zapisów umowy zawartej przez zamawiającego z PGZ SW obejmuje:

- 1 sztukę Kontrolerów NI cRIO – 9048  z powłoka konformalną lub równoważnych, wyposażonych w układ programowalnych bramek logicznych, opartych na 64-bitowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW FPGA i NI-DAQmx, z możliwością rozszerzenia o karty pomiarowe kompatybilne z serią C National Instruments,

- 3 sztuki 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231 lub równoważnych, umożliwiających pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V, typ złącz wejściowych koncentrycznych 10-32, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 24 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

- 2 sztuki 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232 lub równoważnych, umożliwiająca pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 1 sztukę 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472 lub równoważnych, minimalny czas odświeżania wyjścia 100 μs, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

- 1 sztukę złącz zaciskowych do karty NI 9472

- Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie Wykonawca zawiadomi pracowników Zamawiającego, odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, nie później niż 48 godzin przed dostawą. Dostawa będzie miała miejsce w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 15.30, z wyłączeniem świąt. Odpowiedzialność za uszkodzenia Przedmiotu Umowy do momentu jego wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

TABELA PUNKTOWEJ OCENY OFERTY: TABELE WYPEŁNIA WYKONAWCA I SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ

Tabela 1.1 (przedmiotowy środek dowodowy)

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY Kontroler NI cRIO-9048 z powłoką konformalną |  |  |  |  |
|  | Liczba rdzeni procesora | 2 |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania procesora bazowa/maksymalna | 1,3 GHz / 1,8 GHz |  |  |
|  | Ilość pamięci cache L2 | 2 MB |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | 2 GB DDR3L |  |  |
|  | Pojemność dyskowa | 8 GB SSD |  |  |
|  | Sieć Ethernet | 10, 100, 1000Base-T |  |  |
|  | Liczba portów Ethernet w kontrolerze | 2 |  |  |
|  | Liczba slotów kart we/wy | 8 |  |  |
|  | Liczba portów USB-A | 1 |  |  |
|  | Liczba portów USB-C | 2 |  |  |
|  | Liczba portów RS-232 | 1 |  |  |
|  | Liczba portów RS-485 | 1 |  |  |
|  | Kontroler PFI 0 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość sygnału we/wy PFI 0 | 1 MHz |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 9 - 30 VDC |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 60 W |  |  |
|  | Waga | 2250 g |  |  |
|  | Wymiary | 328,8 mm x 88,1 mm x 121,2 mm |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy | od -40 °C do 70 °C |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40°C do +85°C |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY 8-kanałowa karta do pomiaru dźwięku i drgań z powłoką konformalną |  |  |  |  |
|  | Liczba różnicowych kanałów wejść analogowych | 8 |  |  |
|  | Zasilanie czujników IEPE | 2 mA |  |  |
|  | Zakres napięcia wejść analogowych | od -5 V do 5 V |  |  |
|  | Obudowa karty | TAK |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania | 51,2 kS/s/kanał |  |  |
|  | Waga | 164 g |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od -40 °C do 70 °C |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40 °C do 85 °C |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY Kabel połączeniowy |  |  |  |  |
|  | Rodzaj kabla | Koncentryczny |  |  |
|  | Impedancja | 50 Ω |  |  |
|  | Długość | 0,9 m |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY 3 kanałowa karta do pomiaru dźwięku i drgań |  |  |  |  |
|  | Liczba różnicowych kanałów wejść analogowych | 3 |  |  |
|  | Zasilanie IEPE | 4mA |  |  |
|  | Zakres napięcia wejścia analogowego | od -30 V do 30 V |  |  |
|  | Obudowa karty | Tak |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania | 102,4 kS/s/kanał |  |  |
|  | Izolacja wejść analogowych | 60 V DC (izolacja kanał-masa) |  |  |
|  | Waga z złączem BNC | 159 g |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od -40 °C do 70 °C |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40 °C do 85 °C |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY Karta z wyjściami cyfrowymi |  |  |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów wyłącznie wyjściowych | 8 |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów wyłącznie wejściowych | 0 |  |  |
|  | Liczba dwukierunkowych kanałów cyfrowych | 0 |  |  |
|  | Obudowa karty | TAK |  |  |
|  | Poziomy logiczne wejść/wyjść cyfrowych | 12 V, 24 V |  |  |
|  | Maksymalny czas odświeżania | 100 µs |  |  |
|  | Waga z złączem BNC | 150 g |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od -40 °C do 70 °C |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40 °C do 85 °C |  |  |

Tabela 1.2 (kryterium oceny ofert) - TABELE WYPEŁNIA WYKONAWCA I SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja |  |  | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres |  | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE Kontroler NI cRIO-9048 z powłoką konformalną |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba rdzeni procesora | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | < 2 |  | 0 |  |  |
|  | Częstotliwość taktowania procesora bazowa/maksymalna | 1,3 GHz / 1,8 GHz |  | ≥ 1,3 GHz / ≥ 1,8 GHz |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 1,3 GHz / < 1,8 GHz |  | 0 |  |  |
|  | Ilość pamięci cache L2 | 2 MB |  | ≥ 2 MB |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 2 MB |  | 0 |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | 2 GB DDR3L |  | ≥ 2GB DDR3L |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 2GB DDR3L |  | 0 |  |  |
|  | Pojemność dyskowa | 8 GB SSD |  | ≥ 8GB SSD |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 8GB SSD |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 8GB HDD |  | 0 |  |  |
|  | Sieć Ethernet | 10, 100, 1000Base-T |  | 10, 100, 1000Base-T |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 10, 100Base-T |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 10Base-T |  | 0 |  |  |
|  | Liczba portów Ethernet w kontrolerze | 2 |  | ≥ 2 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 2 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba slotów kart we/wy | 8 |  | ≥ 8 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 8 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba portów USB-A | 1 |  | ≥ 1 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba portów USB-C | 2 |  | ≥ 2 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 2 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba portów RS-232 | 1 |  | ≥ 1 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba portów RS-485 | 1 |  | ≥ 1 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Kontroler PFI 0 | Tak |  | TAK |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | NIE |  | 0 |  |  |
|  | Częstotliwość sygnału we/wy PFI 0 | 1 MHz |  | ≥ 1 MHz |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 1 MHz |  | 0 |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 9 - 30 VDC |  | ≥ 9 VDC - ≤ 30 VDC |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 30 VDC |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | < 9 VDC |  | 0 |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 60 W |  | ≤ 60 W |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 60 W |  | 0 |  |  |
|  | Waga | 2250 g |  | ≤ 2250 g |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > 2250 g |  | 0 |  |  |
|  | Wymiary | 328,8 x 88,1mm x 121,2 mm |  | 328,8 mm x 88,1mm x 121,2 mm |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 328,8 mm x 88,1 mm x 121, 2 mm |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | < 328,8 x 88,1mm x 121,2 mm |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od –40 °C do +70°C |  | ≤ -40 °C - ≥+70°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40 °C - ≤+65°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40°C do +85°C |  | ≤ - 40°C - ≥+85°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40°C - ≤+80°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja |  |  | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres |  | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE 8-kanałowa karta do pomiaru dźwięku i drgań z powłoką konformalną |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba różnicowych kanałów wejść analogowych | 8 |  | ≥ 8 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 8 |  | 0 |  |  |
|  | Zasilanie czujników IEPE | 2 mA |  | ≥ 2 mA |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 2 mA |  | 0 |  |  |
|  | Zakres napięcia wejść analogowych | od -5 V do 5 V |  | ≥ -5 V - ≤ 5 V |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < -5 V |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | > 5 V |  | 0 |  |  |
|  | Obudowa karty | TAK |  | TAK |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | NIE |  | 0 |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania | 51,2 kS/s/kanał |  | ≥ 51,2 kS/s/kanał |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 51,2 kS/s/kanał |  | 0 |  |  |
|  | Waga | 164 g |  | ≤ 164 g |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > 164 g |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od –40 °C do +70°C |  | ≤ -40 °C - ≥+70°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40 °C - ≤+65°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40°C do +85°C |  | ≤ - 40°C - ≥+85°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40°C - ≤+80°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja |  |  | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres |  | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE Kabel połączeniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj kabla | Koncentryczny |  | Koncentryczny |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Niekoncentryczny |  | 0 |  |  |
|  | Impedancja | 50 Ω |  | 50 Ω |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 50 Ω |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | < 50 Ω |  | 0 |  |  |
|  | Długość | 0,9 m |  | ≥ 0,9 m |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 0,9 m |  | 0 |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja |  |  | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres |  | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE 3-kanałowa karta do pomiaru dźwięku i drgań |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba różnicowych kanałów wejść analogowych | 3 |  | ≥ 3 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 3 |  | 0 |  |  |
|  | Zasilanie czujników IEPE | 4 mA |  | ≥ 4 mA |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 4 mA |  | 0 |  |  |
|  | Zakres napięcia wejść analogowych | od -30 V do 30 V |  | ≥ -30 V - ≤ 30 V |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < -30 V |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 30 V |  | 0 |  |  |
|  | Obudowa karty | TAK |  | TAK |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | NIE |  | 0 |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość próbkowania | 102,4 kS/s/kanał |  | ≥ 102,4 kS/s/kanał |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 102,4 kS/s/kanał |  | 0 |  |  |
|  | Izolacja wejść analogowych | 60 V DC (izolacja kanał-masa) |  | 60 V DC (izolacja kanał-masa) |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Brak |  | 0 |  |  |
|  | Waga ze złączem BNC | 159 g |  | ≤ 159 g |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > 159 g |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od –40 °C do +70°C |  | ≤ -40 °C - ≥+70°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40 °C - ≤+65°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40°C do +85°C |  | ≤ - 40°C - ≥+85°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40°C - ≤+80°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja |  |  | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres |  | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE 8-kanałowa karta z wyjściami cyfrowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów wyłącznie wyjściowych | 8 |  | ≥ 8 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 8 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów wyłącznie wejściowych | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > 0 |  | 0 |  |  |
|  | Liczba dwukierunkowych kanałów cyfrowych | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 0 |  | 0 |  |  |
|  | Obudowa karty | TAK |  | TAK |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | NIE |  | 0 |  |  |
|  | Poziomy logiczne wejść/wyjść cyfrowych | 12 V, 24 V |  | 12 V, 24 V |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 12 V - < 24 V |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | < 12 V |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | > 24 V |  | 0 |  |  |
|  | Maksymalny czas odświeżania | 100 µs |  | ≤ 100 µs |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | > 100 µs |  | 0 |  |  |
|  | Waga ze złączem BNC | 150 g |  | ≤ 150 g |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > 150 g |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy | od –40 °C do +70°C |  | ≤ -40 °C - ≥+70°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40 °C - ≤+65°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania | od -40°C do +85°C |  | ≤ - 40°C - ≥+85°C |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | > - 40°C - ≤+80°C |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤ - 40°C - <+60°C |  | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA PUNKTÓW |  | Σ P1A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenie ilości punktów dla kryterium : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dla |  |  | ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt (etap I, etap II)

UMOWA nr ……/2026

(zw. dalej „Umową”)

zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Strony, pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP: 5860104693, REGON: 190064136,

w imieniu i na rzecz której działa:

Kanclerz - Marek Drygas - działający na mocy pełnomocnictwa Rektora-Komendanta – kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym’’,

a

………………………………….., z siedzibą ……………………………….., ul. ……………….…… NIP: ……………, REGON: ………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………. ……………………… pod numerem KRS: …………………., adres do korespondencji: ………………………………………………., o kapitale zakładowym ............................., w całości wpłaconym,

którą reprezentuje: ……………………. – ……………………..,

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie również „Stronami”, a każda indywidualnie „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy bez przeprowadzania negocjacji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako „PZP”), sygnatura sprawy……………………., na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie”, 
Nr …………………………..,Wykonawca dostarczy:

- 3 sztuki Kontrolerów NI cRIO-9048 z powłoka konformalną,

- 9 sztuk 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231, umożliwiających pomiar 
z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V,

- 72 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

- 6 sztuk 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232,  umożliwiająca pomiar 
z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V,

- 3 sztuki 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472, maksymalny czas odświeżania wyjścia 100 μs,

- 3 sztuki złącz zaciskowych do karty NI 9472.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - formularzem ofertowym i niniejszą Umową, zwane w dalszej części Umowy ”Sprzętem” lub „Przedmiotem Umowy”, a Zamawiający ten Przedmiot Umowy odbierze oraz dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 Umowy.

§ 2

  - Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz potencjałem, w szczególności kadrowym oraz organizacyjno - technicznym, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy;

- Przedmiot Umowy jest właściwej, jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich;

- zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy z zgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej Umowie oraz wymogami wynikającymi z właściwych przepisów prawa, przy zachowaniu należytej staranności i utrzymaniu wysokiej jakości użytych materiałów oraz wykonywanych prac, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Niego działalności.

- Przedmiot Umowy spełnia normy przewidziane prawem polskim;

- numer rachunku rozliczeniowego wskazany zgodnie z § 4 ust. 4 jest rachunkiem bankowym, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie);

- wskazany zgodnie z § 4 ust. 4 numer rachunku bankowego:

- jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.),

- jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji;

- w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność, nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13 Ustawy o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie;

- jeśli dla numeru rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę zgodnie 
z § 4 ust. 4, prowadzony jest rachunek VAT, to:

- Zamawiający będzie w miarę potrzeby realizować płatności za faktury 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę 
w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 4 Umowy,

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. split payment,

- mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za świadczenia zwolnione lub opodatkowane 0% stawką VAT,

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawianych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e pkt 18a Ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy wartość faktury przekracza kwotę określoną w art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.);

- zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym 
z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe
w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111) oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).

§ 3

- Wykonawca dostarczy i rozładuje w siedzibie Zamawiającego Przedmiot Umowy według następującego harmonogramu:

1)  Etap I – 91 dni od dnia podpisania Umowy:

  - 2 sztuki Kontrolerów NI cRIO-9048 z powłoka konformalną lub równoważnych, wyposażonych w układ programowalnych bramek logicznych, opartych na 64-bitowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, kompatybilnych ze środowiskiem LabVIEW FPGA i NI-DAQmx, z możliwością rozszerzenia o karty pomiarowe kompatybilne z serią C National Instruments,

  - 6 sztuk 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231 lub równoważnych, umożliwiających pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V, typ złącz wejściowych koncentrycznych 10-32, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 48 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

  - 4 sztuki 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232 lub równoważnych, umożliwiająca pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 2 sztuki 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472 lub równoważnych, minimalny czas odświeżania wyjścia 100 μs, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 2 sztuki złącz zaciskowych do karty NI 9472 ,

- Etap II – od dnia 15.03.2027 r. do dnia 31.03.2027 r.:,

  - 1 sztukę Kontrolerów NI cRIO-9048 z powłoką konformalną lub równoważnych, wyposażonych w układ programowalnych bramek logicznych, opartych na 64-bitowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW FPGA i NI-DAQmx, z możliwością rozszerzenia o karty pomiarowe kompatybilne z serią C National Instruments,

  - 3 sztuki 8-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9231 lub równoważnych, umożliwiających pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 51,2 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -5V do +5V, typ złącz wejściowych koncentrycznych 10-32, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 24 sztuk złączy koncentrycznych męskich 10-32 do złącza BNC żeńskiego, 50 Ω, 91 cm,

  - 2 sztuki 3-kanałowych kart do pomiaru dźwięku i drgań NI 9232 lub równoważnych, umożliwiająca pomiar z czujników z wyjściem pętli prądowej IEPE, o częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s na kanał, zakres napięć wejściowych od -30V do +30V, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 1 sztukę 8-kanałowych kart z wyjściami cyfrowymi NI 9472 lub równoważnych, minimalny czas odświeżania wyjścia 100 μs, kompatybilnych  ze środowiskiem LabVIEW

  - 1 sztukę złącz zaciskowych do karty NI 9472

- Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę Przedmiotu Umowy realizowaną przez podmioty trzecie.

- Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie Wykonawca zawiadomi pracowników Zamawiającego, odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, nie później niż 48 godzin przed dostawą. Dostawa będzie miała miejsce w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 15.30, z wyłączeniem świąt. Odpowiedzialność za uszkodzenia Przedmiotu Umowy do momentu jego wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

- Pod pojęciem „termin dostawy” rozumie się datę podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. Do podpisania protokołu odbioru upoważniony jest pracownik Zamawiającego.

- Miejsce realizacji dostawy znajduje się na terenie strefy obszaru chronionego objętego systemem kontroli dostępu. Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej. Wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (bez osobowych) Wykonawcy zabezpieczających realizację przedmiotu zamówienia na terenie strefy obszaru chronionego odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy 
i przepustki samochodowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami organizacji systemu przepustkowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad systemu przepustkowego przez jego pracowników.

- Wykonawca zatrudniający do wykonania dostawy cudzoziemców jest obowiązany do wcześniejszego uzyskania pozwolenia Zamawiającego na wstęp na teren, o którym mowa w ust. 5, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w SWZ (m. in. gwarancję, instrukcje obsługi w języku polskim, atesty, dokumentację techniczną), w formie papierowej. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy dokumentacji .

- Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru. Podpisanie protokołu nastąpi nie później niż 5 dni roboczych od daty dostawy Przedmiotu Umowy do Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia Przedmiotu Umowy ani nie zgłosi w tym terminie uzasadnionych zastrzeżeń w postaci protokołu rozbieżności z Umową, wówczas z upływem ww. okresu 5 dni Przedmiot Umowy uznaje się za odebrany i faktura może zostać wystawiona.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za dany etap, zgodnie z §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2,

- za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji lub niedostarczenie sprzętu zastępczego w wymaganym terminie - w wysokości 5% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2,

- w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2– za każdy przypadek naruszenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.2.

- Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych, a wszelkie kary umowne będą płatne w ciągu 7 dni od jej doręczenia drugiej Stronie.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem niewykonania lub nierzetelnego wykonania zobowiązań przez jego dostawców (kooperantów).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z opłat/y za fakturę/y, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony dopuszczają żądanie odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy następujące kwoty:

1) Etap I :  ……………………złotych (słownie:……………………………….  złotych..../100) netto, to jest ……………… złotych (słownie ……………………………..złotych..../100) brutto.

2) Etap II: ……………………złotych (słownie:……………………………….  złotych..../100) netto, to jest ……………… złotych (słownie ……………………………..złotych..../100) brutto.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy wynosi:

……………………złotych (słownie:……………………………….  złotych..../100) netto, 
to jest ……………… złotych (słownie ……………………………..złotych..../100) brutto.

- Jakiekolwiek odwołanie się w niniejszej Umowie do wynagrodzenia umownego w braku wyraźnego odmiennego określenia - oznacza całkowite wynagrodzenie brutto, określone w ust. 2  niniejszego paragrafu.

- Zapłata nastąpi zgodnie z ofertą przetargową po dostarczeniu Przedmiotu Umowy i wystawieniu faktury VAT, przelewem w terminie do 14 dni liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (z zastrzeżeniem § 3 ust. 9) i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w: ……………………………, na rachunek wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towarów i usług i przesyłania ich za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia 1 kwietnia 2026 r.

- Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej Wykonawca będzie przesyłać na adres e-mailowy: faktury@amw.gdynia.pl.

- W przypadku niedostępności  (Tryb OFFLINE) lub wystąpienia awarii systemu KSeF, Wykonawca wystawia fakturę w formacie PDF i dostarcza ją na adres e-mail: faktury@amw.gdynia.pl.

- Za datę otrzymania faktury przekazanej zgodnie z  ust. 5  uznaje się datę przesłania dokumentu w formacie PDF na wskazany adres e-mail.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy zgodnie 
z dostarczonymi warunkami gwarancji oferty przetargowej, które stanowią integralną część Umowy.

- Zgodnie z dostarczonymi warunkami gwarancji oferty przetargowej jej okres wynosi dla:

1) etapu I, o którym mowa w §3 ust.1 pkt Umowy – 5 lat liczone od dnia odbioru Sprzętu;

2) etapu II, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Umowy – 5 lat liczone od dnia odbioru Sprzętu.

3. Serwisowanie Przedmiotu Umowy opiera się na następujących zasadach:

- podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- naprawa lub wymiana, ponowne dostarczenie i montaż w ciągu 7 dni, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych, uzgodnionych z Zamawiającym, do 30 dni, od dnia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu zamówienia taki sam przedmiot zamówienia wolny od wad lub dokonał naprawy przedmiotu zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany przedmiotów zamówienia Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.

§ 6

Uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone.

§ 7

- Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo, wedle swojego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od Umowy w całości lub części, na podstawie jednej 
z następujących okoliczności:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w umownym terminie oraz/lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą Umowę, a bezskuteczne okazuje się wezwanie go na piśmie do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków w odpowiednim terminie.

- Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-3 powyżej Zamawiający może realizować w terminie wynoszącym 2/3 terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinno zawierać podanie przyczyny oraz uzasadnienie. Należy je złożyć drugiej Stronie w terminie 14 dni od powzięcia przez Stronę uprawnioną informacji o zaistnieniu jednej z okoliczności określonej w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu.

- Oprócz wypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 lub art. 455 PZP,

    - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 PZP,

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy dodatkowej kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 8

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz wbrew PZP.

§ 9

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy PZP oraz Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawa.

2.	Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidziany w PZP i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.

§ 10

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo;

    - braku możliwości przyjęcia dostawy z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,

    - konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany Umowy o dofinansowanie itp.,

    - w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;

  - w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych,

  - konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;

  - przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę,

  - zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:

  - zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,

  - zmiany danych rejestrowych,

  - zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

- Umowa jest nieważna w przypadku naruszenia postanowień art. 457 PZP.

- W braku odmiennego zastrzeżenia umownego wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- (Klauzula waloryzacyjna) Stosownie do treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 10%, w stosunku do cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na następujących warunkach:

- zmianę wynagrodzenia ustala się z użyciem wskaźnika cen robót budowlano-montażowych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z związku z czym zmiana tego wskaźnika o więcej niż 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie zawarcia Umowy, uprawnia strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 2,

- zmiana wynagrodzenia uwzględni różnice w poziomie kosztów, z zastrzeżeniem pkt 3,

- maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekraczać łącznie 5% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt.2,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, strona uprawiona jest złożyć na piśmie wniosek o zmianę wynagrodzenia co do dostaw, które podlegać będą zafakturowaniu po dniu zgłoszenia wniosku. Każdy wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną podwyżką wynagrodzenia a zmianą wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia, na jaką się powołuje. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe dokumenty lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia w celu potwierdzenia zasadności wniosku.

- Kolejny wniosek może być złożony przez stronę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od złożenia poprzedniego.

§ 11

W czasie wykonywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji (rękojmi), Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby Wykonawcy,

- powstaniu po stronie Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności,

- wszczęciu postępowania układowego wobec Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy,

- zmianie w zakresie rejestracji działalności Wykonawcy,

w terminie trzech dni od zaistnienia powyższych okoliczności pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej opisanej w § 3 ust. 10 pkt 4 niniejszej Umowy.

§ 12

Odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

- ze strony Zamawiającego: .................................., tel.: ....................., e-mail: ...........................

- ze strony Wykonawcy: .................................., tel.: ....................., e-mail: ...........................

§ 13

- Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej poprzez opatrzenie składanego oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych wyszczególnionych 
w niniejszej Umowie w okresie realizacji Umowy, zastosowanie mieć będą przepisy prawa uwzględniające ww. zmiany.

- W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, postanowienia pozostałe są ważne i obowiązujące Strony. W takim przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników 
do niej, pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy.

- Spory wynikłe z niniejszej Umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki do niej:

- Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia .......

Zamawiający 					  		       Wykonawca

...................................		                                                             ...............................

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp

dotyczące przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie: (AMW-KANC.SZP.2712.18.2026), prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z art. 275 pkt 1, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), oświadczam/y, że:

- należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm.), co następujący Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

lub

- nie należę ** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm.), co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu.

Data, miejscowość oraz podpis (-y):

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

# OŚWIADCZENIE

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu nr sprawy: AMW-KANC.SZP.2712.18.2026 na: dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu 
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykonawca:

…………………………………..

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 7

Wykonawca: ………………………………………………………………………...............………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego z art. 275 pkt 1 nr: AMW-KANC.SZP.2712.18.2026: dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie,

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 8 oświadczamy, że: wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania są aktualne na dzień złożenia oświadczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia 
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie, (AMW-KANC.SZP.2712.18.2026), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą 
w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt5 i 7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie:    …………..…………………………………..……………………………………..

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………….…………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)……………… ………………………..……………………………..………………………………………..……………
w następującym zakresie:…………… ……………………………………………………………..

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

ZAŁĄCZNIK NR 9

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW

# WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

# (o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)

Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: ………..…………

……………………………………………………………………..…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) reprezentowane przez: ……….

……………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie, (AMW-KANC.SZP.2712.18.2026)

prowadzonego w trybie podstawowym działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca: ……………………………………………………………………..…..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca: …………………………………………………..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Wykonawca:

…………………………………..

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

# OŚWIADCZENIE

# O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu na:
dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie

(AMW-KANC.SZP.2712.18.2026),

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ

1. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ, w tym:

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie*/Tak, częściowo w zakresie ……………………………………./ Nie*,

2)   w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na następującym podmiocie*:

……………………………………………………………………..………………………

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

ZAŁĄCZNIK NR 11

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu dostawa systemu do pomiarów drgań i hałasów na okręcie (AMW-KANC.SZP.2712.18.2026) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i posiadam doświadczenie w dostawie:

WYKAZ NABYTEGO DOŚWIADCZENIA

| L. p. | Data dostawy | Nazwa instytucji oraz miejsce dostawy | Przedmiot dostawy | Kwota na jaką wykonano dostawę (netto PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

UWAGA!!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy wyszczególnionej

w powyższym wykazie.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

** niepotrzebne skreślić

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.