Załącznik nr 12 do SWZ

IGKM.271.10.2026

# Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania.

„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice”;

Zadanie 2: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie” wraz z wprowadzeniem usprawnień i udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją.

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice” - Część II: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie wraz z wprowadzeniem usprawnień i udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją. Przywołane pozycje katalogów, nakładów rzeczowych w przedmiarach  stanowią jedynie podstawę - wskazówki do ustalenia szczegółowego opisu i zakresu robót. Natomiast nie stanowią   podstawy dla wykonawcy do ustalenia nakładów rzeczowych i cen w jego ofercie. Zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną, która stanowi integralną część postępowania. Żadne z działań nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz nie stanowi przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice” - Część II: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie wraz z wprowadzeniem usprawnień i udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaną  wielobranżową dokumentacją zaplanowano w ramach prac:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie gm. Poddębice obejmującą:

- modernizację przegrody Dach – ocieplenie styropapą EPS 100 o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 24 cm,

- modernizację przegrody Ściany zewnętrznej – ocieplenie płytą styropianową o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 15 cm,

- modernizacja przegrody Ściany na gruncie – ocieplenie płytą styropianową o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 14 cm,

- modernizacja przegrody OZ 1 ‘Wentylacja grawitacyjna’ – wymagany typ stolarki: stolarka bardzo szczelna (a<0,3), a wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/m2·K),

- modernizację przegrody DZ 1 ‘wentylacja grawitacyjna’ – wymagany typ stolarki: stolarka bardzo szczelna (a<0,3), a wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2·K),

- modernizacja instalacji grzewczej – wymiana kotła węglowego na: główne źródło ciepła – pompa ciepła powietrze/woda oraz szczytowe źródło ciepła – kocioł na pellet, które pracować będzie podczas dużego obciążenia ciepłego budynku i prac serwisowych pompy ciepła,

- montaż instalacji fotowoltaicznej – 86 sztuk paneli o łącznej mocy 49,88 kW,

- wymiana 130 sztuk opraw oświetleniowych na oprawy typu LED oraz wymiana instalacji elektrycznej, ze względu ma typ przewodów.

W ramach realizacji zadania zaplanowano również dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród zaplanowanych elementów wskazuje się: montaż dwóch platform schodowych, montaż uchwytów w pomieszczeniach sanitarnych, montaż poręczy na klatce schodowej mocowanej do ściany przy schodach prowadzących na parter budynku oraz wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano również miejsca odpoczynku dla osób z niepełnosprawnością, ustawione na parterze.

Zamawiający informuje, iż budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie nie może być wyłączony całkowicie z funkcjonowania i w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest, opracować  harmonogram wykonania robót budowlano – montażowych w obiekcie. Powyższe prace należy przewidzieć w harmonogramie etapowo (piętrami) uwzględniając wzmożoną częstotliwość prac popołudniami i w weekendy oraz w okresie wakacyjnym by nie zakłócać bieżącej pracy budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie zgodnie z specyfikacjami wykonania i odbioru prac. Zamawiający wymaga, przed przystąpieniem do prac wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterlogicznej.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia Dziennika Budowy przez kierownika budowy zgodnie z specyfikacjami wykonania i odbioru prac oraz na koniec przeprowadzonej inwestycji do wykonania audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ponadto Zmawiający informuje, iż dostawa mebli pomieszczeń biurowych nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, ziemnymi, budowlano-montażowymi, instalacyjnymi, porządkowymi w tym również operatorami sprzętu.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 2 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018   r.  o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie  potwierdzenia spełnienia w/w wymagań.

- Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w pkt 2 które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku.

- Za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 2 i 3 lit. b, c, d, w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu;

- Zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych.   Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej   nazwy materiałów i producentów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów   techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza   zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Dla wszystkich materiałów Wykonawca ma obowiązek posiadać komplet   dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających).

- Do obowiązków Wykonawcy zadania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, robót budowlano-montażowych należy:

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

- oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż;

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu robót budowlano – montażowych, uwzględniającego poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlano – montażowych winien zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie;

- prowadzenia Dziennika Budowy przez kierownika budowy, prowadzenie dokumentacji budowy;

- przed przystąpieniem do prac wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterlogicznej;

- wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

- dostosowanie organizacji  pracy do potrzeb  i wymagań  funkcjonującego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie w tym uwzględnienie pracy etapami (piętrami), wielozmianowej oraz w soboty i dni wolne;

- organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

- zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

- polskim normom i aprobatom technicznym;

- wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ze złożona ofertą, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p. poż. i bhp.;

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

- zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

- przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

- zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników;

- zapewnienie selektywnej segregacji  powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy odpadów  oraz poddanie ich recyklingowi, a także wywóz pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na Jego koszt;

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

- sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy;

- uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg;

- sporządzenia na koniec przeprowadzonej inwestycji do wykonania audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej;

- prowadzenie bieżącej konsultacji w przedmiocie zamówienia;

- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i wykonaniem dokumentacji od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego,

- usunięcie ewentualnych kolizji zgodnie z warunkami gestora sieci i opracowanie dokumentacji (jeśli dotyczy),

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

  - zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a w szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym wykonanie ogrodzeń i wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania,

  - kompletowania i stałego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbiorów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w dokumentach budowy Wykonawca zobowiązuje się do ich natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami zawartej umowy,

  - zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienie stałych warunków widoczności  w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa,

  - pokrywania i usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,

  - przywrócenia terenu po robotach, na którym wykonywane są prace do stanu pierwotnego,

  - wyposażenia pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą,

  - dołączenie certyfikatów na zamontowane materiały i sprzęt.

- Przestrzeganie zielonych zamówień publicznych w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie „zielonych zamówień” poprzez zastosowanie technologii i materiałów przyjaznych dla środowiska.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy rozwiązań ograniczających negatywny wpływ wyrobów i robót budowalnych na środowisko poprzez zastosowanie zielonych zamówień i rozwiązań ekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Na etapie realizacji robót budowalnych po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia terenu budowy w taki sposób, aby budowa nie generowała zanieczyszczeń terenu i uciążliwości z prowadzonych robót budowlanych, a ruch pracowników odbywał się po ściśle określonym terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia planu gospodarki odpadami budowlanymi, który uwzględnia recykling materiałów, jak również systematyczne usuwanie z terenu budowy zabrudzeń powstałych w trakcie realizacji prac. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach, tak by nie zakłócać reżimu ludzkiego, o ile to możliwe.

- Na etapie realizacji robót budowalnych po przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedłoży plan gospodarki odpadami budowlanymi uwzględniający recykling materiałów. Wszystkie materiały przewidziane do rozbiórki Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie stosując zasadę, że w pierwszej kolejności materiały te zostaną przekazane do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania (traktując składowanie jako ostateczność). W przypadku przekazywania tych materiałów innym podmiotom należy mieć na względzie fakt, że podmioty te winny posiadać odpowiednie zezwolenia np. na transport.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące przepisy o ochronie środowiska, a w szczególności postępować zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U.  z 2025 r., poz. 647) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

- Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca.

- W trakcie realizacji robót lub po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie Zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót jak i wbudowania materiałów oraz wykonania instalacji spełniających wymogi efektywności energetycznej opisane w audycie energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie jak i niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Określone rozwiązania i parametry techniczne muszą być co najmniej równe lub lepsze w celu ograniczenia zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej, co zmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Wykonawca dostarczy na koniec przeprowadzonej inwestycji sporządzony audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej oraz załączy do protokołu odbioru niezbędne dokumenty tj. certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne, które będą potwierdzać parametry wykorzystanych materiałów dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Przedmiotowa termomodernizacja obejmuje między innymi ocieplenie, wymianę stolarki, co bezpośrednio wspiera politykę klimatyczną i ochronę środowiska.

- Zgodnie z SWZ Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium polegającym na wykorzystania do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia pojazdów spełniających normy emisji spalin minimum EURO 6.

W celu wykazania spełnienia wymogu, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia normy emisji spalin minimum EURO 6.

Dokumentem takim może być np. wyciąg ze świadectwa homologacji, świadectwo zgodności WE, raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK).

Nieprzedłożenie ww. dokumentów we wskazanym terminie traktowane będzie jako niewypełnienie przedmiotowego zobowiązania.

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do kontroli spełnienia wymogu wykorzystania pojazdów spełniających normy emisji spalin minimum EURO 6 na dowolnym innym etapie realizacji zamówienia w szczególności poprzez kontrolę na miejscu i żądanie dokumentów na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu.

Przeprowadzenie kontroli i jej wynik zostaną udokumentowane w protokole podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Za nieprzestrzeganie zielonych zamówień publicznych Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z umową za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia zobowiązań, o których mowa powyżej.