## Opis 43-48 Endo
lp. 1) (Cz. 43) | Zestaw endoskopowy - 2 szt.
| Cena jednostkowa netto - za zestaw: | VAT (..%) kwota | Cena jednostkowa brutto - za zestaw | Cena razem za zestaw endoskopowy - 2 szt.
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Procesor obrazu | Wymagane
1.1 | Model, typ, nr katalogowy: | Wymagane
1.2 | Producent, kraj pochodzenia: | Wymagane
1.3 | Rok produkcji: | Wymagane
1.4 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Wymagane
1.5 | Obrazowanie wymagane: 4K | Wymagane
1.6 | Rozdzielczość: min. 1080p | Wymagane
1.7 | Cyfrowe wyjścia HD min.: 12G-SDI, 3G-SDI, DVI-D, | Wymagane
1.8 | Wyjście analogowe wideo min.: S-Video, Composite, RGB | Wymagane
1.9 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Wymagane
1.10 | Wejście cyfrowe wideo procesora min: 3G-SDI, DVI-D | Wymagane
1.11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących typu USB | Wymagane
1.12 | Minimum trzy tryby przysłony z możliwością wyboru różnych trybów pracy dostosowanych do warunków badania | Wymagane
1.13 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Wymagane
1.14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Wymagane
1.15 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Wymagane
1.16 | Źródło światła LED, jasność min. 1300 lm | Wymagane
1.17 | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
1.18 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Wymagane
1.19 | Możłiwość stosowania zaawansowanych technik obrazowania spektralnego lub cyfrowego zwiększających kontrast naczyń krwionośnych oraz struktur błony śluzowej, wspomagających identyfikację źródeł krwawienia oraz procedury terapeutyczne np.barwienie modyfikowanym światłem LED do procedur terapeutycznych typu ESD i lokalizacji krwawień (np. ACI lub równoważne) | Wymagane
1.20 | Możliwość stosowania technik obrazowania wspomagających identyfikację wczesnych zmian nowotworowych poprzez poprawę wizualizacji mikrostruktur i unaczynienia tkanek np. barwienie do identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych (np. LCI/NBI lub równoważne) | Wymagane
1.21 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Wymagane
1.22 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Wymagane
1.23 | Zapis archiwizowanych obrazów medycznych w formatach min. JPG, TIFF, DICOM | Wymagane
1.24 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Wymagane
1.25 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
1.26 | System musi umożliwiać powiększenie obrazu (optyczne i/lub cyfrowe) zapewniające szczegółową ocenę struktur tkankowych, odpowiadające powiększeniu co najmniej 100x lub równoważnemu efektowi diagnostycznemu | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
1.27 | Oświetlenie LED | Wymagane
1.28 | Wbudowane źródło światła LED | Wymagane
1.29 | Manualna regulacja jasności oświetlenia min. +/- 10 stopni | Wymagane
1.30 | System musi posiadać wbudowaną pompę powietrza (maksymalne ciśnienie 65 kPa) z regulacją intensywności insuflacji, umożliwiającą dostosowanie parametrów do procedury i zapewniającą bezpieczeństwo pacjenta | Wymagane
1.31 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - min. 4 stopnie | Wymagane
1.32 | Oferowany system musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami. Przez kompatybilność rozumie się możliwość współpracy w zakresie funkcjonalnym (obrazowanie, sterowanie, oświetlenie). Zamawiający posiada endoskopy serii Fujifilm 700. Dopuszcza się zapewnienie kompatybilności poprzez zastosowanie dodatkowych elementów (np. adapterów, przystawek), dostarczonych w ramach oferty. Wymagane jest potwierdzenie kompatybilności w formie testów na koszt Oferenta lub dokumentacji producenta. | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
2 | Monitor medyczny | Wymagane
2.1 | Oferent / Producent | Wymagane
2.2 | Nazwa i typ | Wymagane
2.3 | Kraj pochodzenia | Wymagane
2.4 | Matryca typu LED | Wymagane
2.5 | Przekątna min. 27 cali | Wymagane
2.6 | Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pixeli | Wymagane
2.7 | Proporcje 16:9 | Wymagane
2.8 | Jasność min. 700 cd/m2 | Wymagane
2.9 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 85 stopni | Wymagane
2.10 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | Wymagane
2.11 | Czas reakcji maksymalnie 15ms | Wymagane
2.12 | Monitor musi być wyposażony w zestaw wejść sygnałowych umożliwiających współpracę z oferowanym systemem endoskopowym, obejmujący co najmniej cyfrowe interfejsy wideo (np. DVI-D, SDI lub równoważne). Dopuszcza się zastosowanie innych interfejsów pod warunkiem zapewnienia kompatybilności sygnałowej bez pogorszenia jakości obrazu. | Wymagane
2.13 | Sygnał wyjścia: a) DVI-D b) DC5V | Wymagane
2.14 | Waga max. 11 kg | Wymagane
2.15 | Mocowanie – uchwyt typu VESA | Wymagane
3 | Wózek medyczny endoskopowy | Wymagane
3.1 | Oferent / Producent | Wymagane
3.2 | Nazwa i typ | Wymagane
3.3 | Kraj pochodzenia | Wymagane
3.4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Wymagane
3.5 | 4 samonastawne kółka o średnicy min. Ø100mm, w tym min. 2 z hamulcami | Wymagane
3.6 | System redukcji zakłóceń sieciowych, zintegrowane zasilanie. | Wymagane
3.7 | Ramie obrotowe do monitora | Wymagane
3.8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Wymagane
3.9 | Minimum 3 pólki, w tym: - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Wymagane
3.10 | Możliwość regulacji wysokości półek | Wymagane
4 | Ssak endoskopowy | Wymagane
4.1 | Oferent / Producent | Wymagane
4.2 | Nazwa i typ | Wymagane
4.3 | Kraj pochodzenia | Wymagane
4.4 | Typ: napółkowy | Wymagane
4.5 | Pobór mocy max. 50W | Wymagane
4.6 | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa | Wymagane
4.7 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): minimum 27 l/min. | Wymagane
4.8 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg | Wymagane
4.9 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Wymagane
4.10 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Wymagane
4.11 | Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji, zabezpieczenie przed przelaniem pompy | Wymagane
4.12 | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Wymagane
4.13 | Wymiary urządzenia: kompaktowe, umożliwiające montaż na wózku endoskopowym oraz komfortową pracę w warunkach klinicznych. Waga urządzenia: maksymalnie 12 kg. | Wymagane
4.14 | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) | Wymagane
4.15 | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, | Wymagane
4.16 | Bezpłatny pakiet startowy zaiwerający min. 20 wkładów jednorazowych do zbiornika na wydzielinę, filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | Wymagane
4.17 | Metalowy uchwyt na dren, dren silikonowy do pacjenta – min. 1 m | Wymagane
4.18 | Montowany na wózku endoskopowym | Wymagane
5 | Pompa endoskopowa | Wymagane
5.1 | Oferent / Producent | Wymagane
5.2 | Nazwa i typ | Wymagane
5.3 | Kraj pochodzenia | Wymagane
5.4 | Zbiornik wody o pojemności min. 1 litr | Wymagane
5.5 | Element pompujący rolkowy | Wymagane
5.6 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Wymagane
5.7 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Wymagane
5.8 | Pompa musi oferować co najmniej 3 poziomy przepływu w zakresie umożliwiającym skuteczne płukanie pola zabiegowego, w przedziale min. 210–800 ml/min. | Wymagane
5.9 | Płynna regulacja intensywności spłukiwania | Wymagane
5.10 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Wymagane
6 | Integracja z systemem dziedzinowym Zamawiającego firmy CGM na koszt Wykonawcy | Wymagane
7 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
8 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
9 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
Lp. 2)(Cz. 44.1) | Wideogastroskop - 3 szt.
| Cena jednostkowa netto: | VAT (..%) kwota | Cena jednostkowa brutto | Cena razem - 3 szt.
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kąt obserwacji min. 120° | Wymagane
2 | Głębia ostrości min. 4-90 mm | Wymagane
3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Wymagane
4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 9,2 mm | Wymagane
5 | Średnica kanału roboczego min. 2,5 mm | Wymagane
6 | Długość robocza min. 1050 mm | Wymagane
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: - w górę 200° - w dół 80° - w lewo 100° - w prawo 100° | Wymagane
8 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Wymagane
9 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Wymagane
10 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Wymagane
11 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI lub równoważnymi trybami spektralnymi/modyfikowanymi LED | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
12 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
13 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Wymagane
14 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Wymagane
15 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
16 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Wymagane
17 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
18 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
19 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
20 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
lp. 3) (Cz. 44.2) | Wideogastroskop - 1 szt.
| Cena netto: | VAT (..%) kwota | Cena brutto
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kąt obserwacji in. 120° | Wymagane
2 | Głębia ostrości min. 4-90 mm | Wymagane
3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 8,0 mm | Wymagane
4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 7,9 mm | Wymagane
5 | Średnica kanału roboczego min. 2,5 mm | Wymagane
6 | Długość robocza min. 1050 mm | Wymagane
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: - w górę 200° - w dół 80° - w lewo 100° - w prawo 100° | Wymagane
8 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Wymagane
9 | Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Wymagane
10 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Wymagane
11 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Wymagane
12 | Kompatybilność z min. 3 trybami obrazowania spektralnego/modyfikowanego światłem LED (np. ACI/BLI/LCI/NBI/i-scan lub równoważne) | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
13 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
14 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
15 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
16 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Wymagane
17 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
18 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
19 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
20 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
lp. 4) (Cz. 45.1) | Wideokolonoskop - 3 szt.
| Cena jednostkowa netto: | VAT (..%) kwota | Cena jednostkowa brutto | Cena razem - 3 szt.
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2024):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kąt obserwacji min. 160° | Wymagane
2 | Głębia ostrości min. 4-90 mm | Wymagane
3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm | Wymagane
4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 12,0 mm | Wymagane
5 | Średnica kanału roboczego min. 3,5 mm | Wymagane
6 | Długość robocza min. 1450 mm | Wymagane
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 170° -w dół 170° -w lewo 140° -w prawo 140° | Wymagane
8 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Wymagane
9 | Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Wymagane
10 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Wymagane
11 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Wymagane
12 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
13 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
14 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Wymagane
15 | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej | Wymagane
16 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
17 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
18 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
19 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
Lp. 5) (Cz. 45.2) | Wideokolonoskop - 1 szt.
| Cena netto: | VAT (..%) kwota | Cena brutto
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kąt obserwacji min, 160° | Wymagane
2 | Głębia ostrości min 4-90 mm | Wymagane
3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Wymagane
4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 12,8 mm | Wymagane
5 | Średnica kanału roboczego min. 3,5 mm | Wymagane
6 | Długość robocza min. 1450 mm | Wymagane
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 170° -w dół 170° -w lewo 140° -w prawo 140° | Wymagane
8 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Wymagane
9 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Wymagane
10 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Wymagane
11 | Kompatybilność z min. 3 trybami obrazowania spektralnego/modyfikowanego światłem LED (np. ACI/BLI/LCI/NBI/i-scan lub równoważne) | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
12 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
13 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Wymagane
14 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
15 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
16 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Wymagane
17 | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu | Wymagane
18 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
19 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
20 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
21 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
Lp. 6) (Cz. 46) | Endoskop dwukanałowy - 1 szt.
| Cena netto: | VAT (..%) kwota | Cena brutto
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kąt obserwacji min. 120° | Wymagane
2 | Głębia ostrości min. 4-90 mm | Wymagane
3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 13 mm | Wymagane
4 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu max. 13 mm | Wymagane
5 | Średnica kanałów roboczych min.: 3,0 mm | Wymagane
6 | Długość robocza min. 1000 mm | Wymagane
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 200° -w dół 80° -w lewo 90° -w prawo 90° | Wymagane
8 | Min. cztery programowalne przyciski endoskopowe | Wymagane
9 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Wymagane
10 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Wymagane
11 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
12 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
13 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Wymagane
14 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
15 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
16 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
17 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
lp. 7) (Cz. 47) | Aparat ultrasonograficzny - 1 szt.
| Cena netto: | VAT (..%) kwota | Cena brutto
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem | Wymagane
2 | Aparat USG dostosowany do badań endoskopowych, techniki obrazowania harmonicznego, technologia zwiększająca rozdzielczość w czasie rzeczywistym, redukcja szumów w przestrzeniach płynowych i naczyniach, obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym
3 | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | Wymagane
4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Wymagane
5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | Wymagane
6 | Ilość aktywnych gniazd (portów) głowic obrazowych min. 3 | Wymagane
7 | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | Wymagane
8 | Dynamika systemu min. 320 dB | Wymagane
9 | Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu przekątna ekranu min. 21 cali | Punktowany Największa przekątna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
10 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Wymagane
11 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę przekątna min. 10 cali | Wymagane
12 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna | Wymagane
13 | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 21 MHz | Wymagane
14 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | Wymagane
15 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 60 000 obrazów | Wymagane
16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | Wymagane
17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 700 s | Wymagane
18 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | Wymagane
19 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1-39 cm | Wymagane
20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | Wymagane
21 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Wymagane
22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | Wymagane
23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s | Wymagane
24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów/s | Wymagane
25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów/s | Wymagane
26 | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości | Wymagane
27 | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania | Wymagane
28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Wymagane
29 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | Wymagane
30 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,05-20kHz | Punktowany Największy zakres - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
31 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Wymagane
32 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Wymagane
33 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Wymagane
34 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s | Wymagane
35 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 0,05 do 38 kHz | Wymagane
36 | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm | Punktowany Największy zakres - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
37 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | Wymagane
38 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | Wymagane
39 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | Wymagane
40 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | Wymagane
41 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | Wymagane
42 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | Wymagane
43 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | Wymagane
44 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 8 | Wymagane
45 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | Wymagane
46 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Wymagane
47 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Wymagane
48 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Wymagane
49 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | Wymagane
50 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Wymagane
51 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | Wymagane
52 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Wymagane
53 | Automatyczny pomiar IMT | Wymagane
54 | Obrazowanie ze środkami kontrastującymi | Wymagane
55 | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | Wymagane
56 | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | Wymagane
57 | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | Wymagane
58 | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | Wymagane
59 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | Wymagane
60 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Wymagane
61 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu Pendrvie lub płyty CD/DVD | Wymagane
62 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. | Wymagane
63 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Wymagane
64 | Videoprinter czarno-biały | Wymagane
65 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Wymagane
66 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Wymagane
67 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 | Wymagane
68 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. X20 | Wymagane
69 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | Wymagane
70 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Wymagane
71 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | Wymagane
72 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Wymagane
73 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Wymagane
74 | Obrazowanie niskich przepływów naczyniowych o wysokiej czułości (np. typu DFI lub równoważne) – potwierdzone specyfikacją producenta, obrazowanie niskich przepływów naczyniowych | Wymagane
75 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Pediatrycznych • Endoskopowych przewodu pokarmowego (EUS) | Wymagane
76 | Integracja z systemem dziedzinowym Zamawiająego firmy CGM na koszt Wykonawcy | Wymagane
77 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
78 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
79 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
lp. 8) (Cz. 48) | Videogastroskop ultrasonograficzny - 1 szt.
| Cena netto: | VAT (..%) kwota | Cena brutto
| (wpisać) | (wpisać) | (wpisać)
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Metoda skanowania – convex | Wymagane
2 | Optyka boczna 40° +/- 5° | Wymagane
3 | Częstotliwość skanowania min.: 5 MHz/ 7,5 MHz/ 10 MHz/ 12 MHz | Wymagane
4 | Kąt skanowania 180° | Wymagane
5 | Typ skanowania min.: - Kolor Doppler - Power Doppler - Pulse wave - B-Mode - M-Mode | Wymagane
6 | Głębia ostrości min. 4-90 mm | Wymagane
7 | Pole obserwacji min. 130° | Wymagane
8 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 13 mm | Wymagane
9 | Średnica zewnętrzna końcówki: max. 15 mm | Wymagane
10 | Średnica kanału roboczego min.: 3,5 mm | Wymagane
11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 140° - w dół min. 90° - w lewo min. 90° - w prawo min. 90° | Wymagane
12 | Długość robocza min. 1200 mm | Wymagane
13 | Min. pięć programowalnych przycisków endoskopowych | Wymagane
14 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
15 | Obrazowanie niskich przepływów naczyniowych o wysokiej czułości (np. typu DFI lub równoważne) – potwierdzone specyfikacją producenta | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
16 | Typ konektora - jednogniazdowy | Wymagane
17 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu endoskopowego (model VP-7000) – potwierdzona deklaracją producenta, testami kompatybilności w siedzibie Zamawiającego na koszt Oferenta oraz dokumentacją techniczną | Punktowane: Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
18 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
19 | Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
20 | Bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Wymagane
21 | Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie elementy ICT i dołączyć dokumenty potweierdzaące ,że produkt/usługa nie podlega odrzuceniu na podst.art 226 ust.1 pkt.17 i 19 ustawy pzp | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
| Okres gwarancji w pełnych miesiącach (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) obejmujacy wszytkie urzadzenia. W przypadku braku podania, przyjety będzie najkrótszy okres | Kryterium oceny ofert należy podać | (podać w pełnych miesiacach)
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................