Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Sterylne zestawy serwet

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania, nazwa na fakturze, kraj pochodzenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² (+/- 2g ) wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 300 cm H2O . Skład : - 1 osłona na stolik Mayo (czerwona), składana teleskopowo o wym. 80x145cm, - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90 cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm wykonana z włókniny Spunlace - 1 kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne o min. wym. 30x40cm - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: grubej folii PE 50g/m2 oraz wytrzymałej polipropylenowej warstwy chłonnej 30g/m2. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, LOT, REF, UDI, termin ważności, datę produkcji. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z 2017/745 MDR, EN 13795-1, EN ISO 11135 | szt. | 9 000 |  |  |  |
| 2 | Dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne, jałowa – samoprzylepna, wykonana z przezroczystego polietylenu 0,08 mm, wymiary 30 x 40 cm. Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe typu TAG, zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, LOT, REF, UDI, termin ważności, datę produkcji. Zgodność z Rozporządzeniem 2017/745 | szt. | 500 |  |  |  |
| 3 | Osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo, o wymiarach. 80cm x 145cm (+/- 5cm) w kolorze czerwonym, wykonana z folii polietylenowej o grubości 0,065mm, wzmocniona na długości 60 x 145 cm włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/ m². Wzmocnienia klejone na całej powierzchni. Zapakowana w opakowanie typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, LOT, REF, UDI, termin ważności, datę produkcji. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z 2017/745 MDR, EN 13795-1, EN ISO 11135 | szt. | 6 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2 - Sterylne worki do liczenia gazików

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania, nazwa na fakturze, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne worki do liczenia gazików w rozmiarze 56 x 37 cm, wyposażone w 6 szt. kieszonek 17 cm x 24 cm ( 2 rzędy, w każdym po 3 przegródki), z taśmą samoprzylepną o szerokości 5 cm z nieprzylepną trójkątną końcówką dla ułatwienia zamocowania w rękawicach. Worki wykonane z przezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe papierowo – foliowe typu peel pouch z etykietą z nazwą w języku polskim oraz schematem graficznym produktu a także na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z nazwą producenta, nr katalogowym, nr LOT i datą ważności w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I sterylna, producent spełnia wymogi normy EN 13485. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne worki do liczenia gazików w rozmiarze 52 x 42 cm, wyposażone w 40 szt. kieszonek 6 cm x 3,5 cm ( 5 rzędy, w każdym po 8 przegródek), z taśmą samoprzylepną o szerokości 5 cm z nieprzylepną trójkątną końcówką dla ułatwienia zamocowania w rękawicach. Worki wykonane z przezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe papierowo – foliowe typu peel pouch z etykietą z nazwą w języku polskim oraz schematem graficznym produktu a także na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z nazwą producenta, nr katalogowym, nr LOT i datą ważności w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I sterylna, producent spełnia wymogi normy EN 13485. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe, sterylne worki do liczenia gazików w rozmiarze 56 x 52 cm, wyposażone w 20 szt. kieszonek 10 cm x 10 cm ( 4 rzędy, w każdym po 5 przegródek), z taśmą samoprzylepną o szerokości 5 cm z nieprzylepną trójkątną końcówką dla ułatwienia zamocowania w rękawicach. Worki wykonane z przezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe papierowo – foliowe typu peel pouch z etykietą z nazwą w języku polskim oraz schematem graficznym produktu a także na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z nazwą producenta, nr katalogowym, nr LOT i datą ważności w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I sterylna, producent spełnia wymogi normy EN 13485. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Podpis kwalifikowany