OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. |  | Opis parametrów granicznych (minimalnych wymaganych) |
| --- | --- | --- |
| I. Licencje na miejsce w chmurze dla systemy RIS/PACK Radpoint Platform |  |  |
| 1 |  | Licencja na okres 36 miesięcy zapewniająca infrasturkę IT w chmurze Wykonawcy do systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego obejmująca: MR: 3; TK: 4; Mammo: 2; Angiograf: 2; RTG: 7, Densytometr: 1 |
| II. Nadzór autorski i serwis dla systemy RIS/PACK Radpoint Platform |  |  |
| 1 |  | Nadzór autorski i serwis na okres 36 miesięcy nad systemem Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, obejmujący darmowe aktualizacje oraz obsługę zgłoszeń serwisowych. |
| III. Moduł wymiany danych z PUI dla systemy RIS/PACK Radpoint Platform |  |  |
| 1 |  | Moduł Wymiany Danych z PUI (dalej "Moduł") integruje się z posiadanym przez Zamawiającego systemem Radpoint Platform. Zakres integracji obejmuje minimum: - Automatyczne uwierzytelnianie użytkownika systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego (posiadającego odpowiednie uprawnienia) umożliwiające korzystanie z Modułu bez konieczności przełączania kont lub oddzielnego logowania się, - Zlecanie w Module Opisu systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, wykonania usługi diagnostyki cyfrowej AI przez PUI, - Prezentację w Module Opisu systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, aktualnego stanu zaawansowania zleconej w Module usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonywanej przez PUI (minimum: W kolejce, Przesyłanie danych, Oczekiwanie na rezultaty, Przesyłanie rezultatów, Zakończone, Błąd), - Umieszczenie odebranych przez Moduł rezultatów usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI: - Priorytet obsługi pacjenta (triaż) - w Module Opisu systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego na liście badań do opisu, - Wyniki AI w formie obrazów - w Module PACS systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, Wyniki AI w formie tekstowej - w Module Opisu systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, w postaci umożliwiającej wstawienie ich do tworzonego opisu badania i dostosowanej do rodzaju informacji dostarczanych przez konkretne usługi z katalogu PUI. |
| 2 |  | Moduł integruje się z opracowaną przez Centrum e-Zdrowia platformą usług inteligentnych (PUI) wspomagającą proces podejmowania decyzji diagnostyczno-leczniczych przez lekarza. Zakres integracji obejmuje minimum: - Bezpieczną komunikację z systemem PUI, - Automatyczne uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika w PUI, - Przesyłanie danych obrazowych i klinicznych do PUI, - Zlecenie wykonania usługi diagnostyki cyfrowej AI przez PUI, - Odebranie rezultatów usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI: - Priorytet obsługi pacjenta (triaż), - Wyniki w formie obrazów oraz informacji tekstowych (jeśli są dostępne), Przekazanie do PUI informacji zwrotnej o jakości działania usługi diagnostyki cyfrowej AI wykonanej przez PUI. |
| 3 |  | Moduł zapewnia użytkownikom systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego następujące funkcjonalności umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez usługi diagnostyki cyfrowej AI świadczone przez PUI: - Możliwość tworzenia reguł biznesowych umożliwiająca zautomatyzowane, bieżące przesyłanie danych do PUI i zlecanie wykonania określonych usług diagnostyki cyfrowej AI z dostępnego w PUI katalogu, na podstawie minimum następujących kryteriów: - Modalność badania, - Procedura badania, - Dzień tygodnia, - Godzina wykonania badania, - Przypisany lekarz opisujący, - Tryb przyjęcia pacjenta, - Priorytet zlecenia (Planowe, Cito), - Zawartość tagów DICOM: Body Part Examined, Protocol Name, Study Description, Series Description, Modality posiadane przez Zamawiającego - Możliwość oceny przez użytkowników systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego jakości rezultatów dostarczonych przez zlecone do PUI usługi diagnostyki cyfrowej AI, - Możliwość diagnostyki błędów w realizacji zleconych do PUI usług, pozwalająca na określenie przyczyn błędnego zakończenia usługi - w zakresie informacji diagnostycznych dostarczanych przez PUI, - Możliwość uruchomienia interfejsu użytkownika PUI z poziomu Modułu lub Modułu Opisu systemu Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego, jeśli taki interfejs będzie udostępniony |
| 4 |  | Moduł zapewnia repozytorium EDM oraz umożliwia raportowanie Zdarzeń Medycznych zgodnie z wymaganiami Centrum e-Zdrowia oraz Platformy P1. |
| 5 |  | Moduł do komunikacji z PUI wykorzystuje standardy, tj. HL7 CDA, HL7 FHIR, IHE XDS, DICOM, REST posiadane przez Zamawiającego, zgodnie z aktualną specyfikacją integracyjną PUI |
| 6 |  | Wykonawca przeprowadzi wdrożenie Modułu obejmujące: - Instalację i konfigurację Modułu do pracy z posiadaną przez Zamawiającego instalacją systemu Radpoint Platform, - Przegląd protokołów wykonywania badań radiologicznych pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi i medycznymi usług diagnostyki cyfrowej AI dostępnych w katalogu PUI, zakończony opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zaleceń dotyczących zmian w ww. protokołach wykonywania badań, - Opracowanie reguł automatycznego przekazywania danych do PUI, - Przegląd stanu obecnego i adekwatnie do wyników przeglądu: uruchomienie lub zapewnienie skuteczności na poziomie 95% przekazywania danych EDM oraz Zdarzeń Medycznych do Platformy P1 w zakresie diagnostyki obrazowej, bezpośrednio przez Moduł lub poprzez udostępniony przez Zamawiającego interfejs do repozytorium EDM dostarczanego w ramach szpitalnego systemu informatycznego. - Szkolenie użytkowników w wymiarze minimum 4 godzin lekcyjnych, |
| 7 |  | Wykonawca udziela gwarancji na Moduł przez okres 36 miesięcy, w ramach której zapewnia: - Bieżący monitoring, - Bieżące dostosowywanie Modułu do zmian w PUI wynikających z rozwoju interfejsów integracyjnych PUI, udostępniania nowych funkcjonalności i usług diagnostyki cyfrowej AI przez PUI, a także nowych regulacji prawnych, - Serwis 24/7, - Niezbędną do eksploatacji Modułu infrastrukturę chmurową. |
| IV. Integracja systemu RIS/PACS Radpoint Platform posiadanego przez Zamawiającego z EDM i systemem AMMS |  |  |
| 1 | Integracja musi umożliwić generowanie wyników badań obrazowych w postaci dokumentów elektronicznych w standardzie HL7 CDA, zgodnym ze specyfikacją HL7 CDA PIK obowiązującą w systemie P1. |  |
| 2 | Integracja musi umożliwić obsługę procesu autoryzacji dokumentów medycznych, w tym podpisywania dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub certyfikatu ZUS. |  |