Rejestracja Czasu Pracy – zasady działania systemu:

- W Systemie Rejestracji Czasu Pracy pracownicy mają posiadać karty zbliżeniowe z indywidualnym, niepowtarzalnym numerem nadanym z procesie kodowania przeprowadzonym przez Użytkownika systemu na kartach Mifare®DESFire, które obecnie Zamawiający wykorzystuje w systemie kontroli dostępu UniKD.

- System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

- Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (rejestratory do rejestracji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program RCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do aplikacji RCP przez uprawnionego operatora.

- Na podstawie rejestracji wejść i wyjść, system przeprowadza analizę,  jeżeli podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi umożliwiając wprowadzenie poprawek – wymagany moduł analizy rejestracji „analizator”)

- Operator systemu może dodać informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać pracownika do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy (np. Administracji itp.).

- Program umożliwia wprowadzanie odstępstw dla wybranych osób. Możliwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak:

• 	wyjście służbowe

• 	modyfikacja czasu rozpoczęcia pracy

• 	nieobecności (całodniowe lub częściowe)

- W trakcie rejestracji zostaje zapisany w buforze rejestratora numer karty, aktualna data, czas, tryb pracy a następnie przesyłane do serwera (bazy danych). Dane te mają być przechowywane w rejestratorze do czasu przeniesienia ich na serwer przez oprogramowanie zarządzające systemem w przypadku przerwania komunikacji z bazą danych. Rejestrator powinien posiadać wbudowaną pamięć umożliwiająca poprawną pracę urządzenia nawet po zerwaniu komunikacji z komputerem na dłuższy czas (np. uszkodzenie kabla łączącego komputer z rejestratorem).

- Po przywróceniu komunikacji dane z rejestratora zostaną przesłane do komputera zwalniając pamięć rejestratora.

Konfiguracja punktów rejestracji czasu pracy

- Projektuje się instalację 6 sztuk. rejestratorów czasu pracy np. model SD-1864 (o minimalnych parametrach nie gorszych niż podane w tabeli nr 1) w następujących lokalizacjach:

- Wewnątrz budynku „B” w pobliżu Wartowni,

- Budynek Administracyjny,

- Kuchnia,

- Budynek Kwatermistrzowski,

- Brama główna,

- Ośrodek Szkoleniowy w Tylnej Górze w pobliżu Koronowa,

- Projektowany rejestrator czasu pracy SD-1864 musi posiadać wyświetlacz wskazujący aktualną godzinę systemową oraz 4 przyciski funkcyjne umożliwiające wybór trybu rejestracji tj. WEJŚCIE, WYJŚCIE, WEJŚCIE SŁUŻBOWE, WYJŚCIE SŁUŻBOWE.

- W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie kompletnego okablowania zasilającego 230 VAC / 12 VDC oraz komunikacyjnego LAN do każdego z rejestratorów czasu pracy wchodzących w skład systemu RCP,

- Celem zapewnienia komunikacji pomiędzy rejestratorami czasu pracy a serwerem, na którym Zamawiający posiada  zainstalowane oprogramowanie do zarządzania systemem kontroli dostępu UniKD, rejestratory należy podłączyć przewodowo do sieci lokalnej LAN Zamawiającego. Najbliższy punkt, w którym można podłączyć rejestratory czasu pracy do sieci LAN należy uzgodnić z Zamawiającym.

System rejestracji czasu pracy – wymagania ogólne

- Wszystkie punkty systemu rejestracji czasu pracy muszą być skomunikowane z oprogramowaniem UniRCP do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy przy użyciu sieci Ethernet.

- Instalację oprogramowania UniRCP przewiduje się na serwerze Zamawiającego, na którym obecnie jest zainstalowany moduł odpowiedzialny za system kontroli dostępu UniKD (wspólna baza danych MS-SQL).

- Każdy punkt RCP musi mieć możliwość programowego sterowania z dowolnego komputera, na którym będą  zainstalowane kolejne końcówki klienckie oprogramowania UniRCP – wymagane 2 licencje (z możliwością późniejszej rozbudowy).

- Oprogramowanie zarządzające będzie wykonane w języku polskim i oparte o jedną, wspólną dla wszystkich komputerów zarządzających bazę danych MS-SQL.

- Oprogramowanie RCP musi zostać zintegrowane z Systemem Kadrowo-Płacowym, obecnie funkcjonującym w siedzibie Zamawiającego. Integracja będzie wykonana poprzez eksport „surowych” rejestracji w formie plików płaskich - przykładową strukturę pliku oraz jego opis przedstawiono poniżej:

000000000820030409080011

000000000920030409080012

000000000120030409140001

Legenda:

1.    10 znaków numer karty

2.    4 znaki rok

3.    2 znaki miesiąc

4.    2 znaki dzień

5.    2 znaki godzina

6.    2 znaki minuta

7.    1 znak rodzaj zdarzenia (wejście 1, wyjście 0)

8.    1 znak tryb zdarzenia (zwykłe 1, służbowe 2)

- Rejestratory systemu RCP muszą mieć możliwość: aktualizacji firmware, przechowywania w swojej pamięci wszystkich zdarzeń zaistniałych w systemie, a w szczególności: nr karty, tryb rejestracji wejście/wyjście, datę i godzinę rejestracji.

- Czas rejestracji ma być zapisywany z dokładnością co do sekundy.

- System rejestracji czasu pracy będzie uruchomiony w 6 punktach na terenie siedziby Zamawiającego.

- Każdy punkt RCP musi się składać z rejestratora czasu pracy. Pojedynczy punkt rejestracji czasu pracy zasilany będzie zasilaczem 12V z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah.

- Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz umożliwiać wykorzystanie używanych przez Zamawiającego Elektronicznych Legitymacji Służbowych Strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zawierających moduł zbliżeniowy w technologii MIFARE DESFire, które Zamawiający koduje przy użyciu kodera UKM-900-DESFire indywidulanymi kluczami bezpieczeństwa uniemożliwiającymi wykonanie kopii lub klonu nośnika. Prócz wykorzystania w/w kart dostarczony system musi być wyposażony w urządzenia i aplikacje wykorzystujące szyfrowaną transmisję minimum AS128.

- Zamawiający wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji na dostarczone elementy systemu rejestracji czasu pracy.

Wymagania w zakresie kart zbliżeniowych Mifare®DESFire

Zamawiający wymaga, aby cześć zbliżeniowa wykorzystywana w systemie rejestracji czasu pracy działała w oparciu o posiadane przez Zamawiającego Elektroniczne Legitymacje Służbowe Strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zawierające moduł zbliżeniowy Mifare®DESFire EV1 4k. Identyfikacja powinna odbywać się na podstawie danych zapisanych w pamięci karty, do której sektorów dostęp powinien  być chroniony kluczami unikalnymi dla każdej karty (dywersyfikacja kluczy). Dane na karcie powinny być zabezpieczone kryptograficznie za pomocą algorytmu AES128 oraz 3DES.

Rejestratory czasu pracy powinny obsługiwać karty ze strukturą MAD (Mifare Application Directory), których klucze autoryzujące do danych identyfikatora są zdywersyfikowane.

Nie dopuszcza się stosowania w systemie rejestracji czasu pracy numeru seryjnego karty Mifare®DESFire EV1 4k jako numeru identyfikacyjnego.

Wymagania odnośnie oprogramowania (minimalne):

- Aplikacja ma umożliwiać definiowanie nielimitowanej drzewiastej struktury firmy 
z możliwością przydzielenia pracowników do każdego elementu drzewa,

- Aplikacja powinna umożliwiać nadawanie pracownikom uprawnień do rejestracji w trybie służbowym,

- Aplikacja ma mieć możliwość zdefiniowania zezwoleń dla pracowników rozszerzających standardowy przyznany pracownikowi czas pracy. Minimalnymi typami zezwoleń są: wyjście służbowe, modyfikacja godziny przyjścia do pracy,

- Aplikacja RCP ma mieć możliwość zmiany, dodania i edycji rejestracji, na podstawie których obliczany jest czas pracy pracowników. Modyfikacje rejestracji nie mogą wpływać na dane rzeczywistych rejestracji powstałych w procesie używania kart zbliżeniowych, Aplikacja musi przeprowadzać analizę rejestracji wykorzystywanych do rozliczenia czasu pracy. Analiza ma umożliwiać wyszukanie błędnych rejestracji pod względem rozliczenia czasu pracy oraz zaproponowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających dodanie brakującej rejestracji, edycji trybu lub kierunku rejestracji.

- Oprogramowanie rejestracji czasu pracy musi być oprogramowaniem umożliwiającym integrację z posiadanym przez zamawiającego systemem kontroli dostępu UniKD na poziomie:

  - wspólnej bazy danych MS-SQL,

  - wspólnej bazy użytkowników systemu – identyfikowanych przez karty zbliżeniowe,

  - wspólnej bazy urządzeń, z których wybrane urządzenia mogą pełnić rolę zarówno urządzeń

Kontroli Dostępu jak i Rejestracji Czasu Pracy (RCP),

  - wspólnej listy operatorów aplikacji z możliwością wyszczególnienia poziomu dostępu,

  - wspólnej struktury firmy,

- Należy przygotować i dostarczyć interfejs umożliwiający integrację systemu z posiadanym przez Zamawiającego Systemem Kadrowo-Płacowym poprzez eksport rejestracji.

Wymagane moduły aplikacji RCP:

- Strona główna - moduł pozwala monitorować na bieżąco rejestracje, zawiera wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji

- Pracownicy - moduł pracownicy umożliwia wprowadzenie do systemu nowego pracownika, a już istniejącego w systemie zmodyfikować lub zablokować. Umożliwia również wykonanie dodatkowych operacji i wywoływanie funkcji powiązanych z pracownikiem

- Kalendarz - moduł kalendarza służy do określania dni tygodnia.

- Grupa rozliczeniowa - grupa rozliczeniowa jest to zestaw głównych parametrów i ustawień definiujących system pracy i sposób rozliczania czasu pracy.

- Zezwolenia – służą do modyfikacji parametrów harmonogramu w kontekście wybranych użytkowników i dotyczą podanych dni.

- Analizator błędów – moduł sprawdza, czy rejestracje wejściowa i wyjściowa tworzą poprawne pary.

- Operatorzy – lista operatorów systemu oraz ich uprawnień.

- Wymiana danych - w funkcji tej wymiana danych odbywa się poprzez pliki TXT lub XML.

- Logi systemowe – moduł umożliwiający podgląd wszystkich wprowadzonych zmian w systemie dla poszczególnych operatorów.

Tabela 1 – Minimalne wymagania dla rejestratorów czasu pracy SD-1864

| Napięcie zasilania | 12V – 14V DC |
| --- | --- |
| Maksymalny pobór prądu | 300 mA (bez dodatkowego czytnika) |
| Obsługa kart zbliżeniowych | MIFARE Desfire, MIFARE Plus. Obsługa zabezpieczonych sektorów kart lub plików przez Użytkownika |
| Zasięg odczytu | do 7 cm |
| Częstotliwość pracy | 13,56MHz |
| Pamięć wewnętrzna RAM/FLASH | 1MB/4GB |
| Max. ilość obsługiwanych identyfikatorów (kart) | 50 000 sztuk, rozbudowana struktura uprawnień (możliwość ustawienia siatki czasowej, termin ważności karty) |
| Ilość zdarzeń w pamięci RAM | 1000 000 (rekordów podstawowych - identyfikator, wejście tak/nie) |
| Komunikacja | - 1 x Ethernet – przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocą strony www oraz komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym za pomocą szyfrowanego połączenia TCP/IP - 1 x RS-232 – do urządzeń peryferyjnych - 1 x Wiegand 26(H10301)/58 lub ABA TrackII |
| Pomiar czasu | zegar czasu rzeczywistego (RTC) w syst. 24h |
| Podtrzymanie RAM'u i zegara | akumulator NiCd 3V/230 mAh |
| Wyświetlacz | LCD graficzny 35x64 mm z podświetlaniem, technologia FSTN |
| Sygnalizacja | 3-kolorowy wskaźnik świetlny, sygnalizator akustyczny |
| Klawiatura | pojemnościowa, dotykowa 4-przyciskowa |
| Obsługa urządzeń zewnętrznych | - elektrozamek (12V/1A) - syrena alarmowa (12V/1A) przycisk zwalniania rygla - czujnik krańcowy (kontaktron) |
| Obudowa | ABS |
| Waga | około 900 g |
| Temperatura pracy | od -10oC do +55oC |
| Możliwość współpracy z dodatkowym, zewnętrznym czytnikiem | TAK |
| Optyczna i akustyczna sygnalizacja odczytu karty | TAK |
| WEJSCIA: | - 1 x przycisk otwarcia drzwi - 1 x kontaktron - 1 x sabotaż czytnika - 1 x sabotaż rejestratora-opcjonalne - 1 x alarm PPOŻ (optoizolowane) - 2 x wej/wyj uniwersalne cyfrowe (opcja na zamówienie) |
| WYJSCIA: | - 1 x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A) - 1 x wyjście alarmowe (przekaźnik NO/NC 30V/1A) - 1 x wyjście +12V/max 1A (opcjonalne |

Zestawienie urządzeń oraz usług – System Rejestracji Czasu Pracy

| Element systemu | Ilość |
| --- | --- |
| Rejestrator czasu pracy SD-1864 – wersja standard | 5 szt. |
| Rejestrator czasu pracy SD-1864 – wersja outdoor + obudowa z daszkiem (Brama wjazdowa) | 1 szt. |
| Zasilacz buforowy 12 VDC, 3A z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah | 6 szt. |
| Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy UniRCP – licencja serwerowa | 1 szt. |
| Licencja na dodatkowe stanowisko oprogramowania UniRCP Plus do rejestracji czasu pracy | 2 szt. |
| Moduł eksportu rejestracji do systemu kadrowo-płacowego w formie plików płaskich (txt. lub xml.) | 1 szt. |
| Montaż rejestratorów czasu pracy wraz z zasilaczami | 6 szt. |
| Wykonanie kompletnego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego niezbędnego do uruchomienia urządzeń systemu RCP | 1 szt. |
| Wdrożenie i uruchomienie systemu RCP wraz z modułem eksportu rejestracji oraz szkolenie personelu | 1 szt. |