Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJACY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

NAZWA ZADANIA:

Remont elewacji budynku szatni przy stadionie lekkoatletycznym UWM, ulica Oczapowskiego poprzez oczyszczenie i pomalowanie ścian

- Opis szczegółowy:

- osłonięcie stolarki okienno-drzwiowej przed robotami malarskimi

- ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji

- uzupełnienia braków w elewacji

- malowanie farbą silikonową elewacyjną hydrofobową, odporną na algi pleśń i grzyby tynków dwukrotnie - aplikacja natryskowa lub ręczna

- malowanie krat okiennych farba emalia olejno-ftalowa do metalu

- mycie stolarki okienno-drzwiowej z zabrudzeń

(prace z rusztowań lub podnośnika)

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

- Wszystkie prace będzie można prowadzić w godzinach od 7.00 do 15.00.

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej.

- Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Tomasza Przeradzkiego tel. 786 852 143 lub e-mail: tomasz.przeradzki@uwm.edu.pl

- Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesiące.