Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

WYKAZ KOTŁOWNI  ORAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH PRZEKZANIU WYKONAWCY

- KOTŁOWNIA NR 8

- ciepłomierz nr 23858366,

- legalizacja ważna do 2028 r.

### Instalacja technologiczna

- kocioł wodny KO1 FAKO Rumia typ KWR 2000, moc 2000 kW nr fabryczny 84537 -1 szt.

- kocioł wodny KO2 FAKO Rumia typ KWR 2000, moc 2000 kW nr fabryczny 84536 -1 szt.

- kocioł wodny KO3 FAKO Rumia typ EKW 350, moc 350 kW nr fabryczny 84532  -1 szt.

- pompa obiegowa PO1 typ: MMG160MA-2-42F300-E2 serial no. 070016 -1 szt.

- pompa obiegowa PO2 typ: MMG160MA-2-42F300-E2 serial no. 061524 -1 szt.

- pompa obiegowa PO3 typ: MMG160MA-2-42F300-E2 serial no. 070033 -1 szt.

- pompa obiegowa PO4 typ: Magna3 65-60F F340 s/n 10002376 -1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU1, typ: CR 3-4 A-A-A-E-HQQE model A96516592P10722 serial no. 0003 -1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU2, typ: CR 3-4 A-A-A-E-HQQE model A96516592P10723 serial no. 0003 -1 szt.

- pompa mieszająca PM1-2, typ: UPS 65-60/2F p/n 96402260 -2 szt.

- zbiornik wody uzupełniającej ZU pojemność całkowita: 3,5 rn3 -1 szt.

- magneto odmulacz sieciowy ODM typ: OIW-150 nr fabryczny 9156 -1 szt.

- magneto odmulacz sieciowy ODM typ: OIW-150 nr fabryczny 9155 -1 szt.

- wentylator nadmuchu pierwotnego kotła KO2 Venture Industries MPB 500T No. 070228 0037– 1 szt.

- wentylator nadmuchu pierwotnego kotła KO2 Venture Industries MPB 500T No. 070228 0038 – 1 szt.

- wentylator nadmuchu pierwotnego kotła KO1 Venture Industries MPB 500T – 2 szt.

- silnik wentylatora nadmuchu pierwotnego Motor Sg112M-2 – 4 szt.

- wentylator nadmuchu wtórnego kotła KO1 Venture Industies LFA-2-133/62-018T No. 070212 0030 -  1 szt.

- wentylator nadmuchu wtórnego kotła KO1 Venture Industies LFA-2-133/62-018T -  1 szt.

- wentylator nadmuchu wtórnego kotła KO2 Venture Industies LFA-2-133/62-018T No. 070212 0024 -  1 szt.

- wentylator nadmuchu wtórnego kotła KO1 Venture Industies LFA-2-133/62-018T No. 070212 0031 -  1 szt.

- silnik wentylatora nadmuchu wtórnego Motor SKg63-2A2 – 4 szt.

- wentylator nadmuchu kotła KO3 – KONWEKTOR typ. WBS-1 nr 0134– 1 szt.

- silnik wentylatora nadmuchu kotła KO3 – Tamel Sh71-2B nr 0602-26– 1 szt.

- stacja uzdatniania wody Tech-Agro – 1 kpl.

- sonda przewodnościowa SPW-4 – 1 szt.

- Zestawienie armatury regulacyjnej

- zawór regulacyjny typ VS2 z siłownikiem elektrycznym AMV10 „Danfoss” nr fabryczny 08263001 -1 szt.

- zawór zaporowy elektromagnetyczny pośredniego działania typ 6213 nr 00126287 „Bürkert” – 1 szt.

- zawór regulacyjny elektromagnetyczny VM2 typ 6213 z siłownikiem elektrycznym AME nr 00134683 „Bürkert” – 1 szt.

- Zestawienie armatury zabezpieczającej

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy koła KO1-2 typ Si 6301, DN80x125, D0=63 -2 szt.

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy kotła KO3 typ Si 6301P, DN32x50, D0=25 -1 szt

### Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej i króćców:

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typ JS4-02 PoWoGaz nr 64805207 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typ JS1,6-02 PoWoGaz nr 67267560 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 190403932 - 1 szt.

### Wentylacja kotłowni:

- aparat grzewczo wentylacyjny UGW/D-12- III-W P nr fabryczny 0737 – 1 szt.

- aparat grzewczo wentylacyjny UGW/D-12- III-W L nr fabryczny 0738 – 1 szt.

- aparat grzewczo wentylacyjny UGW/D-12- III-W L nr fabryczny 0739 – 1 szt.

- skrzynka czerpna do aparatu UGW/D SkCz/D-12-F-P – 1 szt.

- skrzynka czerpna do aparatu UGW/D SkCz/D-12-F-L – 2 szt.

- wentylator dachowy promieniowy TYWENT – 1 szt.

### Zasilanie nagrzewnic

- automatyka regulacyjna nagrzewnicy w skład której wchodzą: - 3 kpl.

  - skrzynka sterująco-zasilająca Z-S3 – 1 szt.

  - termostat przeciw za mrożeniowy RT – 3 szt.

  - siłownik zaworu trójdrożnego plus zawór trójdrożny MV+V25 – 3 szt.

  - siłownik przepustnicy nawiewnej M (otwórz - zamknij) – 3 szt.

- zawór kulowy gwintowany DN 32 – 6 szt.

### Nawęglanie:

- przenośnik taśmowy dwukrążnikowy, nieckowy (PS) – PORKOM typ PT 500/25 nr fabryczny 117/07 - 1 kpl.

- silnik do przenośnika taśmowego – Indukta – 1 szt.

- zasobnik węgla (ZG) – 1 szt.

- klapa odcinająca do montażu na zasobniku węgla typu ZM – 5 szt.

- przenośnik ślimakowy – PORKOM typ PB 159/3,5 nr fabryczny 4/2007 - 1 szt.

- silnik do przenośnika ślimakowego – Indukta typ SKg 100L-4A – 1 szt.

- podajnik ślimakowy KO1, KO2 – 4 kpl.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1 – Motor SKh 71-4B1 nr 16169823 – 1 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1– VEMAT typ VTB 71B nr 3331206 – 1 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO2– VEMAT typ VTB 71B nr 3230207 – 1 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO2– VEMAT typ VTB 71B nr 3331206 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MNHL 30/3 N6 – szt. 4

- podajnik ślimakowy KO3 – 1 szt.

- silnik podajnika ślimakowego – VEMAT typ VTB 80B – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MHL 40/3 L6 – szt. 1

### Odpylanie:

- odpylacz przelotowy typu ZM-2x400 (OPP1-2) - 2 kpl.

- odpylacz cyklonowy bateryjny typu CE-4/450/0,4 (OP 1-2) – 2 kpl.

### Spaliny:

- wentylator spalin ZWP-28T/1,00 RD90 nr 1189 - 1 szt., Silnik HOYER HMC2 160M2-2 serial no. SH563461-148 (1 szt.)

- wentylator spalin ZWP-28T/1,00 RD90 nr 0108 – 1 szt., Silnik HOYER HMC2 160 M2-2

- KOTŁOWNIA NR 13

- ciepłomierz nr 21555644,

- legalizacja ważna do 2026 r.

- Instalacja technologiczna

- kocioł wodny KO1 FAKO Rumia typ EKW 350, moc 350 kW nr fabryczny 84531 – 1szt.

- kocioł wodny KO2 FAKO Rumia typ EKW 350, moc 350 kW nr fabryczny 84533 - 1 szt.

- pompa obiegowa PO1, UPS 50-120 F P/N 96402103 - 1 szt.

- pompa obiegowa PO2, UPS 50-120 F P/N 96402103 - 1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU1, typ: CR1S-4 A-A-A-E-HQQE Model

A96515551P10723 S/N 0001 - 1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU2, typ: CR1S-4 A-A-A-E-HQQE Model

A96515551P10723 S/N 0001 - 1 szt.

- pompa mieszająca PM1-2, typ: UPS 32-30 nr 96404870 -2 szt.

- zbiornik wody uzupełniającej ZU pojemność całkowita: 1,0 rn3 -1 szt.

- sonda przewodnościowa SPW-4 – 1 szt.

- odmulacz sieciowy ODM typ: IOW-125 nr fabryczny 9124 -1 szt.

- wentylator nadmuchu kotła KO1 – KONWEKTOR typ. WBS-1 nr fabr. 4123/2016 – 1 szt.

- silnik wentylatora nadmuchu kotła KO1 – BESEL typ. SKh 71-2B – 1 szt.

- wentylator nadmuchu kotła KO1 – KONWEKTOR typ. WBS-1 nr fabr. 0164/2010 – 1 szt.

- silnik wentylatora nadmuchu kotła KO1 – BESEL SKg 71-2B/T – 1 szt.

- Zestawienie armatury regulacyjnej:

- zawór regulacyjny Danfoss typ VS2 z siłownikiem elektrycznym AMV10 -1 szt.

- zawór zaporowy elektromagnetyczny pośredniego działania Burkert 1/2”  nr 134320u– 1 szt.

- Zestawienie armatury zabezpieczającej:

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy typ Si 6301M, DN32x50 - 2 2 szt.

- Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej i króćców

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 64805207 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 67267560- 1 szt.

- wodomierz  METERS DN 25 nr 190403932- 1 szt (technologia)

- Wentylacja kotłowni:

- aparat grzewczo wentylacyjny UGW/D-11-W90/70;0,6-III-T-900-L nr fabryczny 0630 – 1 szt.

- skrzynka czerpna do aparatu UGW/D SkCz/D-11-F-L – 1 szt.

- wentylator dachowy promieniowy RUFINO P-20A – 1 szt.

- Zasilanie nagrzewnic:

- Automatyka regulacyjna nagrzewnicy w skład której wchodzą: - 1 kpl.

  - skrzynka sterująco-zasilająca Z-S1 – 1 szt.

  - termostat przeciw za mrożeniowy RT – 1 szt.

  - siłownik zaworu trójdrożnego plus zawór trójdrożny MV+V25 – 1 szt.

  - siłownik przepustnicy nawiewnej M (otwórz - zamknij) – 1 szt.

- Nawęglanie

- przenośnik ślimakowy kotła KO1-KO2 – 2 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1 – VEMAT typ VTB 80B nr 4270706 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MHL 40/3 L6 – szt. 1

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO2 – VEMAT typ VTB 80B nr 4270706 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MHL 40/3 L6 – szt. 1

- Spaliny

- wentylator promieniowy jednostrumieniowy FK20 wyk. LG270 – nr fabryczny 306163 - 1 szt.

- silnik Tamel SKg71-4 nr fabryczny 849166  – 1 szt.

- wentylator spalin promieniowy jednostrumieniowy KONWEKTOR FK20 – nr fabryczny 0687 - 1 szt.

- silnik Tamel SKg71-4B nr fabryczny 12420200 – 1 szt.

- KOTŁOWNIA NR 15

- ciepłomierz nr 21555643,

- legalizacja ważna do 2026 r.

1. Instalacja technologiczna

- kocioł wodny FAKO Rumia typ EKW 250, moc 250 kW nr fabryczny 84534 -1 szt.

- pompa obiegowa UPS 50/60/2F P/N: 96402055 - 1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU1, typ: CR1S-4 A-A-A-E-HQQE Model

A96515551P10723 - 1 szt.

- pompa stabilizująco-uzupełniająca PSU2, typ: CR1S-4 A-A-A-E-HQQE Model-PN-SN

A96515551-10000089 - 1 szt

- Zbiornik wody uzupełniającej ZU pojemność całkowita: 0,5 rn3 -1 szt.

- sonda przewodnościowa – 1 szt.

- odmulacz sieciowy ODM typ: IOW-80 nr fabryczny 9125 -1 szt.

- wentylator podmuchu kotła – KONWEKTOR typ. WBS-1 nr fabr. 0207 – 1 szt.

- silnik wentylatora podmuchu kotła  – BESEL SKh 71-2B/2258 – 1 szt.

- Zestawienie armatury regulacyjnej

- zawór regulacyjny typ VS2 z siłownikiem elektrycznym AMV10 -1 szt.

- zawór zaporowy elektromagnetyczny pośredniego działania 1/2” – 1 szt.?

- zawór regulacyjny typ VS2 z siłownikiem elektrycznym AME nr 00134683 „Bürkert” – 1 szt.

- Zestawienie armatury zabezpieczającej

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy typ Si 6301M, DN32x50 -1 szt.

### Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej i króćców

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 71128075 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 67267544 - 1 szt.( technologia)

### Nawęglanie

- przenośnik ślimakowy kotła – 1 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła – VEMAT typ VTB 71B nr 3331206 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MNHL 30/3 M6 – szt. 1

- KOTŁOWNIA 22

- ciepłomierz nr 206064-18576, stan…………………………….

- legalizacja ważna do 2026 r.

1. Instalacja technologiczna

- kocioł parowy FAKO Rumia typ EKP 180  nr fabryczny 84558 - 1 szt.

- kocioł parowy FAKO Rumia typ EKP 180  nr fabryczny 84559 - 1 szt.

- pompa zasilająca PZ1-6, typ CHI2-20 A-W-G-BQQE model C 4H508002 P10723 - 6 szt.

- pompa dozująca UD typ P57 nr 070750670 – 1 szt.

- zbiornik kondensatu ZK pojemność całkowita: 1,0 rn3 -1 szt.

- chłodniczka próbek wody CK1 typ: H-0/2 SeCes-Pol – 1 szt.

- stacja uzdatniania wody SZm -1 kpl.

- wentylator nadmuchu kotła KO1 – KONWEKTOR typ. WBS-2 nr 0118/2006 – 1 szt.

- silnik wentylatora podmuchu kotła KO1 – Tamel SKg71-2A nr 839383 – 1 szt.

- wentylator nadmuchu kotła KO2 – KONWEKTOR typ. WBS-2 nr 0019/2007 – 1 szt.

- silnik wentylatora podmuchu kotła KO2 – BESEL SKh71-2A – 1 szt.

- wentylator nadmuchu kotła KO2 – KONWEKTOR typ. WBS-1 nr 0015/2007 – 1 szt.

- silnik wentylatora podmuchu kotła KO3 – Tamel SKg71-2A nr 811905 – 1 szt.

- podajnik ślimakowy KO1, KO2, KO3 – 3 szt.

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1 – VEMAT VTB 71A nr 3230206 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MNHL 30/3N6 – szt. 1

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1 – VEMAT VTB 71A nr 3950906 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MNHL 30/3B7 – szt. 1

- silnik podajnika ślimakowego do kotła KO1 – VEMAT VTB 71A nr 3950906 – 1 szt.

- przekładnia do podajnika ślimakowego MNHL 30/3M6 – szt. 1

- sonda przewodnościowa CPW-41 – 1 szt.

- Zestawienie armatury regulacyjnej:

- zawór zaporowy elektromagnetyczny pośredniego działania typ 5281 nr 134320U „Bürkert” – 1 szt.

- Zestawienie armatury zabezpieczającej:

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy typ Si 6301, DN25x40 -3 szt.

- zawór bezpieczeństwa pełno skokowy, sprężynowy, kołnierzowy typ Si 6301, DN32x50 -1 szt.

### Zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej i króćców:

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS1,6-02 PoWo Gaz nr 67268067 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 71126638 - 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 71128101- 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej nr 71126641- 1 szt.

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej  nr 67268067– 1 szt. ( technologia)

V. KOTŁOWNIA 114

- ciepłomierz nr 71902407,

- legalizacja ważna do 2026 r.

1. Instalacja technologiczna:

- kocioł olejowo - gazowy De Dietrich Thermique 337, palnik Riello RLS28;

nr fabryczny 003847441 - 1 szt.

- kocioł olejowo - gazowy De Dietrich Thermique 337, palnik Riello RLS28;

nr fabryczny 003847442A – 1 szt.

- zbiornik stały, naczynie zbiorcze REFLEX N 400

nr fabryczny  16R091990585 – 1 szt.

- zbiornik stały, naczynie wzbiorcze REFLEX DT 100

nr fabryczny 16R101030120 – szt. 1

- zbiornik stały, naczynie wzbiorcze REFLEX S 100

nr fabryczny 17S112240375 – szt. 1

- podgrzewacz ciepłej wody użytkowej GALMET typ SGW (S)

nr fabryczny 16o124594 – szt. 1

- podgrzewacz ciepłej wody użytkowej GALMET typ SGW (S)

nr fabryczny 16o135824 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 25-60 1 80, nr fabryczny 10041250 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 25-120 180, nr fabryczny 10011258 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 25-60 180, nr fabryczny 10041250 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 50-100 F 280, nr fabryczny 10005830 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 32-120 F 220, nr fabryczny 100046671– szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 40-60   F 220, nr fabryczny 10008974 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 25-40     180, nr fabryczny 10021978 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 40-180 F 250, nr fabryczny 1003823 – szt. 1

- pompa co GRUDFOS Magna 3 40-180 F 220, nr fabryczny 10008820– szt. 1

- wymiennik SeCeS-Pol LC 110-100 – szt. 1

- wymiennik  SeCeS-Pol LC 110-180 – szt.1

- zbiorniki na olej opałowy ROTH 1450 l –  szt. 5

- nagrzewnice SONNINGER -                 - szt. 30

- instalacja ogrzewania podłogowego       - kpl.  1

- Zestawienie armatury zabezpieczającej:

1) czujka gazu, moduł alarmowy Gazex, typ MD-2.Z – szt. 1

2) czujki  gazu  Gazex, typ DEX-12/N – szt.  2

3) sygnalizator gazu SL -32 – szt. 1

4) sygnalizator gazu  akustyczno-optyczny – szt. 1

3) automatyczny zawór odpowietrzający – szt. 1

4) zawór bezpieczeństwa DN50, 3,5 bar – szt. 2

7) automatyczny zawór odpowietrzający – szt. 1

8) filtr siatkowy 32                                   - szt. 1

3.  Zestawienie armatury pomiarowej:

1) licznik c.w.u.    nr fabryczny 71901265 – szt. 1

2)  wodomierz MAN 65 nr fabryczny 17363874 – szt. 1

3) licznik paliwa nr. 1  nr fabryczny 5766724 – szt. 1

4)  licznik paliwa nr. 2 nr. fabryczny 5711285 – szt. 1