|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ KOTŁÓW ZAINSTALOWANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH SOI CZARNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | KOTŁOWNIA NR | TYP KOTŁA | ILOŚĆ | MOC ZAINSTALOWANYCH KOTŁÓW [kW] | MOC ZAINSTALOWANA [kW] | ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC [kW] |  |  | ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC [łączne] [kW] | CZYNNIK | OPAŁ |
|  |  |  |  |  |  | C.O. | C.W.U. | C.T. |  |  |  |
| 1 | 8 | Kocioł wodny KO1 FAKO Rumia typ KWR 2000 | 1 | 2 000,00 | 4 350,00 | 2 400,00 | 310,00 | 0,00 | 2710,00 | woda | groszek węglowy płukany |
| 2 |  | Kocioł wodny KO1 FAKO Rumia typ KWR 2000 | 1 | 2 000,00 |  |  |  |  |  | woda |  |
| 3 |  | Kocioł wodny KO3 FAKO Rumia typ EKW 350, | 1 | 350,00 |  |  |  |  |  | woda |  |
| 4 | 13 | Kocioł wodny KO1 FAKO Rumia typ EKW 350 | 1 | 350,00 | 700,00 | 480,00 | 200,00 | 0,00 | 680,00 | woda |  |
| 5 |  | Kocioł wodny KO2 FAKO Rumia typ EKW 350 | 1 | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15 | Kocioł wodny FAKO Rumia typ EKW 250 | 1 | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 37,00 | 0,00 | 187,00 | woda |  |
| 7 | 22 | Kocioł parowy FAKO Rumia typ EKP 180 | 3 | 540,00 | 540,00 | 0 | 0 | 140,00 | 140,00 | woda, para |  |
| 8 | 114 | Kocioł olejowo - gazowy De Dietrich Thermique 337, palnik Riello RLS28 | 1 | 140 - 185 | 280-370 | 0 | 0 | 0 | 0 | woda | olej opałowy |
|  |  | Kocioł olejowo - gazowy De Dietrich Thermique 337, palnik Riello RLS29 | 1 | 140 - 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | woda |  |