| WYKAZ WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WĘZEŁ - BUDYNEK NR | NAZWA URZĄDZENIA | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | J.M. |
| 1 | 8 | Wymiennik ciepła | WP -100 19,3 | GAMLAT | 1 | szt. |
| 2 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 3 |  | Element termostatyczny typu RAVI | RAVI nr. Kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 4 |  | Zawór regulacyjny | HRE – 3 DN 32 | DANFOS | 2 | szt. |
| 5 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 2 | szt. |
| 6 |  | Pompa obiegowa | MAGNA3 32-60F 220 nr. 98338854 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 7 |  | Zawór równoważący | OVENTROP DN 32 | IMI | 2 | szt. |
| 8 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 9 |  | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 DN25 6,0 BAR | SYR | 2 | szt. |
| 10 |  | Pompa obiegowa | UPS 50-60/2F 96402053 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 11 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 150 F15 PN 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 12 | 12 | Płytowy wymiennik ciepła | HK2- 62 | DANFOS | 1 | szt. |
| 13 |  | Zawór regulacyjny | VRB3-DN 40 Kvs 25,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 14 |  | Siłownik | AMV 25 230 V | DANFOS | 1 | szt. |
| 15 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 3 80-120 F280 97924284 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 16 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 17 |  | Zasobnik ciepłej wody ocyn. | V= 500 l 55350 / 2026 | INSTALMET | 1 | szt. |
| 18 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u | UP 20-15 N 150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 19 |  | Pompa ładująca | UPS 25-60B 180 96284498 | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 20 | 13 | Płytowy wymiennik ciepła | HK2- 62 62017-2007 | DANFOS | 1 | szt. |
| 21 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN20 kvs= 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 22 |  | Zawór regulacyjny | VRB3-DN 25 Kvs 10,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 23 |  | Siłownik | AMV 25 230 V | DANFOS | 1 | szt. |
| 24 |  | Pompa obiegowa | MAGMA UPE 50-100F 240 96281020 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 25 |  | Zawór równoważący | OVENTROP STAD DN 25 | IMI | 1 | szt. |
| 26 |  | Zawór regulacyjny | VRB3-DN 20, Kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 27 |  | Siłownik | AMV 25 230 V | DANFOS | 1 | szt. |
| 28 |  | Pompa obiegowa | MAGNA UPS 25-40 180 96281384 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 29 |  | Zawór równoważący | OVENTROP STAD DN 25 | IMI | 1 | szt. |
| 30 |  | Zawór równoważący | STAD DN25 | IMI | 1 | szt |
| 31 |  | Regulator ECL | Comfort 300 + C60 | DANFOS | 1 | Szt. |
| 32 |  | Zasobnik ciepłej wody ocyn. | V= 1000 l Nr 48105 | INSTALMET | 2 | szt. |
| 33 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u | UP 20-45 N 150 52042010 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 34 |  | Pompa ładująca | UPS25 – 60B 180 |  |  |  |
| 35 |  | Regulator ECL | Comfort 200+P16 | DANFOS | 1 | szt. |
| 36 |  | Kratka ściekowa. |  |  | 1 | szt. |
| 37 | 46 | Wyniennik ciepła | WP -140 26,8 Kw | GAMLAT | 3 | szt. |
| 38 |  | Zawór regulacyjny | VMT 25/2, DN 25, Kvs 8,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 39 |  | Element termostatyczny | RAVI nr. Kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 40 |  | Zawór regulacyjny | VRB3 –DN 32, Kvs 16,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 41 |  | Siłownik | AMV 25 230V | DANFOS | 1 | szt. |
| 42 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 50-100F 240 96281020 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 43 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 44 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN20 Kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 45 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 46 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. | ALPHA 2L 32-60 180 | SYR | 2 | szt. |
| 47 | 91 | Wymiennik ciepła | WP -100 19,3 kvs | GAMLAT | 1 | szt. |
| 48 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 49 |  | Element termostatyczny | RAVI nr. Kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 50 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 51 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 52 |  | Pompa obiegowa | MAGNA3 32-40 180 97924254 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 53 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 54 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN20 Kvs=6,3 m3/h | DANFOSS | 1 |  |
| 55 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOSS | 1 | szt. |
| 56 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. | ALPHA 2L 32-60 180 | SYR | 2 | szt. |
| 57 | 10 i 52 | Siłownik regulacyjny | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 58 |  | Zawór równoważący | STAD DN 32 | IMI | 1 | szt. |
| 59 |  | Pompa obiegowa | 50-100 F 240 96281020 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 60 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 61 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 50-120 F280 97924284 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 62 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | IMI | 1 | szt. |
| 63 |  | Regulator ECL | Comfort 300 + C60 | DANFOS | 1 | szt. |
| 64 |  | Wymiennik ciepła | WP – 100 19,3 kW | GAMLAT | 1 | szt. |
| 65 |  | Element termostatyczny | RAFI |  | 1 | szt. |
| 66 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. | ALPHA 2L 32-60 180 | SYR | 2 | szt. |
| 67 | 50 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 Kw SGW 6084785 | GAMLAT | 1 | szt. |
| 68 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 69 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 70 |  | Zawór regulujący | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 71 |  | Siłownik | AMB 162 08264032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 72 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40/230 59544092 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 73 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 | IMI | 1 | szt. |
| 74 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 75 | 90 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 Kw | GAMLAT | 1 | szt. |
| 76 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 77 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 78 |  | Zawór regulujący | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 79 |  | Siłownik WĘZEŁ- BUD 90 |  |  |  |  |
| 80 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 81 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 25-100/230 96281015 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 82 |  | Zawór równoważący | STAD DN 32 | IMI | 1 | szt. |
| 83 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 84 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20- 15 N 150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 85 | 93 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 Kw | GAMLAT | 1 | szt. |
| 86 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 87 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 88 |  | Zawór regulujący | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 89 |  | Siłownik | AMB 162 08264032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 90 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 25-100/230 96281015 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 91 |  | Zawór równoważący | STAD DN 15 | IMI | 1 | szt. |
| 92 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 93 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 94 | 18 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 95 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 25, Kvs 3,1 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 96 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 97 |  | Zawór regulacyjny | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 98 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 99 |  | Pompa obiegowa | UP 25-40/230 180 59544092 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 100 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 101 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 102 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 103 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20- 15 N 150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 104 | 29 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 105 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 25, Kvs 3,1 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 106 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 107 |  | Zawór regulacyjny | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 108 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 109 |  | Pompa obiegowa | UP 25-40/230 180 59544092 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 110 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 111 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 112 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N | ISTNIEJĄCA | 1 | szt. |
| 113 | 31 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 114 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 115 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 116 |  | Zawór regulacyjny | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 117 |  | Siłownik | AMB 162 082G4032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 118 |  | Pompa obiegowa | UPS 40-60/230 2F 96401915 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 119 |  | Zawór równoważący | STAD DN 32 | IMI | 1 | szt. |
| 120 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 121 | 37 | Pojemnościowy podgrzewacz cwu | 300 l z wężownicą i grzałką elektryczną (o mocy 3kW) | ELEKTROMET | 1 | szt. |
| 122 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | KFA ARMATURA | 1 | szt. |
| 123 |  | Ciepłomierz Pollu COM FX | SENS57 44270779 | SENSUS | 1 | szt. |
| 124 |  | Zawory kulowe regulacyjne | Stand DN 40 – 2szt. Stand DN 32 – 1szt. Stand DN 25 – 2szt. | DANFOSS | 1 | kpl |
| 125 |  | Filtr Y222P | Y222P | KFA ARMATURA | 2 | szt. |
| 126 |  | Pompa cyrkulacyjna YONOS PICO-Z | 4255410 | WILO | 1 | szt. |
| 127 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 | KFA ARMATURA | 1 | szt. |
| 128 |  | Przetwornik przepływu | SHARKY 473 dn20- 2szt. | APATOR | 2 | szt. |
| 129 |  | Naczynie przeponowe Refix DD 18 | 1943666 00361 | REFLEX | 1 | Szt. |
| 130 | 44 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 131 |  | Zawór regulujący | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 132 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 133 |  | Zawór regulacyjny | HRE – 3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 134 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 135 |  | Pompa obiegowa | UPS 20-15 N | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 136 |  | Zawór równoważący | STAD DN 15 | IMI | 1 | szt. |
| 137 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 138 | 47 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 139 |  | Zawór regulujący | VMT 20/2, DN 20, Kvs 5,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 140 |  | Zawór regulujący | VMT 20/2, DN 32, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 141 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 142 |  | Zawór regulacyjny | HRE- 3 DN 40 | DANFOS | 1 | szt. |
| 143 |  | Siłownik | AMB 162 08264032 | DANFOS | 2 | szt. |
| 144 |  | Pompa obiegowa | UPS 50-60 F 96402053 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 145 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 40-100 F 220 96281019 | MAGNA | 1 | szt. |
| 146 |  | Regulator ECL | Comfort 300 + 60 | DANFOS | 1 | szt. |
| 147 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20- 15 N 150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 148 | 87 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW 0058352 | GAMLET | 1 | szt. |
| 149 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN32 | DANFOS | 1 | szt. |
| 150 |  | Zawór regulacyjny | VR B3 kvs = 1,6m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 151 |  | Siłownik | AMB 162 08264032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 152 |  | Siłownik | AMV 25 08263024 | DANFOS | 1 | szt. |
| 153 |  | Pompa obiegowa | UPS 32-80 B 180 52062210 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 154 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 50-100 F 240 96281020 | MAGNA | 1 | szt. |
| 155 |  | Zawór równoważący | STAD DN 50 | IMI | 1 | szt. |
| 156 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P60 | DANFOS | 1 | szt. |
| 157 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 158 | 89 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 159 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 M3/h | DANFOS | 1 | szt |
| 160 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 161 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 40 | DANFOS | 1 | szt. |
| 162 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 163 |  | Pompa obiegowa | UPS 40-60 2F | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 164 |  | Zawór równoważący | STAD DN 32 | IMI | 1 | szt. |
| 165 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 166 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N | ISTNIEJĄCA | 1 | szt. |
| 167 | 86 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 168 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 50, Kvs 1,5 M3/h | DANFOS | 1 | szt |
| 169 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 170 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 50 | DANFOS | 1 | szt. |
| 171 |  | Siłownik | AMB 182 08264032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 172 |  | Pompa obiegowa | UPS 65 -60 2F 96402258 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 173 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 174 |  | Regulator ECL | Comfort 200 + P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 175 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N 150 59641500 |  | 1 | szt. |
| 176 | 92 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 Kw 0106150 | GAMLET | 1 | szt. |
| 177 |  | Zawór regulacyjny | VMT 25/8, DN 25, Kvs 3,1 m3/h | DANFOS | 1 | szt |
| 178 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 179 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 180 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 181 |  | Pompa obiegowa | UPE 32-60 180 59586505 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 182 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | IMI | 1 | szt. |
| 183 |  | Regulator ECL | Comfort 200 | DANFOS | 1 | szt. |
| 184 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N 150 59641500 |  | 1 | szt. |
| 185 |  | Kratka ściekowa. |  |  | 1 | s |
| 186 | 28 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 187 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 188 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 189 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 190 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 191 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40 180 59544902 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 192 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 193 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP20-15N160 59641500 |  | 1 | szt. |
| 194 | 27 | Zbiornik buforowy V = 17 m3 | WP- 100 19,3 kW | EURO-TERM | 1 | szt. |
| 195 |  | Wymiennik ciepła | JAD 9.88.08.65 | HEXONIC | 2 | szt. |
| 196 |  | Pompa sieciowa | Magma 3 40-15F Q= 15,1 m3/h, H= 10m | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 197 |  | Pompa zasilająca | CronolLin-IL65/130-5,5/2,Q=10 m3/h, H= 12 m | WILO | 1 | szt. |
| 198 |  | Pompa krótkiego obiegu | YonosMAXO40/0,5-12, Q =24,8 m3, H=12 | WILO | 1 | szt. |
| 199 |  | Zawór regulacyjny trójdrogowy | DN40 kvs=25m3/h zsiłownikiemAMV435 | DANFOS | 1 | szt. |
| 200 |  | Układ stabilizacji ciśnienia | Zbiornik VariomatVG V =1000l, naczynie wzbiorcze NG V = 50 l | REFLEX PPUH INSTALMET | 1+1 | szt. |
| 201 |  | Zawór bezpieczeństwa | DN50 6 bar | DANFOS | 1 | szt. |
| 202 |  | Regulator ECL | ECL-310 | DANFOS | 1 | szt. |
| 203 |  | Zawór bezpieczeństwa | DN25 6 bar | DANFOS | 1 | szt |
| 204 |  | Studzienka schładzająca . | DN 1000 H = 1m |  |  |  |
| 205 | 38 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW 0088793 | GAMLET | 2 | szt. |
| 206 |  | Zawór regulacyjny | VMT 25/8, DN 20, Kvs 1,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 207 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 208 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 209 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 210 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-100 180 96281015 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 211 |  | Zawór równoważący | DANFOS DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 212 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 213 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 214 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u | uP20-15N150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 215 | 40 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW 0088793 | GAMLET | 2 | szt. |
| 216 |  | Zawór regulacyjny | VMT 25/8, DN 20, Kvs 1,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 217 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 218 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 219 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 220 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-100 180 96281015 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 221 |  | Zawór równoważący | DANFOS DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 222 |  | Regulator upustowy ciśnienia | AVA DN 20 kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 223 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 224 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N 150 59641500 |  | 1 | szt. |
| 225 |  | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW 0106151 | GAMLET | 2 | szt. |
| 226 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 227 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 TR 838 | DANFOS | 1 | szt. |
| 228 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 229 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 230 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-100 180 96281384 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 231 |  | Zawór równoważący | DANFOS DN 15 | IMI | 1 | szt. |
| 232 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 233 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u | UP20-15N150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 234 | 22 | Wymiennik ciepła | WP- 140 26,8 kW | GAMLET | 2 | szt. |
| 235 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 236 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 TR 838 | DANFOS | 1 | szt. |
| 237 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 40 | DANFOS | 1 | szt. |
| 238 |  | Siłownik | ETT SOLENOD | SOLENOD |  | szt. |
| 239 |  | Siłownik | AMB 162 0826 4032 | DANFOS | 1 | szt. |
| 240 |  | Pompa obiegowa | UPE 50-60 2F 96402053 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 241 |  | Zawór równoważący | ELV DN 40 10008 |  | 1 | szt. |
| 242 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 243 |  | Pompa cyrkulacyjna c.w.u | UP20-15N150 | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 244 | 70 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 245 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 246 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 TR 838 | DANFOS | 1 | szt. |
| 247 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 248 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 249 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40 2F 180 59544092 | GRUNDFOS |  | szt. |
| 250 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 |  | 1 | szt. |
| 251 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN20 kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 252 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 253 | 55 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 254 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 255 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 256 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 257 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 258 |  | Pompa obiegowa | UPE 32-60 2F 180 59586505 | GRUNDFOS |  | szt. |
| 259 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 | IMI | 1 | szt. |
| 260 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 261 | 37 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 262 |  | Wymiennik ciepła | WP- 80 | GAMLET | 1 | szt. |
| 263 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 264 |  | Zawór upustowy ciśnienia | AVA DN 20kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 265 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 266 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 267 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 268 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40 2F 180 59544902 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 269 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 270 | 15 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW 0055345 | GAMLET | 1 | szt. |
| 271 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 272 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 273 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 274 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 275 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 276 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 65-120F 180 96504873 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 277 |  | Zawór równoważący | STAD DN 20 | IMI | 1 | szt. |
| 278 |  | Regulator ECL | COMPIT R-350 T2 | GALANT | 1 | szt. |
| 279 | 1 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW 0084780 | GAMLET | 1 | szt. |
| 280 |  | Zawór upustowy ciśnienia | AVA DN 20kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 281 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 282 |  | Zawór upustowy ciśnienia | AVA DN 20kvs=6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 283 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 284 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 285 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 25-100 180 96281015 | GRUNDFOS |  | szt. |
| 286 |  | Regulator ECL | Comfort 200 | DANFOS | 1 | szt. |
| 287 |  | Pompa cyrkulacyjna | UP 20-15 N 150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 288 | 10 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 289 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 290 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | DANFOS | 1 | szt. |
| 291 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 292 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 293 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40 180 P9 P4 4092 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 294 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 295 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 296 |  | Regulator ECL | Comfort 200 | DANFOS | 1 | szt. |
| 297 | 13 i 9 | Wymiennik ciepła |  | GAMLET | 1 | szt. |
| 298 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 40 | DANFOS | 1 | szt. |
| 299 |  | Zawór regulacyjny | HRE- DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 300 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 301 |  | Pompa obiegowa | UPS 50-60 2F 96402055 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 302 |  | Zawór równoważący | STAD DN 65 | IMI | 1 | szt. |
| 303 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 304 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 305 | 2 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 306 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 307 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 308 |  | Pompa obiegowa | UPE 25-40 180 59544092 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 309 |  | Zawór równoważący | STAD DN 15 | IMI | 1 | szt. |
| 310 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 311 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 312 |  | POMPA CYRKULACYJNA | UP-15 N15059641500 | istniejąca | 1 | szt |
| 313 | 5 | Wymiennik ciepła | WP- 100 19,3 kW | GAMLET | 1 | szt. |
| 314 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS |  | szt. |
| 315 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | SANFOS |  | szt. |
| 316 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 20 | DANFOS | 1 | szt. |
| 317 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 318 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 32-40 180 96817952 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 319 |  | Zawór równoważący | STAD DN 25 | IMI | 1 | szt. |
| 320 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 321 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 322 |  | POMPA CYRKULACYJNA | UP-15 N150 59641500 | GRUNDFOS | 1 | szt |
| 323 | 4 | Wymiennik ciepła | WP- 100 | GAMLET | 2 | szt. |
| 324 |  | Zawór regulacyjny | VMT 15/8, DN 15, Kvs 1,5 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 325 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | SANFOS |  | szt. |
| 326 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 327 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 328 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 25-100 180 96281013 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 329 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 330 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 331 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 332 | 3 | Wymiennik ciepła | WP- 100 | GAMLET | 3 | szt. |
| 333 |  | Zawór regulacyjny | VMT 25/8,DN 25,Kvs 8,0 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 334 |  | Element termostatyczny | RAVI nr kat. 013U8008 | SANFOS | 1 | szt. |
| 335 |  | Zawór regulacyjny | HRE-3 DN 25 | DANFOS | 1 | szt. |
| 336 |  | Siłownik | AMB 162 | DANFOS | 1 | szt. |
| 337 |  | Pompa obiegowa | MAGNA 32-40 180 962281015 | GRUNDFOS | 1 | szt. |
| 338 |  | Zawór równoważący | STAD DN 40 | IMI | 1 | szt. |
| 339 |  | Regulator upustowy ciśnieni | AVA DN 20 kvs 6,3 m3/h | DANFOS | 1 | szt. |
| 340 |  | Regulator ECL | Comfort 200 +P30 | DANFOS | 1 | szt. |
| 344 | 22 (wentylatorownia) | Nagrzewnica ramowa - 7 N | PK 170 Nr. fabr.0053 | KONWEKTOR Lipno | 1 | szt. |
| 345 |  | Nagrzewnica ramowa - 7 N | PK 170 Nr. fabr.0054 | KONWEKTOR Lipno | 1 | szt. |
| 346 |  | Nagrzewnica Ramowa – N 1, 2N, 2 AN | Typ E 1200x 4 | KONWEKTOR Lipno | 3 | szt. |