|  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ OGRZEWANYCH BUDYNKÓW (tab. Nr 1) ORAZ SIECI PREIZOLOWANYCH (tab. Nr 2) |  |  |  |  |  |  |
| TAB. Nr 1. WYKAZ OGRZEWANYCH BUDYNKÓW |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr kotłowni | Przeznaczenie | NUMER BUDYNKU | KUBATURA GRZEWCZA BUDYNKU [m³] | WYMAGANA TEMPERATURA [C0] | WĘZEŁ |
| 1 | bud. 8 | kotłownia pom. socjalne | 8 | 730,00 | 20 | wraz z pl. opał. |
| 2 |  | kino | 10 | 6710,00 | 16, 20 | węzeł cieplny |
| 3 |  | koszarowo-biurowy | 12 | 12401,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 4 |  | koszarowo-biurowy | 13 | 12401,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 5 |  | mag. śr. mat. technicznych | 16 | 23,00 | 12 | - |
| 6 |  | wartownia | 18 | 1065,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 7 |  | kuchnia-stołówka | 22 | 9970,00 | 12, 16, 20 | węzeł cieplny |
| 8 |  | szkoleniowy | 27 | 987,00 | 12, 20, 24 | węzeł cieplny |
| 9 |  | magazyn mundurowy | 28 | 3532,00 | 12, 20 | węzeł cieplny |
| 10 |  | magazyn żywnościowy | 29 | 1888,00 | 12, 20 | węzeł cieplny |
| 11 |  | inne magazyny ogólnego przeznaczenia | 31 | 8596,00 | 12 | węzeł cieplny |
| 12 |  | garaż | 34 | 11560,00 | 12 | - |
| 13 |  | garaż | 37 | 10628,00 | 12 | węzeł cieplny |
| 14 |  | warsztat mechaniczny | 38 | 2790,00 | 16, 20 | węzeł cieplny |
| 15 |  | inny gospodarczy | 40 | 379,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 16 |  | mag. śr. mat. technicznych | 44 | 1030,00 | 12, 20 | węzeł cieplny |
| 17 |  | biurowo-sztabowy | 46 | 12401,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 18 |  | warsztat mechaniczny | 47 | 8924,00 | 16, 20 | węzeł cieplny |
| 19 |  | inne tech. usługowe | 50 | 111,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 20 |  | klub | 52 | 3574,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 21 |  | biurowo-sztabowy | 55 | 894,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 22 |  | biurowo- sztabowy | 70 | 550,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 23 |  | garaż | 86 | 16460,00 | 5, 20 | węzeł cieplny |
| 24 |  | garaż | 87 | 14587,00 | 5, 20 | węzeł cieplny |
| 25 |  | garaż | 89 | 17088,00 | 5, 20 | węzeł cieplny |
| 26 |  | Inne tech. eksploatacyjny | 90 | 1475,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 27 |  | biurowo-sztabowy | 91 | 2472,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 28 |  | warsztat mechaniczny | 92 | 4818,00 | 16, 20 | węzeł cieplny |
| 29 |  | stacja benzynowa | 93 | 246,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 30 | bud.114 | warsztat wielofunkcyjny | 114 | 37148 | 16, 20 | węzeł cieplny |
| 31 | bud. 13 | biurowo-sztabowy | 1 | 1809,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 32 |  | magazyn mundurowy | 2 | 212,00 | 12, 20 | węzeł cieplny |
| 33 |  | koszarowo- biurowy | 3 | 2471,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 34 |  | koszarowo- biurowy | 4 | 2462,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 35 |  | kuchnia | 5 | 779,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 36 |  | inne tech. usługowe | 10 | 2470,00 | 20 | węzeł cieplny |
| 37 |  | warsztat mechaniczny | 13 | 10814,00 | 12, 16, 20 | kotłownia |
| 38 | bud. 15 | warsztat mechaniczny | 15 | 6483,00 | 16, 20 | kotłownia |
| 39 | bud. 15 | wartownia | 37 | 642,00 | 20 | węzeł cieplny |

| TAB. Nr 2. WYKAZ SIECI PREIZOLOWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie | Długość [m] | Kotłownia nr |
| 1 | 2x dn 25/90 | 135,50 | 8 |
| 2 | 2x dn 32/110 | 135,00 |  |
| 3 | 2x dn 40/110 | 271,50 |  |
| 4 | 2x dn 50/125 | 171,50 |  |
| 5 | 2x dn 65/100 | 6,00 |  |
| 6 | 2x dn 65/140 | 476,50 |  |
| 7 | 2x dn 80/160 | 154,00 |  |
| 8 | 2x dn 100/200 | 796,50 |  |
| 9 | 2x dn 125/225 | 302,00 |  |
| 10 | 2x dn 150/250 | 127,00 |  |
| 11 | 2x dn 200/315 | 8,00 |  |
| 12 | 2x PEX 25/90 | 18,00 |  |
| 13 | 2x PEX 32/75 | 56,00 |  |
| 14 | 2x dn 40/110 | 33,50 | 13 |
| 15 | 2x dn 50/125 | 185,50 |  |
| 16 | 2x dn 65/140 | 13,00 |  |
| 17 | 2x dn 80/160 | 100,00 |  |
| 18 | 2x PEX 50/125 | 25,00 |  |
| 19 | 2x PEX 40/110 | 28,00 |  |
| 20 | 2x PEX 32/110 | 52,00 | 15 |