Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 174/2026/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Dostawa wyposażenia do Katedry Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego: akcesoriów medycznych (młotki neurologiczne, stetoskopy, stroiki laryngologiczne)

Młotek neurologiczny  – 25 sztuk

Stetoskop – 20 sztuk

Stroiki laryngologiczne – 6 zestawów

| L.p. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | Cena brutto 1 szt. | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=F*H |
| 1. | Rodzaj urządzenia | Młotek neurologiczny |  |  |  | sztuka | 25 | …………… |
|  | Funkcje i wymagane parametry | - rodzaj młotka: neurologiczny, odruchowy - trzonek: metalowy - długość: 17-20 cm - głowica jest wyposażona w dużą i małą końcówkę: TAK - posiada zintegrowany szpikulec wkręcany w głowicę oraz pędzelek wkręcany w koniec rękojeści: TAK | 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rodzaj urządzenia | Stetoskop |  |  |  | sztuka | 20 | ……………. |
|  | Funkcje i wymagane parametry | - Głowica: podwójna, ze stali nierdzewnej - Membrana: Dwutonowa - Średnica dużej 4,2-4,5 cm - Średnica małej 3,2-3,5 cm - Lejek: Średnica 2,7-2,9 cm - Długość: 68-70 cm - Przewód: Jednokanałowy - Rodzaj oliwek: Miękkie | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 60 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rodzaj urządzenia | Stroiki laryngologiczne |  |  |  | zestaw | 6 | …………….. |
|  | Funkcje i wymagane parametry | Stroiki laryngologiczne ze stali nierdzewnej. Zestaw składa się z min. 5 stroików o częstotliwości: - 128 Hz - 256 Hz - 512 Hz - 1024 Hz - 2048 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto części nr 1 (I1 +I2+I3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ