SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWiORB - dokument opracowany na podstawie przekazanych materiałów projektowych i kosztorysowych

| Zamówienie | Modernizacja sal gimnastycznych w Olkuszu |
| --- | --- |
| Obiekty | IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu oraz Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu |
| Inwestor | Starostwo Powiatowe w Olkuszu / Zarząd Powiatu Olkuskiego |
| Zakres dokumentu | Specyfikacja techniczna ogólna oraz szczegółowe wymagania dla podstawowych robót |
| Wersja | Wersja ostateczna |

Zakres robót obejmuje w szczególności: rozbiórkę istniejących podłóg i części wykończeń, wykonanie nowych warstw podłogowych wraz z izolacjami, wykonanie sportowej podłogi drewnianej, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę stolarki drzwiowej, dostawę i montaż wyposażenia sportowego, a także roboty elektryczne oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

# SPIS TREŚCI

1. Część ogólna

2. Informacje o inwestycji

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

4. Materiały, sprzęt, transport i wykonanie robót

5. Kontrola jakości, obmiar, odbiory i podstawa płatności

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty rozbiórkowe

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna - izolacje i podbudowa podłogi

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna - podłoga sportowa drewniana

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna - tynki i malowanie

10. Szczegółowa specyfikacja techniczna - stolarka, wyposażenie, instalacje

11. Przepisy i dokumenty odniesienia

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wykonania oraz odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją dwóch sal gimnastycznych w Olkuszu, obejmujących roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i montaż wyposażenia sportowego.

## 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument pomocniczy do przygotowania i realizacji zamówienia publicznego oraz powinna być stosowana łącznie z dokumentacją projektową, przedmiarem lub kosztorysem, opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy, poleceniami inspektora nadzoru oraz innymi dokumentami kontraktowymi.

## 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

roboty przygotowawcze i zabezpieczające w czynnych obiektach oświatowych,

rozbiórkę istniejącej podłogi wraz z podbudową oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów,

izolacje przeciwwilgociowe i cieplne oraz wykonanie nowych warstw podkładowych,

wykonanie systemowej sportowej podłogi drewnianej wraz z liniami boisk,

skucie uszkodzonych tynków, wykonanie napraw i nowych wypraw tynkarskich, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów,

demontaż i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej,

dostawę i montaż wyposażenia sportowego, siatek ochronnych oraz drabinek gimnastycznych,

roboty elektryczne, roboty związane z centralnym ogrzewaniem oraz osłony grzejników w obiekcie ZS nr 4.

## 1.4. Definicje i określenia podstawowe

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, warunkami technicznymi, normami oraz ogólnymi zasadami wiedzy technicznej. W szczególności przez dokumentację projektową rozumie się rysunki, opisy, zestawienia i wymagania techniczne przekazane wykonawcy; przez wyrób budowlany - materiał lub zestaw dopuszczony do stosowania w budownictwie; przez roboty zanikające - roboty, których ocena po wykonaniu kolejnych warstw nie będzie możliwa bez odkrywek.

# 2. INFORMACJE O INWESTYCJI

## 2.1. Obiekty objęte inwestycją

| Lp. | Obiekt | Zakres funkcjonalny | Powierzchnia podłogi wg kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu | Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, badminton; wymiana drzwi i wyposażenia | 542,084 m2 |
| 2 | Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu | Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton; wymiana drzwi, osłony grzejników i wyposażenie | 209,690 m2 |

## 2.2. Wymagania organizacyjne wynikające z charakteru obiektów

Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach szkolnych i muszą być każdorazowo uzgadniane z dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną.

W czasie zajęć dydaktycznych i egzaminów zabrania się wykonywania robót generujących hałas lub drgania, w tym kucia, wiercenia, cięcia i wyburzeń.

Pomieszczenia użytkowane przez szkołę muszą pozostać dostępne i bezpieczne dla uczniów, pracowników oraz osób postronnych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać skuteczne przegrody tymczasowe ograniczające pył, hałas i dostęp osób nieupoważnionych.

## 2.3. Dokumenty wyjściowe

Specyfikację opracowano w oparciu o przekazane opisy techniczne dla obu sal, wniosek o przeprowadzenie postępowania oraz kosztorys inwestorski. W dokumentach tych wskazano m.in. kody CPV, zakres rzeczowy, wymagane wyposażenie sportowe, warstwy podłogi oraz podstawowe warunki realizacyjne i gwarancyjne.

# 3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## 3.1. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą być wprowadzane wyłącznie po uzyskaniu wymaganych zgód.

## 3.2. Przekazanie terenu robót

Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót w terminie wynikającym z umowy. Wykonawca przejmie odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, oznakowanie stref niebezpiecznych, ochronę elementów istniejących oraz właściwą organizację zaplecza.

## 3.3. Zgodność robót z dokumentacją

W razie rozbieżności pomiędzy dokumentami wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wystąpić o wyjaśnienie. Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją, bez akceptacji inspektora nadzoru, mogą zostać zakwalifikowane do rozbiórki lub naprawy na koszt wykonawcy.

## 3.4. Równoważność rozwiązań

Jeżeli dokumentacja lub opisy zawierają odniesienia do konkretnych producentów, systemów albo nazw handlowych, należy je traktować jako odniesienie do wymaganej klasy jakościowej i funkcjonalnej. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne pod warunkiem wykazania parametrów nie gorszych od wymaganych.

## 3.5. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających przy realizacji robót i odpowiada za ich selektywne gromadzenie, transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren budowy należy utrzymywać w stanie uporządkowanym, bez zanieczyszczania dróg, zieleni i pomieszczeń użytkowanych przez szkołę.

## 3.6. BHP i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zapewni bezpieczne warunki pracy, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, właściwe instruktaże oraz sprzęt ppoż. Szczególną uwagę należy zwrócić na oddzielenie stref robót od ciągów komunikacyjnych użytkowanych przez szkołę.

## 3.7. Ochrona istniejących instalacji i wyposażenia

Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować kolidujące elementy wyposażenia i instalacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działań, w tym uszkodzenia przewodów, grzejników, okien, stolarki, ścian i posadzek poza zakresem robót.

# 4. MATERIAŁY, SPRZĘT, TRANSPORT I WYKONANIE ROBÓT

## 4.1. Materiały

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, zgodne z dokumentacją i przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca przedstawi na żądanie inspektora nadzoru karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, atesty higieniczne oraz instrukcje montażu i eksploatacji.

## 4.2. Składowanie materiałów

Materiały należy składować w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych. Materiały drewniane i wykończeniowe należy przechowywać w warunkach odpowiadających wymaganiom producenta.

## 4.3. Sprzęt

Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania i dobrany do charakteru prac. Sprzęt nie może powodować pogorszenia jakości robót ani nadmiernych uciążliwości dla użytkowników budynku.

## 4.4. Transport

Środki transportu powinny zapewniać dostawę materiałów bez uszkodzeń i zawilgoceń. Wykonawca usuwa na bieżąco zanieczyszczenia spowodowane transportem materiałów i gruzu.

## 4.5. Ogólne zasady wykonywania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią producentów systemów, kolejnością wynikającą z warstw konstrukcyjnych oraz z zachowaniem przerw technologicznych. Roboty zanikające i zakrywane wymagają zgłoszenia do odbioru przed wykonaniem kolejnych warstw.

# 5. KONTROLA JAKOŚCI, OBMIAR, ODBIORY I PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 5.1. Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów i robót, w tym sprawdzenia podłoży, równości, wilgotności, grubości warstw, poprawności montażu wyposażenia oraz jakości powłok malarskich. Badania i sprawdzenia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producentów i odpowiednich norm.

## 5.2. Dokumenty jakościowe

Do odbioru wykonawca przedłoży w szczególności: deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, certyfikaty i instrukcje producenta, protokoły badań i pomiarów, protokoły prób funkcjonalnych oraz dokumentację powykonawczą.

## 5.3. Obmiar robót

Jeżeli umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, obmiar robót pełni funkcję pomocniczą i kontrolną. Ilości wskazane w dokumentach kosztorysowych mają charakter orientacyjny dla zakresu robót i nie zwalniają wykonawcy z realizacji całości przedmiotu zamówienia.

## 5.4. Odbiory

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających, odbiorom częściowym - jeżeli zostaną przewidziane w umowie - oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy może nastąpić po wykonaniu całości prac, usunięciu usterek, uporządkowaniu terenu i przedstawieniu kompletu dokumentów odbiorowych.

## 5.5. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość robót, dostaw, zabezpieczeń, prób, pomiarów, dokumentacji powykonawczej, wywozu odpadów, organizacji zaplecza i wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

# 6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kody CPV powiązane: 45111300-1

## 6.1. Przedmiot robót

Zakres obejmuje rozbiórkę istniejących podłóg wraz z podbudową, demontaż wybranej stolarki, skucie odspojonych i uszkodzonych tynków, zabezpieczenie okien folią, wyniesienie gruzu i odpadów oraz ich wywóz i zagospodarowanie.

## 6.2. Wymagania wykonawcze

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapami, z zachowaniem stateczności elementów pozostających oraz ochrony pomieszczeń sąsiednich. Przed rozpoczęciem należy odłączyć lub zabezpieczyć instalacje znajdujące się w strefie prac. Gruz usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do przeciążenia stropów, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych.

## 6.3. Kontrola i odbiór

Sprawdzeniu podlega kompletność rozbiórki, brak uszkodzeń elementów pozostających, jakość oczyszczenia podłoża oraz prawidłowość usunięcia odpadów. Odbiór następuje przed rozpoczęciem warstw odtworzeniowych.

# 7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJE I PODBUDOWA PODŁOGI

Kody CPV powiązane: 45320000-6, 45432130-4

## 7.1. Przedmiot robót

Zakres obejmuje wykonanie warstw podłogowych na gruncie lub na istniejącym podłożu po rozbiórce, w tym folii PE, warstw betonowych, izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100 oraz warstw wyrównawczych pod system sportowej podłogi drewnianej.

## 7.2. Materiały

Do wykonania warstw należy stosować folię PE o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, styropian EPS 100 grubości 10 cm, beton lub jastrych odpowiadający wymogom nośności i równości oraz materiały gruntujące zalecane do przyjętego systemu podłogowego.

## 7.3. Wymagania wykonawcze

Podłoże należy oczyścić i wyrównać. Poszczególne warstwy układać zgodnie z dokumentacją, z zachowaniem ciągłości izolacji, szczelnych zakładów folii oraz wymaganych grubości. Wylewki i podkłady muszą uzyskać wymaganą nośność, wilgotność i równość przed rozpoczęciem montażu konstrukcji sportowej podłogi.

## 7.4. Kontrola i odbiór

Kontroli podlega rodzaj i grubość materiałów, ciągłość izolacji, równość podłoża, wilgotność resztkowa, jakość zagęszczenia podłoża i prawidłowość wykonania warstw betonowych. Odbiór międzyoperacyjny jest warunkiem rozpoczęcia montażu podłogi sportowej.

## 7.5. Minimalny układ warstw przyjęty na podstawie dokumentacji

| Lp. | Warstwa |
| --- | --- |
| 1 | folia PE 0,2 mm układana na zakładach i klejona taśmą |
| 2 | wylewka betonowa zbrojona 5 cm |
| 3 | folia PE 0,2 mm |
| 4 | styropian EPS 100 - 10 cm |
| 5 | folia PE 0,2 mm |
| 6 | podkład betonowy 10 cm |
| 7 | piasek ubijany warstwowo |
| 8 | grunt rodzimy |

# 8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODŁOGA SPORTOWA DREWNIANA

Kody CPV powiązane: 45432130-4

## 8.1. Przedmiot robót

Zakres obejmuje dostawę i montaż systemowej drewnianej nawierzchni sportowej wraz z rusztem lub konstrukcją wsporczą, listwami przyściennymi, wymaganymi dylatacjami, malowaniem linii boisk oraz elementami towarzyszącymi systemu.

## 8.2. Wymagania materiałowe

System podłogi sportowej musi być przeznaczony do hal i sal sportowych, zapewniać odpowiednią sprężystość, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość i możliwość eksploatacji szkolnej. Elementy drewniane powinny być sezonowane, zabezpieczone fabrycznie i kompatybilne systemowo.

## 8.3. Wymagania wykonawcze

Montaż podłogi dopuszcza się wyłącznie na podłożu spełniającym wymagania równości i wilgotności określone przez producenta systemu. Należy zachować dylatacje obwodowe, właściwe zamocowanie elementów oraz technologię wykończenia powierzchni. Linie boisk należy wykonać zgodnie z dokumentacją dla poszczególnych dyscyplin.

## 8.4. Kontrola i odbiór

Kontroli podlegają: zgodność systemu z ofertą i dokumentacją, jakość materiału, brak uszkodzeń, równość powierzchni, estetyka wykończenia, poprawność dylatacji, zgodność oznaczeń boisk oraz kompletność wyposażenia systemowego.

## 8.5. Zakres boisk przewidzianych na nawierzchniach sportowych

| Dyscyplina | IV LO | ZS nr 4 |
| --- | --- | --- |
| Koszykówka | 16,40 x 28,00 m | 9,00 x 19,72 m |
| Siatkówka | 9,00 x 18,00 m oraz 9,00 x 16,40 m | 9,00 x 18,00 m |
| Piłka ręczna | 16,40 x 28,00 m | 9,00 x 19,72 m |
| Tenis ziemny | 8,23 x 23,77 m | - |
| Badminton | 6,10 x 13,40 m | 6,10 x 13,40 m |

# 9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI I MALOWANIE

Kody CPV powiązane: 45410000-4, 45442100-8

## 9.1. Przedmiot robót

Zakres obejmuje skucie uszkodzonych tynków, przygotowanie podłoża, wykonanie uzupełnień i nowych tynków wewnętrznych, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

## 9.2. Materiały

Do napraw należy stosować zaprawy kompatybilne z istniejącym podłożem, a do malowania farby przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, odporne na zmywanie i ścieranie, o parametrach uzgodnionych z inwestorem.

## 9.3. Wymagania wykonawcze

Przed wykonaniem nowych wypraw należy usunąć luźne fragmenty tynku, oczyścić i zagruntować podłoże. Tynki wykonywać zgodnie z wymaganiami kategorii przewidzianej w dokumentacji. Malowanie należy prowadzić na podłożach suchych, czystych i zagruntowanych, w liczbie warstw zapewniającej równomierne krycie.

## 9.4. Kontrola i odbiór

Ocenie podlegają: przyczepność i równość napraw, brak spękań i odspojeń, jednolitość faktury, jakość gruntowania i malowania, równomierność koloru oraz estetyka wykończenia.

# 10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA, WYPOSAŻENIE I INSTALACJE

Kody CPV powiązane: 45421000-4, 45310000-3, 45331100-7

## 10.1. Stolarka aluminiowa

Zakres obejmuje demontaż istniejącej stolarki i montaż nowych drzwi aluminiowych wewnętrznych wraz z osadzeniem, obróbkami i regulacją. Wypełnienia powinny stanowić szyby bezpieczne P1 lub P2, a drzwi należy wyposażyć co najmniej w klamki metalowe, zamek i samozamykacz.

## 10.2. Wyposażenie sportowe

Wyposażenie obejmuje w szczególności kosze do koszykówki, tablice i obręcze, słupki oraz siatki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, zestaw tenisowy w IV LO, zestawy do badmintona, drabinki gimnastyczne oraz siatki ochronne. Wszystkie elementy powinny być kompletne, bezpieczne i przystosowane do intensywnej eksploatacji szkolnej.

## 10.3. Roboty elektryczne i centralnego ogrzewania

Zakres robót instalacyjnych obejmuje niezbędną modernizację instalacji elektrycznych oraz elementów centralnego ogrzewania kolidujących z inwestycją. W ZS nr 4 należy dodatkowo wykonać osłony grzejników z materiałów bezpiecznych dla użytkowników, o zaokrąglonych krawędziach.

## 10.4. Kontrola i odbiór

Kontroli podlega kompletność dostaw, stabilność i bezpieczeństwo mocowań, poprawność regulacji, estetyka wykonania, zgodność wymiarów z dokumentacją, działanie drzwi i okuć oraz prawidłowość wykonania robót instalacyjnych i elementów zabezpieczających.

## 10.5. Zestawienie głównych elementów wyposażenia

| Element | IV LO | ZS nr 4 |
| --- | --- | --- |
| Drabinki gimnastyczne bukowe z drążkiem | 27 szt. | 17 szt. |
| Siatki ochronne na okna | ok. 179,41 m2 | ok. 105,57 m2 |
| Drzwi aluminiowe | 2 szt. dwuskrzydłowe | 1 szt. jednoskrzydłowa + 1 szt. dwuskrzydłowa |
| Badminton | 4 kpl. słupków + 4 siatki | 1 kpl. słupków + 1 siatka |
| Element szczególny | zestaw do tenisa ziemnego | 7 osłon grzejników |

# 11. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowa i opisy techniczne dla obu obiektów,

kosztorys inwestorski i dokumenty postępowania przekazane przez Zamawiającego,

ustawa - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

ustawa - Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i równoważności,

aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie dotyczącym projektowanych robót,

przepisy BHP i ppoż. dotyczące prowadzenia robót budowlanych,

Polskie Normy, Normy Europejskie oraz instrukcje producentów materiałów i systemów.

## Uwagi końcowe

Niniejszy dokument ma charakter roboczego opracowania STWiORB przygotowanego na podstawie przekazanych materiałów. Przed wykorzystaniem w postępowaniu przetargowym zaleca się uzupełnienie dokumentu o oznaczenie zamawiającego, numer postępowania, datę, ewentualny podział na odrębne SST branżowe oraz dostosowanie zapisów do ostatecznej dokumentacji projektowej i wzoru umowy.