Znak sprawy: ZP.220.75.26							ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO U ZAMAWIAJĄCEGO

PRZED WYDANIEM GO WYKONAWCY

- Bezpośrednio po użyciu sprzęt medyczny należy poddać procesowi dezynfekcji wstępnej zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Producent powinien potwierdzić skuteczność działania środka względem wirusa Adeno i Polio. Środki te muszą spełniać wymagania PZH.

- W przypadku bielizny poddać procesowi prania i dezynfekcji.

- Następnie sprzęt medyczny należy spisać na dokumencie PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA umieszczając:

a) przy opisie ilości przekazanego materiału - etykietę samoprzylepną z kodem kreskowym materiału,

b) w kolumnie: metoda sterylizacji /temp. - należy wpisać metodę sterylizacji (parowa lub niskotemperaturowa sterylizacja plazmą nadtlenku wodoru);

c) w kolumnie sposób pakowania - należy wpisać sposób pakowania czy jest to zestaw narzędzi czy pojedyncze narzędzia; czy opakowanie ma stanowić papier-folia lub papier krepowy;

d) w kolumnie: Oświadczenie o wykonaniu wstępnego procesu dezynfekcji należy poświadczyć własnoręcznym podpisem o przeprowadzeniu procesu dezynfekcji wstępnej.

- Przy pierwszym przekazaniu sprzętu opis – nazwę sprzętu i jego ilość. Przy każdym kolejnym przekazaniu należy umieścić część etykiety samoprzylepnej z kodem kreskowym materiału.

- W przypadku usługi obejmującej transport – przed transportem umieścić właściwie zabezpieczony sprzęt medyczny w kontenerach transportowych i wraz z dokumentem PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA, przekazać pracownikowi Wykonawcy. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA należy umieścić w kieszonce znajdującej się przy kuwecie (nie należy wkładać protokołu do środka kuwety).

- Po procesie sterylizacji sprzęt medyczny będzie dostarczany z etykietą samoprzylepną trójdzielną, na której znajdować się będą informacje dla Zamawiającego takie jak np.

- Nazwa sprzętu medycznego

- Nazwa Klienta

- Data zapakowania

- Data ważności

Pozostałe informacje zawarte na etykiecie są istotne ze względu na identyfikowalność sprzętu medycznego u Wykonawcy np. kod kreskowy.

- W związku z powyższym część etykiety zawierająca kod kreskowy musi wrócić do Wykonawcy w momencie przekazania sprzętu do ponownej obróbki technologicznej.

- Pozostałe części etykiety należy umieścić w dokumentacji pacjenta jako dowód sterylności użytych narzędzi.

- W przypadku jakichkolwiek reklamacji wykonanej usługi należy posługiwać się wspomnianym kodem kreskowym sprzętu medycznego oraz jeżeli reklamacja dotyczyła sposobu pakowania, należy zachować opakowanie.

- Wszystkie uwagi dotyczące sprzętu medycznego oraz wykonywanej usługi powinny być przekazywane w formie pisemnej.