OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku magazynowego oraz budynku myjni położonych na nieruchomości będących w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Halinowo 2A, na działce 3490,3491,3492.

- Inwestor:

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 2A

87-700 Aleksandrów Kujawski

2. Lokalizacja inwestycji:

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 2A

87-700 Aleksandrów Kujawski

3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia oznaczone według Wspólnego

Słownika Zamówień CPV:

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

        - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Opis istniejących budynków.

- Budek magazynowy.

Budynek parterowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze 737 m³ i powierzchni użytkowej 205 m², wybudowany w 1982 r. z odłączonymi mediami poza wodą. Czasowo wykorzystywany jako garaż dla dwóch pojazdów i  podręczny magazyn.  Budynek jest obiektem wolnostojącym. Do budynku istnieje dojazd drogą utwardzoną.

- Budynek myjni.

Budynek parterowy jednokondygnacyjny z kanałem o kubaturze 460 m³ i powierzchni użytkowej 106m², wybudowany w 2008 r. Wyposażony w centralne ogrzewanie, podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, zasilany energią  elektryczną 230V/380V z budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Aleksandrowie Kujawskim, z którym jest połączony komunikacyjnie.  Budynek przyległy do budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Aleksandrowie Kujawskim. Do budynku istnieje dojazd drogą utwardzoną.

- Zakres rzeczowy dokumentacji.

- Projekt budowlany rozbiórki (z zakresem projektu wykonawczego) zawierający wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia i dokumenty techniczne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót określający zakres i technologię prowadzenia robót rozbiórkowych,

- Projekt zagospodarowania terenu lub działki,

- Projekt techniczny,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane                                      z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień,

- Kosztorys Inwestorski,

- Przedmiar robót,

- Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia.

Wykonawca projektu jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać dokumenty/decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo umożliwiające podejmowanie działań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy opracować w formie:

a)  dokumentacji w wersji papierowej przekazanej protokólarnie:

- wielobranżowy projekt budowlany ( z zakresem projektu wykonawczego) – 4 egz.,

- projekt zagospodarowania działki lub terenu – 4 egz.,

- projekt techniczny – 3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,

- przedmiar robót – 2 egz.,

- informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- pozostałe opracowania  - 3 egz.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze w przypadku gdy są one zatrzymane przez instytucje uzgadniające/wydające decyzje administracyjne.

b) dokumentacji w wersji elektronicznej przesłanej na adres e-mail Zamawiającego aleksandrow@kujawy.straz.gov.pl:

- kosztorys inwestorski w formacie pdf

- kalkulacje, kosztorysy zapisane w formacie xls

- przedmiar robót zapisany w formacie xls

Opracowania dokumentacji tworzące komplet (projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary itp.) należy umieścić  w ponumerowanych teczkach lub segregatorach. Teczki muszą zawierać spis opracowań wchodzących w komplet.

- Dodatkowe informacje.

- Projekt powinien zawierać inwentaryzację obejmującą obiektów przeznaczonych do rozbiórki wraz z przyłączami oraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, instalacją elektryczną, telekomunikacyjną itd.

- Projekt powinien zawierać oświadczenia – zgody właścicieli lub władających gruntami na prowadzenie robót budowlanych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.

- Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami               i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien uzyskać warunki techniczne, wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne i materiały niezbędne do wykonania opracowania i dokonać inwentaryzacji istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością                              z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie niezbędnych informacji odnośnie warunków            i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z tym warunkiem  złożenia oferty  jest  dokonanie wizji lokalnej w obecności Zamawiającego celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia, dokonania ewentualnych rzeczywistych pomiarów  z natury i rzeczywistych warunków zamówienia.