# Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont dachu

ADRES INWESTYCJI	:	99 - 200 Poddębice ul. Mickiewicza 16 INWESTOR	:	Poddębickie Centrum Zdrowia Sp z o.o. ADRES INWESTORA	:	99 - 200 Poddębice ul. Mickiewicza 16

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16

Poddębice, kwiecień 2026

Przedmiar

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dach |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535- 08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas nadrynnowy, pas podrynnowy) | m2 | 59,500 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNR 4-01 0535- 04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 86,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KNR 4-01 0535- 06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 102,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KNR AT-40 0106-02 | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 725,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | KNR 4-01 0519- 01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 72,500 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | KNR AT-40 0106-03 | Gruntowanie podłoża | m2 | 725,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | KNR 0-15II 0527-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 725,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we zabezpieczenie ścian | m2 | 27,600 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | KNR 2-02 0923- 04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 59,500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 59,500 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | KNR 0-15II 0528-04 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm | m | 86,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | KNR 0-15II 0528-03 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm | m | 102,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa- py nawierzchniowej | m2 | 57,040 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | KNR-W 4-01 0519-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KNR 4-01 0108- 09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 4,594 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | KNR 4-01 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 4,590 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | kalkulacja włas- na | Utylizacja gruzu | m3 | 4,590 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | kalkulacja własna | Demontaż istniejącego kanału wentylacyjnego 400x250 | m | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | kalkulacja włas- na | Kanał wentylacyjny 400x250 + montaż | m2 | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | kalkulacja własna | Izolacja kanału wentylacyjnego wełną skalną 8 cm | m2 | 26,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | kalulacja własna | Oblachowanie kanału wentylacyjnego | m2 | 32,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | kalkulacja włas- na | Podpórki pod kanał wentylacyjny | szt | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | kalkulacja włas- na | Demontaż istniejącego kanału wentylacyjnego 500x400 | m | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | kalkulacja własna | Kanał wentylacyjny 500x400 + montaż | m2 | 45,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | kalkulacja włas- na | Izolacja kanału wentylacyjnego wełną skalną 8 cm | m2 | 45,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | kalulacja własna | Oblachowanie kanału wentylacyjnego | m2 | 53,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | kalkulacja włas- na | Podpórki pod kanał wentylacyjny | szt | 13,000 | 0,00 | 0,00 |

- 2 -