Załącznik nr 8 do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wraz ze schronem”

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji architektonicznej oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki istniejącego budynku tzw. „Harcówki” i budowy nowego budynku Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowalnych (dz. nr 332, obręb Mogilno, gmina Mogilno),

- uzyskanie map oraz innych niezbędnych opracowań geodezyjnych,

- uzyskanie, w razie potrzeby, warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, do sieci kanalizacji deszczowej,

- uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie opinii sanitarnych i ppoż. (jeżeli zakres przedsięwzięcia i przepisy prawa w tym zakresie tego wymagają),

- uzyskanie innych niezbędnych zgód, zezwoleń, opinii, decyzji itp. niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowalnych,

- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli będzie taka potrzeba),

- wykonanie przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, zgodnie z wymogami ustalonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych i sporządzenie stosownej dokumentacji, w tym opracowań, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie to wymagane),

- sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami nad realizacją robót budowlanych w całym okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

- Planowany obiekt zlokalizowany będzie w rejonie jeziora w Mogilnie, w otoczeniu zieleni i terenów rekreacyjnych. Zaprojektowany zostanie w stylu minimalistycznym, o prostej, geometrycznej bryle z dominującymi przeszkleniami, otwierającymi wnętrze na otaczającą przyrodę i widok na jezioro. Priorytetem projektu jest funkcjonalność i ergonomia przestrzeni – budynek ma być praktyczny w użytkowaniu, energooszczędny, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i łatwy w utrzymaniu. Zastosowane materiały będą trwałe i neutralne kolorystycznie (beton architektoniczny, szkło, metal, drewno naturalne w detalach).

- Nowoprojektowany budynek ma być podpiwniczony i ma posiadać dwie kondygnacje nadziemne. Etap projektowania ma zostać podzielony na trzy etapy prac w taki sposób, by przewidzieć możliwość realizacji etapu I i II bez realizacji etapu III.

- Powierzchnia użytkowa budynku od 1.500,00 m2 do 3.000,00 m2.

- Etapowanie prac i układ funkcjonalny:

- Etap I – Piwnica spełniająca wymogi budowli ochronnej służącej ochronie ludności o kategorii ukrycia U-1, w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 4 listopada 2025 w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz. U. z 2025 poz. 1548). Obiekt ten musi więc spełniać następujące warunki:

- budowla ochronna stanowi strefę pożarową wydzieloną przeciwpożarowo w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się ognia przez czas nie krótszy niż 60 minut,

- Ściany i stropy budowli ochronnej oraz ich okładziny muszą zostać wykonane z materiałów i wyrobów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2 z dodatkowymi klasyfikacjami, zgodnie z §9 ust. 6 ww. rozporządzenia (Dz.U. z 2025, poz. 1548),

- Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego budowli ochronnej mają mieć klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60,

- w budowli ochronnej muszą zostać wydzielone strefy ochronne o pojemności nieprzekraczającej 300 osób – strefy te oddziela się od siebie elementami o odporności ogniowej oraz mechanicznej, odpowiednio do kategorii budowli ochronnej, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz przed założonymi czynnikami rażenia w przypadku awarii lub uszkodzenia płaszczyzny ochrony lub płaszczyzny hermetyzacji w obrębie jednej ze stref ochronnych,

- strefa ochronna o pojemności powyżej 50 osób ma mieć zapewnione co najmniej dwa wyjścia, które umożliwiają ewakuację ludzi na przestrzeń otwartą lub do sąsiedniej stref ochronnej, przy czym jedno z wyjść umożliwia ewakuację ludzi poza strefę prognozowanego zagruzowania lub jest wyjściem zapasowym – wyjście zapasowe musi spełniać wymagania stawiane w §21 w/w Rozporządzenia,

- otwory komunikacyjne oraz instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego mają mieć zamknięcia przeciwpożarowe lub zabezpieczenia ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI lub EIS nie niższej od wymaganej dla tych elementów lub mają zostać wykonane w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się pożaru do wnętrza budowli ochronnej w czasie nie krótszym niż wynikający z klasy odporności ogniowej tych elementów, czyli 60 minut,

- wejście do budowli ochronnej kategorii U-1 musi składać się z przelotni, która zabezpiecza otwór wejściowy przed bezpośrednim oddziaływaniem określonych czynników rażenia oraz musi posiadać co najmniej jedną ścianę i strop wykonane z żelbetu klasy C25/30, grubości co najmniej 12,0 cm, przy czym dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, które zapewnią wymaganą odporność dla ukrycia kategorii U-1; przelotnia musi spełniać wymogi w zakresie wysokości, szerokości i długości zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia; wejście do przelotni z przestrzeni otwartej musi być zabezpieczone przed wlatywaniem bezzałogowych statków powietrznych przy zastosowaniu rolowanych siatek stalowych lub innych równoważnych rozwiązań,

- budowla ochronna musi zostać podzielona na strefy pełniące w szczególności funkcję komunikacyjną, podstawową, techniczną i socjalną;

- liczba miejsc do siedzenia i spania zgodnie z §25 i §26 w/w Rozporządzenia,

- należy przewidzieć odpowiednią ilość umywalek oraz zachować minimalne szerokości przejścia między umywalkami (1,1 m odległości między umywalkami a ścianą, 1,7 m między rzędami umywalek),

- należy przewidzieć odpowiednią ilość ustępów, z podziałem na toalety damskie i męskie,

- pomieszczenia dla urządzeń w strefie technicznej wydziela się przeciwpożarowo ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamyka drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,

- należy zastosować wentylację mechaniczną wyposażoną w zapasowe źródła zasilania wentylatorów, kratki zabezpieczające otwory wlotowe czerpni powietrza wykonuje się
z materiałów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – należy zachować odpowiednie odległości czerpni powietrza, zgodnie z §35 Rozporządzenia,

- budowle ochronne przewidujące czas ochrony przekraczający 48h, muszą być zaopatrzone w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w minimalnej ilości 3 dm3
na dobę, instalacja wodociągowa nie może być prowadzona w ścianach i stropach,

- instalacje elektryczne układa się na powierzchni ścian lub stropów, przewodów elektrycznych nie prowadzi się wewnątrz konstrukcji ścian, stropu i płyty fundamentowej, za wyjątkiem niezbędnych przepustów,

- w przypadku budowli ochronnych, w których projektowany czas przebywania ludzi wynosi powyżej 48h, w pomieszczeniach istnieje konieczność utrzymania temperatury powietrza co najmniej 16°C i wilgotność powietrza nieprzekraczającą 80%,

- w budowli ochronnej nie mogą się znajdować instalacje gazowe, paliwowe i instalacje przelotowe niewykorzystywane na potrzeby budowli ochronnej,

- budowle ochronne projektuje się z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla określonej przez organ ochrony ludności liczby osób
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

- Przy projektowaniu budowli ochronnej należy uwzględnić zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz.U. z 2025 poz. 235).

- Etap II – Strefa edukacyjno-warsztatowa wraz ze strefą administracyjną i zapleczem technicznym. Wszystkie sale wyposażone będą w odpowiednie meble i zaplecze sanitarne. Wymagana jest wydajna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, zapewniająca komfort użytkowania niezależnie od pory roku.

- Część edukacyjna zaplanowana została jako zespół sal o zróżnicowanym przeznaczeniu, umożliwiającym prowadzenie zajęć artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wszystkie sale mają zostać wyposażone w odpowiednie meble (stoły, krzesła, biurka, szafki, regały):

- Sala muzyczna – pomieszczenie wygłuszone, z odpowiednim nagłośnieniem i akustyką, przeznaczone do prób zespołów muzycznych i nagrań; około 35 m² - izolacja akustyczna, nagłośnienie do prób,

- Sala plastyczna – jasna, z dużymi oknami, wyposażona w sztalugi, stoły, szafki i duży
zlew; około 50 m² - dobre oświetlenie dzienne, sztalugi, zlew, regały,

- Magazyn materiałów artystycznych: około 20 m² - zamykane regały,

- Sala taneczna: przestronna, z lustrami, nagłośnieniem i drążkami baletowymi; około 120 m², podłoga sportowa, nagłośnienie,

- Sala sensoryczna: przeznaczona do działań integracyjnych i terapeutycznych; około 25 m² -regulowane oświetlenie, ciche wykończenia,

- Pokój gier: miejsce integracji i rekreacji młodzieży; około 30 m² - kanapy, gry planszowe, konsola,

- Sala ogólna konferencyjna: około 50 m² - rzutnik, ekran, możliwość ustawień modułowych,

- Zaplecza sanitarne strefy edukacyjno-warsztatowej; około 30 m².

- W części administracyjnej przewiduje się następujące pomieszczenia:

- Biura: dyrekcja, sekretariat, księgowość, informatyk/grafik, biuro animatorów; ok. 100 m².

- Pomieszczenia socjalne z aneksem kuchennym; ok. 20 m².

- Pomieszczenia sanitarne i archiwum; ok. 20 m².

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe: magazyn sprzętu, narzędzi, garderoby, nagłośnienia, łazienka z prysznicem; ok. 40 m².

- Garaż z warsztatem technicznym do drobnych napraw; ok. 20 m².

- Etap III – Strefa widowiskowa – Centralnym elementem budynku będzie sala widowiskowa z możliwością organizacji koncertów, spektakli, pokazów filmowych oraz wydarzeń środowiskowych. Sala może zawierać przeszklenia, jednakże powinna być też zapewniona możliwość pełnego wyciemnienia sali.

- Wymagane wyposażenie i rozwiązania techniczne:

- Stacjonarny system nagłośnienia i oświetlenia estradowego.

- Dobra akustyka sali, umożliwiająca profesjonalne realizacje dźwiękowe.

- Trybuna teleskopowa z wygodnymi fotelami.

- System projekcji wideo (projektor szerokokątny, ekran, sterowanie z poziomu reżyserki).

- Kurtyna sceniczna i kratownica, opuszczana za sceną, system świateł

- Pomieszczenie techniczne przy sali oraz pomieszczenie pod sceną 
z garderobą i sanitariatami dla artystów.

- Łatwy dostęp techniczny do sceny (możliwość załadunku i rozładunku sprzętu).

- Szczegółowe wytyczne metrażowe oraz podstawowe wyposażenie:

- Foyer z funkcją wystawienniczą – ok. 50 m² – miejsce spotkań i ekspozycji

- Szatnia – ok. 30 m²

- Sala widowiskowa – widownia – ok. 350 m² – ok. 250 miejsc, mobilna trybuna, fotele kinowe

- Scena – ok. 140 m² – kratownica mobilna, kurtyna

- Reżyserka (dźwięk/światło/projekcja) – ok. 20 m² – wspólna kontrola AV

- Pomieszczenie techniczne przy sali – ok. 25 m² – racki, zasilanie trójfazowe

- Garderoby (2) + węzeł sanitarny – ok. 40 m² (2× ~15 m² + sanitariat)

- Pomieszczenie pod sceną / magazyn sceny – ok. 25 m²

- Sanitariaty dla publiczności (widowiskowe) – ok. 40 m².

- Przeznaczenie podstawowe: realizacja koncertów, wydarzeń lokalnych o charakterze reprezentacyjnym (gale, wręczenia nagród) oraz posiedzeń Rady Miejskiej z pełnym zapleczem technicznym (stoły, krzesła, mównica – z rozwiązaniami szybkiego ich montażu i demontażu).

- Wielofunkcyjność: elastyczna konfiguracja sceny i widowni (tryb teatralny/koncertowy, konferencyjny, reprezentacyjny), mobilne elementy wyposażenia, możliwość szybkiej zmiany aranżacji między wydarzeniami.

- Projekcje filmowe: sala przystosowana do projekcji okazjonalnych (pokazy specjalne, przeglądy, wydarzenia edukacyjne). Stałą działalność kinową prowadzi Kino Wawrzyn, które pozostaje w tym zakresie jednostką wiodącą.

- Aspekty techniczne (skrót): spójne stanowisko reżyserki (światło/dźwięk/projekcja), stacjonarne nagłośnienie i oświetlenie estradowe, odpowiednia akustyka oraz infrastruktura do szybkiego podwieszania i zmiany scenografii.

- Udogodnienia i systemy wspierające funkcjonalność:

- Garaż z magazynem na namioty, ławostoły i wyposażenie plenerowe.

- Winda osobowa.

- Parking dla pracowników i gości.

- Recepcja z punktem informacyjnym.

- Pełny system sieciowy i szybki Internet.

- Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna.

- System monitoringu, alarmowy oraz kontrola dostępu.

- Budynek ma posiadać przestrzenie wspólne w postaci:

- Foyer z funkcją wystawienniczą,

- Szatnię dla gości i uczestników zajęć,

- Pomieszczenie wypoczynku i sala wyciszeń.

- Projekt zakłada pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – podjazdy, winda, toalety dostosowane. Budynek ma być energooszczędny, z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. instalacja fotowoltaiczna, rekuperacja, pompa ciepła jako wspomagająca). Przewiduje się także wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku i łatwych w utrzymaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie narad koordynacyjnych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej miejsca, w którym będą realizowane roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Zakres prac projektowych dotyczących niniejszego zamówienia obejmuje:

- Sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego w niezbędnym zakresie wymaganym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę składający się z: projektu rozbiórki, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzone i podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe, uzgodnione z właściwymi rzeczoznawcami ds. ppoż. oraz sanitarno-higienicznych.

- Sporządzenie pełnobranżowego projektu technicznego, sporządzonego i podpisanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i obejmującego wielobranżową dokumentację wykonawczą w zakresie zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji oraz wszystkich niezbędnych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych obejmujący w szczególności: projekt zagospodarowania terenu, geotechniczne warunki posadowienia w wymaganej formie, branżę architektoniczną, branżę konstrukcyjną,  branżę sanitarną obejmującą następujące rozwiązania: zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym, zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem kanalizacyjnym, wewnętrznej instalacji wodociągowej (wody ciepłej i zimnej), wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji klimatyzacji, instalacji wentylacji, branżę elektryczną: zewnętrznej sieci elektrycznej wraz z przyłączem elektroenergetycznym, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej.

- Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w zależności od potrzeb.

- Sporządzenie charakterystyki energetycznej obiektu.

- Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

- Sporządzenie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego obiektu wraz z projektem ewakuacji, wymaganymi oznaczeniami, a także zestawieniem ilościowym oraz kosztorysem wyposażenia sprzętu p.poż.

- Z uwagi na etapowanie prac, a także na konieczność umożliwienia realizacji etapów I i II bez etapu III, należy sporządzić odrębną dokumentację projektową i kosztorysową dla każdego etapu.

- Projekt musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679).

- Materiały przygotowane w ramach dokumentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia powinny być przygotowane i przekazane Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:

- 5 egz. Projektu rozbiórki,

- 5 egz. Projektu zagospodarowania terenu (etap I i II, etap III oddzielnie),

- 5 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego (etap I i II, etap III oddzielnie),

- 3 egz. Projektu technicznego każdej branży (architektura, konstrukcja, elektryczna, sanitarna, itp. etap I i II, etap III oddzielnie),

- 3 egz. Specyfikacji technicznych (etap I i II, etap III oddzielnie),

- 3 egz. Przedmiaru robót (etap I i II, etap III oddzielnie),

- 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego (etap I i II, etap III oddzielnie),

- 3 egz. innych opracowań aniżeli wymienione w pkt 1-7 powyżej, a wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia,

- 2 egz. powyższej dokumentacji wskazanej w pkt 1-8 nagranej na nośnik danych (np. pendrive).

- Materiały przygotowane w ramach dokumentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia powinny spełniać poniższe wymagania:

- Projekt budowlany w zakresie zgodnym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418) zawierać będzie:

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt techniczny;

przy czym do Starostwa Powiatowego w Mogilnie będzie złożony Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, i uzgodnieniami, pozwoleniami itp. celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a projekt techniczny zostanie złożony Zamawiającemu po pozyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projekt techniczny:

Celem wykonania projektu technicznego jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia, jak również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt techniczny powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży.

Dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.

Projekt techniczny winien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować
w sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji; treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana; zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.

UWAGA: w STWiORB nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

- Przedmiar robót:

Przedmiary robót w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz STWiORB,

- przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej; poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB.

- Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
o aktualne składniki cenotwórcze w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i dostarczenia ich, na żądanie Zamawiającego, w okresie trwania rękojmi. Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wykonanie dwóch takich aktualizacji.

Kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót. W przypadku stosowania w kosztorysie analiz indywidualnych i analogii, należy dołączyć kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z ich uzasadnieniem.

Kosztorys inwestorski należy scalić do jednego pliku, który będzie zawierał wszystkie branże, które powinny być osobnymi nadrzędnymi rozdziałami.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ):

Dokument winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Wymagania dotyczące projektu budowlanego i technicznego:

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 99-103 p.z.p., tzn. m. in. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy;

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. Projekt techniczny powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży;

- Dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład, w ten sposób, że:

- projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia,

- w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

- każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego.

UWAGA: W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Odnosząc się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Opracowania winne być sporządzone zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i mają być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Całość dokumentacji należy przygotować również w wersji elektronicznej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. Po uzyskaniu zatwierdzenia należy wykonać kopie rysunków z pieczęcią zatwierdzenia.

- Materiały przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji:

- Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej), tzn:

- wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie:

- pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:*doc,

- tabele, obliczenia wykonana w MS Excel i zapisane jako *xls,

- rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg oraz dxf,

- kosztorys, wykonany w programie Norma i zapisany jako. *ath,

- kosztorys, wykonany w MS Excel i zapisany jako *xls,

- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów;

- wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem.

Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

- Załączniki do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy:

  - wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i nie zawiera/zawiera nazwy własne, a także w zakresie równoważności w odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności oraz wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności,

  - pisemne oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i podpisami), oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji oraz że dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, pisemne oświadczenie, że opracowane przedmiary i kosztorysy są kompletne i obejmują całość robót ujętych w projekcie oraz że są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,

  - pisemne oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

UWAGA: Wszystkie powyższe oświadczenia winny być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje, zaświadczenia, wypisy i wyrysy itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Oryginały wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych;

  - Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie;

  - Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać terminów narzuconych w wezwaniu;

  - W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania;

  - W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania pytania Wykonawcy;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania materiałów merytorycznych dotyczących dokumentacji projektowej w tym odpowiedzi, zestawień i wyjaśnień dla instytucji kontrolujących oraz finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia oraz przez okres rękojmi za wady udzielonej na przedmiot zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Polisa OC musi obejmować:

- szkody wynikłe z błędów projektowych i wad dokumentacji projektowej,

- tzw. czyste straty finansowe, powstałe w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej lub nadzoru autorskiego,

- działania i zaniechania wszystkich osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia, w tym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż 2 miliony zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i powinna być proporcjonalna do wartości zamówienia oraz ryzyka błędów projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, w tym poprzez przedłużanie polis lub zawieranie kolejnych umów bez przerw w ochronie, oraz do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy i dowodu opłacenia składki w dniu podpisania umowy i w przypadku każdej zmiany polisy.

- Brak aktualnej polisy OC lub przerwa w ochronie stanowi podstawę do wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego do czasu jej przywrócenia, bez prawa Wykonawcy do roszczeń.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację z natury dla celów projektowych, a także sporządzi wszelkie opracowania, badania i ekspertyzy, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania wymaganych decyzji postanowień (w tym również odstępstw), jak również niezbędnych opinii, zezwoleń i uzgodnień.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z zm.),

- ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z zm.),

- ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z zm.),

- ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024r. poz.1112),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r. poz. 1691),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663),

- ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 736),

- ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).