Pakiet nr 10 – Bieżnia rehabilitacyjna

| Pakiet nr 10 – Bieżnia rehabilitacyjna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Bieżnia rehabilitacyjna | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Przycisk awaryjnego zatrzymania umieszczony w łatwo dostępnym miejscu na panelu sterowania | Tak, podać |  |  |
| 4. | Niewielka odległość pasa od podłoża – min. 17-23 cm z możliwością regulacji wysokości | Tak, podać |  |  |
| 5. | Wytrzymała konstrukcja i cicha praca | Tak, podać |  |  |
| 6. | Zakres prędkości 0-25 km/h +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7. | Bieg wsteczny | Tak, podać |  |  |
| 8. | Pomiar i wyświetlanie: prędkości, nachylenia, czasu, dystansu oraz kalorii | Tak, podać |  |  |
| 9. | Wyświetlanie protokołu treningowego w formie wykresu | Tak, podać |  |  |
| 10. | Panel kontrolny 10’’ +/-3%, poręcze z regulacją, max. waga pacjenta: 220 kg | Tak, podać |  |  |
| 11. | Rozmiar: 204,5 cm długości - 54 cm szerokości pasa +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 13. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 16. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 17. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.