Pakiet nr 11 – Mini tensor

| Pakiet nr 11 – Mini Tensor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Mini Tensor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Możliwość wykonywania ćwiczeń kończyny górnej lub dolnej (zgięcia, wyprostu oraz odwodzenia i przywodzenia) oraz korpusu | Tak, podać |  |  |
| 4. | Ćwiczenia izotoniczne: koncentryczne, ekscentryczne, izometryczne i samowspomagane, | Tak, podać |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym, | Tak, podać |  |  |
| 6. | Wizualizacja zakresu ruchu (ROM) – czytelna skala wskazująca pozycję podstawy, | Tak, podać |  |  |
| 7. | Skala określająca pokonywany opór (w kilogramach, z dokładnością do 1 kg), | Tak, podać |  |  |
| 8. | Możliwość wykonywania ćwiczeń w wielu pozycjach, | Tak, podać |  |  |
| 9. | Regulacja kąta platformy – 0° - 85°, +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10. | Pasy do przymocowania urządzenia do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego, | Tak, podać |  |  |
| 11. | Stopki stabilizujące, | Tak, podać |  |  |
| 12. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% 0 Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 15. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 16. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.