Pakiet nr 12 – Aparat do masażu uciskowego

| Pakiet nr 12 – Aparat do masażu uciskowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Aparat do masażu uciskowego (drenażu limfatycznego) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7“ +/-3% ułatwiający sterowanie aparatem | Tak, podać |  |  |
| 4 | Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Gradient 0 -100% płynna regulacja | Tak, podać |  |  |
| 6 | Dokładnie opisane sekwencje programów do rehabilitacji i do medycyny estetycznej | Tak, podać |  |  |
| 7 | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15 | Tak, podać |  |  |
| 8 | Dokładne dane do każdej jednostki zabiegowej takie jak częstotliwość, metodyka wykonania zabiegu, sugerowane ciśnienie, zalecenia i uwagi. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | Tak, podać |  |  |
| 10 | Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 11 | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | Tak, podać |  |  |
| 12 | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | Tak, podać |  |  |
| 13 | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | Tak, podać |  |  |
| 14 | Aplikatory (mankiety): Spodnie 24-komorowe na suwak Poszerzacz do mankietów, 2szt Mankiet na rękę – 8 komór, 1szt Mankiet na nogę 10 komór, 2szt Złącza do mankietów Stolik pod aparat | Tak, podać |  |  |
| 15 | Waga sterownika 7,5 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 16 | Czas trwania terapii do 99 minut | Tak, podać |  |  |
| 17 | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | Tak, podać |  |  |
| 18 | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | Tak, podać |  |  |
| 19 | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | Tak, podać |  |  |
| 20 | Komory łuskowo zachodzące na siebie | Tak, podać |  |  |
| 21 | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak, podać |  |  |
| 23 | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | Tak, podać |  |  |
| 24 | Leżanka 2-częściowa - Długość: 180cm +/-3% - Wysokość: 65cm +/-3% - Szerokość: 61cm +/-3% - Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35 ° +/-3% - Waga: 30kg +/-3% - Uchwyt na ręcznik - Maksymalne obciążenie: 200kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 25 | Taboret z kółkami i podnóżkiem - Średnica podstawy: 60 cm +/-3% - Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% - Średnica siedziska: 34 cm +/-3% - Waga: 7,5 kg +/-3% - Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 26 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 30 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.