Pakiet nr 13 – Lampa do naświetlań

| Pakiet nr 13 – Lampa do naświetlań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Lampa do naświetlań światłem podczerwonym | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Moc żarówki: 375 W +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4. | Regulowana jasność świecenia 10-99% | Tak, podać |  |  |
| 5. | Zegar zabiegowy: 1-30 min +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W | Tak, podać |  |  |
| 7. | Wymiary podstawy (S x G x W): 0,5 x 0,6 m +/-3% Wysokość regulowana w zakresie: 1,2- 1,9 m +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8. | Masa: 13,7 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9. | Wyposażenie: komplet przewodów elektroniczny sterownik filtr czerwony filtr niebieski instrukcja użytkowania okulary pacjenta okulary terapeuty statyw z podstawą wyposażoną w kółka podstawa stołowa | Tak, podać |  |  |
| 10. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 14. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 15. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.