Pakiet nr 14 – Lampa do terapii światłem spolaryzowanym

| Pakiet nr 14 – Lampa do terapii światłem spolaryzowanym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Lampa do terapii światłem spolaryzowanym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Urządzenie medyczne do terapii światłem o mocy źródła światła 20W | Tak, podać |  |  |
| 4. | Średnica filtra min. 5cm | Tak, podać |  |  |
| 5. | Długości fali w zakresie min. 480-3400nm | Tak, podać |  |  |
| 6. | Wymiary: szer./wys. 176 mmx179mm, +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7. | W zestawie ze statywem | Tak, podać |  |  |
| 8. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 11. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 12. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 13. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.