Pakiet nr 15 – Stół rehabilitacyjny elektryczny

| Pakiet nr 15 – Stół rehabilitacyjny elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Stół rehabilitacyjny elektryczny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Długość: 203cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wysokość regulowana w zakresie: 60-92cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu | Tak, podać |  |  |
| 6 | Szerokość: 70cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8 | Waga: 82kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | Tak, podać |  |  |
| 11 | Wyposażony w uchwyt na papier umiejscowiony od spodu od strony nóg | Tak, podać |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 16 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.