Pakiet nr 16 – Urządzenie wspierające terapię skolioz u dzieci i młodzieży

| Pakiet nr 16 – Urządzenie wspierające terapię skolioz u dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Urządzenie wspierające terapię skolioz u dzieci i młodzieży | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wymiary (dł. x szer.)2300 x 700 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Maksymalna waga pacjenta 120 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres regulacji kąta nachylenia leżanki 0 - 45° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Szybki czas obsługi pacjenta (zapinanie i odpinanie pacjenta od urządzenia zajmuje do 5 minut) | Tak, podać |  |  |
| 8 | Łatwy transport dzięki odpornym kółkom z hamulcami | Tak, podać |  |  |
| 9 | Odciążanie stawów kręgosłupa ułatwiające korekcję boczną i derotację krzywizny kręgosłupa | Tak, podać |  |  |
| 10 | Precyzyjna trójwymiarowa korekcja kręgosłupa w pozycji leżącej, z wykorzystaniem podpór bocznych (biodrowych i barkowych) oraz stabilizacji tułowia | Tak, podać |  |  |
| 11 | Zautomatyzowana zmiana kąta nachylenia stołu, umożliwiająca odciążenie kręgosłupa w dowolnych interwałach kątowych | Tak, podać |  |  |
| 12 | Precyzyjne dawkowanie siły oddziaływania pelot korekcyjnych (w kg) | Tak, podać |  |  |
| 13 | Możliwość wykonywania ćwiczeń oddechowych z biofeedbackiem | Tak, podać |  |  |
| 14 | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 15 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.