Pakiet nr 17 – Stół do pionizacji

| Pakiet nr 17 – Stół do pionizacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Stół do pionizacji | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201x68cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196x60cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Pasy stabilizacyjne: 3 szt. +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Elektryczna regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90° +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8 | Elektryczna regulacja wysokości leżyska w pozycji poziomej: 50- 90 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9 | Waga: 95kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 10 | System jezdny- cztery skrętne koła | Tak, podać |  |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 15 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.