Pakiet nr 18 – Urządzenie do krioterapii miejscowej

| Pakiet nr 18 – Urządzenie do krioterapii miejscowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Urządzenie do krioterapii miejscowej | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Zasilanie 230V (+/- 10%) 50Hz | Tak, podać |  |  |
| 4. | Czynnik roboczy: ciekły azot (LN2) | Tak, podać |  |  |
| 5. | Temperatura strumienia gazu poniżej -150°C (przy wylocie dyszy) | Tak, podać |  |  |
| 6. | Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie | Tak, podać |  |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w 2 zbiorniki na ciekł azot o poj. Min. 50l | Tak, podać |  |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu. | Tak, podać |  |  |
| 9. | Regulowana intensywności nadmuchu par azotu | Tak, podać |  |  |
| 10. | Urządzenie posiada możliwość nadmuchu pulsacyjnego | Tak, podać |  |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone we wskaźnik ilości azotu w zbiorniku | Tak, podać |  |  |
| 12. | Leżanka 2-częściowa - Długość: 180cm +/-3% - Wysokość: 65cm +/-3% - Szerokość: 61cm +/-3% - Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35 ° +/-3% - Waga: 30kg +/-3% - Uchwyt na ręcznik - Maksymalne obciążenie: 200kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 13. | Taboret z kółkami i podnóżkiem - Średnica podstawy: 60 cm +/-3% - Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% - Średnica siedziska: 34 cm +/-3% - Waga: 7,5 kg +/-3% - Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 14. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 17. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 18. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.