Pakiet nr 21 – Fotel do uroginekologii

| Pakiet nr 21 – Fotel do uroginekologii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Fotel do uroginekologii | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów | Tak, podać |  |  |
| 3 | Kolorowy, graficzny ekran dotykowy 8,4'' +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Szerokość impulsu pola magnetycznego 280 μs +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Częstość powtarzania impulsów 1–150 Hz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres natężenia 0,7–2,5 T +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Typy modulacji natężenia: brak, trapezoidalna, sinusoidalna, schodkowa | Tak, podać |  |  |
| 8 | Typy modulacji częstości powtarzania impulsu: brak, naprzemienna, trapezoidalna, sinusoidalna, losowa | Tak, podać |  |  |
| 9 | Napięcie zasilania 100 V do 240 V AC | Tak, podać |  |  |
| 10 | Masa 33 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11 | Ustawienia czasu do 60 min +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12 | Gotowe programy terapeutyczne | Tak, podać |  |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie robocze aplikatora fotelowego (masa ciała pacjenta) 150 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 14 | Zakres regulacji wysokości siedziska 42 do 55 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 15 | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 730 x 730 x 730 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 16 | Masa 49 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 17 | Napięcie zasilania 100 V do 240 V AC | Tak, podać |  |  |
| 18 | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 500 x 970 x 580 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 19 | Stół rehabilitacyjny, 2-częściowy Długość: 203cm +/-3% Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm +/-3% Szerokość: 70cm +/-3% Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% Waga: 82kg +/-3% Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 20 | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 21 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 23 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 25 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.