Pakiet nr 3 – Aparat do terapii z wykorzystaniem oscylacji głębokiej

| Pakiet nr 3 – Aparat do terapii z wykorzystaniem oscylacji głębokiej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto 1 szt. | Stawka Vat % | Cena brutto 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Aparat do terapii z wykorzystaniem oscylacji głębokiej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 1 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026 | Tak, podać |  |  |
| 2 | Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Obrotowy pulpit z regulacją kąta nachylenia | Tak, podać |  |  |
| 4 | Regulacja częstotliwości 5-250Hz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Min. 2 aplikatory zabiegowe o różnych rozmiarach | Tak, podać |  |  |
| 6 | Min. 5 wymiennych membran do każdego z aplikatorów | Tak, podać |  |  |
| 7 | Możliwość wykonywania zabiegów za pomocą aplikatorów | Tak, podać |  |  |
| 8 | Min. 20 gotowych programów terapeutycznych dla potrzeb rehabilitacji: - Redukcji bólu - Łagodzenia stanów zapalnych - Zmniejszania obrzęków - Przyspieszania gojenia ran | Tak, podać |  |  |
| 9 | Możliwość definiowania własnych programów zabiegowych i zapisu do pamięci aparatu – min. 150 wolnych komórek pamięci | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wymiary (S x W x G) 260x350x370mm (bez wózka, panelu podniesiony) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11 | Waga: 8,5kg (bez wózka) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12 | Wózek pod aparat z szufladą na akcesoria, dodatkowe kieszenie na akcesoria z tyłu wózka, kółka z min. 2 hamulcami | Tak, podać |  |  |
| 13 | Leżanka 2-częściowa - Długość: 180cm +/-3% - Wysokość: 65cm +/-3% - Szerokość: 61cm +/-3% - Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35 ° +/-3% - Waga: 30kg +/-3% - Uchwyt na ręcznik - Maksymalne obciążenie: 200kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 14 | Taboret z kółkami i podnóżkiem - Średnica podstawy: 60 cm +/-3% - Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% - Średnica siedziska: 34 cm +/-3% - Waga: 7,5 kg +/-3% - Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 15 | Wykonawca musi zapewnić, że dostarczony sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji oraz posiada wsparcie producenta | Tak, podać |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.