Pakiet nr 4 – Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

| Pakiet nr 4 – Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Indukcja magnetyczna 3 tesle +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Częstotliwość magnetyczna 1-150 Hz +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 5 | Maksymalna intensywność stymulacji 36 kT/s +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Czas trwania impulsu 0,01-60 [s] +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 7 | Czas zabiegu 1-60 min +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8 | Wybór kształtu impulsu | Tak, podać |  |  |
| 9 | Edycja gotowych programów terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 10 | Gotowe programy terapeutyczne min. 55 programów | Tak, podać |  |  |
| 11 | Tryb automatyczny i ręczny | Tak, podać |  |  |
| 12 | Wyposażenie standardowe: jednostka główna, ramię, aplikator | Tak, podać |  |  |
| 13 | Ekran LCD 8,4” kolorowy ekran dotykowy +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 14 | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak, podać |  |  |
| 15 | Baza danych pacjentów | Tak, podać |  |  |
| 16 | Programy użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 17 | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego | Tak, podać |  |  |
| 18 | Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami | Tak, podać |  |  |
| 19 | Aparat bezolejowy, chłodzony powietrzem | Tak, podać |  |  |
| 20 | Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami | Tak, podać |  |  |
| 21 | Uchwyt terapeuty w formie klamkowej umieszczony na rewersie aplikatora celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa personelu w trakcie terapii ręcznej | Tak, podać |  |  |
| 22 | Wskaźnik czasu trwania zabiegu | Tak, podać |  |  |
| 23 | Wskaźnik przegrzania przetwornika | Tak, podać |  |  |
| 24 | Przycisk bezpieczeństwa | Tak, podać |  |  |
| 25 | Długość ramienia 103 cm (z aplikatorem) +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 26 | Wymiary 500 x 970 x 580 mm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 27 | Waga 33 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 28 | Zasilanie 100 V - 240 V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |  |
| 29 | Temperatura pracy -10do +55 °C +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 30 | Wilgotność dopuszczalna <85 % +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 31 | Stół rehabilitacyjny, 2-częściowy Długość: 203cm +/-3% Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm +/-3% Szerokość: 70cm +/-3% Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45° +/-3% Waga: 82kg +/-3% Maksymalne obciążenie: 150kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 32 | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 33 | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 37 | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.