Pakiet nr 7 – Rower medyczny

| Pakiet nr 7 – Rower medyczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuł | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena brutto |
| 1. | Rower medyczny | szt. | 1 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane | Należy potwierdzić słowem "TAK" lub opisać zgodnie z wymaganiem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i typ/model | Tak, podać |  |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany minimum 2026, sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy, gotowy do pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. | Tak, podać |  |  |
| 3. | Moc 0-1400 W, niezależnie od prędkości +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 4. | 6 programów terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 5. | Waga pacjenta do 180 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 6. | Pomiar czasu, odległości, prędkości, obciążenia, kalorii | Tak, podać |  |  |
| 7. | Czytelny wyświetlacz LCD 10,1” +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 8. | 0-1400 W/0-700 W, niezależnie od prędkości +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 9. | Min. 6 programów terapeutycznych | Tak, podać |  |  |
| 10. | Waga pacjenta do 180 kg +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 11. | Taboret z kółkami i podnóżkiem Średnica podstawy: 60 cm +/-3% Wysokość (regulowana): 53-72 cm +/-3% Średnica siedziska: 34 cm +/-3% Waga: 7,5 kg +/-3% Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm +/-3% | Tak, podać |  |  |
| 12. | Autoryzacja producenta | Tak, podać |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zapewnieniem realizacji usług serwisowych na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 72h na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak, podać |  |  |
| 15. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | Tak, podać |  |  |
| 16. | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnił dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Przeprowadzenie szkolenia stanowi warunek podpisania protokołu odbioru. Wszystkie koszty z tym związane Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.