OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa narzędzi chirurgicznych (zestawy dla chirurgii naczyniowej, mikrochirurgii w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz narzędzi ogólnochirurgicznych (mikro narzędzia, narzędzia mikrochirurgiczne i endoskopowe oraz zestaw narzędzi specjalistycznych) Część 2 Mikro narzędzia

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (zestaw) | Cena jednostkowa (za 1 zestaw) brutto* (w zł) | Cena brutto* oferty (w zł) [ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi (mikro narzędzia) | 1 |  |  |

* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Lokalizacja w mat. firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie, plik] | Sposób oceny |
| l.p. | chirurgia szczękowa |  |  |  |  |  |
| 1. | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |  | - |
| 2. | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |  | - |
| 3. | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |  | - |
| 4. | Electro piła wzdłużna | 1 | Tak |  |  | - |
| 5. | Electro piła strzałkowa | 1 | Tak |  |  | - |
| 6. | Kleszczyki naczyniowe typ baby-crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm | 20 | Tak |  |  | - |
| 7. | Kleszczyki naczyniowe typ baby-crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 8. | Kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 9. | Kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | 6 | Tak |  |  | - |
| 10. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 11. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1 mm długość 150 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 12. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 150 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 13. | Pinceta chirurgiczna typ micro-adson delikatna prosta długość 150 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 5 | Tak |  |  | - |
| 14. | pinceta chirurgiczna typ jefferson delikatna prosta długość 180 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 4 | Tak |  |  | - |
|  | Neurochirurgia |  |  |  |  |  |
| 15. | Zacisk arterii typ coller zakrzywiony długość 160 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 16. | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x76mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 17. | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 18. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną | 1 | Tak |  |  | - |
| 19. | Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 3,0mm dł. krzywizny 110mm. | 10 | Tak |  |  | - |
| 20. | Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:3,0mm dł. krzywizny 130mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 21. | Uchwyt modularny, czerniony śr.8mm 100mm | 6 | Tak |  |  | - |
| 22. | Mikro nożyczki końce o/o proste bagnetowe, dł. części pracującej 90 mm, dł. całkowita 220 mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 23. | Mikro pinceta bagnetowa śr.0,9mm, dł. części pracującej 90mm, dł. całkowita 210 mm czernione z twardą wkładką | 2 | Tak |  |  | - |
| 24. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1 mm długość 195 mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 25. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 200 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 26. | Mikronożyczki sprężynowe, bagnetowe,proste,dł.190mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 27. | Mikronożyczki z kulką, zakrzywione bocznie, dł. 200mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 28. | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 155 mm ostrza tępo tępe | 5 | Tak |  |  | - |
| 29. | Odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 5,5 mm długość 240 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 30. | Odgryzacz kostny typ luer-stille zakrzywiony szerokość szczęki 8 mm długość 240 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 31. | Klucz obrotowy do rozszerzaczy | 1 | Tak |  |  | - |
| 32. | Kosz do mikro-instrumentów wymiary : 243x253x44 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 33. | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 34. | Hak sprężynowy do fiksacji czepca typ yasargil | 10 | Tak |  |  | - |
| 35. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | 20 | Tak |  |  | - |
| 36. | Kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm | 20 | Tak |  |  | - |
| 37. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 200 mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 38. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 200 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 39. | Kleszczyki naczyniowe typ dandy zakrzywione bocznie delikatne skok ząbków 0,8 mm długość 140 mm | 10 | Tak |  |  | - |
|  | Otolaryngologia - mikrochirurgia ucha - 5 zestawów |  |  |  |  |  |
| 40. | Zestaw trzech wzierników usznych typ hartmann, średnice : 3,5mm, 5,0 mm, 6,5 mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 41. | Mikro nożyczki typ bellucci proste końce ostro/ostre dł. 80 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 42. | Mikronożyczki typ bellucci zakrzywione w lewo końce ostro/ostre | 1 | Tak |  |  | - |
| 43. | Łyżeczka do ucha typ buck zakrzywiona ostra figura 2 średnica zewnętrzna 3 mm długość 150 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 44. | Mikrokleszczyki szczęki zakrzywione w prawo wymiary części roboczej 0,6 x 5 mm długość 80 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 45. | Mikrokleszczyki szczęki zakrzywione w lewo wymiary części roboczej 0,6 x 5 mm długość 80 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 46. | Mikrokleszczyki do gięcia drutu zakrzywione w dół szczęka 4,0 mm długość 70 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 47. | Kleszczyki do tamponów usznych typ hartmann model mocny długość 135 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 48. | Mikro igła - perforator prosty długość 160 mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 49. | Mikro igła lekko zakrzywiona ostra dł.160 mm. | 3 | Tak |  |  | - |
| 50. | Perforator średnica 0,3mm, dł. 160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 51. | Perforator średnica 0,4mm 160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 52. | Perforator śr. 0,6mm 160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 53. | Mikro-haczyk 45 stopni zakrzywione, średnica 0,6mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 54. | Mikro-haczyk 45 stopni zakrz.1,0mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 55. | Mikro haczyki 45°2,0mm 160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 56. | Mikro-haczyk 90 stopni zakrz.0,6mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 57. | Mikro-haczyk 90 stopni zakrz.1,0mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 58. | Mikro haczyki 90°2,0mm 160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 59. | Haczyk typ plester zakrzywiony 90 stopni, dł.160 mm, średnica 0,4 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 60. | Skrobak typ beales ostrze zakrzywione dł. 165 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 61. | Nóż dyscyzyjny prosty do płytek | 1 | Tak |  |  | - |
| 62. | Nóż sierpowaty typ plester zakrzywiony dł.160mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 63. | Nóż płatowy wymiary : 2,4x3,0mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 64. | Nóż okrągły śr.1,5mm zakrz.45 stopni | 3 | Tak |  |  | - |
| 65. | Nóż okrągły odgięty 45°proste śr.3,0mm dł.160mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 66. | Raspator typu wullstein zakrzywiony, szer.3,2mm, dł.165 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 67. | Płyta preparacyjna metalowa ze skalami wymiar : 92x54 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 68. | Łyżka podwójna typ house, dł.150mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 69. | Łyżka typ house dwustronna ostra lekko odgięta średnica 1mm i 1,2 mm dł. 150 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 70. | Kaniula ssąca typ bellucci z 3 końcówkami ssącymi | 3 | Tak |  |  | - |
| 71. | Nożyczki do ligatury proste dł. 110mm z utwardzonymi twarda wkładka ostrzami uszy złocone | 2 | Tak |  |  | - |
| 72. | Nożyczki preparacyjne proste dł. 115mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |  | - |
| 73. | Pinceta chirurgiczna typ micro-adson delikatna prosta długość 150 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 2 | Tak |  |  | - |
| 74. | Pinceta chirurgiczna typ adson delikatna prosta długość 180 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 1 | Tak |  |  | - |
| 75. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 76. | Imadło chirurgiczne typ halsey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 130 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 77. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 130 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 78. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 79. | Pinceta anatomiczna typ troeltsch odgięta kolankowo długość 140 mm ząbkowana | 1 | Tak |  |  | - |
| 80. | Dysektor typ caspar ostry długość 180 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 81. | Łyżka kostna ostra typ lempert figura 0000 prosta szerokość części roboczej 1,8 mm długość całkowita 215 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 82. | Mikrokleszczyki szczęki proste wymiary części roboczej 0,75x6,0 mm długość 80 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 83. | Mikro kleszczyki proste szczęki okrągłe śr.1mm, dł. 80 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 84. | Mikrokleszczyki do gięcia drutu zakrzywione w dół szczęka 5,5 mm długość 70 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 85. | Raspator lekko zagięty ostry szerokość części roboczej 8 mm długość całkowita 165 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 86. | Rozwieracz typ plester tępy 2x2 ząbki długość 125 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 87. | Rozwieracz typ wullstein ostry 3x3 zęby długośc 125 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 88. | Rozwieracz typ weitlaner ostry 3x4 zęby długość 130 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 89. | Rozwieracz typ plester ostry 2x2 ząbki długość 125 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 90. | Imadło chirurgiczne typ sarot szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 91. | Imadło chirurgiczne typ halsey szczęki proste z twardą wkładką gładkie do nici 9/0-11/0 długość 120 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 92. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 93. | Kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 94. | Skrobaczka typ plester zakrzywiona odgięta 60 stopni, średnica 2,0mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 95. | Haczyk zatokowy typ plester zakrz.90 stopni | 1 | Tak |  |  | - |
| 96. | Kubek stalowy z podziałką pojemność 0,05 litra | 2 | Tak |  |  | - |
| 97. | Naczynie laboratoryjne stalowe w kształcie miski pojemność 0,3 l | 1 | Tak |  |  | - |
| 98. | Kaniula ssąca typ schuhknecht średnica 20 swg = 1 mm długość 130 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 99. | Kaniula ssąca typ plester średnica 2 mm długość 195 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 100. | Kaniula ssąca typ plester średnica 3 mm długość 195 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 101. | Zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 12 mm długość 90 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 102. | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 406x253x76mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 103. | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 104. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną | 1 | Tak |  |  | - |
| 105. | Mata silikonowa pozycjonująca narzędzia w kolorze niebieskim o wymiarach 470x230x30mm do kosza 1/1 | 1 | Tak |  |  | - |
| 106. | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x76mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 107. | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 108. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną | 1 | Tak |  |  | - |
| 109. | Mata silikonowa 248x237mm perforowana jeżyk | 1 | Tak |  |  | - |
|  | Ginekologia urologia |  |  |  |  |  |
| 110. | Łyżka maciczna typ recamier ostra sztywna figura 00 szerokość części roboczej 4,5 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 111. | Nożyczki maciczne typ sims odgięte końce tępo/tępe długość 200 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 112. | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie | 10 | Tak |  |  | - |
| 113. | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 114. | Kleszczyki jelitowe typ judd-allis długość 200 mm proste 3x4 ząbków | 3 | Tak |  |  | - |
| 115. | Kleszczyki płucne typ allis-thoms szerokość części roboczej 8 mm długość 220 mm | 3 | Tak |  |  | - |
| 116. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 117. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 118. | Łyżka łożyskowo-poronienowa typ recamier tępa sztywna figrua 2 szerokość części roboczej 39,5mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 119. | Łyżka łożyskowo-poronienowa typ bumm ostra giętka figrua 3 szerokość części roboczej 28,5mm | 4 | Tak |  |  | - |
| 120. | Kaniula do płukania macicy długość 350 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 121. | Wziernik pochwowy typ scherback (zestaw złożony z uchwytu, odważnika i czterech wymiennych łyżek) | 2 | Tak |  |  | - |
| 122. | Uchwyt do wziernika pochwowego typu scherback | 2 | Tak |  |  | - |
| 123. | Odważnik do wziernika pochwowego typu scherback waga max.665g. | 2 | Tak |  |  | - |
| 124. | Zestaw wzierników pochwowych typu seidl wymiary części roboczej 90x10 mm długość 175mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 125. | Zestaw wzierników pochwowych typu seidl wymiary części roboczej 90x12 mm długość 175mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 126. | Zestaw wzierników pochwowych typu seidl wymiary części roboczej 100x15 mm długość 175mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 127. | Zestaw wzierników pochwowych typu kristeller wymiary 110x18 mm długość 220 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 128. | Zestaw wzierników pochwowych typu kristeller wymiary 110x20 mm długość 220 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 129. | Zestaw wzierników pochwowych typu kristeller wymiary 110x27 mm długość 220 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 130. | Zestaw wzierników pochwowych typu kristeller wymiary 110x30 mm długość 220 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 131. | Zestaw wzierników pochwowych typu kristeller wymiary 110x36 mm długość 220 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 132. | Nożyczki maciczne typ sims odgięte końce tępo/tępe długość 200 mm | 15 | Tak |  |  | - |
| 133. | Kulociąg typ schroeder prosty część robocza 3x3 zęby szerokość końcówki 11 mm długość całkowita 270 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 134. | Obturator | 2 | Tak |  |  | - |
| 135. | Pierścień kodujący (zielony) | 1 | Tak |  |  | - |
| 136. | Kapturek uszczelniający średnica 10mm | 1 | Tak |  |  | - |
| 137. | Nożyczki preparacyjne odgięte typu nelson metzenbaum długość 285 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą ze szlifem falistym wkładką złote ucha | 14 | Tak |  |  | - |
| 138. | Nożyczki preparacyjne odgięte typu metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 10 | Tak |  |  | - |
| 139. | Nożyczki preparacyjne odgięte typu nelson metzenbaum długość 260 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 10 | Tak |  |  | - |
| 140. | Imadło chirurgiczne typu de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 260 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 141. | Imadło chirurgiczne typu de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 305 mm | 8 | Tak |  |  | - |
| 142. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 225 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 143. | Nożyczki preparacyjne odgięte typu metzenbaum długość 200 mm końce tępe | 4 | Tak |  |  | - |
| 144. | Hak operacyjny typu kocher-langenbeck wymiary części roboczej 35x11 mm długość 215 mm | 8 | Tak |  |  | - |
| 145. | Łyżka środkowa średnia wymiary 54x80 mm do haka brzusznego typu balfour | 2 | Tak |  |  | - |
| 146. | Hak brzuszny typu balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej wysokość 200 mm szerokość 170 mm rozwarcie 155 mm łyżka środkowa wymiary 47x80 mm łyżki boczne 60 mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma | 2 | Tak |  |  | - |
| 147. | Hak brzuszny typu balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 250 mm rozwarcie 235 mm łyżka środkowa wymiary 62x76 mm łyżki boczne 60 mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma | 2 | Tak |  |  | - |
| 148. | Hak brzuszny typu balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 270 mm rozwarcie 265 mm łyżka środkowa wymiary 80x80 mm łyżki boczne 90 mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma | 2 | Tak |  |  | - |
| 149. | Hak brzuszny typu balfour komplet długość 240 mm wysokość 200 mm szerokość rozwarcia 240 mm składa się z ramy, bocznej pary łyżek głębokich głębokość 90 mm z zatrzaskiem kulowym i środkowej łyżki o wymiarach 80x80 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 150. | Hak brzuszny typu balfour komplet długość 240 mm wysokość 200 mm szerokość rozwarcia 240 mm składa się z ramy, bocznej pary łyżek głębokich głębokość 50 mm z zatrzaskiem kulowym i środkowej łyżki o wymiarach 47x80 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 151. | Kleszczyki biopsyjne typu faure złącze śrubowe długość 240 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 152. | Kulociąg typu schroeder prosty część robocza 3x3 zęby szerokość końcówki 11 mm długość całkowita 270 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 153. | Kulociąg typu pratt prosty część robocza 4x4 zęby szerokość końcówki 22 mm złącze śrubowe długość całkowita 270 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 154. | Kulociąg typu pratt prosty część robocza 4x4 zęby szerokość końcówki 18 mm długość całkowita 260 mm | 2 | Tak |  |  | - |
| 155. | Kosz do kontenera wymiary 403x250x80-105 mm, bez nóżek zaokrąglone ranty, falista struktura dna | 1 | Tak |  |  | - |
| 156. | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 157. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym filtr stanowi barierę mikrobiologiczną | 1 | Tak |  |  | - |
|  | Ortopedia |  |  |  |  |  |
| 158. | Osteotom typu lambotte prosty szerokość 8 mm długość 240 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 159. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 160. | Uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 161. | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu cooper tępo tepe dł. 145mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 162. | Nożyczki preparacyjne super ostre typu metzenbaum proste długość 145 mm końce tępo tępe | 5 | Tak |  |  | - |
| 163. | Nożyczki preparacyjne typu mayo odgięte długość 200 mm ostrza tępo tępe | 5 | Tak |  |  | - |
| 164. | Dwubiegunowa pęseta koagulacyjna, dł. 220mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 165. | Dwubiegunowa pęseta koagulacyjna, dł. 175mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 166. | Rozwieracz do krocza typu gelpi szczęka 1/1 ząb końce ostre długość 175 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 167. | Raspator typ cottle zakrzywiony ostro zakończony szerokość części roboczej 8 mm długość całkowita 195 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 168. | Imadło płaskie do trzymania drutu uchwyt boczny szczęki poprzecznie ząbkowane długość całkowita 200 mm | 6 | Tak |  |  | - |
| 169. | Kleszcze chwytające do chrząstek typ bricher- ganske zakrzywione długość 200 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 170. | Odgryzacz kostny typu luer-stille prosty szerokość szczęki 8 mm długość 240 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 171. | Dźwignia kostna typu hohmann szerokość 17 mm długość 240 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 172. | Raspator typu lambotte szerokość części roboczej 20 mm długość całkowita 215 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 173. | Hak operacyjny typu volkmann sześciozębny półostry 8,5x29 mm długość 220 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 174. | Dźwignia kostna typ hohmann-aldinger szerokość 24 mm długość 270 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 175. | Dźwignia kostna typu verbrugge-muller szerokość 44 mm długość 240 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 176. | Uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm | 5 | Tak |  |  | - |
| 177. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 178. | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu mayo długość 230 mm ostrza tępo tępe | 10 | Tak |  |  | - |
| 179. | Nożyczki preparacyjne odgięte typu lexer długość 165 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 10 | Tak |  |  | - |
| 180. | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typu baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 5 | Tak |  |  | - |
| 181. | Dźwignia kostna typu hohmann szerokość 17 mm długa wąska końcówka długość 240 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 182. | Nożyczki preparacyjne odgięte długość 115 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 5 | Tak |  |  | - |
| 183. | Hak operacyjny typu volkmann sześciozębny ostry 9x29 mm długość 220 mm | 10 | Tak |  |  | - |
| 184. | Igła chirurgiczna figura g1 trójkątna zakrzywiona 1,4 mm długość 80 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 185. | Igła chirurgiczna figura g2 trójkątna zakrzywiona 1,4 mm długość 73 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 186. | Igła chirurgiczna figura g3 trójkątna zakrzywiona 1,3 mm długość 68 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 187. | Igła chirurgiczna figura g4 trójkątna zakrzywiona 1,3 mm długość 63 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 188. | Igła chirurgiczna figura g5 trójkątna zakrzywiona 1,2 mm długość 58 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 189. | Igła chirurgiczna figura g6 trójkątna zakrzywiona 1,1 mm długość 55 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 190. | Igła chirurgiczna figura g7 trójkątna zakrzywiona 1,1 mm długość 50 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 191. | Igła chirurgiczna figura g8 trójkątna zakrzywiona 1,0 mm długość 46 mm . | 10 | Tak |  |  | - |
| 192. | Igła chirurgiczna figura ga1 trójkątna zakrzywiona 1,6 mm długość 65 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 193. | Igła chirurgiczna figura ga2 trójkątna zakrzywiona 1,6 mm długość 60 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 194. | Igła chirurgiczna figura ga3 trójkątna zakrzywiona 1,4 mm długość 52 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 195. | Igła chirurgiczna figura ga4 trójkątna zakrzywiona 1,4 mm długość 45 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 196. | Igła chirurgiczna figura ga5 trójkątna zakrzywiona 1,3 mm długość 37 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 197. | Igła chirurgiczna figura ga6 trójkątna zakrzywiona 1,3 mm długość 32 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 198. | Igła chirurgiczna figura ga7 trójkątna zakrzywiona 1,0 mm długość 26 mm . | 6 | Tak |  |  | - |
| 199. | Kosz do kontenera wymiary 403x250x80-105 mm, bez nóżek zaokrąglone ranty, falista struktura dna | 1 | Tak |  |  | - |
| 200. | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |  | - |
| 201. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną | 1 | Tak, podać |  |  | - |
| 202. | Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia poz. 1-201: Dla długości całkowitej nie więcej niż +/- 2 [mm] Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 2%. | - | Tak | - | - | - |
| 203. | Narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji | - | Tak |  |  | - |
| 204. | Oznaczenie laserowe producenta i numeru katalogowego na każdym narzędziu, | - | Tak |  |  | - |
| 205. | Narzędzia posiadają możliwość: -mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie pzh) -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez pzh) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 °c), tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °c) | - | Tak, podać |  |  | - |
| 206. | Narzędzia wykonane z materiałów spełniających normę stali – ISO-7153-1 lub równoważną. Narzędzia matowane (stosowana przez producenta technologia matowania), odporne na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 lub równoważną. | - | Tak |  |  | - |
| 207. | Narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) lub równoważnej zawierające informację o stali użytej do produkcji narzędzi | - | Tak |  |  | - |
| 208. | Narzędzia chirurgiczne oznakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. | - | Tak |  |  | - |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| 1 | Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt., Inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
| 2 | Naprawa sprzętu (rozumiana jako usunięcie wady) w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia | Tak |  | - |
| 3 | W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia. | Tak |  | - |
| 4 | W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt pierwotnie dostarczony, czas wymiany bądź zakończenia naprawy będzie wynosił 60 dni od dnia dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  | - |
| 5 | Serwis certyfikowany normami : EN ISO 13485:2016 lub równoważną | Tak |  | - |
| 6 | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. | Tak |  | - |