Załącznik nr 3.1 do SWZ

Formularz parametrów ocenianych w postępowaniu

GUM2026ZP0054

| LP. | PARAMETRY OCENIANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol (UHPLC- MS/MS) |  |  |  |  |
|  | Maksymalny przepływ w źródle jonów większy niż 2500 μl/min bez podziału strumienia | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Temperatura gazu osuszającego co najmniej 700°C | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakrzywiona optyka jonowa pod kątem 180° | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykorzystanie powietrza jako gazu rozpylającego w źródle | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Komora kolizyjna pozwalająca na wykorzystanie gazu pochodzącego z generatora do prowadzenia procesu fragmentacji jonów | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |