Załącznik nr 6 do SWZ

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

w postępowaniu GUM2026ZP0054 na dostawę ultrawysokosprawnego chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Razem wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa /typ /model | Nazwa producenta, kraj pochodzenia i rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol |  |  |  |

Należy podać osobne ceny dla części I, II, III (oddzielnie dla poz. 1 i poz. 2), IV (oddzielnie dla poz. 1 i poz. 2), V, VI:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa /typ /model | Nazwa producenta, kraj pochodzenia i rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Spektrometr mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol |  |  |  |
| II. | Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy |  |  |  |
| III poz. 1 | Sprężarka bezolejowa 2-modułowa typu scroll o mocy silnika nie mniejszej niż 2,2 kW i wydajności co najmniej 3,4 l/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 10 bar wyposażona w króćce do podłączenia zbiornika i wymrażacz wilgoci wraz ze spustem kondensatu |  |  |  |
| III poz. 2 | Generator gazów z wbudowanymi manometrami pozwalającymi na kontrolę bieżącego ciśnienia, przyłączami 1/4" typu żeńskiego |  |  |  |
| IV poz. 1 | Komputer o parametrach zgodnych z wymaganiem producenta, gwarantujący niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji pro oraz pakietem typu Office z licencją wieczystą |  |  |  |
| IV poz. 2 | Monitor LCD min. 23” |  |  |  |
| V | Oprogramowanie sterujące |  |  |  |
| VI | Zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6 kVA |  |  |  |

Uwaga!

Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z pozycji „Ogółem wartość brutto” formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferty nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo- cenowego.