Załącznik nr 2

Szczegółowe informacje dotyczące dostawy energii elektrycznej

dla SPZZOZ w Przasnyszu

Zasilanie Szpitala energią elektryczną odbywa się za pośrednictwem firmy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

1. Zasilanie podstawowe - obiekty Szpitala, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz – punkt poboru energii Nr PPE PL_ZEWD_1422000628_00 na podstawie umowy z PGE Dystrybucja nr 04524/DF/2012/URD z 13.04.2012r.

a) napięcie znamionowe 400V,

b) moc przyłączeniowa 510 kW,

c) moc umowna 250 kW,

d) grupa taryfowa - B23,

e) zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy

- szczyt przedpołudniowy (kWh) -    219 000

- szczyt popołudniowy (kWh)      -      90 200

- pozostałe godziny doby (kWh)   -  589  000

=================================

RAZEM:     898 200 kWh

2. Zasilanie rezerwowe - obiekty Szpitala –, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz – punkt poboru energii Nr PPE PL_ZEWD_1422000627_08 na podstawie umowy z PGE Dystrybucja nr 07344/DF/2012/URD z 05.07.2012r.

a) napięcie znamionowe 400V,

b) moc przyłączeniowa 510 kW,

c) moc umowna 230 kW,

d) grupa taryfowa - B23,

e) zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy

- szczyt przedpołudniowy	-  116 000 kWh,

- szczyt popołudniowy 	-    60 000 kWh,

- pozostałe godziny doby	-  309 000 kWh,

=================================

RAZEM:                    485 000 kWh

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosić będzie 1 383 200 kWh

Minimalna ilość dostarczonej energii  wynosić będzie 970 000 kWh.