## Template (hidden)
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | I: 0; K: 0; L: 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla (Σ poz. 1-1) | 0 | X | 0 | 0

## Część 1
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 1 | końcówki do pipet Brand | Końcówki do pipet Brand, pojemność 500-5000 µl; materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op. (200 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 1 | końcówki do pipet Brand | Końcówki do pipet Brand, pojemność 50-1000 µl; materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op. (2x500 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 1 | końcówki do pipet Brand | Końcówki do pipet Brand, pojemność 2-200 µl;materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op. (1000 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 1 | Końcówki do pipet Eppendorf | Końcówki do pipet typu Eppendorf, pojemność 1-10 µl,materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op (2x500 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 1 | Końcówki do pipet Eppendorf | Końcówki do pipet typu Eppendorf, pojemność 2-200 µl, ; materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op (2x500 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 1 | Końcówki do pipet Eppendorf | Końcówki do pipet typu Eppendorf, pojemność 100-1000 µl, ; materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op (2x500 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 1 | Końcówki do pipet Eppendorf | Końcówki do pipet typu Eppendorf, pojemność 1000-5000 µl, ; materiał PP, kolor: bezbarwne |  |  | 1 op. (5x100 szt) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 1 (Σ poz. 1-7) | 0 | X | 0 | 0

## Część 2
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 2 | Probówki typu Falcon 50 ml | wykonane z poliporpylenu, z zakrętką Flat Top, dno stożkowe, niesterylne, 29x115 mm, 50 ml |  |  | 1 op./500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 2 | Probówki typu Falcon 15 ml | wykonane z poliporpylenu, z zakrętką Flat Top, dno stożkowe, niesterylne, 16x120 mm, 15 ml |  |  | 1 op./500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 2 | Probówki typu Eppendorf 2 ml | wykonane z poliporpylenu, z podziałką co 0,5 mL, bezbarwne |  |  | 1 op./1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 2 | Szpatułka | podwójna z zakrzywionymi brzegami, szerokość ostrza 7- 9mm, długość całkowita 190- 210 mm |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 2 | Szpatułka | podwójna z zakrzywionymi brzegami, szerokość ostrza 4-5 mm, długość całkowita 185 -200 mm |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 2 | Zestaw szpatułek | 6 szpatułek podwójnych (różnego rodzaju) oraz pincetę z zaokrąglonymi końcami. Wykonane ze stali szlachetnej 18/8 |  |  | 1 op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 2 | Szpatułki laboratoryjne | Szpatułki laboratoryjne z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne., wymiary 7 x 210 mm |  |  | 1 op./300 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 2 | Lejek magnetyczny | poj. 150 ml, autoklawowalny, bez pokrywy, efektywna powierzchnia filtracji:9,6 cm2, całkowita Ø×H:76×178 mm, do filtrów o Ø47 mm, z uszczelką magnetyczną, kompatybilne ze środkami przeciw-pienieniu i innymi rozpuszczalnikami |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 2 | Filtry membranowe | materiał: nylon, rozmiar porów: 10,00 µm, grubość: 65 µm, Ø47 mm |  |  | 1 op./100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 2 | Filtry membranowe | materiał: nylon, rozmiar porów: 1.2 µm, grubość: 45 µm, Ø47 mm |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 2 | Filtry membranowe | materiał: nylon, rozmiar porów: 0.22 µm +/-10%, Ø47 mm |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 2 | Filtry membranowe | materiał: nylon, rozmiar porów: 0.45 µm +/-10%, Ø47 mm |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 2 | Sączki jakościowe miękkie | Sączki jakościowe miękkie, rozmiar 125 mm, gramatura: 75+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pakiet 2 | Sączki jakościowe twarde | Sączki jakościowe twarde, rozmiar 125 mm, gramatura: 85+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pakiet 2 | Sączki jakkościowe średnie | Sączki jakościowe średnie, rozmiar 125 mm, gramatura: 75+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pakiet 2 | Sączki jakościowe miękkie | Sączki jakościowe miękkie, rozmiar 240 mm, gramatura: 75+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pakiet 2 | Sączki jakościowe twarde | Sączki jakościowe twarde, rozmiar 240 mm, gramatura: 85+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pakiet 2 | Sączki jakkościowe średnie | Sączki jakościowe średnie, rozmiar 240 mm, gramatura: 75+/-3 ( g/m.kw.) |  |  | 100 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pakiet 2 | Bagietki magnetyczne z PTFE | Bagietka do mieszadełek magnetycznych wykonana z PTFE. Z silnym magnesem na końcu. Powłoka z PTFE. Bardzo elastyczny i poręczny trzonek. Długość: 300 mm |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pakiet 2 | Smoczek do pipet – silikonowy | Materiał: silikon, Kolor: przezroczyste Pojemność: 1,8 ml |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pakiet 2 | Mankiet uszczelniający na szlif stożkowy | Rozmiar: NS 14/23, Materiał: PTFE |  |  | 1 op./10 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pakiet 2 | Łódeczki wagowe | Naczynka wagowe jednorazowego użytku, czarne, o pojemnośći 100 ml. Przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS |  |  | 1 op./50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pakiet 2 | Łódeczki wagowe | Naczynka wagowe jednorazowego użytku, czarne, o pojemnośći 30 ml. Przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS |  |  | 1 op./100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pakiet 2 | Igły do strzykawek ze stożkiem Luer-Lock – długie | nr-art.2-3113 (Bionovo) lub artykuł równoważny: igły wielokrotonego użytku, igła wykonana ze stali szlachentej, nasadka igły wykonana z chromowanego mosiądzu, średnica zewnętrzna 1 mm, długość 200mm |  |  | 1 op./ 3 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pakiet 2 | Igły do strzykawek | igły do strzykawek, trójpłaszczyznowe ostrze ze stali nierdzewnej, średnica 0.5 mm, długość 25 mm, rozmiar igły 25G |  |  | 1 op./ 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pakiet 2 | Statyw na probówki typu falkon 50 ml | Statyw na probówki wirówkowe o poj. 50 mL, 200 x 170 x 52 mm, 25-miejscowy, wykonany z PP |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pakiet 2 | Pipety Pasteura | Pipety Pasteura, wykonane z PE, poj. 3ml z podziałką |  |  | 1 op./ 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pakiet 2 | Etykiety na rolce | Etykiety laboratoryjne na rolce, samoprzylepne, bez nadruku, 38x25mm |  |  | 1 op./ 1000szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pakiet 2 | Kasetka na szkiełka podstawowe | Kasetka na 25 szkiełek, wykonana z ABS z korkowym wkładem na dnie |  |  | 1 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pakiet 2 | Zestaw uszczelek Guko z naturalnego kauczuku | L-1853 (Bionovo) lub artykuł równoważny Zestaw 8 uszczelek (po jednej w rozmiarach od 1 do 8) z kauczuku naturalnego (NR), przeznaczone do zastosowania z kolbami i lejkami filtracyjnymi, odpowiednie do użytku w temp. od -45 do +150°C, twardość: Shore A 40º |  |  | 1 op. (8 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Pakiet 2 | szpatułki z PP | TT16.1 (CarlRoth) lub artykuł równoważny: Szpatułki do mieszania. Z PP, białe. Długość 244 mm, Ø pręta 6 mm |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Pakiet 2 | pompka do pipet 25 ML | Pompka ręczna, do pipetowania płynów pasuje do pipet szklanych i plastikowych. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, ze szpiczastą końcówką | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka ostra. Długość pęsety – 13 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, ze szpiczastą końcówką | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka ostra. Długość pęsety – 16 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, ze szpiczastą końcówką | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka ostra. Długość pęsety – 20 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, z zaokrągloną | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka zaokrąglona. Długość pęsety – 13 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, z zaokrągloną | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka zaokrąglona. Długość pęsety – 16 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pakiet 2 | Pęseta prosta, z zaokrągloną | Pęseta uniwersalna prosta,precyzyjna, Końcówka zaokrąglona. Długość pęsety – 20 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, ze szpiczastą końcówką | Końcówka ostra. Długość pęsety 13 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, ze szpiczastą końcówką | Końcówka ostra. Długość pęsety 16 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, ze szpiczastą końcówką | Końcówka ostra. Długość pęsety 20 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, z płaską końcówką | Końcówka płaska. Długość pęsety 13 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, z płaską końcówką | Końcówka płaska. Długość pęsety 16 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Pakiet 2 | Pęseta kątowa, z płaską końcówką | Końcówka płaska. Długość pęsety 20 cm. Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Pakiet 2 | Zestaw szpatułek (6 szpatułek + pęseta) | E286.1 (Carl Roth) lub artykuł równoważny Zestaw szpatułek ze stali szlachetnej 18/10, obejmujący 6 szpatułek podwójnych i 1 pęsetę: mikrołyżeczka, dł. 150 mm, szer. łyżki 5 mm; mikrołyżeczko-szpatułka, dł. 150 mm, szer. łyżki 7 mm; podwójna szpatułka micro, dł. 150 mm, szer. ostrza 4 mm; podwójna szpatułka, dł. 150 mm, szer. ostrza 9 mm; podwójna szpatułka, zakrzywiona, dł. 150 mm, szer. ostrza 4 mm; podwójna szpatułka, zakrzywiona, dł. 150 mm, szer. ostrza 9 mm; pęseta prosta końcówka , dł. 145 mm |  |  | 1 op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Pakiet 2 | kasetka na szkiełka mikroskopowe podstawowe | 2-2435 (Bionovo) lub artykuł równoważny Kasetka wykonana z ABS. Wymiary kasetki: 210 x 179 x 35 mm (dł. x gł. x wys.). Przeznaczona na 100 szkiełek mikroskopowych 76 mm x 25 mm. Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie. |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Pakiet 2 | Igły do strzykawek | 4657527 (Braun) lub artykuł równoważny Igły do strzykawek, 21G x 4 3/4", 0,80 x 40 mm/ kolor zielony |  |  | 1 op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Pakiet 2 | Igły do strzykawek | 4665643 (Braun) lub artykuł równoważny Igły do strzykawek, 21G x 4 3/4", 0,80 x 120 mm/ kolor zielony |  |  | 1 op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Pakiet 2 | Strzykawka 1 ml | 9166017V (Braun) lub artykuł równoważny Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 1 ml - pakowana sterylnie po 100 sztuk. Produkt nie posiada silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Strzykawka wyposażona w tłok zakończony "kolcem", który ma na celu zmniejszyć (zniwelować) objętość resztkową; korpus strzykawki wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, który posiada czarną, nieścieralna podziałka co 0,01 ml. |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pakiet 2 | Strzykawka 2 ml | 4606027V (Braun) lub artykuł równoważny: Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 2 ml, 2-częściowa, końcówka typu Luer - pakowana sterylnie po 100 sztuk. Wolna od silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Strzykawka wyposażona w tłok zakończony "kolcem", który ma na celu zmniejszyć (zniwelować) objętość resztkową; korpus strzykawki wykonany z PP, tłok wykonany z PE; nieścieralna podziałka co 0,1 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Pakiet 2 | Strzykawka 5 ml | 4606051V (Braun) lub artykuł równoważny: Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 5 ml, końcówka typu Luer - pakowana sterylnie po 100 sztuk. Wolna od silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Strzykawka wyposażona w tłok zakończony "kolcem", który ma na celu zmniejszyć (zniwelować) objętość resztkową; korpus strzykawki wykonany z PP, tłok wykonany z PE; nieścieralna podziałka co 0,2 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Pakiet 2 | Strzykawka 10 ml | 4606108V (Braun) lub artykuł równoważny: Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 10 ml, końcówka typu Luer - pakowana sterylnie po 100 sztuk. Wolna od silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Strzykawka wyposażona w tłok zakończony "kolcem", który ma na celu zmniejszyć (zniwelować) objętość resztkową; korpus strzykawki wykonany z PP, tłok wykonany z PE; nieścieralna podziałka co 0,5 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Pakiet 2 | Strzykawka 20 ml | 4606205V (Braun) lub artykuł równoważny: Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20 ml, końcówka typu Luer - pakowana sterylnie po 100 sztuk. Wolna od silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Strzykawka wyposażona w tłok zakończony "kolcem", który ma na celu zmniejszyć (zniwelować) objętość resztkową; korpus strzykawki wykonany z PP, tłok wykonany z PE; nieścieralna podziałka co 1 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Pakiet 2 | Kolorowa taśma do opisywania | 6-2497 (Bionovo) lub artykuł równoważny Szerokość 18-20 mm, preferowany kolor pomarańczowy, długość rolki 36 m |  |  | 1 szt. (36 metrów) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Pakiet 2 | Chusteczki bezpyłowe | 3303 (Kimberly-Clark) lub artykuł równoważny Chusteczki do czyszczenia mikroskopu, lamp, złącz światłowodowych, bezpyłowe, mogą być używane suche lub nasączone alkoholem izopropylowym, pakowane w pudełka, rozmiar chusteczki: 114 mm x 216 mm (+-2%) |  |  | 1 op. (280 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Pakiet 2 | folia aluminiowa | szerokość 30 cm, grubość min. 0,013 mm, długość rolki 20m |  |  | 20m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Pakiet 2 | Gruszka do kolumn | 4100003 (D&N) lub artykuł równoważny: Gruszka do kolumn, podwójna z siatką, rozmiar 5 (102 ml), wykonana z kauczuk naturalnego/PVC |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Pakiet 2 | Zacisk do szlifów | 1.1035.29 (Axel von Gunten) lub artykuł równoważny: zacisk do połączęń szlifowych bez śruby stabilizującej, szlif NS 29-32 |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Pakiet 2 | korek plastikowy | NS 14/23, PP |  |  | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Pakiet 2 | korek plastikowy | NS 19/26, PP |  |  | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Pakiet 2 | korek plastikowy | NS 29/32, PP |  |  | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Pakiet 2 | taśma izolacyjna PVC | PVC, czarny, 15mm x 10m, wytrzymałość elektryczna min. 7000V, Odporność na temperaturę, krótkotrwała do 90°C |  |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Pakiet 2 | taśma teflonowa (PTFE) | długość: 10-15m, szerokość: 10-15mm, grubość 0.075mm |  |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Pakiet 2 | Notatnik laboratoryjny w twardej oprawie | art. 9.050 751 (LLG, Labware) lub artykuł równoważny, o parametrach: notatnik laboratoryjny, w twardej oprawie, wymiary 216 mm x 279 mm (+/-10%), kratka, 200+/- 20 stron, na okładce napis "Laboratory notebook" lub "Zeszyt laboratoryjny". Okładki wodoodporne i odporne na działanie chemikaliów. |  |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Pakiet 2 | Mieszadełko magnetyczne | XA26.1 (Carl Roth) lub artykuł równoważny: mieszadełko magnetyczne w kształcie krzyża; pokryte PTFE; autoklawowalne; średnica 50 mm |  |  | 1 op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Pakiet 2 | Mieszadełko magnetyczne | XA22.1 (Carl Roth) lub artykuł równoważny: mieszadełko magnetyczne w kształcie krzyża; pokryte PTFE; autoklawowalne; średnica 20 mm |  |  | 1 op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Pakiet 2 | Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne | 0989.2 (Carl Roth) lub artykuł równoważny: Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, wys. x średnica: 8 x 3 mm |  |  | 1 op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Pakiet 2 | Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne | 2152.2 (Carl Roth) lub artykuł równoważny: Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, wys. x średnica: 25 x 6 mm |  |  | 1 op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Pakiet 2 | Mieszadełka magnetyczne, proste | PS-1710 (Bionovo) lub artykuł równoważny: Mieszadełka magnetyczne, proste, pokryte PTFE, wys. x średnica: 12 x 3 mm |  |  | 1 op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Pakiet 2 | Etui z polipropylenu na 100 szt. szkiełek mikroskopowych | 02-62501 (Chemland) lub artykuł równoważny: Pochyłe etui z polipropylenu na 100 szt. szkiełek mikroskopowych |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Pakiet 2 | Kriopudełko /pudłeko kartonowe | B-0355 (Bionovo) lub artykuł równoważny o parametrach: Kriopudełka/pudełka kartonowe, wodoodporne, w pięciu różnych kolorach (białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie), pojemniki, wymiary 130–133 × 130–133 mm, wysokość 50–60 mm |  |  | 1 op( 5 szt) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Pakiet 2 | Filtry strzykawkowe PTFE | SFPTFE013022 (Chemland) lub artykuł równoważny o parametrach: Filtry strzykawkowe, membrana PTFE, wielkość porów 0,22 µm, średnica 13–15 mm, niesterylne |  |  | 1 op. (100 szt.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Pakiet 2 | Łapa uniwersalna | 5444 (Bochem) lub artykuł równoważny o parametrach: Łapa uniwersalna, aluminium, palce pokryte korkiem, długość prętu 180 mm, Ø prętu 12 mm, rozwarcie 0–80 mm |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Pakiet 2 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem | Nr kat. 00061 (Warmet ) lub artykuł równoważny o parametrach: Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem: pręt L = 90 cm z podstawą (300 × 220 mm), łącznik krzyżowy (5 szt.), łapa do biuret podwójna, pierścień Ø 90 mm zamknięty, pierścień Ø 60 mm otwarty, łapa do chłodnic, łapa do kolb mała, łapa do kolb duża; uchwyty ze stali nierdzewnej, podstawa lakierowana |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Pakiet 2 | Szalki Petriego z PS – śr. 90 mm | Szalki Petriego, wykonane z polistyrenu, średnica, ø 90 mm, H=14,2mm+/-10%, aseptyczna lub sterylna, z żebrami do wentylacji |  |  | 1 op. (600 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Pakiet 2 | Szalka Petriego z PS - śr. 55mm | Szalki Petriego, wykonane z polistyrenu, średnica, ø 55 mm, H=14,2mm+/-10%, aseptyczna lub sterylna, z żebrami do wentylacji |  |  | 1 op. (1005 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Pakiet 2 | Szalki Petriego z PS – śr. 35 mm | Szalki Petriego, wykonane z polistyrenu, średnica, ø 35 mm, H=10 mm, sterylne lub aseptyczne, z żebrami wentylacyjnymi |  |  | 1 op. (500 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Pakiet 2 | Strzykawka 50 ml | 050ML-3CZ-LL-PI (DicoNex) lub artykuł równoważny o parametrach: Strzykawka 3‑częściowa typu luer, 50 mL, jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna, bez lateksu i ftalanów, cylinder przezroczysty |  |  | 1 op (25 szt.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Pakiet 2 | zacisk do węża wg. Hoffmana | 03-597.187 (Chemland) lub artykuł równoważny o parametrach: Uchwyt do węża o średnicy do 20 mm |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Pakiet 2 | Tryskawka z nadrukiem do acetonu | Tryskawki, poj. 500 mL, wykonane z LDPE, z napisem "Aceton" oraz napisami ostrzegawczymi, odporna chemicznie na rozpuszczalniki, a zwłaszcza aceton, ze spryskiwaczem z PP, z szeroką szyją, gwint GL45 |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Pakiet 2 | Tryskawka z nadrukiem do metanolu | Tryskawki, poj. 500 mL, wykonane z LDPE, z napisem "Methanol" lub "Metanol" oraz napisami ostrzegawczymi, odporna chemicznie na rozpuszczalniki, a zwłaszcza aceton, ze spryskiwaczem z PP, z szeroką szyją, gwint GL45 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Pakiet 2 | Tryskawka z nadrukiem do etanolu | Tryskawki, poj. 500 mL, wykonane z LDPE, z napisem "Ethanol" lub "Etanol" oraz napisami ostrzegawczymi, odporna chemicznie na rozpuszczalniki, a zwłaszcza aceton, ze spryskiwaczem z PP, z szeroką szyją, gwint GL45 |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Pakiet 2 | Tryskawka z nadrukiem do izopropanolu | Tryskawki, poj. 500 mL, wykonane z LDPE, z napisem "Isopropanol" lub "Izoprpanol" oraz napisami ostrzegawczymi, odporna chemicznie na rozpuszczalniki, a zwłaszcza aceton, ze spryskiwaczem z PP, z szeroką szyją, gwint GL45 |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Pakiet 2 | Tryskawka z nadrukiem do heksanu | Tryskawki, poj. 500 mL, wykonane z LDPE, z napisem "Hexane" lub "Heksan" oraz napisami ostrzegawczymi, odporna chemicznie na rozpuszczalniki, a zwłaszcza aceton, ze spryskiwaczem z PP, z szeroką szyją, gwint GL45 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Pakiet 2 | Probówki mikrowirówkowe 1,5mL | 525-1164 (VWR) lub artykuł równoważny o parametrach: Probówki 1,5 mL, Ø ≤ 10,8 mm, PP ultraczysty, przezroczyste, ze skalą, autoklawowalne, wolne od DNaz/RNaz, do 40 000 g, do mrożenia, z matową powierzchnią do opisu, płaska zatyczka, pakowane po 500 szt. |  |  | 1 op. (500 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Pakiet 2 | Igły do strzykawki | KD‑Fine Spinal G20, art. nr 901199 (KDM) lub artykuł równoważny o parametrach: Igł ydo punkcji lędźwiowej, długość 88–120 mm, średnica 0,5–1,0 mm, rozmiar 20G |  |  | 1 op. (50 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Pakiet 2 | Taśma parafinowa | B‑1500 (Bionovo) lub artykuł równoważny o parametrach: Film uszczelniający do ręcznych aplikacji; szerokość 100 mm; długość 38 m |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 2 (Σ poz. 1-87) | 0 | X | 0 | 0

## Część 3
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 3 | Kapilary szklane z cechą pierścieniową | 1-7300 (Hirschmann) lub produkt równoważny: kapilary szklane o pojemności 1,2,3,4,5 µl, wykonane ze szkła DURAN, inne oznaczenia pierścieniowe dla każdej objętosci, dolny koniec oczyszczony i dokładnie przycięty pod kątem prostym, Dostarczane w okrągłym pudełku zawierającym 250 sztuk |  |  | 1 op. (250szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 3 | zlewka 150 ml | niska 150 ml, szkło borokrzemowe |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 3 | zlewka 250 ml | niska 250 ml, szkło borokrzemowe |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 3 | zlewka 400 ml | niska 400 ml, szkło borokrzemowe |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 3 | zlewka 600 ml | niska 600 ml, szkło borokrzemowe |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 3 | Butelka szklana 500 ml | butelki laboratoryjne 500 ml; wykonane z przezroczystego szkła; ze skalą; możliwość autoklawowania w 140°C; z gwintem GL 45 i plastikową nakretką |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 3 | Butelka szklana 1000 ml | butelki laboratoryjne 1000 ml; wykonane z przezroczystego szkła; ze skalą; możliwość autoklawowania w 140°C; z gwintem GL 45 i plastikową nakretką |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 3 | Butelka szklana 2000 ml | butelki laboratoryjne 2000 ml; wykonane z przezroczystego szkła; ze skalą; możliwość autoklawowania w 140°C; z gwintem GL 45 i plastikową nakretką |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 3 | korek szklany | ze szlifem ,szpiczasty, szlif NS 14/23 |  |  | 1 op./10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 3 | korek szklany | ze szlifem, szpiczasty, szlif NS 19/26 |  |  | 1 op./10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 3 | korek szklany | ze szlifem, szpiczasty, szlif NS 29/32 |  |  | 1 op./10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 3 | Lejki Büchnera | Lejki Büchnera wykonane ze szkła Duran. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna. Objętość: 70 ml, Śr. sączka: 45 mm |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 3 | Termometr szklany | Bez rtęci. Zakres: -10 - +150°C, Dokładność: ±1,0; 1,5 (>100 °C) °C, Podziałka: 1,0 °C, Długość: 150-250 mm. Materiał: Szkło. Cechy dodatkowe: Nietoksyczny, bezpieczny, biodegradowalny płyn. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pakiet 3 | Złącze szlifowane zewnętrzne z nakrętką - termometr | Złącze zewnętrzne 14/23 z nakrętką otwór fi 6. Nakrętka posiada septę gumową. |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pakiet 3 | Pipety Pasteura | Pipety Pasteura, szklane, poj. 2 mL, dł. 150 mm |  |  | 1 op./250 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pakiet 3 | Kolba kulista 3-szyjna skośna | Kolba kulista 3-szyjna 1000 mL szlif środkowy 29/32 szyje boczne skośne 14/23 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna 3-szyjna skośna | Kolba okrągłodenna 3-szyjna 250 mL szlif środkowy 29/32 szyje boczne skośne 14/23 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna 3-szyjna skośna | Kolba okrągłodenna3-szyjna 500 mL szlif środkowy 29/32 szyje boczne skośne 14/23 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna 3-szyjna skośna | Kolba okrągłodenna3-szyjna 50 mL szlif środkowy 29/32 szyje boczne skośne 14/23 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna 3-szyjna skośna | Kolba okrągłodenna3-szyjna 100 mL szlif środkowy 29/32 szyje boczne skośne 14/23 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 50 mL szlif 29/32, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 100 ML szlif 29/32, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 250 mL szlif 29/32, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 500 mL szlif 29/32, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 1000 mL szlif 29/32, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 10 mL szlif 14/23, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 25 ML szlif 14/23, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 50 mL szlif 14/23, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 100 mL szlif 14/23, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 50 mL szlif 19/26, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Pakiet 3 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna 100 mL szlif 19/26, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Pakiet 3 | Fiolki szklane | z białą nakrętką, z przeźroczystego szkła, z zakrętką gwintową; pojemność w granicach 20 - 22 ml; |  |  | 1 op./100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Pakiet 3 | Krystalizator z wylewem | 08-246.202.08 (Chemland) lub artykuł równoważny: krystalizator szklany z wylewem o pojemności 800-900 ml, wykonany ze szkła borokrzemowego |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Pakiet 3 | Krystalizator z wylewem | 08-246.202.07 (Chemland) lub artykuł równoważny: krystalizator szklany z wylewem o pojemności 500-600 ml, wykonany ze szkła borokrzemowego |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Pakiet 3 | Krystalizator z wylewem | 08-246.202.06 (Chemland) lub artykuł równoważny: krystalizator szklany z wylewem o pojemności 300-400 ml, wykonany ze szkła borokrzemowego |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Pakiet 3 | Szalka Petriego | Szalki Petriego, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 80 mm, wys. 15 mm |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pakiet 3 | Szalka Petriego | Szalki Petriego, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 40 mm, wys. 12 mm |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pakiet 3 | Cylinder miarowy 100ml | Cylinder miarowy z podziałką, poj. 100ml, kl. A, ze szkła borokrzemowego 3.3 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pakiet 3 | Szkiełka podstawowe | AAAA000001##02E (Thermo Scientific) lub równoważne: szkiełka mikroskopowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Produkowane zgodnie z normą ISO 8037/I, o wymiarach 26x76x1.0 mm, bez matowego pola do opisu. |  |  | 1 op. (50 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Pakiet 3 | Szkiełka nakrywkowe | B-1274 (Bionovo) lub równoważny: Szkiełka nakrywkowe Menzel, kwadratowe, 18 x 18 mm,o zakresie grubości 0,13-0,16mm |  |  | 1 op. (200 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pakiet 3 | Zlewka | Zlewka z wylewem, wysoka, poj. 25 mL, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, średnica wewnętrzna minimum 25,5 mm |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Pakiet 3 | Zlewka | Zlewka z wylewem, wysoka, poj. 50 mL, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Pakiet 3 | Zlewka | Zlewka z wylewem, wysoka, poj. 100 mL, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Pakiet 3 | Fiolki ND9 przeźroczyste | Nr. Kat: 7-0675 (Bionovo) lub równoważny: Fiolki 1,5 ml do HPLC; z polem do opisu i podziałką, ND9; 12 x 32 mm, 9 mm; gwintowane; szkło przeźroczyste; do autosamplera |  |  | 1 op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Pakiet 3 | Nakrętki ND9 z septą | 7-0709 (Bionovo) lub równoważny: Nakrętki z septą ND9, septa PTFE/ silikon, bez nacięcia |  |  | 1 op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Pakiet 3 | Szalki Petriego | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu, niesterylne, o średnicy 90 mm |  |  | 1 op (25 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Pakiet 3 | Fiolki szklane z nakrętkami | Fiolki szklane wykonane ze szkła borokrzemowego, z gwintem i nakrętką, o pojemności w granicach 5-9 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Pakiet 3 | Fiolki szklane z nakrętkami | Fiolki szklane wykonane ze szkła borokrzemowego, z gwintem i nakrętką, o pojemności w granicach 10-15 ml |  |  | 1 op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Pakiet 3 | Lejek szklany Buchnera ze szklaną kratownicą i tubusem | Lejek Buchnera poj. 220-250 ml ze szklaną kratownicą fi: 70 mm wyposażony w szlif 29/32 oraz króciec próżniowy. Szkło borokrzemowe BORO 3.3. |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pakiet 3 | Lejek szklany Buchnera ze szklaną kratownicą i tubusem | Lejek Buchnera poj. 500-600 ml ze szklaną kratownicą fi: 83 mm wyposażony w szlif 29/32 oraz króciec próżniowy. Szkło borokrzemowe BORO 3.3. |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Pakiet 3 | Lejek szklany ze szlifem | Lejek ze szlifem 29/32, średnica 70. Szkło borokrzemowe BORO 3.3. |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Pakiet 3 | Lejek szklany ze szlifem | Lejek ze szlifem 29/32, średnica 80. Szkło borokrzemowe BORO 3.3. |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Pakiet 3 | Lejek szklany ze szlifem | Lejek ze szlifem 29/32, średnica 100. Szkło borokrzemowe BORO 3.3. |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Pakiet 3 | Lejek Büchnera | Lejek porcelanowy według Büchnera, glazurowany na biało, poj. 80 mL, średnica wewn. 62 mm, średnica papieru filtracyjnego 55 mm |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Pakiet 3 | Zatyczki do fiolek ND18 | 7620830 (Labsolute) lub artykuł równoważny Zatyczki do fiolek ND18 |  |  | 1 op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Pakiet 3 | Fiolki ND18 | 7620831 (Labsolute) lub artykuł równoważny Fiolki z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego, pojemność w granicach 10 - 12 ml ND18, (bez zatyczki) |  |  | 1 op. (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Pakiet 3 | nasadka tubus z króćcem szklanym | 01-036.205.04 (Chemland) lub artykuł równoważny szklana, z oliwką do podłączenia węża, zgięta pod kątem 90°, szlif 29/32 |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Pakiet 3 | nasadka tubus z króćcem szklanym | 01-036.205.01 (Chemland) lub artykuł równoważny szklana, z oliwką do podłączenia węża, zgięta pod kątem 90°, szlif 14/23 |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Pakiet 3 | nasadka z z tubusem bocznym | 01-039.202.01 (Chemland) lub artykuł równoważny z oliwką do podłączenia wężaz PP, szlif 2x 14/23 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Pakiet 3 | nasadka z z tubusem bocznym | 01-039.202.10 (Chemland) lub artykuł równoważny z oliwką do podłączenia wężaz PP, szlif 2x 29/32 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Pakiet 3 | Cylinder miarowy | 01-139.202.43 (Glassco) lub artykuł równoważny Cylinder miarowy kl. A z podziałką, ze szkła borokrzemowego 3.3, sześciokątną podstawą szklaną , wzorcowany na „In”, 50 mL ± 0,500 ml |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Pakiet 3 | Cylinder miarowy | 01-139.202.44 (Glassco) lub artykuł równoważny Cylinder miarowy kl. A z podziałką, ze szkła borokrzemowego 3.3, sześciokątną podstawą szklaną , wzorcowany na „In”, 100 mL ± 0,500 ml |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Pakiet 3 | Złącze redukcyjne | Redukcja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 29/32 NS, szlif 14/23 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Pakiet 3 | Złącze redukcyjne | Redukcja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 29/32 NS, szlif 19/26 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Pakiet 3 | Złącze redukcyjne | Redukcja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 19/26 NS, szlif 14/23 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Pakiet 3 | Złącze ekspansywne | Ekspansja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 14/23 NS, szlif 29/32 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Pakiet 3 | Złącze ekspansywne | Ekspansja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 14/23 NS, szlif 19/26 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Pakiet 3 | Złącze ekspansywne | Ekspansja, ze szkła borokrzemowego 3.3, szlif zewn. 19/26 NS, szlif 29/32 NS |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Pakiet 3 | Wkraplacz cylindryczny bez wyrównania ciśnienia | 08-167.202.04 (Chemland) lub artykuł równoważny Wkraplacz cylindryczny bez wyrównania ciśnienia, poj. 250 mL, szlif 29/32 NS, kran PTFE |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Pakiet 3 | Wkraplacz cylindryczny z rurką odpowietrzajacą | 08-169.202.54 (Chemland) lub artykuł równoważny Wkraplacz cylindryczny z rurką odpowietrzajacą, poj. 250 mL, szlif 29/32 NS, kran PTFE |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Pakiet 3 | Naczynka z gwintem ND13, Przezroczyste szkło | 7613421 (Labsolute) lub artykuł równoważny Fiolki z gwintem na zakrętki, Przezroczyste szkło, poj. 4 mL, wys. 45 mm, średnica 14,7 mm, średnica gwintu 13 mm |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Pakiet 3 | Naczynka z gwintem ND13, Bursztynowe szkło | 76032552 (Labsolute) lub artykuł równoważny Fiolki z gwintem na zakrętki, Bursztynowe szkło, poj. 4 mL, wys. 45 mm, średnica 14,7 mm, średnica gwintu 13 mm |  |  | 1 op. (100 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Pakiet 3 | Nakrętki ND13 bez septą | 6204817 (Labsolute) lub artykuł równoważny Nakrętki ND13 Zakrętka, czarna, brak otworu |  |  | 1 op. (100 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Pakiet 3 | Nakrętki ND13 z septą | 7646877 (Labsolute) lub artykuł równoważny Nakrętki ND13, 45° HSA, 1,3 mm, guma / PTFE |  |  | 1 op. (100 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Pakiet 3 | Korek szklany dmuchany | 01-011.205.06 (Glassco) lub artykuł równoważny Korek szklany dmuchany ze szlifem WS 29/32, wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Pakiet 3 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe; rozmiar 18 mm x 18mm; numer 1,5 |  |  | 1 op. (100 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Pakiet 3 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe; rozmiar 20mm x 20mm; grubość 0,13-0,17 mm. |  |  | 1 op. (100 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Pakiet 3 | łapacz cieczy prosty | łapacz cieczy prosty, szlif zewn. 29/32 NS, szlif 29/32 NS |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Pakiet 3 | łapacz cieczy prosty | łapacz cieczy prosty, szlif zewn. 29/32 NS, szlif 19/26 NS |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Pakiet 3 | łapacz cieczy prosty | łapacz cieczy prosty, szlif zewn. 29/32 NS, szlif 14/23 NS |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Pakiet 3 | septa do szlifów | do szlifów z silikonu szlif 14 |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Pakiet 3 | septa do szlifów | do szlifów z silikonu szlif 19 |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Pakiet 3 | septa do szlifów | do szlifów z silikonu szlif 29 |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Pakiet 3 | komora TLC | art. 11-G10.10.2,4 (Chemland) lub równoważny: wymiary zewnętrzne 104x100x24 mm, grubość ścianki: min. 2 mm, szkło optyczne |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Pakiet 3 | komora TLC | art. 11-G20.20.2,4 (Chemland) lub równoważny: wymiary zewnętrzne 200x200x24 mm, grubość ścianki min. 3 mm, szkło optyczne |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Pakiet 3 | Butelka szklana | 19-275.202.24 (Chemiand) lub art. równoważny: butelki laboratoryjne 1000 ml; wykonane z przezroczystego szkła; ze skalą; z gwintem GL 45 i plastikową nakretką |  |  | 1 op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Pakiet 3 | Moździerz agatowy z tłuczkiem | 06-C-2 (Chemland) lub równoważny: Moździerz agatowy z tłuczkiem, średnica zewn. 40 mm, średnica wewn. 38 mm, wys. 28 mm. Dopuszczalne wymiary +/- 10% |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Pakiet 3 | Lejek filtracyjny, cylindryczny, spiek G3 | 01-256.202.21 (Chemland) lub artykuł równoważny: Lejek filtracyjny, cylindryczny, spiek G3, poj. 35 mL fi 30 mm |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Pakiet 3 | Lejek filtracyjny, cylindryczny, spiek G4 | 01-256.202.31 (Chemland) lub artykuł równoważny: Lejek filtracyjny, cylindryczny, spiek G4, poj. 35 mL fi 30 mm |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Pakiet 3 | Szklany lejek laboratoryjny | 08-238.202100 (Chemland) lub artykuł równoważny: średnica 100 mm, kąt rozwarcia 60°.h lejka: 200 mm, szkło BORO 3.3 |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Pakiet 3 | Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą | E-5023 (Bionovo)lub artykuł równoważny: wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z gwintem i teflonową łopatką mieszającą, fi pręta = 10 mm, do kolb 250 ml |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 3 (Σ poz. 1-91) | 0 | X | 0 | 0

## Część 4
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 4 | Kolumna chromatograficzna | wymiary (średnica wewnętrzna x długość): 10x200 - 300 mm, G-0 spiek szklany, 29/32 szlif, kran teflonowy |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 4 | Kolumna chromatograficzna | wymiary (średnica wewnętrzna x długość): 15x200 - 300 mm, G-0 spiek szklany, 29/32 szlif, kran teflonowy |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 4 | Kolumna chromatograficzna | wymiary (średnica wewnętrzna x długość): 20x300 - 400 mm, G-0 spiek szklany, 29/32 szlif, kran teflonowy |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 4 | Kolumna chromatograficzna | wymiary (średnica wewnętrzna x długość): 30x300 - 400 mm, G-0 spiek szklany, 29/32 szlif, kran teflonowy |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 4 | Kolumna chromatograficzna | wymiary (średnica wewnętrzna x długość): 40x300 - 400 mm, G-0 spiek szklany, 29/32 szlif, kran teflonowy |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 4 (Σ poz. 1-5) | 0 | X | 0 | 0

## Część 5
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 6 | tert-Butylan potasowy (t-BuOK) | czda, czystość ≥97,0%, CAS: 865-47-4 |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 6 | Chlorek sodu | czda, CAS: 7647-14-5 |  |  | 1 kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 6 | Siarczan(VI) sodu | czda, bezwodny, CAS: 7757-82-6 |  |  | 1 kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 6 | Siarczan(VI) magnezu | czda, bezwodny, CAS: 7487-88-9 |  |  | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 6 | Amoniak | o stężeniu w zakresie 25 - 32%, CAS: 1336-21-6 |  |  | 1 l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 6 | Wodorotlenek potasu | 117468009 ( Chempur) lub równoważny cz.d.a., czystość min. 85%, CAS: 1310-58-3 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 6 | Wodorotlenek sodu | 118109252 ( Chempur) lub równoważny cz.d.a., czystość min. 98%, CAS: 1310-73-2 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 6 | Kwas siarkowy (VI) | stężenie min. 95%, czystość: czda, CAS: 7664-93-9 |  |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 6 | Kwas solny | CZDA, Kwas chlorowodorowy; stężenie: 35 - 38%; CAS: 7647-01-0 |  |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 6 | Kwas azotowy (V) | cz.d.a., stężenie 65%, CAS: 7697-37-2 |  |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 6 | Kwas mrówkowy | cz.d.a. 98-100%, CAS: 64-18-6 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 6 | Kwas octowy lodowaty | CZDA, zawartość min. 99,5 %, CAS: 64-19-7 |  |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 6 | Wodorowęglan sodu | czystość min. 99%, CAS: 144-55-8 |  |  | 1 kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pakiet 6 | Trietyloamina, bezwodna | bezwodna, cz. d. a., CAS: 121-44-8 |  |  | 250 mL | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pakiet 6 | Tetraetoksysilan | czystość ≥99,0%, CAS: 78-10-4 |  |  | 250 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pakiet 6 | Wodorowęglan sodu | czda, CAS: 144-55-8 |  |  | 1kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pakiet 6 | Węglan sodu | czda, CAS: 497-19-8 |  |  | 1kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pakiet 6 | Chlorek litu | czystosć 99%, CAS: 7447-41-8 |  |  | 1kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pakiet 6 | Węglan potasu | bezwodny, czda, CAS: 584-08-7 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pakiet 6 | Octan potasu | Bezwodny, CAS: 127-08-2 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pakiet 6 | Chlorek magnezu sześciowodny | czda, CAS: 7791-18-6 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pakiet 6 | Bromek sodu | czda, CAS: 7647-15-6 |  |  | 1kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pakiet 6 | Chlorek potasu | bezwodny, CAS: 7447-40-7 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pakiet 6 | Siarczan potasu | czda, CAS: 7778-80-5 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pakiet 6 | Octan sodu | bezwodny, CAS: 126-96-5 |  |  | 1kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pakiet 6 | winian potasowo-sodowy, 4-wodny | czystość ≥99,5%, CAS: 6381-59-5 |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pakiet 6 | Octan sodu bezwodny | bezwodny, czystość ≥99,0%, CAS: 127-09-3 |  |  | 250 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pakiet 6 | Octan litu | Lithium acetate, ≥ 98%, CAS: 546-89-4 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pakiet 6 | octan sodu | Sodium acetate, czda, CAS: 127-09-3 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pakiet 6 | octan amonu | Ammonium acetate, czda, CAS: 631-61-8 |  |  | 1kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Pakiet 6 | winian potasowo-sodowy, 4-wodny | Potassium sodium tartrate, hydrate, czda, CAS: 6381-59-5 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Pakiet 6 | Kwas bursztynowy sól disodowa | Disodium succinic acid, ≥ 97%, CAS: 150-90-3 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Pakiet 6 | sól disodowa kwasu propanodiowego | Disodium Propanedioic acid, ≥ 97%, CAS: 141-95-7 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Pakiet 6 | octan magnezu, hydrat | Magnesium acetate, hydrate, czda, CAS: 16674-78-5 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Pakiet 6 | Mleczan glinu | ≥95%, CAS: 18917-91-4 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Pakiet 6 | Glinu potasu siarczan 12-hydrat | czda, CAS: 7784-24-9 |  |  | 1kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pakiet 6 | Sodu benzoesan | czda, CAS: 532-32-1 |  |  | 1kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pakiet 6 | Kwas DL-jabłkowy | ≥99%, CAS: 6915-15-7 |  |  | 250g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pakiet 6 | Kwas benzoesowy | czda, CAS: 65-85-0 |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Pakiet 6 | Potasu azotan | czda, CAS: 7757-79-1 |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pakiet 6 | Heksametafosforan sodu | Sodium Hexametaphosphate, ≥97%, CAS: 10124-56-8 |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Pakiet 6 | wapnia chlorek 2-hydrat | czda, CAS: 10035-04-8 |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Pakiet 6 | kwasu L(+)-winowy, sół dwuamoniowa | L(+)-Tartaric acid diammonium salt, 99%, czda, CAS: 3164-29-2 |  |  | 250 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Pakiet 6 | octan wapnia | Calcium Acetate, czda, CAS: 62-54-4 |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Pakiet 6 | Trietyloamina | czystość ≥99,5%, CAS: 121-44-8 |  |  | 100 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Pakiet 6 | Etyloamina | Ethylamine, 70% w wodzie, CAS: 75-04-07 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Pakiet 6 | azotan srebra(I) | Silver(I)nitrate, ≥98%, CAS: 7761-88-8 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Pakiet 6 | chlorek miedzi(I) | copper(I)chloride, ≥97%, CAS: 7758-89-6 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Pakiet 6 | Jodek miedzi(I) | czystość ≥98%, CAS: 7681-65-4 |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pakiet 6 | bromek miedzi(I) | Copper (I) bromide, ≥98%, CAS: 7787-70-4 |  |  | 100g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 6 (Σ poz. 1-50) | 0 | X | 0 | 0

## Część 6
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 7 | Metanol | CZDA; czystość ≥ 99,8%, CAS: 67-56-1 |  |  | 1 L | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 7 | etanol | czystość ≥96%, CAS: 64-17-5 |  |  | 500 ml | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 7 | Etanol absolutny 99,8% | CZDA, czystość ≥ 99,8%, CAS: 64-17-5 |  |  | 1 L | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 7 | 2-Propanol | czystość ≥ 99,5%, cz.d.a., CAS 67-63-0 |  |  | 1L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 7 | 2-Metyl-2-butanol (tert-amylowy alkohol) | czystość ≥99%, CAS 75-85-4 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 7 | Aceton | CZDA, CAS 67-64-1 |  |  | 1L | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 7 | aceton | OCZ, kanister z zakrętką zaopatrzoną w kranik dozujący, CAS: 67-64-1 |  |  | 10 L | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 7 | Octan etylu | CZDA, czystość ≥ 99,5%, CAS: 141-78-6 |  |  | 1 L | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 7 | eter dietylowy | czda, CAS: 60-29-7 |  |  | 1L | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 7 | Tetrahydrofuran | CZDA, CAS: 109-99-9, CAS: 123-91-1 |  |  | 1 L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 7 | 1,4-dioksan | czda, CAS: 123-91-1 |  |  | 1L | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pakiet 7 | Acetonitryl | czda, CAS: 75-05-08 |  |  | 1L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pakiet 7 | n-pentan | czda, CAS: 109-66-0 |  |  | 1L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pakiet 7 | n-Heksan | CZDA, czystość ≥ 99%, CAS 110-54-3 |  |  | 1 L | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pakiet 7 | n-heptan | czda, CAS 142-82-5 |  |  | 1L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pakiet 7 | cykloheksan | czda, CAS: 110-82-7 |  |  | 1L | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pakiet 7 | Toluen | czystość >99,5%, CAS: 108-88-3 |  |  | 1 l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pakiet 7 | Dichlorometan | CZDA, czystość ≥ 99,8%, stabilizowany amylenem, CAS: 75-09-2 |  |  | 1 L | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pakiet 7 | Chloroform | CZDA, czystość ≥ 99%, stabilizowany amylenem, CAS: 67-66-3 |  |  | 1L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pakiet 7 | Dimetylosulfotlenek | CZDA, CAS: 67-68-5 |  |  | 1 L | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pakiet 7 | Dimetyloformamid (DMF) | CZDA, CAS: 68-12-02 |  |  | 1L | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pakiet 7 | 1-Dekanol | ≥ 98%, CAS: 112-30-1 |  |  | 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pakiet 7 | 1-Nonanol | ≥ 98%, CAS: 112-30-1 |  |  | 500 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pakiet 7 | Galusan dodecylu | ≥97.0%, CAS: 1166-52-5 |  |  | 100g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pakiet 7 | 1,2-dimetoksyetan | czystość ≥99%, stabilizowany BHT, CAS: 110-71-4 |  |  | 1 L | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 7 (Σ poz. 1-25) | 0 | X | 0 | 0

## Część 7
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 8 | etanol | ≥99.5%, bezwodny, stabilizowany, z septą, CAS: 64-17-5 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 8 | Chloroform | ≥99.9%,bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 67-66-3 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 8 | Dimetylosulfotlenek | ≥99.7%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 67-68-5 |  |  | 1 L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 8 | Tetrahydrofuran | ≥99.5%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 109-99-9 |  |  | 1 L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 8 | Dichlorometan | ≥99.8%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 75-09-2 |  |  | 1 L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 8 | Dimetyloformamid (DMF) | ≥99.8%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 68-12-02 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 8 | 1,4-dioksan | ≥99.5%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 123-91-1 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 8 | Acetonitryl | ≥99.9%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 75-05-08 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 8 | Eter dietylowy | ≥99.5%, bezwodny, na sitach molekularnych, stabilizowany, z septą, CAS: 60-29-7 |  |  | 1L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 8 (Σ poz. 1-9) | 0 | X | 0 | 0

## Część 8
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 13 | Filtr przeciwpyłowy HEPA do komory rękawicowej | MB-BF-L-03 (H13), nr 1513000 (oryginalny nr: 9004513) (Mbraun) lub art. Równoważny: filtr wlotu/wylotu do komór rękawicowych MBraun, średnica 120 mm, wysokość: 100 mm |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 13 | Olej do pomp próżniowo-olejowych typu Edwards RV 12; | H11025013 (Edwards Vacuum) lub równoważny o parametrach: prężność pary: w 20°C 1 x 10-8 mbar, w 100°C 1.0 x 10- 3 mbar; Masa cząsteczkowa 420; Ciężar właściwy w 15 ° C 0,86; Lepkość cSt w 20°C 143,7; w 40 °C 48,6; Temperatura krzepnięcia °C -16; Temperatura zapłonu °C 230; Zawartość siarki % 0; |  |  | 4L | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 13 | Element wymienny do filtra pompy olejowej EMF-20 Edwards (Filter Oil Element EMF20) | A22304199 (Edwards Vacuum) lub równoważny o parametrach: kompatybilny z filtrem pompy olejowj typu EMF-20 Edwards: wykonany z impregnowanej epoksydowanej włókniny borokrzemianowej (borosilicate glass fiber) |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 13 | Pochłaniacz zapachów do filtra pompy olejowej EMF-20 Edwards (Odour Removal Element EMF20) | A22304077 (Edwards Vacuum) lub równoważny o parametrach: kompatybilny z filtrem pompy olejowj typu EMF-20 Edwards; Kołnierz wylotowy: NW 25; adsorbent: węgiel aktywowany |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 13 (Σ poz. 1-4) | 0 | X | 0 | 0

## Część 9
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 14 | prefiltr osadowy | EO‑005‑10 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Prefiltr osadowy 5 µm, 10", do demineralizatorów wody serii HLP |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 14 | Moduł A2, filtr osodowo-węglowy-zmiękcz | EO‑MA‑12 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Moduł A2, zintegrowany filtr osadowo‑węglowy‑zmiękczający do urządzeń HLP; zastępuje filtry H1 + H2 |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 14 | Filtr jonowymienny H7 | EJ‑2000‑0 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Filtr jonowymienny H7 o pojemności 2000 mL do demineralizatorów wody serii HLP |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 14 | Kapsuła mikrofiltracyjna | EM‑SP‑20‑14 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 µm do demineralizatora Hydrolab HLP 5 |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 14 | Filtr jonowymienny TOC | EJ‑5000‑1 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Filtr H6 TOC jonowymienny do demineralizatora Hydrolab HLP 5 |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 14 | Promiennik lampy UV jednozakresowy | EUV‑254‑0 (Hydrolab) lub artykuł równoważny o parametrach: Promiennik UV jednozakresowy 254 nm, w osłonce szklanej, ST, do demineralizatora Hydrolab |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 14 (Σ poz. 1-6) | 0 | X | 0 | 0

## Część 10
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 16 | Dwukomponentowy elastomer silikonowy | Sylgard 184 (Dow Corning) lub art. równoważny: oparty o poli(dimetylosiloksan) (PDMS), dwa komponenty: płynna baza (1kg) i utwardzacz (100g), Utrwardzalny w temperaturze pokojowej i termicznie, transparentny po utwardzeniu, czas sieciowania w temp. pokojowej: 48h, lepkość (baza): 5100+-100 cP, lepkość (po zmieszaniu): 3500+-100 cP |  |  | 1,1 kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 16 | PDMS dedykowany do kontaktu z żywnością | Silmoldcast Platinum 20 I 2K lub art. równoważny: Zestaw 1kg (baza + katalizator 1:1). Bezpieczeństwo: Bezpieczny dla żywności (FDA). Typ: utwardzanie addycyjne Twardość: Shore A 20±2 Odporność na temperaturę: -100°C do 250°C. Izolacja: Iskrobezpieczne właściwości elektroizolacyjne Obojętny: Bezwonny i bez smaku) Nie zawiera LZO: Nie zawiera rozpuszczalników Kolor: Przezroczysty mleczny Okres trwałości: min. 12 miesięcy. |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 16 (Σ poz. 1-2) | 0 | X | 0 | 0

## Część 11
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol G x H | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol. I x J | Cena brutto [PLN] kol. I + K
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pakiet 17 | Rozbieralna dwuczęściowa kuweta kwarcowa absorpcyjna QS | 106-0.50-40 (HELLMA) lub 20/C/Q/0.5 (Starna Scientific) lub art.. Równoważny: Kuweta absorpcyjna typu (QS) typu zamkniętego 200 - 2500 nm Droga opt.: 0,5 ± 0,010 mm pojemność: 120-180 μl Wym. zewn.: 45 x 12,5 x 2,7-3,0 mm Szer. wewn.: 9 mm |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 17 | kuweta kwarcowa | S111-QS (Hellma) lub równoważny: kuweta kwarcowa fluorescencyjna, z korkiem PTFE, zakres spektralny 200-2500, długość dróg optycznych 10mm x 10 mm, objętość 3500uL +/-10% |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 17 | kuweta kwarcowa | 100-1-40, Hellma lub równoważny: Kuweta absorpcyjna, kwarcowa, pojemność 350 µl, szklana płytka przykrywająca, dł. Drogi optycznej = 1 mm, do pomiarów w zakresie UV/VIS - 200 - 2500 nm |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | A: Pakiet 17; B: kuweta ze szkła optycznego; C: 100-10-20, Hellma lub równoważny: szkło optyczne (OG), z przykrywką, dł. drogi optycznej = 10 mm, pojemność 3500 µl; F: 1 szt.; G: 1
[8 empty] | Suma wartości dla Pakiet 17 (Σ poz. 1-4) | 0 | X | 0 | 0