## Załącznik nr 2a do SWZ

Nr postępowania: ZP/42/2026

Pakiet I

### Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

Frezarka protetyczna

Producent:…………………………

Model/typ:……………………………..

Ilość 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji: 2025-2026 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| Frezarka protetyczna z oprogramowaniem |  |  |
|  | Liczba osi: nie mniej niż 5 |  |
|  | Tryb pracy: sucho- mokry |  |
|  | Wrzeciono: nie mniej niż 2,5 KW |  |
|  | Możliwość frezowania Materiałów: Tlenek cyrkonu, kompozyt, PEEK, PMMA, wosk, ceramika szklana, tytan |  |
|  | Waga maszyny: nie mniej niż 160 kg |  |
|  | Wyposażenie: -Zero Point Clamping do szybkiej wymiany uchwytów -Stolik pod frezarkę -Chłodziarka wrzeciona |  |
|  | Wersja oprogramowania: Standard umożliwiająca wyfrezowanie: prace przykręcane na implantach, premile |  |
| Piec do synteryzacji |  |  |
|  | Waga: nie więcej niż 60 kg |  |
|  | Moc znamionowa nie więcej niż 2,6 KW |  |
|  | Opcje programowowe: szybka synteryzacja |  |
| Kompresor |  |  |
|  | Zakres ciśnienia roboczego: minimum 10 ba |  |
|  | Pojemność zbiornika: nie mniej niż 90 l |  |
|  | Przepływ powietrza: nie mniej niż 250 l/min |  |
|  | Osuszacz ziębniczy: Przepływ nominalny: 600 l/min Ciśnienie maksymalne: 16 bar |  |
|  | Wyciąg protetyczny: z funkcją CAM automatycznie uruchamiany podczas frezowania suchych materiałów |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
|  | Recykling min 50% ponownego użycia |  |
|  | Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji (np. kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu) |  |

Załącznik nr 2a do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.