## Załącznik nr 2b do SWZ

Nr postępowania: ZP/42/2026

Pakiet II

### Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

### Zestaw dydaktyczno-szkoleniowy do nauki zabiegów stomatologicznych typu modularna szczęka i żuchwa treningowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji: 2025-2026 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Zestaw dydaktyczno-szkoleniowy do nauki zabiegów stomatologicznych typu modularna szczęka i żuchwa treningowa, przeznaczonego do prowadzenia zajęć przedklinicznych i klinicznych na kierunku lekarsko-dentystycznym |  |
|  | Zestaw powinien: - umożliwiać wielokrotne wykorzystanie w warunkach dydaktycznych, - odtwarzać warunki anatomiczne jamy ustnej w zakresie szczęki i żuchwy, - umożliwiać przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu: - stomatologii zachowawczej z endodoncją, - chirurgii stomatologicznej - być kompatybilny ze stomatologicznym symulatorem pacjenta KaVo, będącym na wyposażeniu sal przedklinicznych na kierunku lekarsko-dentystycznym - być wykonany z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz środki stosowane w dydaktyce. |  |
| Skład zestawu: |  |  |
| Zestaw podstawowy zawierający : |  |  |
|  | • Modularna szczęka i żuchwa treningowa ze sztucznym, elastycznym dziąsłem, przystosowana do mocowania bloków treningowych – 25 szt. • Zestaw bloków mocujących zęby – 25 szt. • Zestaw montażowy do osadzania zębów - 2 szt. • Wkłady do mocowania zębów – 25 szt. • Piny montażowe, zabezpieczające bloki w modelach ze stali nierdzewnej 20 mm - 10 op. • Zestaw serwisowy – 3 szt. |  |
| Modele zębów: |  |  |
|  | • Ząb przedtrzonowy szczęki pierwszy do ćwiczeń z endodoncji (2 korzenie, 2 kanały z zamkniętym dostępem) – 30 szt. • Ząb trzonowy szczęki pierwszy ( z obecnym MB2, 3 korzenie i 4 kanały) – 30 szt. |  |
| Bloki ekstrakcyjne: |  |  |
|  | - Blok do ćwiczenia ekstrakcji zębów przednich (11, 12, 21) – 25 szt. - Blok do ćwiczenia ekstrakcji górnych zębów bocznych lewych (24, 25, 26) – 25 szt. - Blok do ćwiczenia ekstrakcji górnych zębów bocznych prawych (15, 16) – 25 szt. - Blok do ćwiczenia ekstrakcji dolnych zębów przednich (31, 41, 42) – 25 szt. - Blok do ćwiczenia ekstrakcji dolnych zębów bocznych lewych (34, 35, 36, 37) – 25 szt. - Blok do ćwiczenia ekstrakcji dolnych zębów bocznych prawych (45, 46, 47) – 25 szt. |  |
| Wymagania funkcjonalne: |  |  |
|  | Zestaw powinien: - umożliwiać łatwy montaż i demontaż bloków zębowych, - zapewniać stabilne osadzenie zębów w trakcie ćwiczeń, - umożliwiać symulację ekstrakcji zębów w różnych odcinkach łuków zębowych, - umożliwiać wykonywanie procedur endodontycznych |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |
|  | Recykling min 50% ponownego użycia | TAK |
|  | Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji (np. kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu) | TAK |

Załącznik nr 2b do SWZ ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.