ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Zakres: wodociąg

| Lp. | Opis | Jedn. | Ilość |  | Cena | Warość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa geodezyjna - tyczenie i pomiary wykonawcze wraz z opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji i złożeniem map do PODGiK | kpl |  | 1 |  |  |
| 2. | Budowa rurociągu sieci wodociągowej o średnicy De125 (cena uwzględnia roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypkę, obsypkę wraz z zagęszczeniem, niezależnie od przyjętej technologii robót (wykopowo/bezwykopowo) i konieczności stosowania rur ochronnych/osłonowych | m |  | 751 |  |  |
| 3. | Budowa rurociągu sieci wodociągowej o średnicy De90 (cena uwzględnia roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypkę, obsypkę wraz z zagęszczeniem, niezależnie od przyjętej technologii robót (wykopowo/bezwykopowo) i konieczności stosowania rur ochronnych/osłonowych | m |  | 14 |  |  |
| 4. | Montaż hydrantów nadziemnych/podziemnych DN80 ppoż | kpl |  | 5 |  |  |
| 5. | Montaż zasuwy odcinającej DN100 | kpl |  | 1 |  |  |
| 6. | Przeprowadzenie prób i badań jakości wody wg obowiązujących przepisów i wymagań PFU | kpl |  | 1 |  |  |
| 7. | Odbudowa nawierzchni po robotach budowlanych (m.in. z kruszywa i in.) | ryczałt |  | 1 |  |  |

Suma wodociąg=	0,00

Zakres: przyłącza wody

| 1. | Budowa rurociągu przyłącza wody o średnicy DN40 wraz z ewentualnymi rurami ochronnymi (cena uwzględnia roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypkę, obsypkę wraz z zagęszczeniem, niezależnie od przyjętej technologii robót (wykopowo/bezwykopowo), a także kształtki na przepięcie istniejących przyłączy | m | 143 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Budowa rurociągu przyłącza wody o średnicy DN63 wraz z ewentualnymi rurami ochronnymi (cena uwzględnia roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podsypkę, obsypkę wraz z zagęszczeniem, niezależnie od przyjętej technologii robót (wykopowo/bezwykopowo), a także kształtki na przepięcie istniejących przyłączy | m | 25 |  |  |
| 3. | Montaż opasek do nawiercania oraz zasuw odcinających przyłącza wody w zakresie przyłączy De40-De63 | kpl | 21 |  |  |

Suma przyłącza wody=	0,00

Uwaga: Powyżej wskazane długości sieci i przyłączy oraz ilości materiałów są orientacyjne. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym i powyższym przedmiarze mogą ulec zmianie w trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.