## Pakiety 1-6
Zał. Nr 2 do SWZ formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry, np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, EAN/GTIN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | . ….. | 240 | np.. nazwa handlowa ….., 1 op. = 10 szt | np. 24 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto kolumna 6 x 8 |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto kolumna 5 x 6 | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto kolumna 9 x 8
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość towaru, na Oferencie spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. W przypadku gdy w wyniku przeliczenia wymaganych przez zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia na oferowane wielkości opakowań, suma ilości opakowań nie jest liczbą całkowitą, oferent zobowiązany jest do zaokrąglenia oferowanych ilości opakowań do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane środki dezynfekcyjne w każdym pakiecie stanowiły wyroby medyczne lub produkty biobójcze (możliwa podwójna rejestracja) lub produkty lecznicze, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa.
Pakiet 1 Produkty do odkażania ran, błon śluzowych, skóry i wyrobów medycznych – CPV 33631600-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Povidonum jodinatum 7,5% roztwór, butelka poj. 1000 ml x 1 szt. | 20 szt.
2 | Povidonum jodinatum 7,5% roztwór, butelka poj. 250 ml z atomizerem x 1 szt. | 15 szt.
3 | Povidonum jodinatum maść, tuba a 100 g x 1 szt. | 200 szt.
4 | Sterylny roztwór zawierający poliheksa-nidynę i undecylenamidopropylbetainę w stężeniach po 0,1% - do oczyszczania ran, usuwający biofilm i utrzymujący ją w stanie wilgotnym w op. poj. 350 ml x 1 szt. | 800 szt.
5 | Sterylny roztwór zawierający poliheksa-nidynę i undecylenamidopropylbetainę w stężeniach po 0,1% - do oczyszczania ran, zastosowanie podczas cewnikowania, usuwający biofilm i utrzymujący ją w stanie wilgotnym w op. poj. 1 l x 1 szt. | 300 szt.
6 | Sterylny żel na bazie betainy i poliheksa-nidyny poj. 250 ml (możliwość stosowania raz otwartego pojemn. przez 8 tyg.) x 1 tuba | 250 szt.
7 | Preparat do dekontaminacji rąk personelu i powierzchni ciała pacjentów przed zabiegami, szczególnie narażonych na bakterie MRSA i ORSA (wirusy HBV, HIV). Zawierający polihexanidynę, bez zawartości chlorhexydyny. Op. poj. 500 ml x 1 but. | 50 szt.
8 | Płyn antybakteryjny do odkażania jamy ustnej i gardła. Poj. 250 ml x 1 but. | 15 szt.
9 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone poliheksanidyną, do higieny i dekolonizacji MDRO (m.in.. MRSA, ESBL, VRE) całego ciała. Wymiary 20 x 30 cm. Skuteczność względem bakterii i grzybów w czasie 30 s. Wyrob medyczny kl. III. Pakowane po 10 szt. w op. typu flow-pack. | 200 op.
10 | Roztwór zawierający octenidine HCl do dezynfekcji i leczenia ran, błon śluzowych i skóry, bez jodu i chlorheksydyny, ph 6, działanie utrzymujące się przez 1 godz. Op. poj. 1 l x 1 but. | 120 szt.
11 | Roztwór zawierający octenidine HCl do dezynfekcji i leczenia ran, błon śluzowych i skóry, bez jodu i chlorheksydyny, ph 6, działanie utrzymujące się przez 1 godz. Op. o poj. 250 ml x 1 but. | 250 szt.
12 | Sterylny roztwór zawierający octenidine HCl do oczyszczania rany, usuwający biofilm i utrzymujący ją w stanie wilgotnym. Op. o poj. 350 ml x 1 but. | 20 szt.
13 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed procedurami i zabiegami naruszającymi jej ciągłość oraz do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników Spektrum - B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV) do 1 minuty. Stosowany stężony. Op. poj. 1 l x 1 but. | 140 szt.
14 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed procedurami i zabiegami naruszającymi jej ciągłość oraz do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników, Spektrum- B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 1 minuty. Stosowany stężony. Możliwość stosowania w formie spryskiwania (atomizer), op.z dozownikiem poj. 250 ml x 1 but. | 10 szt.
15 | Preparat do odkażania zewnętrznych części cewników naczyniowych (oraz innych wyrobów medycznych znajdujących się na podobnej zasadzie w ciele pacjenta) na bazie alkoholu izopropylowego (lub równoważnego), z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników, bez grup fenolowych,. Spektrum- B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 1 minuty. Stosowany stężony. Preparat bezpieczny dla skóry pacjenta, możliwość stosowania w formie spryskiwania (atomizer), op.z dozownikiem poj. 250 ml x 1 but. | 30 szt.
16 | Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i narzędzi z zawartością nadwęglanu sodu, tetracetyloetylenodiaminy, inhibit. korozji, oraz zw. powierzchniowo czynnych (lub skład równoważny- działanie aktywnego tlenu) Spektrum: B – 1% 5 min, F– 2% 10 min, V polio – 2% 10 min, M. terrae – 1% 15 min, S – 1% 60 min. Proszek w op. 1,5 kg do sporządzania roztworu x 1 op. | 100 szt.
17 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych. Zawierający 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy, bez dodatków alkoholu. Potwierdzone działanie wobec B, drożdży i V osłonkowych (warunki brudne) - 1,5% - 5 min, z możliwością rozszerzenia o działanie prątkobójcze, mykobakteriobójcze oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Posiadający pozytywną opinię IMiDz. Opakowanie 6L, wymagane pompki w ilości 20 szt. | 80 szt
18 | Koncentrat 100 ml 5% kwas cytrynowy i 2,1% chloryn sodu w 2 oddzielnych saszetkach, na 5 litrów roztworu roboczego, opakowanie x 2 saszetki. Spektrum S,B,Tbc,F,V w czasie do 5 minut | 1300 op. x 2 sasz.
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w stężeniu niższym niż podane w opisie (każde niższe od podanego stężenie działające uważa za równoważne). Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w czasie krótszym niż podany w opisie (każdy krótszy od podanego czas działania uważa za równoważny)
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Pakiet 2 Środki odkażające – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba litrów roztworu | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Środek do dezynfekcji w tabletkach (w opakowaniach nie większych niż 1 kg), na bazie aktywnego chloru, do użycia po rozpuszczeniu w wodzie. Roztwór w stężeniu 1000 ppm (lub równoważny) aktywny wobec B,F: EN 14476 w czasie do 15 min., wobec V: 2000 ppm EN 13697 w czasie do 15 min. wobec Clostridium diff.: 10000 ppm EN 13704 w czasie 10 min. Litry roztworu roboczego | 207000
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w stężeniu niższym niż podane w opisie (każde niższe od podanego stężenie działające uważa za równoważne). Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w czasie krótszym niż podany w opisie (każdy krótszy od podanego czas działania uważa za równoważny)
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Pakiet 3 Środki odkażające do skóry pacjenta– CPV 33631600-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Preparat bezbarwny na bazie mieszanki co najmniej 2 alkoholi - etylowego i izopropylowego (stężenie alkoholi min. 70%), do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi i punkcjami bez jodu i jego związków, nie zawierający fenolu i jego pochodnych. Spektrum: B (MRSA Tbc), F, V (HIV) Herpes simplex, Rota, Adeno). Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Produkt autosterylny. Opakowanie poj. 350 ml ze spryskiwaczem. | 1200 szt.
2 | Preparat bezbarwny na bazie mieszanki co najmniej 2 alkoholi - etylowego i izopropylowego (stężenie alkoholi min. 70%), do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi i punkcjami, bez jodu i jego związków, nie zawierający fenolu i jego pochodnych. Spektrum: B (MRSA Tbc), F, V (HIV) Herpes simplex, Rota, Adeno). Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Produkt autosterylny. Opakowanie poj. 1 l x 1 szt.. | 160 szt.
3 | Preparat zabarwiony na bazie mieszanki co najmniej 2 alkoholi - etylowego, izopropylowego (stężenie alkoholi min. 70%), do odkażania i odtłuszczania skóry, przed zabiegami operacyjnymi i punkcjami bez jodu, nie zawierający fenolu i jego pochodnych. Spektrum: B (MRSA Tbc), F, V (HIV) Herpes simplex, Rota, Adeno). Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Opakowanie poj. 1 l x 1 szt.. | 750 szt.
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w stężeniu niższym niż podane w opisie (każde niższe od podanego stężenie działające uważa za równoważne). Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w czasie krótszym niż podany w opisie (każdy krótszy od podanego czas działania uważa za równoważny)
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Pakiet 4 Środki odkażające do powierzchni – CPV 33631600-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Preparat do dezynfekcji drobnych, trudno dostępnych powierzchni na bazie alkoholi min. 60 %, możliwy dodatek amfotenzydów. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum - B,F,Tbc w czasie do 5 minut, V - do 10 min. Opakowania poj. 1 l x 1 but. ze spryskiwaczem. | 1500 szt.
2 | Chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym, bez aldehydów i fenoli, wielkość pojedynczej chusteczki nie mniejsza niż 13 x 20 cm, do dezynfekcji powierzchni. Spektrum zgodne z EN 14885 - B,F,V,Tbc w czasie do 2 minut. Pakowane w pojemniku po 10 szt. do wielokrotnego zamykania i uzupełniania x 1 op. | 500 op.
3 | Zapas chusteczek do poz. 2 x 100 szt. x 1 op. | 2400 op.
4 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, np. głowic USG, bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych. W postaci płynu lub piany. O szerokim spektrum działania bakterio-, wiruso-, grzybobójczego w czasie 1-5 min., prątkobójczego w czasie do 10 min. Opakowania poj. 1 l x 1 but. ze spryskiwaczem. | 150 szt.
5 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi np. głowic USG, nasączone preparatem bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych. O wymiarach nie mniejszych niż 13 x 20 cm. O szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, grzybobójczego w czasie 1-5 min., prątkobójczego w czasie do 10 min. Pakowane w pojemniku po 100 szt. do wielokrotnego zamykania i uzupełniania po 100 szt. x 1 op. | 150 op.
6 | Zapas chusteczek do poz. 5 po 100 szt. x 1 op. | 300 op.
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zawierający aminy czwartorzędowe. Bez aldehydów, fenoli, chloru i nadtlenków. . Spektrum B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%-2%, czas działania do 15 minut. Op. poj. 5 l x 1 kanister plus pompki do 5 op. | 10 szt.
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w stężeniu niższym niż podane w opisie (każde niższe od podanego stężenie działające uważa za równoważne). Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w czasie krótszym niż podany w opisie (każdy krótszy od podanego czas działania uważa za równoważny)
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Pakiet 5 Środki odkażające do myjni – CPV 33631600-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Preparat na bazie QAV, chlorheksydyny, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Działanie bakteriobójcze (EN 14561), drożdżakobójcze (EN 14562) wirusobójcze na wirusy osłonkowe (EN 17111) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie do 7 minut. Preparat kompatybilny z myjniami CHOYANG serii CYW-DUO oraz EndoClean 2000 – znajdujący się na liście autoryzowanego serwisu myjni. Opakowanie: butelka 1L z wbudowanym systemem dozującym. | 100 szt.
2 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych, takich jak sprzęt chirurgiczny i medyczny, endoskopy oraz sprzęt termolabilny, zawierajacy kwas nadoctowy wytwarzany "ex tempore" z acetylokaprolaktamu (system PHERA), o spectrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc (M. Terrae EN 14563), V (wirusy osłonkowe Adeno, Polio, Noro EN17111), S (C. difficile, B. Subtili EN 17126) - 5 minut. Preparat kompatybilny z myjniami CHOYANG serii CYW-DUO oraz EndoClean 2000 – znajdujący się na liście autoryzowanego serwisu myjni. Opakowanie 5 l. | 400 szt.
3 | Paski kontrolne do płynu z poz. 2 w opakowaniach po 50 szt. x 1 op. (gdy testowanie jest niezbędne) | 20 op.
Cena pakietu
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
UWAGA:
Pakiet 5 jest nierozłączny. Preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta). Dopuszcza się stosowanie wyłącznie preparatów podanych na listach opublikowanych przez producentów do stosowania w myjniach endoskopowych CHOYANG serii CYW oraz EndoClean 2000. Przed rozpoczęciem stosowania w przypadku zmiany płynów, na wykonawcy spoczywa obowiązek pokrycia kosztów kalibracji myjni.
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
Pakiet 6 Lawaseptyk – CPV 33600000
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary podaną w kolumnie "Liczba" | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, GTIN/EAN
1 | Jałowy, gotowy do użycia roztwór na bazie płynu Ringera z 0,04% poliheksanidu, służący do chirurgicznego płukania i oczyszczania ran oraz zapobiegania zakażeniom (ZMO), stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń miejsc operowanych, usuwający biofilm, martwicę i zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne oraz redukujący zapachy, przy utrzymaniu odpowiedniej wilgotność. Bezpieczny dla tkanek, nie powodujący oporności. Gotowy do użycia, jałowy, nie wywołujący reakcji alergicznych, nie uszkadzający tkanek, nie barwiący. Możliwość zastosowania samodzielnie lub wspomagająco z solą fizjologiczną. Op. butelka x 1 l. | 400 szt.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% pierwotnej wartości poszczególnych pozycji asortymentowych w pakiecie, z zaokrągleniem do pełnej liczby opakowań/kompletów/szt.
*Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze - Zamawiajacy wymaga ważnej koncesji, zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej