Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Sprzętu Infrastruktury

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Zakup akumulatorów wraz z dostawą |
| 2. | Ilość | Zadnie 1 |
| 3. | CPV | 31431000-6 31400000-0 |
| 4. | Inne normy | Wg załącznika |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Wg załącznika |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów żelowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Akumulator kwasowo – ołowiowy, kompatybilny z agregatem EISMAMAN

Pojemność: 20 Ah 12 V.

Moc rozruchowa min. 270A

Końcówki biegunowe – gwint wewnętrzny M/5M6.

Układ biegunów – biegun dodatni z prawej strony

Wymiary:

długość – 180 mm (+/- 10 mm)

szerokość – 76 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 165 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 2 sztuki

2. Akumulator kwasowo – ołowiowy, kompatybilny z wysokociśnieniowym agregatem gaśniczym AWP 4540

Napięcie 12 V,

Pojemność 14 Ah,

Moc rozruchowa min.145 A

Końcówki biegunowe  - blok z gwintowanym otworem typ 4

Układ biegunów -  biegun dodatni z prawej strony,

Wymiary:

długość - 135 mm (+/- 10 mm)

szerokość- 89 mm (+/- 10 mm)

wysokość- 166 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 1 sztuki

3. Akumulator kwasowo –ołowiowy, kompatybilny z motopompą TOHATSU M8/8

Napięcie 12 V,

Pojemność 18 Ah,

Moc rozruchowa min. 250 A

Końcówki biegunowe  - blok z gwintowanym otworem typ 4

Układ biegunów -  biegun dodatni z prawej strony,

Wymiary:

długość - 175 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 88 mm (+/- 10 mm)

wysokość - 165 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 1 sztuki

4. Akumulator szczelny bezobsługowy, kompatybilny z najaśnicą MACTRONIK MONSTER LIGHT

Napięcie 12 V,

Pojemność 40 Ah,

Moc rozruchowa min.400 A

Końcówki biegunowe  - gwint wewnętrzny M6

Układ biegunów -  biegun dodatni z prawej strony,

Wymiary:

długość - 199 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 166 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 171 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 3 sztuki

6. Akumulator żelowy kompatybilny z motopompą VC72AS TOHATSU M8/8

Napięcie 12 V,

Pojemność 18 Ah,

Moc rozruchowa min. 190 A

Końcówki biegunowe  - wkręcane śruby od góry, gwint wewnętrzny M5

Układ biegunów -  biegun dodatni z prawej strony,

Wymiary:

długość - 180 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 77 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 166 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 2 sztuki

7. Akumulator ołowiowo – rozruchowy

Napięcie 12 V,

Pojemność 145 Ah,

Moc rozruchowa min. 900 A

Końcówki biegunowe  - okrągłe słupki

Układ biegunów -  standardowy,

Wymiary:

długość - 510 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 190 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 222 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 2 sztuki

8. Akumulator kwasowo – ołowiowy

Napięcie 12 V,

Pojemność 35 Ah,

Końcówki biegunowe - gwint wewnętrzny M6

Układ biegunów -  standardowy,

Wymiary:

długość - 195 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 130 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 155 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 1 sztuki

9. Akumulator kwasowo – ołowiowy, kompatybilny z motopompą TOHATSU

Napięcie 12 V,

Pojemność 18 Ah,

Moc rozruchowa min. 900 A

Końcówki biegunowe  - słupki prostokątne z otworami na przykręcenie śrubami

Układ biegunów -  standardowy,

Wymiary:

długość - 181 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 76 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 167 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 1 sztuki

10. Akumulator bezobsługowy, szczelny kompatybilne z motopompami

Napięcie 12 V,

Pojemność 14 Ah,

Końcówki biegunowe  - mocowanie przewodów otwór M6

Układ biegunów -  biegun dodatni z lewej strony,

Wymiary:

długość - 150 mm (+/- 10 mm)

szerokość - 87 mm (+/- 10 mm)

wysokość – 160 mm (+/- 10 mm)

Ilość – 2 sztuki

11. Akumulator rozruchowy ołowiowo – kwasowy, stosowany w kosiarkach samojezdnych typu RAIDER

Moc rozruchowa min. 230 A
Położenie biegunów – biegun dodatni prawy

Wymiary: 195 x 125 x 180 mm

Ilość – 1 sztuka

Wykonawca ma obowiązkowo dołączyć do każdego akumulatora kartę gwarancyjną

- Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu cenowym nazwy handlowej – producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

- Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania.

- Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności. Wszystkie te informacje powinny być napisane 
w języku polskim.

- Oferowane towary musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad 
i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w transporcie jak i przechowywania w warunkach magazynowych.

- Opakowania powinny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic 
w pakowaniu fabrycznym musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta.

- Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru oraz dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Towary będące przedmiotem dostawy objęte będą obiorem ilościowo-jakościowym w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru.

Dostawa

- Miejscem dostawy będą magazyny wskazane przez Zamawiającego.

- Dostarczenie akumulatorów obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów Zamawiającego, rozładunek 
z środka transportu i złożenie w magazynie lub we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu.

- Magazyn Zamawiającego:

- Żagań, ul. Bema 10, 68-100 Żagań.

- Koszt transportu i ryzyko związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca.