## zał. 2
zał. 2. do SWZ - Formularz Cenowy
ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWO-ILOŚCIOWE - 12 m-cy
Pakiet 1 Sprzęt do laparoskopii - ewakuatory
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml i 400ml, łatwy w obsłudze otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trokara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. | szt. | 600
2 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 800ml i 1200ml, łatwy w obsłudze otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trokara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. | szt. | 120
3 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 1500ml , łatwy w obsłudze otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trokara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. | szt. | 20
razem
Pakiet 2 Sprzęt do laparoskopii - graspery
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Grasper laparoskopowy, preparator, dostępne końcówki typu Allis, MaxiGrip, Babcock, okienkowe i z ząbkami ( do wyboru przy składaniu zamówienia), średnica 5mm, rotacja 360, złącze monopolarne, rączka z blokadą lewo i prawostronną, kolorystyczne kodowanie rodzaju narzędzia, sterylne. | szt. | 1100
2 | Grasper laparoskopowy, standardowa końcówka okienkowa, lekko wydłużona, typu MaxiGrip, średnica 5mm, rotacja 360°, standardowe 4mm złącze monopolarne, mechanizm blokujący z funkcją ON/OFF zapewniający stabilne ustawienie końcówki, sterylne. | szt. | 300
3 | Bariatryczne narzędzia laparoskopowe, preparator, dostępne końcówki typu Allis, MaxiGrip, Babcock, okienkowe i z ząbkami ( do wyboru przy składaniu zamówienia), średnica 5mm, rotacja 360, złącze monopolarne, rączka z blokadą lewo i prawostronną, kolorystyczne kodowanie rodzaju narzędzia, sterylne. | szt. | 10
razem
Pakiet 3 Sprzęt do laparoskopii - trokary
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Trokar bezpieczny z ostrzem rozpychającym, średnica 5mm, długość 10 cm, zawór do insuflacji, odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację, zastawko uszczelka dla narzędzi 5mm, sterylny. (Trokar dostępny również o średnicy 11mm i 12mm do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 2500
2 | Trokar bezpieczny z ostrzem rozpychającym, średnica 12mm, długość 10 cm, zawór do insuflacji, odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację, automatyczna redukcja dla narzędzi 5-12mm, sterylny. (Trokar dostępny również o średnicy 5mm, 10mm i 11mm do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 800
3 | Trokar balonowy o średnicy 10mm (dostępny również o średnicy 5mm i 12mm do wyboru przez Zamawiającego), długość kaniuli 10cm, przeźroczysta kaniula karbowana z portem do insuflacji, system zastawek nie wymagających dodatkowej redukcji, balonik na dalszym końcu kaniuli dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, kołnierz uszczelniający dociskany z bliższego końca, dodatkowy balon kontrolny zewnętrzny umiejscowiony przy głowicy trokara, dodatkowy port z zaworem do pompowania balonika, sterylny. | szt. | 250
4 | Trokar bariatryczny z ostrzem rozpychającym, średnica 5mm, długość 15 cm, zawór do insuflacji, odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację, zastawko uszczelka dla narzędzi 5mm, sterylny. | szt. | 25
5 | Trokar bariatryczny z ostrzem rozpychającym, średnica 12mm, długość 15 cm, zawór do insuflacji, odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację, automatyczna redukcja dla narzędzi 5-12mm, sterylny. | szt. | 20
6 | Trokar bezpieczny z ostrzem rozpychającym, średnica 10mm, długość 10 cm, przeźroczysta kaniula z żebrowaniem na zewnętrznej stronie, zawór do insuflacji, odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację, automatyczna redukcja dla narzędzi 5-10mm, sterylny. | szt. | 65
razem
Pakiet 4 Sprzęt do laparoskopii - narzędzia
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Jednorazowy, sterylny retraktor do rozwierania rany chirurgicznej podczas zabiegu, zabezpieczający brzegi rany przed zakażeniem i implantacją komórek nowotworowych, składający się z dwóch obręczy połączonych poliuretanowym rękawem, z regulacją, dostępne rozmiary 60 x 70 x 150 mm, 80 x 90 x 150 mm, 120 x 130 x 150 mm, 180 x 190 x 250 mm, 270 x 280 x 250 mm. | szt. | 10
2 | Endoskopowy zestaw ssąco-płuczący, rękojeść w wersji zagiętej tzw. pistoletowej (opcjonalnie dostępna wersja z rączką prostą), długość 42cm, średnica 5mm, sterowanie przyciskami z systemem niskooporowych trzyuszczelkowych zaworów, atraumatyczna zaoblona końcówka kaniuli zakończona otworami bocznymi, zacisk na drenie doprowadzającym wodę, przyciski i zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej, sterylny. | szt. | 400
3 | Nożyczki laparoskopowe, typ Metzenbaum - zagięte, średnica 5mm, długość szaftu 31,5cm, bransza pracująca 13 mm, rozwarcie bransz 7mm, standardowe 4mm złącze monopolarne, długość robocza 336mm, rotacyjna głowica umożliwiająca sprawną zmianę konta cięcia, sterylne. | szt | 1000
4 | Bariatryczne nożyczki laparoskopowe, typ Metzenbaum - zagięte, średnica 5mm, standardowe 4mm złącze monopolarne, rotacyjna głowica umożliwiająca sprawną zmianę konta cięcia, sterylne. | szt. | 10
5 | Igła Veressa, długość 150 mm, port do insuflacji z zaworem obrotowym 360 stopni, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna. | szt. | 500
razem
Pakiet 5 Elektromedycyna E
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Papier do drukarki defibrylatora ZOLL Reorder P/N 8000-0300 | szt. | 100
Pakiet 6 Blok operacyjny I
Lp | Opis | J.m | ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | numer katalogowy | sztuki w opakowaniu zbiorczym/ handlowym | producent
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I. | szt. | 5400
2 | Sterylna, jednorazowa osłona na ramię C, oznaczona kolorem, o wymiarach 100cm (+- 2cm) x 50cm (+/-2cm). | szt. | 3200
3 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 12 x 244 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.Op=20 szt | szt. | 300
4 | Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I. | op | 5600
razem