OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość (jedn. Szt.) | Opis minimalnych wymagań | Marka/model | Parametry proponowanego produktu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator split | 3 | - Chłodzenie 9,5 kW - Grzanie 10,8 kW - Klasa energetyczna chłodzenie A++ - Jednostka wewnętrzna maks. Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu i grzaniu do 65 dB(A) - Jednostka zewnętrzna maks. Poziom mocy akustycznej do 70 d(B) (A) - SEER/EER 6,5/3,23 - SCOP/COP 4,1/3,71 |  |  |
| 2. | Klimatyzator split | 2 | - Chłodzenie 3,6 kW - Grzanie 3,9 kW - SEER/EER 8,5/3,23 - SCOP/COP 4,6/3,71 - Jednostka wewnętrzna maks. Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu i grzaniu do 60 dB(A) - Jednostka zewnętrzna maks. Poziom mocy akustycznej do 65 d(B)(A) - Przepływ powietrza w jednostce zewnętrznej min. 2000 m3/h maks. 2400 m3/h - Przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej min. 650 m3/h maks. 680 m3/h |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ, na podstawie art. 106 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty katalogowe, techniczne lub wizualizacje). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.