## 1 Probówki pobraniowe_MNiSW
Lp. | Pakiet | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol E x F | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] kol G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I
- | A | B | C | K | L | D | E | F | G | H | I | J
1 | A: Probówki pobraniowe_MNiSW; B: Probówki z heparyną 9 ml; C: numer katalogowy Sarstedt 02.1065.001 lub równoważny. Musi to być probówko‑strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, poddana sterylizacji poprzez napromieniowanie elektronowe oraz wykonana z polipropylenu (PP). Wyrób musi zawierać granulki powlekane heparyną litową w stężeniu 10–30 IU/ml krwi, zgodnie z normą ISO 6710:2017 lub równoważn, tj. musza to być wyroby zapewniające nie gorsze parametry techniczne, użytkowe i bezpieczeństwa, posiadające oznaczenie CE oraz dopuszczone do obrotu na terenie UE. Pełniące funkcję antykoagulantu zapobiegającego krzepnięciu pobieranej próbki. Probówko‑strzykawka musi być przeznaczona do pobierania krwi pełnej oraz do uzyskiwania osocza do badań z zakresu chemii klinicznej. Musi umożliwiać pobranie krwi zarówno techniką aspiracyjną, jak i próżniową po wyłamaniu tłoczka. Wyrób musi być wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro (IVD), musi posiadać oznakowanie CE oraz musi być zgodny z wymaganiami ADR i IATA dotyczącymi transportu materiału biologicznego. Pakowanie: 50 szt/op.; D: 50 szt; E: 105
2 | A: Probówki pobraniowe_MNiSW; B: Probówki z EDTA 7,5 ml; C: numer katalogowy Sarstedt 01.1605.001 lub równoważny. Musi to być probówko‑strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, poddana sterylizacji poprzez napromieniowanie elektronowe oraz wykonana z polipropylenu (PP). Probówko‑strzykawka musi zawierać K₃EDTA (wersenian trójpotasowy) w formie sprayu w ilości 1,6 mg EDTA/ml krwi, zgodnie z normą ISO 6710:2017 lub równoważn, tj. musza to być wyroby zapewniające nie gorsze parametry techniczne, użytkowe i bezpieczeństwa, posiadające oznaczenie CE oraz dopuszczone do obrotu na terenie UE, oraz musi być wyposażona w etykietę. Wyrób musi być przeznaczony do pobierania krwi pełnej do badań hematologicznych i musi umożliwiać pobranie krwi zarówno techniką aspiracyjną, jak i próżniową. Musi to być wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (IVD), posiadający oznakowanie CE . Zakrętka musi być w kolorze czerwonym, wyposażona w membranę i zgodna z obowiązującym europejskim kodem kolorystycznym. Pakowanie:50 szt/op.; D: 50 szt; E: 27
[6 empty] | Suma wartości (∑ poz.1-2) |  |  | 0 | X | 0 | 0