Załącznik nr 1D- dla zakresu nr 1-  2

POTWIERDZENIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA SYSTEMU/ ANALIZATORÓW /

DO SYSTEMU LSI – PROFLAB

1) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaproponowanego sprzętu do LSI (Laboratoryjny System Informatyczny), który jest zainstalowany w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.(zakres nr 1-3).

2) Zamawiający informuje, że autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – programu ProfLab jest firma: ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o. i Sp. K ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

ul. Swojczycka 38/103, 51-501 Wrocław

3) Podłączenie systemu/analizatora do LSI dokonuje firma ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o. Sp. K ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

4) Koszty przyłączenia system/analizatorów do LSI obejmują: (zakres nr 1-2).

- Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia stacji roboczej (Parametry minimalne) ( 1 zestawy komputerowe: stacja, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz, drukarka, monitor -dot Zakres nr 1 i 2) do obsługi analizatorów:

- Podstawowe minimalne parametry

- procesor –Processor Intel® Core I 5 (9,5MB  do 4.7 GHz)

- pamięć RAM – 16GB

- karta grafiki – zintegrowana

- SSD – min. 500 GB

- Napęd DVD-Rom

- Obudowa ATX – Small Form Factor/AIO

- Karta sieciowa – zintegrowana 1Gbit

- Monitor LCD – 23-calowy  (po 1 szt)

- System opracyjny – Windows 11 PROF PL

- 2 złącza COM DB9 (RS 232) dla analizatora

- czytniki kodów kreskowych, myszki, klawiatury – po 1 szt.

- UPS o odpowiedniej mocy dla analizatora/systemu

- Szkolenie personelu

- Czytnik kodów kreskowych do komputerów (po 1 szt)

- Drukarka laserowa monochromatyczna dla analizatorów (po 1 szt.) / system o parametrach nie mniejszych niż:

- Jakość druku - 1200 dpi x 1200 dpi

- Szybkość druku – 33 str / min

- Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony - max. 7 sekund

- Zainstalowana pamięć - min. 256MB

- Druk dwustronny automatyczny

- Obsługiwane systemy - min. Windows 7/8/10

- Porty komunikacji - min. USB 2.0, LAN 10/100/1000

- Normatywny cykl pracy - min 50000 str/miesiąc

- Obsługa tonerów – o wydajności min 10 000 str

- Poziom hałasu – max 56 dBA

Liczba podajników – 2

Nakładki na klawiaturę umożliwiające pisanie i dezynfekcje nakładek kształtem zgodne z modelem klawiaturę – po 1 szt.

5) Podłączenie systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy.(zakres nr 1-2).

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone