## Arkusz1
PAKIET4_PROTEZA KOLANA I BIODRA
Proteza kolana pierwotna i rewizyjna |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | nr katalogowy/producent
1 | Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, nieanatomiczna, w co najmniej 10 rozmiarach; pokryta PMMA | szt. | 30
2 | Część udowa z chrmokobaltu , anatomiczna, w co najmniej 8 rozmiarach, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego ; pokryta PMMA ( subsancję wspomagającą wiązanie cementu kostnego). Instrumentarium umożliwiające wybór: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. | szt. | 30
3 | Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 mm. | szt. | 30
4 | rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 10 rozmiarach | szt. | 10
5 | Zaślepka do złącza trzpienia w komponencie piszczelowym | szt. | 1
6 | śruba do mocowania wkładki powyżej 17mm | szt. | 1
7 | Rewizyjne podkładki do części udowej pokryte PMMA; obejmujące podkładki dystalne, tylne i przednie. | szt. | 1
8 | rewizyjna część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach.Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu | szt. | 1
9 | Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w co najmniej 5 rozmiarach, mechanizm zawiasowy zamontowany fabrycznie w protezie. | szt. | 1
10 | Rewizyjne wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie i dodatkowo za pomocą śruby w wysokościach 10,12,14,17,20 i 23mm | szt. | 1
11 | Wkładki rotacyjne z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, w wysokościach co najmniej 12, 14, 17, 20, 23 i 26 mm. | szt. | 1
12 | Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu dp części piszczelowej. | szt. | 1
13 | Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu do części udowej | szt. | 1
endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego : komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobalt -chrom. Komponent udowy w miumum 4 rozmiarach . Komponent piszczelowy w minium 6 rozmiarach. Ruchoma wkładka piszczelowa typu mobile bearing, niezwiazana z komponentem piszczelowym , wykonana z polietylenu o wyskoiej gęstości w mium 7 rozmiarach.
14 | piszczel cementowana | szt. | 60
15 | udo cementowane | szt. | 60
16 | wkładka | szt. | 120
17 | piszczel bezcement | szt. | 60
18 | udo bezcement | szt. | 60
19 | ostrze oscylacyjne/posuwisto-zwrotne | szt. | 80
20 | Oxford 3-pak cement/bezcement | szt. | 70
21 | ostrze "keel" cement/bezcement | szt. | 20
22 | mieszalnik do cementu kostnego w warunkach próżniowych | szt. | 60
| Cement 1 x 40 g z gentamycyną | szt. | 60
Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna
23 | Trzpień rewizyjny, krótki prosty, monoblok, z przymiarami modularnymi; żebrowany; średnica od 14 do 25mm; długość od 190mm do 305mm; ze stopu tytanu | szt. | 1
24 | Trzpień rewizyjny, prosty, monoblok, z przymiarami modularnymi; żebrowany; średnica od 14 do 25mm; długość od 190mm do 305mm; ze stopu tytanu | szt. | 1
25 | część dystalna prosta i zakrzywiona o grubości od 14 do 28mm obie części łączone za pomocą konusa ze stopu CoCr | szt. | 1
26 | modularny trzpień rewizyjny z łożony z części przynasadowej i dystalnej ;wykonany ze stopu tytany TIAI6Nb7; część przynasadowa wyposażona w otwory przy stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retorsji w zakresie +/- 40 stopni | szt. | 1
27 | śruba do blokowania części dystalnej modularnego trzpienia rewizyjnego | szt. | 1
28 | uzupełnienie stropu panewki wykonane z tantalu , grubość 10,15,20 i 30 mm | szt. | 1
29 | anatomiczny koszyk - oddzielny dla biodra lewego i prawego z jednej strony zakońćzony kolcem wbijanym w kość z przeciwnej flansza z otworami na śruby,kompatybilny z panewką rewizyjną bezcementową | szt. | 1
30 | łata do dna panewki rewizyjnej o rozmiarach 28 , 32 i 36mm | szt. | 1
31 | panewka rewizyjna bezcementowa wykonana z tantalu , wyposażona w otowry umożliwiające użycia kosza panewkowego oraz specjalnej wkładki cementowej o roazmirach od 50 do 74 mm | szt. | 1
32 | tantalowe kliny pod kolumnę miednicy o kątach 5, 10 i 15 stopni | szt. | 1
33 | proteza kolumny miednicy w 4 typach wykonana z tantalu | szt. | 1
34 | śruby do panewki rewizyjnej 4,5 ; 6,5mm | szt. | 1
35 | wkładka cementowana do panewki rewizyjnej typu XLPE | szt. | 1
36 | Endoproteza kłykciowa cementowana stawu kolanowego.Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2mm w płaszczyźnie czołowej. Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu. Wkładki typu CR i PS wykonane z wysoceusieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokości wkładek CR i PS w zakresie od 10mm do 14mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr.
37 | piszczel cementowana | szt. | 140
38 | udo cementowane | szt. | 140
39 | wkładka Vivacit -E/Longevity | szt. | 140
40 | Trzpień tytanowy bezcementowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. W części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień w 15 rozmiarach standardowych i 14 lateralizowanych. Stożek 12/14. | szt. | 80
41 | Panewka bezcementowa tytanowa o piaskowanej powierzchni w rozmiarach co najmniej 42-66 lita oraz z opcją posiadającą otwory do zastosowania od 3-7 śrub.Struktura powierzchni kontkatu z kością zapobigająca pogrążeniu i destabilizacji osadzonej panewki. Zaślepka do zamykania otworu centralnego. | szt. | 80
42 | Wkładka do panewki typu Arcom/Longevity std/10 st/HW 28-32-36 | szt. | 80
43 | głowy metalowe ze stopu CoCr 28-32-36 mm 12/14 | szt. | 40
44 | zestaw do plukania kolana pojedynczo pakowany | szt. | 60
RAZEM:
Zamawiający oczekuje przysłanie pozycji 1-3 w wersji lotnej.
Zamawiający oczekuje dostarczenia napędów w ilości 2 szt. kompatybilnych z ostrzami figurującymi w zamówieniu.
Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch szaf na implanty.