## 1 - krążki
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Krążki diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Amikacin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
2 | Amoxycillin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
3 | Amoxycillin / Clavulanic Acid 2 / 1 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
4 | Amoxycillin / Clavulanic Acid 20 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
5 | Ampicillin 2 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
6 | Ampicillin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
7 | Ampicillin / Sulbactam 10 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
8 | Aztreonam 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
9 | Bacitracin 0,04 U | 1op. = 50 krążków | 2 op.
10 | Cefepime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
11 | Cefoxitin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
12 | Cefotaxime 5 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
13 | Cefotaxime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
14 | Cefotaxime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
15 | Cefpodoksym 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
16 | Ceftaroline 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
17 | Ceftazidime 10 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
18 | Ceftazidime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
19 | Ceftazidime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
20 | Ceftriaxone 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
21 | Cefuroxime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
22 | Chloramfenikol 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
23 | Ciprofloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
24 | Clindamycin 2 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
25 | Doripenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
26 | Ertapenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
27 | Erythromycin 15 µg | 1op. = 50 krążków | 3 op.
28 | Furazolidon 100 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
29 | Fusidic Acid 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
30 | Gentamicin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
31 | Gentamicin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
32 | Imipenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
33 | Levofloksacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
34 | Linezolid 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
35 | Meropenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
36 | Minocycline 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
37 | Moxifloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
38 | Mupirocin 200 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
39 | Netilmicin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
40 | Nitrofurantoin 100 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
41 | Norfloxacin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
42 | Ofloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
43 | Oxacillin 1 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
44 | Optochin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
45 | Penicillin G 1 IU | 1op. = 50 krążków | 2 op.
46 | Piperacillin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
47 | Piperacillin / Tazobactam 30 / 6 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
48 | Quinupristin / Dalfopristin 15 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
49 | Rifampicin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
50 | Streptomycin 300 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
51 | Teicoplanin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
52 | Temocillin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
53 | Tetracycline 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
54 | Ticarcillin 75 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
55 | Ticarcillin / Clavulanic Acid 75 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
56 | Tigecycline 15 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
57 | Tobramycin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
58 | Trimethoprim 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
59 | Trimethoprim / Sulfamethoxazole 25 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
60 | Vankomycin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z krążkami.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 2 - sporale
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Sporale
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Testy Sporal A | czas inkubacji 24 godziny, podłoże: bulion tryptozowo-sojowy, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 3op. x 10szt.
2 | Testy Sporal S | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2op. x 40szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 3 - VITEK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Testy / odczynniki diagnostyczne do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Zestaw kart identyfikacyjnych GN do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 5 op. x 20 szt.
2 | Zestaw kart identyfikacyjnych GP do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 3 op. x 20 szt.
3 | Test identyfikacyjny api NH | test równoważny pod względem wykonania z instrukcją wykonania testu firmy Biomerieux nr kat. 20800, wymagania akredytowanej procedury metodycznej stosowanej w laboratoriumtermin, ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2 op. x 10 szt.
4 | Zestaw barwników do barwienia metodą GRAM | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2op. (1op. = 4 x 240ml)
5 | Test Carba NP. | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. (1op. = 10szt.)
6 | Portagerm amies agar | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. (1op. = 50szt.)
7 | Roztwór 0,45% NaCl | do aparatu VITEK 2 Compact, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. = 3 sztuki a' 500 ml
8 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter (plastikowa torebka + saszetka) | plastikowe torebki na maksymalnie 2 płytki Petriego o średnicy 90mm, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2 zestawy (40 saszetek + 40 torebek)
9 | Test API campy | test równoważny pod względem wykonania z instrukcją wykonania testu firmy Biomerieux nr kat. 20800, wymagania akredytowanej procedury metodycznej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 12 pasków
10 | Odczynnik FB kompatybilny z testem API campy z poz. 9 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1op. = 2 x 5ml
11 | Odczynnik NIT 1 + NIT 2 kompatybilny z testem API campy z poz. 9 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1 op. = 2 x 5ml + 2 x 5ml
12 | Odczynnik NIN kompatybilny z testem API campy z poz. 9 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1 op.= 2 x 5ml
13 | Oxidase Reagent | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia, wymagany ze względu na ujęcie w procedurze badawczej | 2op. (1op. = 50amp. à 0,75ml)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami/odczynnikami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami / odczynnikami (tam gdzie dotyczy).
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w/w wymaganej dokumentacji (za wyjątkiem p.1 warunków) w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 4 - testy diagnost.(MIC)
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 4. Testy diagnostyczne (E-testy do określania wartyości MIC)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | E-test do określania wartości MIC dla Amoxicillin / Clavulanic Acid 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
2 | E-test do określania wartości MIC dla Benzylpenicillin 0,002-32 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
3 | E-test do określania wartości MIC dla Cefotaxime 0,002-32µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
4 | E-test do określania wartości MIC dla Ceftazidime 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
5 | E-test do określania wartości MIC dla Ceftriaxone 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
6 | E-test do określania wartości MIC dla Chloramphenicol 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
7 | E-test do określania wartości MIC dla Meropenem 0,002-32 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
8 | E-test do określania wartości MIC dla Piperacillin / Tazobactam 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
9 | E-test do określania wartości MIC dla Teicoplanin 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
10 | E-test do określania wartości MIC dla Tigecycline 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
11 | E-test do określania wartości MIC dla Vancomycin 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 5 - odczynniki, podł. LMIK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 5. Odczynniki / podłoża mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Odczynnik EDTA (0,5M) | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia, 1op. = 2ml 0,5M | 2op.
2 | Kwas fenyloboronowy (300 µg) | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia, 1op. = 2ml 300µg | 2op.
3 | Chocolate Agar | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 5 x 100 ml
| suplement wielowitaminowy PVS + bacytracyna (do Chocolate Agar) |  | 5 fiolek
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".
5. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 6 - testy LMIK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 6. Testy diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Nitrocefin Disk | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 2op. x 50 krążków
2 | Test do wykrywania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 16 testów
3 | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C, D, F i G | test do aglutynacji paciorkowców równoważny pod względem wykonania z testem firmy Oxoid nr kat. DR0585A lub MICROGEN STREP firmy MICROGEN nr kat. M47CE, wymagania akredytowanej procedury badawczej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2op. x 50szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty polsko-języcznej instrukcji wykonania testu dla poz.3.
2. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami dla poz.1 i 2.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
7. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 7 - podł. LBZ
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 7. Podłoża mikrobiologiczne do żywności
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Producent | Opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Podłoże chromogene ALOA - płytki | termin ważności minimum 8 tygodni od daty dostarczenia; maksymalna ilość płytek w 1 opakowaniu - 20szt. | 400 płytek
2 | Bulion z nowobicyną Mueller- Kauffman | termin ważności minimum 6 miesięcy od dostarczenia, maksymalna ilość probówek w 1 opakowaniu - 50 probówek | 250 probówek
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 8 - lateksy
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 8. Lateksy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Lateks wieloważny Salmonella B-E i G |  | 80 but/8ml
2 | Lateks jednoważny Salmonella B |  | 2 but/8ml
3 | Lateks jednoważny Salmonella C1 |  | 2 but/8ml
4 | Lateks jednoważny Salmonella C2 |  | 2 but/8ml
5 | Lateks jednoważny Salmonella D |  | 2 but/8ml
6 | Lateks jednoważny Salmonella E |  | 2 but/8ml
7 | Lateks jednoważny Salmonella G |  | 2 but/8ml
8 | Lateks kontrolny Salmonella |  | 1 but/8ml
9 | Antygen kontrolny Salmonella |  | 1 but/4ml
10 | Lateks Shigella sonnei |  | 1 but/8ml
11 | Lateks kontrolny Shigella sonnei |  | 1 but/8ml
12 | Antygen kontrolny Shigella sonnei |  | 1 but/4ml
13 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny A |  | 1 but/1ml
14 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny B |  | 1 but/1ml
15 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny C |  | 1 but/1ml
16 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny A |  | 2 but/5ml
17 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny B |  | 2 but/5ml
18 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny C |  | 2 but/5ml
19 | Lateks kontrolny EPEC |  | 1 but/5ml
20 | Lateks E.coli O25 |  | 1 but/2ml
21 | Lateks E.coli O26 |  | 1 but/2ml
22 | Lateks E.coli O44 |  | 1 but/2ml
23 | Lateks E.coli O55 |  | 1 but/2ml
24 | Lateks E.coli O86 |  | 1 but/2ml
25 | Lateks E.coli O111 |  | 1 but/2ml
26 | Lateks E.coli O114 |  | 1 but/2ml
27 | Lateks E.coli O119 |  | 1 but/2ml
28 | Lateks E.coli O124 |  | 1 but/2ml
29 | Lateks E.coli O125 |  | 1 but/2ml
30 | Lateks E.coli O126 |  | 1 but/2ml
31 | Lateks E.coli O127 |  | 1 but/2ml
32 | Lateks E.coli O128 |  | 1 but/2ml
33 | Lateks E.coli O142 |  | 1 but/2ml
34 | Odczynnik lateksowy E.coli O157 |  | 1 but/5ml
35 | Antygen kontrolny E.coli O157 |  | 1 but/1ml
36 | Lateks kontyrolny E.coli O157 |  | 1 but/5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności minimum 10 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z lateksami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi lateksami (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).

## 9 - surowice
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 9. Surowice do aglutynacji Salmonella
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu HM |  | 2 but/5ml
2 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu AO/O2 |  | 1 but/3ml
3 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu BO |  | 2 but/5ml
4 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu CO |  | 1 but/5ml
5 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu DO |  | 1 but/5ml
6 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu OE1/O3,10,15 |  | 1 but/3ml
7 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu OE4/O1,3,19 |  | 1 but/3ml
8 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu OG |  | 1 but/3ml
9 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O4 |  | 1 but/5ml
10 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O6,7 |  | 1 but/5ml
11 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O7 |  | 1 but/5ml
12 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8 |  | 1 but/5ml
13 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8,20 |  | 1 but/5ml
14 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O 10 |  | 1 but/3ml
15 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O11 |  | 1 but/3ml
16 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O15 |  | 1 but/3ml
17 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O20 |  | 1 but/3ml
18 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O22 |  | 2 but/ 1ml
19 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O23 |  | 2 but/ 1ml
20 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O46 |  | 1 but/5ml
21 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H2 |  | 1 but/5ml
22 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H5 |  | 1 but/5ml
23 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H6 |  | 1 but/5ml
24 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H7 |  | 1 but/5ml
25 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ha |  | 1 but/5ml
26 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hb |  | 1 but/5ml
27 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hc |  | 1 but/5ml
28 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hd |  | 1 but/5ml
29 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Heh |  | 1 but/5ml
30 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Henx |  | 1 but/5ml
31 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hf |  | 1 but/5ml
32 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hfg |  | 1 but/5ml
33 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgm |  | 1 but/5ml
34 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hh |  | 1 but/5ml
35 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hi |  | 1 but/5ml
36 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hk |  | 1 but/5ml
37 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlw |  | 1 but/5ml
38 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlv |  | 1 but/5ml
39 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hm |  | 1 but/5ml
40 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hn |  | 1 but/5ml
41 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hp |  | 1 but/5ml
42 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hq |  | 1 but/5ml
43 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hr |  | 1 but/5ml
44 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hs |  | 1 but/5ml
45 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ht |  | 1 but/5ml
46 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hu |  | 1 but/5ml
47 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hw |  | 1 but/5ml
48 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hv |  | 1 but/5ml
49 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hx |  | 1 but/5ml
50 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hy |  | 1 but/5ml
51 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz |  | 1 but/5ml
52 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4 |  | 2 but/1ml
53 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4z23 |  | 1 but/3ml
54 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz6 |  | 1 but/3ml
55 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz10 |  | 1 but/3ml
56 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz13 |  | 1 but/3ml
57 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hnz15 |  | 1 but/5ml
58 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz23 |  | 1 but/3ml
59 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz24 |  | 1 but/3ml
60 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz28 |  | 2 but/1ml
61 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz29 |  | 2 but/1ml
62 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz35 |  | 2 but/1ml
63 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz36 |  | 2 but/1ml
64 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz38 |  | 2 but/1ml
65 | Surowica do aglutynacji Salmonella Vi |  | 1 but/5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 10 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z surowicami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z dostawą surowic (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 10 - wzorce chem.
.
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 10. Wzorce chemiczne
l.p | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Szczególne wymogi zamówienia (numery serii wyłączyć z oferty) | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Acesulfam K | HPLC |  | 1g
2 | Amarant | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 250mg
250mg
3 | Azorubina | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 250mg
250mg
4 | Azoxystrobina | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 100mg
100mg
5 | Błękit brylantowy | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 250mg
250mg
6 | Błękit patentowy | HPLC |  | 250mg
7 | Indygotyna | HPLC | z wyłączeniem CPAChem | 250mg
8 | Zieleń S | HPLC |  | 250mg
9 | Sorbinian potasu | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 1g
1g
10 | Trichloroetylen | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 2 x 1ml
2 x 1ml
11 | BTK, etylobenzen - MIX 1 mg/ml (mix: benzen (CAS 71-43-2), toluen (CAS 108-88-3), etylobenzen (CAS 100-41-4), o-ksylen (CAS 95-47-6), m-ksylen (CAS 108-38-3), p-ksylen (CAS 106-42-3) w CS2) | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 3 x 1ml
3 x 1ml
12 | BTK, etylobenzen - MIX 5 mg/ml (mix: benzen (CAS 71-43-2), toluen (CAS 108-88-3), etylobenzen (CAS 100-41-4), o-ksylen (CAS 95-47-6), m-ksylen (CAS 108-38-3), p-ksylen (CAS 106-42-3) w CS2) | GC |  | 1ml
13 | Cypermetryna | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 100mg
100mg
14 | Deltametryna | GC | CPAChem Lot 1124323 | 100mg
15 | Endosulfan - alfa | GC |  | 100mg
16 | Endosulfan - siarczan | GC | LGC lot G1412454; Supelco Lot BCCH9010 | 100mg
17 | Folpet | GC |  | 250mg
18 | HCH - gamma (γ) | GC |  | 100mg
19 | Heksan - n | GC |  | 5ml
20 | Lambda cyhalotrin | GC |  | 100mg
21 | MIX KWASY HALOGENOOCTOWE 100 µg/ml in Methyl tert-butyl ether chloroacetic acid (CAS 79-11-8), bromoacetic acid (CAS 79-08-3), dalapon (CAS 75-99-0), bromochloroacetic acid (CAS 5589-96-8), dichloroacetic acid (CAS 79-43-6), dibromoacetic acid (CAS 631-64-1), trichloroacetic acid (CAS 76-03-9), bromodichloroacetic acid (CAS 71133-14-7), chlorodibromoacetic acid (CAS 5278-95-5), tribromoacetic acid (CAS 75-96-7) | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 2 x 1 ampułka
2 x 1 ampułka
22 | MIX – PETYCYDY 18 związków 10 μg/ml w octanie etylu Alfa HCH (CAS 319-84-6), Beta-HCH (CAS 319-85-7), Gamma-HCH (CAS 58-89-9), Delta-HCH (CAS 319-86-8), Hexachlorobenzene (CAS 118-74-1), Malation (CAS 121-75-5), Heptachlor (CAS 76-44-8), Chlorpiryfos (CAS 2921-88-2), Procymidone (CAS 32809-16-8), Endosulfan-alfa (CAS 959-98-8), Endosulfan-beta (CAS 33213-65-9), Endosulfan-sulfate (CAS 1031-07-8), Cypermethrin (CAS 52315-07-8) Lambda-Cyhalotrin (CAS 91465-08-8), Bifenthrin (CAS 99267-18-2), 4,4-DDT (CAS 50-29-3) Dieldryna (CAS 60-57-1) Deltametryna (CAS 52918-63-5) | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 3 x 1ml
3 x 1ml
23 | MIX - TRI, TETRA 0,50 μg/ml w pentanie /5,0 μg/ml w pentanie Trichloroethene (CAS 79-01-6) Tetrachloroethene (CAS 127-18-4) | GC |  | 10 x 1ml
24 | Octan izopropylu | GC |  | 1ml
25 | Pentan | GC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 2 x 1ml
2 x 1ml
26 | WWA – MIX (POWIETRZE) 9 związków w dichlorometanie mix: Anthracene (CAS 120-12-7) 50 mg/l, Benzo(a)anthracene (CAS) 56-55-3) 100 mg/l, Chrysene (CAS 218-01-9) 200 mg/l, Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2) 100 mg/l, Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9) 100 mg/l, Dibenzo(a,h)anthracene (CAS 53-70-3) 400 mg/l, Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2) 200 mg/l, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) 200 mg/l, Benzeno(a)pyrene (CAS 50-32-8) 200 mg/l | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 1 ampułka
1 ampułka
27 | WWA - MIX (WODA) 5 związków 10 mg/l w Acetonitrylu Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2), Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9), Benzo(a)pyrene (CAS 50-32-8), Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2), Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) | HPLC, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 2 x 1 ampułka
2 x 1 ampułka
28 | Wzorzec mętności 4000 NTU | niepewność nie większa niż 2 %, ważny rok |  | 500ml
29 | Wzorzec mętności 1,00 NTU | niepewność nie większa niż 5 %, ważność rok od dostarczenia, ze względu na potwierdzoną jakość i powtarzalność wyników wymagany produkt MERCK, Supelco, nr kat.TURB1-500ML |  | 500ml
30 | Wzorzec jonów NO2- 1000mg/l, w wodzie do chromatografii jonowej, ważny rok | niepewność ± 4mg/l lub niższa, data ważności min rok od dostarczenia |  | 2 x 100ml
31 | Wzorzec twardości 1000mg CaCO3/l | niepewność ± 1% lub niższa, ze względu na potwierdzoną jakość i powtarzalność wyników wymagany produkt MERCK Supelco nr kat.HARD1000-500ML, data ważności min 2 lata od dostarczenia, dwie różne serie |  | 500ml
500ml
32 | Wzorzec chlorków 0,02 mol/dm3 na bazie NaCl ważny rok | niepewność ± 1% lub niższa, data ważności min rok od dostarczenia |  | 1000ml
33 | Wzorzec chlorku wapnia o stężeniu 0,04N (0,02M) | niepewność ± 0,2% lub niższa, data ważności min rok od dostarczenia |  | 1000ml
34 | Wzorzec ogólnego węgla organicznego na bazie glukozy 1000 mg/l | niepewność ±2% lub niższa |  | 500ml
35 | Wzorzec CN- 1000mg/l | niepewność ± 5mg/l lub niższa, ważny do 2028 |  | 100ml
36 | Roztwór 7-mio anionowy, mieszanina anionów w wodzie do IC o stężeniu: Fluorki – 20 mg/l Chlorki – 100 mg/l Azotyny – 100 mg/l Bromki – 100 mg/l Azotany – 100 mg/l Fosforany – 200 mg/l Siarczany – 100 mg/l | niepewność ± 6mg/l lub niższa, data ważności min rok od dostarczenia |  | 100ml
37 | CRM Rezorcyna 0,5µg/ml w wodzie do indeksu nadmanganianowego |  |  | 500ml
38 | CRM nadmanganian potasu 0,02M (0,1N) | nr kat. Z14641077.1L CPAChem lub równoważny |  | 1000ml
39 | CRM bromiany 5,0 µg/dm3 |  |  | 500ml
40 | CRM boru w wodzie 0,05 mg/l |  |  | 500ml
41 | CRM Jod roztwór mianowany 0,025M (0,05N) |  |  | 500ml
42 | CRM Potasu wodorotlenek 0,1mol/L |  |  | 1000ml
43 | CRM Sodu tiosiarczan 0,01mol/L |  |  | 1000ml
44 | Azotyny (NO2¯) 1000mg/L | niepewność ± 4 mg/l lub niższa, termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia; od różnych producentów lub dwie różne serie | CPAchem Ltd seria 1131141, CPAchem Ltd seria 1131151 | 100ml
100ml
45 | Jodki ( I- ) 1000mg/L | niepewność ± 4 mg/l lub niższa, termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia; od różnych producentów lub dwie różne serie | CPAchem Ltd seria 1124277, CPAchem Ltd seria 1124402 | 100ml
100ml
46 | Formaldehyd 1000mg/L w wodzie | termin ważności min 12 miesięcy od dostarczenia | CPAchem Ltd seria 1124348 | 100ml
47 | Metanol | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia | CPAchem Ltd seria 1124347 | 5ml
48 | Kwas erukowy | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia, od różnych producentów lub dwie różne serie |  | 1g
1g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
2. Do każdego materiału CRM oraz wzorca razem z dostawą dołaczyć Certyfikat jakości, potwierdzający zgodność z normą ISO 17034 (akredytacja), zawierający niepewność rozszerzoną wzorca oraz CRM-u *
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności rozszerzonej, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, np. podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
5. W/w wzorce oraz materiały CRM należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
6. Dopuszcza się mniejsze opakowania dające w sumie ilości zamawiane.
7. Wzorce, CRM mają mieć trwałość od: dd.mm.rr do: dd.mm.rr., nie dopuszcza się w certyfikacie dodatkowego sformułowania np.: rekomendowana trwałość po otwarciu 1 rok/trwałość po otwarciu 1 rok.

## 11 - wzorce pH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 11. Wzorce pH i konduktometryczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Wzorzec pH fosforanowy 7,00 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia, co najmniej dwie różne serie lub od dwóch różnych producentów | 5 x 500ml
2 | Wzorzec pH fosforanowy 7,00 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 250ml
3 | Wzorzec pH 4,01 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia, co najmniej dwie różne serie lub od dwóch różnych producentów | 5 x 250ml
4 | Wzorzec pH 4,01 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 500ml
5 | Wzorzec pH fosforanowy 9,18 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,02, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 250ml
6 | Wzorzec pH =12 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,02, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 500ml
7 | Wzorzec przewodnictwa 0,1410 S/cm w 25 °C. | niepewność nie większa niż 0,0002, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 100ml
8 | Wzorzec przewodnictwa 718 µS/cm w 25 °C. | niepewność nie większa niż 1%, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 500ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
2. Do każdego wzorca razem z dostawą dołaczyć Certyfikat jakości potwierdzający zgodność z NIST oraz PN-EN ISO 17034, zawierający niepewność zawartości wzorca *
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
5. Wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.

## 12 - HPLC, GC
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 12. Odczynniki chemiczne czystości HPLC, GC, LC/MS/MS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe / czystość | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Formic acid 98% - 100% | LC-MS, szklane opakowanie – do analiz PFAS - bez śladów anionów, Próba: ≥98% (acidimetric), temp. samozapłonu:1004 °F, bp:100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa, z maksymalną zawartością śladów kationów: Al: ≤5.0 ppm; Ca: ≤10 ppm; Cu: ≤1.0 ppm; Fe: ≤5.0 ppm; K: ≤5.0 ppm; Mg: ≤2.0 ppm; NH4+: ≤10 ppm; Na: ≤5.0 ppm, LiChropur nr kat 5.33002.0050 lub równoważny | 50ml
2 | LC/MS ESI-Z Tuning MIX (kalibrant) | kalibrant do apartau LC-MS firmy Agilent, wymagany produkt Agilent Part No 5191-6449 lub równoważny pod względem składu i czystości | 100ml
3 | Metanol do oznaczania śladowych ilości pestycydów | ≥99,9%, GC, termin ważności min 2 lata od dostarczenia | 3 x 1l
4 | n-Pentan do do chromatografii gazowej ECD i FID (do GC analiz środowiskowych, odpowiedni do analizy pozostałości) | ≥99,8 % GC/ECD (retention range 1,2,4-tri-chlorobenzene to decachlorobiphenyle, indywidual signals (lindanestandard) ≤ 3 pg/ml GC/fid (retenttio range n-undecane to n-tetracontane, indywidual signals (n-tetracontane standard) ≤ 3 ng/ml, odpowiedni do analizy pozostałości, ze względu na potwierdzoną jakość i powtarzalność wyników wymagany produkt Supelco SUPRASOLV nr kat. 1.00882.2500 lub równoważny pod względem czystości - nie może zawierać: 1,2-dichloroetan, Benzen, Trihalometany(chloroform, bromodichloromethan, dibromochloromethan, tribromomethan), Trichloroethen, Tetrachloroethen (Trihalometany <1 ppb), termin ważności min 2 lata od dostarczenia | 3 x 1l
10 x 2,5l
5 | Octan etylu do organicznej analizy środowiskowej do oznaczania śladowych ilości pestycydów | ≥99,9%, GC, termin ważności min 2 lata od dostarczenia | 2 x 1l
6 | Dwusiarczek węgla low benzene | ≥99,9%, GC, termin ważności min 2 lata od dostarczenia | 2 x 1l
7 | Acetonitryl | gradient grade, HPLC | 2 x 2,5l
8 | Metanol do oznaczania WWA | gradient grade, HPLC | 5 x 2,5l
9 | Dichlorometan do oznaczania WWA | gradient grade, HPLC | 3 x 2,5l
10 | Aceton | gradient grade, HPLC | 4 x 2,5l
11 | Cykloheksan | gradient grade, HPLC | 6 x 2,5l
12 | Eter naftowy | gradient grade, HPLC | 5 x 2,5l
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe"
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie minimum ilości zamawianych.

## 13 - AAS
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 13. Odczynniki chemiczne do analizy śladowej metali metodą AAS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Amoniak r-r 25% | do analizy śladowej metali, AAS | 5 x 1l
2 | Kwas L-(+)-askorbinowy | >99% , do analizy śladowej metali, AAS | 2 x 250g
3 | Kwas azotowy 65% | do analizy śladowej metali, AAS | 2 x 2,5l
2 x 1l
4 | Kwas azotowy 69-70% INSTRA | superczysty, do analizy śladowej metali | 2,5l
5 | Kwas cytrynowy bezwodny | >99,5%, do analizy śladowej metali, AAS | 1kg
6 | Kwas siarkowy >95% | do analizy śladowej metali, AAS | 5 x 1l
7 | Kwas solny >30% | do analizy śladowej metali, AAS | 5 x 1l
8 | Magnezu azotan 6-hydrat | ≥ 98%, do analizy śladowej metali, AAS | 2 x 500g
9 | Magnezu tlenek | ≥98%, do analizy śladowej metali, AAS | 2 x 500g
10 | Potasu jodek | ≥ 99,5%, do analizy śladowej metali, AAS | 50g
11 | Potasu jodek | ≥ 99,5%, do analizy śladowej metali, AAS | 2 x 250g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe/Czystość"
6. Dopuszcza się inne opakowania, dające w sumie minimum ilości zamawianych.

## 14- cz.d.a.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 14. Odczynniki chemiczne czystości min cz.d.a.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Amoniak 25% | min. cz.d.a. | 3 x 500ml
2 | Amoniak 25% | min cz.d.a. | 6 x 1l
3 | n-butylu octan ≥ 99,5% | min. cz.d.a. | 2 x 2,5l
4 | Cynku octan 2-hydrat | min. cz.d.a. | 500g
5 | Cynku siarczan 7-hydrat | min. cz.d.a. | 5 x 250g
6 | Eter dietylowy | min. cz.d.a. | 1l
7 | Eter dietylowy | ≥ 99,5% stabilizowany | 2 x 2,5l
8 | Etylowy alkohol 96% (etanol) | min. cz.d.a. | 60 x 500ml
9 | Glinu tlenek neutralny, aktywowany, do chromatografii | ze względu na potwierdzoną jakość i powtarzalność wyników produkt Sigma Aldrich nr kat.: 199974 lub równoważny pod względem parametrów: activated, Brockmann I, standard grade, neutral | 2 x 1kg
10 | Kwas azotowy 65% | min cz.d.a., ważność min do końca 2027 | 16 x 1l
11 | Kwas chromotropowy lub sól disodowa kwasu chromotropowego | min. cz.d.a. | 10g
12 | Kwas octowy lodowaty ≥99,8% | min. cz.d.a. | 4 x 1l
13 | Kwas ortofosforowy 85% | min. cz.d.a. | 2 x 500ml
14 | Kwas siarkowy 96% | min. cz.d.a., ważny min do końca 2027 | 7 x 1l
15 | Kwas solny roztwór mianowany 0,1N | min. cz.d.a. | 4 x 1l
16 | Kwas solny 35-39% | min. cz.d.a. | 8 x 1l
17 | Magnezu siarczan 7-hydrat | min. cz.d.a. | 2 x 1kg
18 | Metanol | min. cz.d.a. | 1l
19 | N-(1-naftyloetylenodwuaminy dwuchlorowodorek) | >99% | 2 x 5g
20 | Potasu azotan | min. cz.d.a. | 100g
21 | Potasu chlorek | min. cz.d.a. | 100g
22 | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3-hydrat | min. cz.d.a. | 250g
23 | Potasu jodek | min. cz.d.a. | 100g
24 | Potasu wodorotlenek | min. cz.d.a. | 1kg
25 | Sodu siarczan bezwodny | min. cz.d.a. | 500g
26 | di-sodu tetraboran 10-hydrat (boraks) | min. cz.d.a. | 2 x 100g
27 | Sodu pirosiarczyn (di-sodu di-siarczan) Na2S2O5 | min. cz.d.a. | 50g
28 | di-sodu wersenian (EDTA) | min. cz.d.a. | 100g
29 | Sodu wodorotlenek | min. cz.d.a. | 2 x 100g
30 | Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 0,1N | min. cz.d.a. | 1l
31 | Sól sodowa zieleni bromokrezolowej wskaźnik | min. cz.d.a. | 5g
32 | Sulfanilamid | ≥ 99,0% extra czysty | 100g
33 | Tanina | min. cz.d.a. | 25g
34 | Wanadu (V) tlenek | min. cz.d.a. | 25g
35 | Cyny chlorek x 2 hydrat | min cz.d.a. | 1kg
36 | Lantanu (III) chlorek x 7 hydrat | min cz.d.a. | 100g
37 | Lantanu (III) tlenek | min cz.d.a. | 100g
38 | Potasu jodek | min cz.d.a. | 100g
39 | Di-amonu wodorofosforan (NH4)2HPO4 | min cz.d.a. | 100g
40 | Hydroxy naphthol blue disodium salt | ACS reagent, przykładowy Sigma-Aldrich nr kat. 219916 | 100g
41 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | min cz.d.a. | 3 x 500g
42 | o-fenantrolina jednowodna | min cz.d.a. | 2 x 10g
43 | HSN (kwas 2-hydroksy-1(2-hydroksy-4-sulfo-1-naftylazo)-3naftiolowy) | min cz.d.a. | 10 g
44 | Etylenodiamina | cz.d.a, ważność min do końca 2027 | 500 ml
45 | (±) geosmin roztwór 2mg/ml w metanolu ≥ 97% | przykładowy Sigma-Aldrich nr kat.G5908 | 1ml
46 | Odczynnik Nesslera | Lachner lub równoważny | 2 x 1l
47 | Amonu chlorek | min cz.d.a. | 1kg
48 | Amonu octan bezwodny | min cz.d.a. | 3 x 1kg
49 | Potasu jodek | min cz.d.a., ważność nie mniej niż połowa 2028 | 2 x 500g
50 | Sodu chlorek | min cz.d.a., ważność min. 2 lata od daty dostarczenia | 10 x 1kg
51 | Sodu diwodorofosforan NaH2PO4 x 1 hydrat | min cz.d.a., ważność nie mniej niż koniec 2026, (CAS 10049-21-5) | 100 g
52 | Disodu wodorofosforan bezwodny | min cz.d.a. | 100 g
53 | Sodu siarczan bezwodny | min cz.d.a., ważność min do końca 2027 | 6 x 1kg
54 | Sodu tiosiarczan x 5 hydrat | min cz.d.a., ważność min do końca 2026 | 6 x 50g
55 | Sodu tiosiarczan x 1 hydrat | min cz.d.a., ważność min do końca 2027 | 100g
56 | Potasu tiosiarczan x 1 hydrat | min cz.d.a., ważność min do końca 2027 | 100g
57 | Sodu wodorotlenek | min cz.d.a., ważność min do końca 2027 | 500 g
58 | Disodu szczawian roztwór 0,005 mol/l | roztwór, z odniesieniem do NIST i niepewnością, Chempur CHEMP 818095012-1 L/NIST lub równoważny, roztwór 4 różne serie, ważność min do połowy 2027 | 5 x 1l
59 | Winian sodowo-potasowy x 4 hydrat | tylko granulat, min cz.d.a. | 2 x 500g
60 | Żelaza siarczan (II) x 7 hydrat | min cz.d.a., ważność min 4 lata od dostarczenia | 50 g
61 | Azotan srebra | min cz.d.a. | 25 g
62 | Pirydyna | min cz.d.a., ważność nie mniej niż 2027 | 500 ml
63 | Octan terpinylu | min cz.d.a., ważność min. 4 lata od dostarczenia | 25 ml
64 | Tymol | min cz.d.a., ważność min 4 lata od dostarczenia | 10 g
65 | Sacharoza | min cz.d.a., ważność min 4 lata od dostarczenia | 50 g
66 | Kwas barbiturowy do oznaczania CN | min cz.d.a | 100g
67 | Kwas cytrynowy bezwodny | min cz.d.a., ważność min 4 lata od dostarczenia | 100 g
68 | Woda utleniona 3% |  | 100ml
69 | Wodoru nadtlenek 30% | min. cz.d.a. | 1l
70 | Żel krzemionkowy | silica gel 60 (0,063-0,200mm) for column chromatography | 500g
71 | Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci z nietoksycznym desykantem | np. Silica gel, granulki Chameleon | 1kg
72 | Skrobia rozpuszczalna | min. cz.d.a. | 100g
73 | Nafta (CAS 8008-20-6) | Boiling range 189,5 – 250,4˚C, z wyłączeniem HONEYWELL Lot N 0040 | 1l
74 | Gliceryna | min cz.d.a. | 3 x 250ml
75 | Odpieniacz/antyspieniacz | np. Wacker Silfoam SD 860 | 450-500g
76 | NDO Destylol |  | 5 x 1l
77 | Spitaderm Skinman Soft Protect |  | 1 x 5l
78 | Papierki wskaźnikowe DUOTEST pH 3,5-6,8 |  | 10 op. (rolek)
79 | Papierki wskaźnikowe DUOTEST pH 5-8 |  | 2 op. (rolek)
80 | Papierki wskaźnikowe 1-14 | np. MERCK 1.09.535.0001 | 1op.
81 | Sączki średnie | Ø 90mm ilościowe, 0,05mg/Filter | 1op. (100szt.)
82 | Sączki średnie | Ø 110 karbowane jakościowe 65g/m³ | 15op. (1op.= 100szt.)
83 | Sączki średnie | Ø 150 karbowane jakościowe 65g/m³ | 3op. (1op.= 100szt.)
84 | Sączki średnie | Ø 185 karbowane jakościowe 65g/m³ | 3op. (1op.= 100szt.)
85 | Sączki średnie | Ø 110 ilościowe | 2op. (1op.= 100szt.)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianymi odczynnikami.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe".
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie minimum ilości zamawianych.

## 15-Pakiet IC
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 15. Odczynniki chemiczne do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion).
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Koncentrat eluent do kolumny AS-9HC do oznaczania anionów w wodzie | odczynnik do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), np. Dionex nr kat. 037162, ważność min 6 miesięcy od dostarczenia | 4 x 500ml
2 | Filterki do autosamplera AS40 (5 ml) | np. nr kat. 038009 ThermoScientific pasujący do vialek 5ml | 3 x 250szt.
3 | Kolumna analityczna IonPack AS9-HC 4x250mm do oznaczania anionów w wodzie | do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), np. Dionex nr kat. 051786, ważność min 12 miesięcy od dostarczenia | 2 x 1szt.
4 | Kolumna ochronna IonPack AG-9HC 4x50mm do oznaczania anionów w wodzie | do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion),np. Dionex nr kat. 051791, ważność min 12 miesięcy od dostarczenia | 2 x 1szt.
5 | Supresor NGES - A - 4 mm | pasujący do ICS1100, np. ThermoScientific Nr kat. 060001, ważność min 12 miesięcy od dostarczenia | 1szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 16 - zgrzewarka
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 16. Odczynniki / testy do posiadanej zgrzewarki IDEXX Quanti Tray Sealer PLUS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Pseudoalert - odczynnik |  | 1 x 20szt.
2 | Enterolert - odczynniki |  | 1 x 20szt.
3 | Colilert -18:
| odczynniki Colilert -18 |  | 1 x 200szt.
4 | Legiolert:
| Legiolert odczynniki |  | 1 x 100szt.
| Legiolert tacki | tacki QuantiTray 2000 i tacki Quanti-tray/Legiolert kompatybilne ze zgrzewarką Sealer PLUS | 1 x 100szt.
| Legiolert butelki | sterylne, plastikowe buteleczki, 120ml, bez dodatku środka przeciw pienieniu, do Legiolertu | 1 x 200szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Dopuszcza się inne opakowania, dające w sumie minimum ilości zamawianych.

## 17 - HACH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 17. Testy / odczynniki chemiczne do posiadanych spektrofotometrów HACH DR 2800, DR 3900
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Producent | Opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Test Addista 704 do OWO | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 op.
2 | Testy LCK 385 do oznaczenia OWO zakres pom. 3-30 mg/l | do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 HACH i mineralizatora LT200 HACH; ważność min. rok od dostarczenia | 6 opakowań po 5 zestawów testów (w każdym zestawie po 5 fiolek)
3 | Testy LCK 307 do oznaczenia boru zakres pom. 0,05-2,50 mg/l | do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 HACH; ważność min. rok od dostarczenia | 10 op.po 25 testów
4 | Odczynnik DPD do chloru wolnego w saszetkach na próbkę 10ml | HACH Nr katalogowy 2105569 | 2 opakowania
5 | Wzorce do mętności w NTU ( <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 do mętnościomierza 2100 An IS- Hach 26595-05 | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 kpl (6 vialek pasujących do mętnościomierza 2100ANS)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania testu oraz Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
6. Do każdego wzorca razem z dostawą dołaczyć Certyfikat jakości, potwierdzający zgodność z normą ISO 17034 (akredytacja), zawierający niepewność rozszerzoną wzorca *
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności rozszerzonej, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, np. podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.

## 18 - podłoża
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 18. Podłoża mikrobiologiczne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Producent | Opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Agar kazeinowo-sojowy do wykrywania pirazynamidazy |  | 250g
2 | Suplement do Boltona |  | 10 fiolek
3 | Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) |  | 2 x 500g
4 | Cronobacter Selective Broth (CSB) |  | 500g
5 | Suplement Legionella (do CYE (BCYE)) bez cysteiny |  | 2 x 10 fiolek
6 | Salmonella Shigella Agar (SS) |  | 4 x 500g
7 | Dichloran Glicerol Agar (DG18) |  | 500g
8 | Simmons citrate Lab Agar |  | 250g
9 | Woda peptonowa 10% |  | 250g
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
5. Dopuszcza się inne opakowania, dające w sumie minimum ilości zamawianych.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 19 - osocze, oksydaza
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 19. Osocze / oksydaza
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Producent | Opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Osocze królicze | do oznaczania wytwarzania koagulazy u gronkowców, fiolki á 3 ml (liofilizowane osocze królicze); termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 30 x 3ml
2 | Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej Oxoid (paski diagnostyczne) | termin ważności min 2 lata od dostarczenia | 7 op. x 50 pasków
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć (opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej).
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".