Załącznik nr 6.1

do Opisu przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA FORMALNE

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Dokumentacja musi być wykonana w czytelnej technice graficznej oraz zabezpieczona

w sposób trwały przed dekompletacją ( oprawa książkowa, przesznurowanie itp.);

niedopuszczalne jest bindowanie oraz oprawa w plastikowe skoroszyty wpięte

następnie do segregatorów.

- Oprawa ( okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału o gr. ok. 
1 mm formatu A4, w taki sposób aby umożliwiła swobodne przeglądanie zawartości.

- Kolor oprawy (okładki) musi zapewniać czytelność dokonywanych na niej zapisów 
i odciskanych pieczęci.

- Górną część oprawy ( okładki) należy pozostawić wolną do umieszczania zapisów 
i odciskania pieczęci przez Zamawiającego.

- W dolnej części oprawy (okładki) należy umieścić metrykę opracowania z danymi identyfikacyjnymi Wykonawcy/ów.

- Wszystkie strony zapisane należy ponumerować, dodatkowo na okładce i stronie tytułowej podać numer egzemplarza. ( Egz. nr……).

- Jeśli opracowanie składa się z kilku tomów, obok numeru egzemplarza podać numer tomu, np. Tom I, egz. nr 2.

- Rysunki i mapy itp. w większym formacie złożyć do formatu A04 i traktować jako kolejną stronę opracowania.

- Spis treści musi być zgodny z zawartością opracowania.

- Spis treści musi obejmować załączniki dołączone do opracowania.

- Każdemu załącznikowi w prawym górnym rogu należy nadać numer.

- Dołączoną do opracowania płytę CD z wersją elektroniczna należy traktować jako kolejny załącznik.

- Płytę CD umieścić w kopercie przyklejonej do tylnej wewnętrznej strony oprawy.

- Dodatkowo należy dołączyć metrykę elektronicznego nośnika informacji ze spisem jego zawartości.

- Foldery i pliki zapisane na cyfrowym nośniku danych  muszą być uporządkowane w sposób identyczny z wersją papierową opracowania i opisane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Wersje elektroniczne edytowalne i pdf należy uporządkować i zapisać w osobnych folderach.