## listy rozwijane
Jednostka | VAT | Rodzaj umowy
1 sztuka | 0% | Komisowa
1 opakowanie | 5% | Zakupowa
1 metr | 8%
1 kilogram | 23%
1 rolka
1 komplet

## Wycena
opis przedmiotu zamówienia
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 1 IMPLANTY DO ALLOPLASTYKI KRĘGOSŁUPA Z MOŻLIWOŚCIĄ STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | System stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego - mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; - haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem; - kilka wielkości haków prostych (min 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45° odchylenia (w prawo oraz w lewo); - śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 st; - śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55st; - dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90° do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; - dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujacych się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; - jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach; - pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. - pręty butelkowe z przejściem z Ø3,5mm na Ø4,5mm lub z Ø3,5mm na Ø5,5 lub Ø3,5mm na Ø6,0mm - szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”; - dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; - dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
1.1 | śruba | szt | 30 | [8 empty] | komis
1.2 | hak | szt | 10 | [8 empty] | komis
1.3 | bloker | szt | 40 | [8 empty] | komis
1.4 | poprzeczka | szt | 10 | [8 empty] | komis
1.5 | pręt | szt | 15 | [8 empty] | komis
1.6 | płyta midline | szt | 5 | [8 empty] | komis
1.7 | pręt butelkowy | szt | 2 | [8 empty] | komis
2 | System do stabilizacji kręgosłupa śrubami transpedikularnymi lub śrubowo-hakowej - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, gwint przystożkowy śruby ostry - samogwintujący /samotnący, - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), śruby poliaxialne o dwóch rodzajach gwintu, korówkowym (przykielichowa część śruby, zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami) oraz gąbczastym, podwójnym gwincie prowadzonym na całej długości gwintu śruby oraz dodatnowych 24 zębach tnących na początku gwintu, - możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0 mm, - długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm, co 1 mm i 0,5 mm, - haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości), dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”, - mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, - pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, - możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych, - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatrycznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników, - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym, - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, - w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby, - instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
2.1 | śruba transpedikularna | szt. | 100 | [8 empty] | komis
2.2 | bloker | szt. | 100 | [8 empty] | komis
2.3 | pręt | szt. | 30 | [8 empty] | komis
2.4 | pręt CoCr | szt. | 1 | [8 empty] | komis
2.5 | poprzeczkla | szt. | 5 | [8 empty] | komis
2.6 | łącznik | szt. | 10 | [8 empty] | komis
2.7 | hak | szt. | 5 | [8 empty] | komis
3 | PROTEZA TRZONU ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA UMOŻLIWIAJĄCA DYSTRAKCJĘ IN-SITU Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia. Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa, po jej zaimplantowaniu, przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej. Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm. Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn, co umożliwia wierne otworzenie naturalnego ksztaltu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. Implanty o dwóch różnych średnicach - 18 i 22 mm. Zakończenia o krzywiznach (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30°). W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy o 15 mm. Materiał tytan. Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej, jak i kyfotycznej kręgosłupa. Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
3.1 | korpus | szt. | 5 | [8 empty] | komis
3.2 | plyta końcowa | szt. | 10 | [8 empty] | komis
3.3 | przedłużka | szt. | 10 | [8 empty] | komis
4 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF DO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji. Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie. Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia. Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości (12mm i 14 mm). Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki.
4.1 | cage | szt. | 20 | [8 empty] | komis
4.2 | wypełnienie | szt. | 20 | [8 empty] | komis
5 | STABILIZACJA PRZEZSKÓRNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTUPRZEZ ŚRUBĘ Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm. Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie. Śruby kodowane kolorami o Ø od 4,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz dł. w zakresie od 25 mm do 90 mm. Śruby poli kaniulowane kodowane kolorami o Ø od 5,5 do 8,5 mm w zakresie od 30 mm do 90 mm. Igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem, min. 3 różne średnice. Druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą. Instrumentarium: w zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia. Możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm. Pręty do śruby o Ø 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm – co 5 mm, od 90 mm do 190 mm - co 10 mm, pręty wygięte o Ø 5,5 i 6 mm i dł. od 30 do 130 mm. Dostepne pręty CoCr 6 mm w tych samych rozmiarach. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
5.1 | śruba przeskórna | szt | 200 | [8 empty] | komis
5.2 | bloker | szt | 200 | [8 empty] | komis
5.3 | pręt | szt | 80 | [8 empty] | komis
5.4 | pręt CoCr | szt | 80 | [8 empty] | komis
5.5 | śruba przeskórna kaniulowana mono/poli | szt | 50 | [8 empty] | komis
5.6 | drut kirschnera | szt | 20 | [8 empty] | komis
5.7 | podajnik cementu | szt | 50 | [8 empty] | komis
5.8 | igła | szt | 50 | [8 empty] | komis
6 | NISKOPROFILOWY SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWO KRZYŻOWYM - BEZBLOKEROWY System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie umożliwiającym szybsze wprowadzania śruby. Skok gwintu 2.5 mm. Wysokość kielicha razem z prętem 12.2 mm. Śruby o Ø 4.0 do 7,5 i dł. w zależności od Ø 25-55 mm, dostępne śruby wieloosiowe Ø 8.5 i 9.5mm w długościach do 110 mm. Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Możliwość zastosowania podwójnego pręta w kształcie szyny, zwiększającego sztywność konstrukcji. W zestawie narzędzia umożlwiające 27 milimetrowe płynne przesuniecie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący, nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej. Pręty dostępne w trzech różnych składach materiałowych, zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywności konstrukcji. Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wys. i kształtach ostrzy. Pręty o Ø 5.5mm. Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe. W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
6.1 | śruba | szt | 40 | [8 empty] | komis
6.2 | śruba biodrowa | szt | 10 | [8 empty] | komis
6.3 | hak | szt | 2 | [8 empty] | komis
6.4 | Pręt 500mm | szt | 2 | [8 empty] | komis
6.5 | Pręt CoCr 500mm | szt | 2 | [8 empty] | komis
6.6 | Pręt w kształcie szyny | szt | 2 | [8 empty] | komis
6.7 | Łacznik porzeczny | szt | 5 | [8 empty] | komis
6.8 | Łącznik offsetowy | szt | 5 | [8 empty] | komis
6.9 | Sruba blokująca łącznika | szt | 2 | [8 empty] | komis
7 | ROZSZERZALNA PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Implant wykonany z tytanu o porowatej strukturze wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5 μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm, posiadające płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74 mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
7.1 | proteza trzonu | szt | 1 | [8 empty] | komis
7.2 | śruba | szt | 1 | [8 empty] | komis
8 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion). Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 μm. Trzy rodzaje porów: mikro-, mezo- oraz makropory. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12x14mm i 14x17mm, oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkosci podstawy. W zestawie podajnik, przymiary oraz rowieracz do przestrzeni dyskowej. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | szt | 50 | [8 empty] | komis
9 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF Z MAT. PEEK DO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Z DODATKOWĄ STABILIZACJĄ W POSTACI ŚRUB KOSTNYCH Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami, wykonane z materiału PEEK i tytanu. Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°. Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki. Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. Min. dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm. Min. 7 wysokości klatki - 6-12 mm. Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch Ø (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym, umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem. Śruby w dł. od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących. System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg. Implant nie może wystawać poza obręb trzonu. Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie. Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku. W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pinów). Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 kręty kostne/śruby. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
9.1 | cage | szt | 10 | [8 empty] | komis
9.2 | wkręty kostne | szt | 20 | [8 empty] | komis
10 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU ACIF Z TYTANU DO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Z DODATKOWĄ STABILIZACJĄ W POSTACI ŚRUB KOSTNYCH Tytanowy implant szyjny mocowany śrubami. Klatki bez otworu na przeszczep kostny, w dwóch footprintach: 16,5x13,7 mm oraz 19,1x13,7 mm. Dostępne wysokości implantów od 4 do 9 mm oraz lordozy 6 oraz 9 stopni. Śruby blokujące implant o średnicy 3,45 mm i długościach 12, 14 i 16 mm. Górna powierzchnia implantu delikatnie wypukła w celu dostosowania się kształtem do powierzchni trzonu. Klatki szyjne i śruby pakowane sterylnie. W zestawie komplet przymiarów z obustronnym zabezpieczeniem przed zbyt głęboką implantacją oraz instrumentarium do dystrakcji trzonów międzykręgowych. W narzędziach dostępne proste oraz kątowe śrubokręty do śrub i dłuto do przebicia blaszki granicznej. Zestaw dosyłany każdorazowo na operację. | 1 sztuka
10.1 | cage | szt | 10 | [8 empty] | komis
10.2 | wkręty kostne (komplet 2 sztuki) | szt | 10 | [8 empty] | komis
11 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU TLIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu TLIF (tranforaminal lumbar interbody fusion). Implant o nerkowatym kształcie i ostro ząbkowanych powierzchniach, wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm. Trzy rodzaje porów: mikro-, mezo- oraz makropory. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Co najmniej trzy długości wszczepów (27, 31 i 35 mm) oraz rzy stopnie skosu 0, 6 i 12, wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm w zależności od lordozy, szerokość 10 mm. W zestawie podjanik ruchomy i sztywny oraz przymiary implantów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | szt | 10 | [8 empty] | komis
12 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY TYPU PLIF Z POROWATEGO TYTANU DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion). Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm. Trzy rodzaje porów: mikro-, mezo- oraz makropory. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6st). W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | szt | 20 | [8 empty] | komis
13 | PŁYTA DO STABILIZACJI MIĘDZYKRĘGOWEJ Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz Ø 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. . W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne. W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach. Zestaw dosyłany na planowaną operację.
13.1 | płyta 1-3 poziomy | szt | 40 | [8 empty] | komis
13.2 | płyta 4-5 poziomów | szt | 20 | [8 empty] | komis
13.3 | wkręty kostne | szt | 100 | [8 empty] | komis
14 | IMPLANT TYPU OLIF/XLIF Tytanowa konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Dł. podstawy implantu 45, 50, 55, 60mm, w zależnoości od dł. implantu występuje do 5 wys. od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15˚. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | szt | 40 | [8 empty] | komis
15 | IMPLNT MIĘDZYTRZONOWY TYPU TLIF Z TYTANU DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA Tytanowa konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Podstawy implantu 10 x 28, 10 x 32, 12 x 32 i 12 x 36 mm, wysokości od 7–15 mm i lordoza 7 stopni. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. W zestawie podajnik sztywny oraz podajnik umożliwiający rotację implantu in-situ. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | szt | 40 | [8 empty] | komis
16 | IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY LĘDŹWIOWY TYPU ALIF Tytanowy implant mocowany śrubami, posiadający otwór na przeszczepy kostne. Klatki dostępne w rozmiarach 32x24,5 mm oraz 38x29mm, z dostępnymi wysokościami od 12mm do 22mm stopniowane co 2 mm z co najmniej trzema dostępnymi lordozami 9, 12 oraz 18 stopni. Dostępne śruby blokujące implanty o średnicy 4mm i długościach 20 i 25mm. Mocowanie implantu za pomocą czterech śrub. Zarówno klatka, jak i śruby pakowane są sterylnie. W zestawie komplet przymiarów z obustronnym zabezpieczeniem przed zbyt głęboką implantacją oraz instrumentarium do przygotowania powierzchni. W narzędziach dostępne proste oraz kątowe śrubokręty do śrub i dłuto do przebicia blaszki granicznej. Zestaw dosyłany każdorazowo na operację.
16.1 | cage | szt | 20 | [8 empty] | komis
16.2 | śruby (komplet 2 sztuki) | szt | 40 | [8 empty] | komis
16.3 | substytut kostny - korek piankowy | szt | 1 | [8 empty] | komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Oferujący zobowiązuje się do: ( dot. pakietu 1 )
dostarczenia kompletnego instrumentarium do 72 godzin od zgłoszenia na cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu
użyczania nieodpłatnie instrumentarium w celu wykonania zabiegów rewizyjnych,
przeszkolenia co najmniej 3 lekarzy i 2 instrumentariuszek z obsługi instrumentarium i najnowszych technik operacyjnych,
informowania personelu o wszelkich zmianach dotyczących instrumentarium,
wymiany zużytych narzędzi
dostarczenia katalogów z technikami operacyjnymi i danymi technicznymi implantów i instrumentarium formie elektronicznej i kolorowych wydruków w dwóch egzemplarzach
( 1 egzemplarz blok operacyjny, 1 egzemplarz Oddział Neurochirurgii) – po podpisaniu umowy
PAKIET 2 IMPLANTY DO ZŁAMAŃ KOMPRESYJNYCH KRĘGOSŁUPA I USZCZELNIACZ
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | System umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 12cc. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3 - 10G, 11G, 13G) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników.
1.1 | urządzenie mieszająco -podające z cementem kostnym -20g | szt. | 100 | [8 empty] | komis
1.2 | igła kostna | szt. | 200 | [8 empty] | komis
1.3 | igła biopsyjna | szt. | 20 | [8 empty] | komis
2 | ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH I W NOWOTWORACH (Z CEMENTEM PMMA) Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa. W zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów, jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc. Implanty dostępne w trzech średnicach - 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. Cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, nieprzezierny dla promieni RTG. Mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym, Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 2 igły przeznasadowe.
2.1 | zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt | 10 | [8 empty] | komis
2.2 | sterylne zestawy z implantami | szt | 20 | [8 empty] | komis
2.3 | podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 20 | [8 empty] | komis
2.4 | cement PMMA | szt | 10 | [8 empty] | komis
2.5 | komplet do mieszania i podania cementu | szt | 10 | [8 empty] | komis
2.6 | igły przeznasadowe | szt | 10 | [8 empty] | komis
3 | USZCZELNIACZ OPONY TWARDEJ Dwuskładnikowy, polimerowy uszczelniacz opony twardej składający się z Polietylenoiminy (PEI) i Glikolu Polietylenowego (PEG). Czas absorpcji 90 dni. Uszczelniacz dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z bateryjnym mieszalnikiem, pompką, i aplikatorem o długości 17cm. Preparat podawany w postaci sprayu. | szt | 50 | [8 empty] | komis
4 | PROTEZA OPONY TWARDEJ
4.1 | Kolagenowa proteza opony twardej. Wykonana z kolagenu typu I pochodzącego z wołowego ściągna Achillesa. Posiadająca bardzo dobre właściwości przylegania. Nie wymaga szwów. Struktura porów 10 µm. Grubość 0.6 mm. Rozmiar 25x75 mm. Możliwość docięcia do porządanego kształtu w stanie suchym lub nawodnionym. Czas wchłaniania implantu 6-9 miesięcy. | szt | 10 | [8 empty] | komis
4.2 | Kolagenowa proteza opony twardej. Wykonana z kolagenu typu I pochodzącego z wołowego ściągna Achillesa. Posiadająca bardzo dobre właściwości przylegania. Nie wymaga szwów. Struktura porów 10 µm. Grubość 0.6 mm. Rozmiar 50x50 mm. Możliwość docięcia do porządanego kształtu w stanie suchym lub nawodnionym. Czas wchłaniania implantu 6-9 miesięcy. | szt | 5 | [8 empty] | komis
5 | MIKROPŁYTKI Kompleksowy zestaw płytek do podstawy czaszki, płytek niskoprofilowych, siatki dynamicznej oraz śrub. Oferta obejmuje utworzenie komisu płytek i śrób.
5.1 | Płytka prosta, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.2 | Płytka prosta, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.3 | Płytka prosta, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.4 | Płytka prosta, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.5 | Płytka prosta, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.6 | Płytka kwadratowa mała, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.7 | Płytka prostokątna, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.8 | Płytka podwójne Y, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.9 | Płytka szczelinowa mała, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.10 | Płytka szczelinowa duża, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.11 | Płytka kwadratowa duża, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.12 | Płytka kwadratowa duża, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.13 | Płytka X, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.14 | Płytka okrągła mała, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.15 | Płytka okrągła średnia, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.16 | Płytka okrągła duża, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.17 | Płytka ściany błędnikowej mała, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.18 | Płytka ściany błędnikowej duża, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.19 | Płytka skroniowa, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.20 | Płytka podpotyliczna mała, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.21 | Płytka podpotyliczna duża, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.22 | Płytka do otworu, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.23 | Płytka do otworu, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.24 | Płytka do otworu, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.25 | Płytka do otworu, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.26 | Płytka do otworu, profil 0.4mm, niesterylna | szt | 2 | [8 empty] | komis
5.27 | Siatka dynamiczna, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.28 | Siatka dynamiczna, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.29 | Siatka dynamiczna, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.30 | Siatka dynamiczna, profil 0.6mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.31 | Siatka dynamiczna, profil 0.6mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.32 | Siatka dynamiczna, profil 0.6mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.33 | Siatka dynamiczna, profil 0.6mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.34 | Siatka dynamiczna, profil 0.8mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.35 | Siatka dynamiczna, profil 0.8mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.36 | Siatka dynamiczna, profil 0.8mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.37 | Siatka hybrydowa, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.38 | Siatka hybrydowa, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.39 | Siatka hybrydowa, profil 0.3mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.40 | Siatka mikro, profil 0.1mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.41 | Siatka mikro, profil 0.2mm, niesterylna | szt | 1 | [8 empty] | komis
5.42 | Wkręt kostny samogwintujący, niesterylny | szt | 40 | [8 empty] | komis
5.43 | Wkręt kostny samogwintujący, niesterylny | szt | 40 | [8 empty] | komis
5.44 | Wkręt kostny samogwintujący, niesterylny | szt | 30 | [8 empty] | komis
5.45 | Wkręt kostny samowiercący, niesterylny | szt | 40 | [8 empty] | komis
5.46 | Wkręt kostny samowiercący, niesterylny | szt | 40 | [8 empty] | komis
5.47 | Wkręt kostny samowiercący, niesterylny | szt | 80 | [8 empty] | komis
5.48 | Wkręt kostny awaryjny samogwintujący, niesterylny | szt | 40 | [8 empty] | komis
5.49 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (3x53-36212, 6x56-15934): płytka prosta 2 otwory, profil 0.6mm (3szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowiercący (6szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
5.50 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (3x53-36212, 6x56-15034): płytka prosta 2 otwory, profil 0.6mm (3szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samogwintujący (6szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
5.51 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (3x53-34212, 6x56-15934): płytka prosta 2 otwory z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (3szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowiercący (6szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
5.52 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (2x53-34212, 53-34514, 10x56-15934): płytka do otworu 14mm z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (1szt.) + płytka prosta 2 otwory z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (2szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowiercący (10szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
5.53 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (2x53-34212, 53-34520, 10x56-15934): płytka do otworu 20mm z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (1szt.) + płytka prosta 2 otwory z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (2szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowiercący (10szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
5.54 | Zestaw typu QuikFlap AXS sterylny (53-34514, 6x56-15934): płytka do otworu 14mm z odrywanym uchwytem, profil 0.4mm (1szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowiercący (6szt.) | zestaw | 2 | [8 empty] | komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| Oferujący zobowiązuje się do: ( dot. pakietu 2 punkt 5 do 5.54) | [8 empty] | 0
dostarczenia kompletnego instrumentarium do 72 godzin od zgłoszenia na cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu
użyczania nieodpłatnie instrumentarium w celu wykonania zabiegów rewizyjnych,
przeszkolenia co najmniej 3 lekarzy i 2 instrumentariuszek z obsługi instrumentarium i najnowszych technik operacyjnych,
informowania personelu o wszelkich zmianach dotyczących instrumentarium,
wymiany zużytych narzędzi
dostarczenia katalogów z technikami operacyjnymi i danymi technicznymi implantów i instrumentarium formie elektronicznej i kolorowych wydruków w dwóch egzemplarzach
( 1 egzemplarz blok operacyjny, 1 egzemplarz Oddział Neurochirurgii) – po podpisaniu umowy
Przeszkolenia co najmniej 3 lekarzy i 2 instrumentariuszek z obsługi instrumentarium i najnowszych technik operacyjnych,
PAKIET 3 PROTEZY SKLEPIENIA KOŚCI CZASZKI
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Proteza sklepienia kości czaszki indywidualnie dopasowana do ubytku na podstawie badania CT pacjenta. NIEZBĘDNA UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Proteza do kranioplastyki, sterylna, przeznaczona do uzupełniania ubytku kości w pokrywie czaszki. Proteza wykonana z przędzy polipropylenowej (94%) i poliestrowej (6%), hydrofobowa, nietoksyczna, bez aktywności chemicznej, z dobrym stopniem wchłaniania, nieulegająca uszkodzeniom mechanicznym o dużej wytrzymałości, niskiej masie właściwej. Grubość 3,3 mm +/- 10%. Protezy określone ze względu na pole powierzchni.
1.1 | Proteza mniejsza niż 50 cm² | szt. | 3 | [8 empty] | zakup
1.2 | Proteza od 50 cm² do 120 cm² | szt. | 3 | [8 empty] | zakup
1.3 | Proteza większa niż 120 cm² | szt. | 3 | [8 empty] | zakup
1.4 | Proteza złożona z 2 sztuk | szt. | 3 | [8 empty] | zakup
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 |  |  | zakup
PAKIET 4 UWODNIONY SIARCZAN WAPNIA, do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo szkieletowym
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 24 m-ce | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo szkieletowym i do tkanek miękkich. Materiał biodegradalny i biokompatybilny z możliwością użycia do tkanek zainfekowanych. Produkt wchłaniany w sposób kontrolowany.
1.1 | 5CC | szt. | 15 | [8 empty] | komis
1.2 | 10CC | szt. | 10 | [8 empty] | komis
1.3 | 20CC | szt. | 15 | [8 empty] | komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 5 Spirale embolizacyjne oraz cewnik balonowy
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 20 m-cy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe obejmują dwa typy 2D i 3D, dostępne coile pokryte polimerem. Dostępne w zakresie:średnia pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm / od 1mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 50cm | szt. | 400 | [8 empty] | Komis
2 | Kontroler odczepiania • Bezpieczeństwo i niezawodność Metoda „odłączania w kształcie litery T” pozwala zapobiec odłączeniu obszaru narażonego na tętniaka, powodującemu pęknięcie tętniaka • Szybkie odłączanie Punkt odłączania jest stosowany z drutem polimerowym i techniką natychmiastowego łączenia, która zapewnia zakończenie odłączania w ciągu 1 sekundy | szt. | 65 | [8 empty] | Komis
3 | Mikrocewnik do dostarczania spiral Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - dostępne w dwóch wersjach: z dwoma markerami oraz z jednym markerem. - ultra miękka końcówka zapewnia lepszą plastyczność nawet przy wielokrotnym kształtowaniu końcówki; hydrofilowa powłoka na całym cewniku zapewnia doskonałe możliwości dostarczania. - dostępne trzy średnice wewnętrzne: 0.015”, 0.0165”, 0.021”, 0.027” - efektywna długość 140-150 cm | szt. | 3 | [8 empty] | Komis
4 | Cewnik do trombektomii mechanicznej metodą aspiracyjną przeznaczony do leczenia udaru niedokrwiennego mózgu Rozmiar i długość: Zewnętrzna średnica cewnika/ Wewnętrzna średnica światła roboczego/ Długość całkowita 3F/ 0,035”/158 cm 6F/ 0,065”/127 cm 8F/0,088”/100 cm Duże światło wewnętrzne dla większej siły aspiracji; Miękki koniec dystalny i sztywny koniec proksymalny zoptymalizowane dla lepszej zdolności do prowadzenia i trakcyjności; Lepsza siła pchania z zapobieganiem powstawaniu zagięć. | szt. | 23 | [8 empty] | Komis
5 | Implant dedykowany leczeniu tętniaków o szerokiej szyi. Cechy systemu: - kompatybilny z mikrocewnikami 0.021” oraz 0.027”; - kształtowalny prowadnik dostarczający; - elektrolityczny mechanizm uwalniania implantu; - dwusegmentowa, o strukturze liścia, samopozycjonująca się konstrukcja implantu umożliwiająca leczenie tętniaków o średnicy szyi do 12mm i niskim współczynniku dome-to-neck; - implant całkowicie usuwalny z naczynia; - brak wydłużenia/skrócenia podczas implantacji. Rozmiary: - zakres rozmiarów umożliwiający leczenie tętniaków o śr. szyi od <5mm do 12.0 mm. Kompatybilność z mikrocewnikami: - implanty 0.027” kompatybilne z mikrocewnikami: Microvention® Headway® 27, Medtronic PhenomTM 27, Stryker® Excelsior® XT-27; - implant 0.021” kompatybilne z mikrocewnikami: Microvention Headway 21; J&J Cerenovus *Prowler® Plus, Prowler Select Plus, and *RapidtransitTM, Medtronic *Phenom 21 and *RebarTM 18 Kompatybilność z systemami uwalniającymi: - implanty kompatybilne z systemami uwalniającymi („odpalarkami”) Cerus/Stryker Detachment System (REF ED2-CS or ED2-CS2), Stryker Target InZoneTM Detachment System (REF 451009-5) z kablem (REF 451102-5) lub podskórną elektrodą (SDN), Medtronic SolitaireTM Detachment System (REF NDS-2X or NDS-2) z kablami (REF CSS-2.75-1X) | szt. | 3 | [8 empty] | Komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 6 Wkłady strzykawkowe i system rurek
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 20 m-cy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Wkłady strzykawkowe 200 ml do automatycznej strzykawki. Wkład jednorazowego użytku o wytrzymałości do 1200 PSI Objętość resztkowa max: 3 ml | szt. | 400 | [8 empty] | Zakupowe
2 | System rurek o wytrzymałości do 1200 PSI Strona ciśnieniowa: Strona CM (długość 160 mm, objętość napełnienia 0,4 ml) Strona NaCl (długość 160 mm, objętość napełnienia 0,4 ml) Strona ssąca: Strona CM zielona (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,7 ml) Strona NaCl biała (długość 1000 mm, objętość napełnienia 6 ml) 2x Komora kroplowa z ostrzem (objętość napełnienia – 10 ml) | szt. | 200 | [8 empty] | Zakupowe
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 7 Kompletny zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 15 m-cy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Kompletny zestaw proceduralny do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji. W skład zestawu wchodzi: Cewnik typu Swan-Ganz 4-światłowy w rozmiarze 7,0Fr/110cm lub 5-światłowy w rozmiarze 7,5Fr/110cm (do wyboru) wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie; znacznik głębokości co 10 cm; czujnik temperatury injektatu; strzykawka 1,5 ml do napełniania i zaklinowania balonika; skalpel, igła 25G; zawór bezpieczeństwa; osłonka dekontaminacyjna o dł. ok. 80 cm; rozszerzadło /dylatator/, ręcznik papierowy 17 x 22”; introducer zaopatrzony w integralne ramię, port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator /typu Tuohy-Borst/ zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości; kranik trójdrożny; obłożenie 22 x 22”; lider wprowadzający J”; gazik; 2 x igła cienkościenna 18G x 2 ½. Zestaw pakowany na kompletnej tacy i z osłoną w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia całego zestawu na sterylne pole zabiegowe. Zestaw pakowany w opakowanie odpornym na uszkodzenia mechaniczne typu TYVEC. Kompatybilne z system Philips Intellivu MX 750. Kompatybilne z system monitorowania Siemens Sensis Przy braku kompatybilności- konieczność dostarczenia końcówek adaptujących | szt. | 20 | [8 empty] | Zakup
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 8 Filtry czasów do żyły głównej oraz zestawy do usuwania ciał obcych
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 15 m-cy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Filtry czasów do żyły głównej dolnej. Filtr przeciw-zatorowy, stało-czasowy do żyły głównej w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej, możliwość usunięcia filtra do 175 dni po implantacji lub implantacja na stałe.Filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, jednoczęściowego ( wycinana i polerowana z jednego kawałka nitinolu), konstrukcja koszyczka filtra symetryczna. Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35mm, długość filtra nierozprężonego 57mm, pasujący do szerokości naczynia maksymalnie 32mm ( bez dodatkowych minimalnych ograniczeń).filtr umieszczony w kartridżu stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), system wprowadzający z koszulką średnica zew. 6,5F / długość 70 cm, rozszerzacz naczyniowy, prowadnik pokryty PTFE 0.035” ze znacznikiem rozprężenia, długość 100 cm z markerami dobrze widocznymi w obrazie rtg. W zestawie: filtr w kartridżu + koszulka z ramieniem bocznym i portem do infuzji + rozszerzacz z markerami R/O co 32mm, popychacz typu over-the-wire ułatwiający pozycjonowanie filtra. | szt. | 5 | [8 empty] | Komis
2 | Pętla do usunięcia filtra czasowego. Pętla i mikropętla pojedynczo wygięta pod kątem prostym do usuwania ciał obcych, zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu z nitinolu. Średnice od 2 mm do 35 mm, średnice 3F-5F długości pętli 125-175 cm, długość koszulki wprowadzającej 110 -150 cm. W komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer | szt. | 5 | [8 empty] | Komis
3 | Zestawy uniwersalnia do usuwanie ciał obcych. Pętle wielopłaszczyznowe składająca się z trzech pętli nitinolowych umożliwiających chwytanie obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 2-4 lub 4-8 mm, długość 175 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 3,2F, i długości 150 cm lub średnica pętli 6-10, 9-15, 12-20, 16-30, 27-45 mm długość 120 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 6F lub 7 F i długości 100 cm w zależności od wielkości pętli (do wyboru). Możliwość chwytania bocznego. Możliwość obrotu o 360’ | szt. | 5 | [8 empty] | Komis
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 9 Systemy szewne do zmykania dostępów naczyniowych
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 24 miesiący | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1. | System szewny do zamykania dostępów naczyniowych | szt. | 500 | [8 empty] | Zakupowa
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 10 Stentgrafty aorty brzusznej
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 4 miesiące | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie Z stentu stalowego / nitinolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft składający się z części głównej (body) oraz nogawek kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę stentgraftu i ipsilateralna, przedłużająca dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18– 22F dla stentgraftu stalowego lub 16-17F dla stentgraftu nitinolowego (body) i 14-16F dla stentgraftu stalowego lub 12-14F dla stentgraftu nitinolowego (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpiecznie i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatatator i koszulkę naczyniowa będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body 22 – 36 mm dla obu typów stentgrafatów; nogawki 9 - 24 mm przy długościach roboczych: 39-122mm (stentgraft stalowy) i 42-125mm (stentgraft nitinolowy) Stentgraft dostarczany jest wraz ze sztywnym prowadnikiem oraz cewnikiem balonowym do doprężeń. Możliwość zamiany na stentgraft PIERSIOWY JEDNOCZĘŚCIOWY | 1 sztuka | 20 | [8 empty] | Komis
2 | Zestaw niezbędny do implantacji stentgraftu : 2szt koszulki z igłami, 2szt cewnik do łapania nóżki, 1szt prowadnik hydrofilny | 1 sztuka | 20 | [8 empty] | Komis
3 | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych: zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej. Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm średnica dystalna stentgraftu stalowego: 13 mm; Długość stentgraftu stalowego:39, 56, 74, 90, 107, 122 mm dla średnic 9, 11mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm. Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu Dostępny stentgraft nitinolowy o średnicach proksymalnych: 9, 11, 13, 16, 20, 24mm i długości całkowitej w przedziale 70-153mm załadowany na system wprowadzający 12-14F. | 1 sztuka | 1 | [8 empty] | Komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 11 Stentgrafty aortalne brzuszne
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość na 4 miesiące | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Stentgraft aortalny brzuszny: Budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość. Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem.Dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste i taperowane oraz kloszowane System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem.Zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony z dodatkowymi elementami mocującymi (igły) Minimalna wymagana długość szyi tętniaka - 10 mm, maksymalny kąt podnerkowy - 75° dla średnicy aorty do 32mm włącznie; potwierdzone w instrukcji użytkowania. W modelach standardowych: średnica części aortalnej 23 - 36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm; długość odnóg biodrowych: do 199 mm - dla wszystkich średnicW standardzie dostępne rurki brzuszne o średnicy 23-36mm i długości 70mm.Średnica systemu wprowadzającego do 20 FR - część główna;W standardzie dostępny nitinolowy system aortalno - jednobiodrowy, o średnicy 23-36mm z możliwością przedłużenia oraz okludery zamykające o średnicy do 24mm W zestawie:2 długie koszulki naczyniowe hydrofilne , balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu , 2 sztywne prowadniki Możliwość wymiany na stentgraft aortalny piersiowy o nastepujacych parametrach: Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem, w standardzie dostępne modele proste i temperowane. Zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitinolowej nie pokrytej tkaniną. Podobne zakończenie końca dalszego umożliwia mocowanie na odejściu pnia trzewnego.Ponadto: całkowicie pokryty tkaniną koniec bliższy i dalszy (średnica 22-46mm) - średnica stentgraftu do 46 mm, długość 100 - 212mm z możliwością przedłużenia. Średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich modeli stentgraftu. Uwalnianie stentgraftu dwuetapowe, uwolnienie korony w drugim etapie. W zestawie:1 koszulka naczyniowa hydrofilna , balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu, 1 sztywny prowadnik. | 1 sztuka | 24 | [8 empty] | Komis
2 | Przedłużka biodrowa stentgraftu średnica części biodrowej 10-28 mm,długość odnóg biodrowych;82,93,124,146,156,199mm z cewnikiem balonowym do modelowania o śr .10-46 mm, 1 długa koszulka naczyniowa, 1 sztywny prowadnik | 1 sztuka | 1 | [8 empty] | Komis
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 |  |  | Komis