## Pakiet 1
| DZP/PN/14/1/2026 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| Pakiet nr 1 – Ssaki | [6 empty] | formularz asortymentowo-cenowy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkład do ewakuacji treści płynnej kompatybilny z pojemnikiem produkcji Technologie Medicale, pojemność nominalna 1,4 L lub 2,0 L – do kanistra 2000 ml, króciec do ssaka i króciec do pacjenta zabezpieczony silikonową nasadką | szt. | 100 |  | 8%
2 | Filtry antybakteryjny do ssaka elektrycznego Mevacs | szt. | 20 |  | 8%
3 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 1400 ml | szt. | 50 |  | 8%
4 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 2000 ml | szt. | 20 |  | 8%
5 | Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych Flovac 2 L | szt. | 1 |  | 8%
6 | Wkład jednorazowy miękki wykonany z polietylenu, kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym Flovac, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy, Pojemność 2000 ml | szt. | 40 |  | 8%
7 | Dren silikonowy 12/8mm i 10/7mm do wyboru przez zamawiającego | mb. | 50 |  | 8%
8 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml na wkłady workowe, wykonane z (nie)przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 10 |  | 8%
9 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 400 |  | 8%
10 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 5 |  | 8%
11 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 2000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 1500 |  | 8%
12 | Pojemnik wielorazowego użytku 3000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 2 |  | 8%
13 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 3000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 100 |  | 8%
14 | Filtr bakteryjno – wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12 mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6 g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssacych. | szt. | 5 |  | 8%
15 | Wspornik automatyczny do pojemnika do ssaka Mevacs mocowany do szyny. | szt. | 10 |  | 8%
16 | Substancja żelująca w opakowaniach 2 kg | szt. | 40 |  | 8%
17 | SSAK FAZZINI F30
A | Zbiornik 1L z poliwęglanu do sterylizacji (1210 C) | szt. | 2 |  | 8%
B | Pokrywa zbiornika1 L do sterylizacji w autoklawie | szt. | 1 |  | 8%
C | Filtr antybakteryjny z łącznikiem 8 x 11mm | szt. | 15 |  | 8%
D | Zestaw drenów silikonowych (krótki -40 cm., długi – 120 cm) 8 x 14 (do autoklawizacji) | szt. | 2 |  | 8%
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Fazzini 31 | szt. | 10 |  | 8%
18 | SSAK NEW HOSPIVAC 350
A | Wkłady workowe jednorazowe FLOVAC poj. 2 L, wykonny z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo - antybakteryny, który dziala również jko system ntyprzelewowy. | szt. | 50 |  | 8%
B | Filtr antybakteryjny do ssaka HOSPIVAC 350 | szt. | 10 |  | 8%
C | Zbiornik 2 L w komplecie z pokrywą | szt. | 1 |  | 8%
D | Łącznik drenów do ssaków HOSPIVAC | szt. | 4 |  | 8%
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac 400 | szt. | 2 |  | 8%
19 | SSAK MEDELA BASIC
A | Silikonowy dren do sterylizacji 7x 12 mm | m.b. | 20 |  | 8%
B | Filtr antybakteryjny do ssaka Medela typu Vario | szt. | 20 |  | 8%
C | Filtr kompatybilny do ssaka Medela Basic 30 | szt. | 20 |  | 8%
D | Pojemnik wielorazowy do Medela 2500 ml | szt. | 2 |  | 8%
E | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących. | szt. | 25 |  | 8%
F | Wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 2500ml, kompatybilne ze zbiornikami Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: port pacjenta i port szeregowy, dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne, zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy), ochrona przeciwbryzgowa, łącznik kątowy, system umożliwiający wymianę bez konieczności odłączania od źródła ssania. | szt. | 800 |  | 8%
20 | SSAK ASKIR 20
A | Zestaw rur do Askira ( 1,7 m przewody 6 x 10 mm) plus filtr antybakteryjny | szt. | 50 |  | 23%
B | Zestaw drenów silikonowych z łącznikiem do New Askir 20 i 30 | kpl | 10 |  | 23%
C | Filtr antybakteryjny do ssaka Askir 20 i 30 | szt. | 10 |  | 8%
D | Pojemnik z poliwęglanu z pokrywą wielorazowego użytku , pojemność 1 litr, do ssaka New Askir 30, autoklawonalny | szt. | 2 |  | 8%
21 | SSAK HERSIVILL V7 plus ac
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 5 |  | 8%
B | przewody ssące | szt. | 10 |  | 8%
C | zbiornik na płyny | szt. | 2 |  | 8%
22 | SSAK VTHORAX VICTORIA II
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10 |  | 8%
B | przewody ssące | szt. | 10 |  | 8%
C | Zbiornik 1l | szt. | 2 |  | 8%
23 | SSAK SU-2
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10 |  | 8%
B | Przewody ssące silikonowy , śr.7mm , dł.1,5m | szt. | 10 |  | 8%
C | Zbiornik - Profesjonalny zestaw dedykowany do nebulizatorów Andy Flow, Skład zestawu: - maska dla dorosłych, ustnik, wężyk - 100cm., instrukcja obsługi w języku polskim. Rozpylacz zakwalifikowany jako urządzenie medyczne klasy Iia | szt. | 2 |  | 8%
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/14/1/2026
Pakiet 2 - Opatrunki i zestawy do terapii pod ciśnieniem
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze10x8x3cm, Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 50
2 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 20x12,5x3cm, Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 30
3 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 25x15x3cm Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 1
4 | Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej Skład zestawu: - 1 dren Soft Port - 2 pianki o rozmiarze 40,5cm x 27,5cm x 2,5cm - 6 transparentnych folii poliuretanowych o rozmiarze 20cm x 30 cm - 1 powłoka ochronna na narządy o rozmiarze 80cmx66cm | szt | 1
5 | Kanister – jednorazowy zbiornik z substancją żelującą wysięk: - z drenem przeźroczystym zakończonym filtrem do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, - z dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej końcówką do podłączenia z kanistrem,kompatybilny z urządzeniem RENASYS TOUCH firmy Smith & Nephew bedącego w posiadaniu Zamawiającego - rozmiar kanistra: 300ml | szt | 35
6 | Kanister – jednorazowy zbiornik z substancją żelującą wysięk: - z drenem przeźroczystym zakończonym filtrem do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, - z dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej końcówką do podłączenia z kanistrem,,kompatybilny z urządzeniem RENASYS TOUCH bedącego w posiadaniu Zamawiającego - rozmiar kanistra: 800m | szt | 35
7 | Pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawania odleżyn | szt | 5
8 | Łącznik Y pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawania odleżyn | szt | 2
9 | Transparentna folia 20cm x 30cm, opakowanie 10 sztuk | op | 1
10 | Transparentna folia 30cm x 60cm, opakowanie 5 sztuk | op | 1
11 | Opatrunek żelowy, zapopbiegający nieszczelności oraz poprawiający przylepność opatrunków w trudnych częściach ciała, o wymiarze 10 cm x 7 cm, opakowanie 10 sztuk | op | 1
12 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, w rozmiarze 10x10cm , opakowanie 5 sztuk | op | 10
13 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, rozmiar 10x20 cm, opakowanie 12 sztuk | op | 5
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena czynszu netto (za 1 szt. za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | najem netto za okres 12 m-cy | Kwota VAT | Najem brutto za okres 12 m-cy | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
14 | Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego, mozliwość stosowania terapii podciśnienia (40-120) mmHg, czytelny wyświetlacz z mozliwością blokowania, alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia, wskaźnik naładowania baterii. Uchwyt do zawieszenia urzadzenia na ramie łozka oraz pas naramienny. Maksymalna waga urządzenia 1,5 kg. | szt | 3
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0