## Arkusz1
Sprawa Nr: 16/2026/TP/INFR/UZBR | [8 empty] | załącznik nr 1.3. do SWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Część III zamówienia - Materiały sanitarne
OCZEKIWANE przez ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
Lp. | Przedmiot zamówienia oczekiwany lub równoważny. Zamawiający określił poniżej parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT | Wartość brutto (zł) | Producent | Pełna nazwa handlowa produktu | Kod produktu/numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Deska sedesowa do kompaktu, kolor biały, " KASKADA " polipropylen, powłoka antybakteryjna, długość max 43,3cm, szerokość max 35,8 cm. | szt. | 20
2. | Deska sedesowa , kolor biały, z tworzywa twardego z duroplastu, z zawiasami metalowymi | szt. | 10
3. | Mufa PP 20 -1/2 GZ | szt. | 30
4. | Zawór kulowy kątowy odcinający 1/2"x1/2" z rozetą | szt. | 10
5. | Bateria umywalkowa stojąca z wylewką z mieszaczem. Wysokość baterii nie mniej niż 180mm, wylewka stała,długość wylewki od środka baterii do środka perlatora nie mniej niż 140mm. Materiał mosiądz, kolor srebrny. W komplecie zestaw do montażu. | szt. | 20
6. | Zestaw naprawczy do WC kompakt sklad zestwu: uszczelka okrągła gąbka pod spłuczkę oraz śruby z uszczelkami do skręcania miski ze spłuczką | kpl. | 10
7. | Zawór kulowy z półśrubunkiem 1/2 DN 15 PN 25. | szt. | 30
8. | Nypel mosiężny 1/2" GZ | szt. | 25
9. | Wężyk w oplocie metalowym 1/2 na 3/8" dł. 40 cm | szt. | 10
10. | Syfon umywalkowy fi 50 z polipropylenu z sitkiem metalowym | szt. | 40
11. | Złączka zaciskowa Gebo 3/4 GW DN 20 do rur hydraulicznych. Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 10bar, woda 10bar, rozmiar rury: zewnętrzna średnica rury 24,6mm do 27,3mm. | szt. | 11
12. | Uszczelka wężyka 1/2" guma | szt. | 100
13. | Pasta do gwintowania uszczelniająca op 100g | szt. | 5
14. | Kolano mosiężne nyplowe 1/2" GW GZ | szt. | 20
15. | Bateria umywalkowa stojąca z krótką wylewką z mieszaczem chrom. Wysokość całkowita 16-18cm, wylewka stała, długość wylewki od środka baterii do środka perlatora 11-13cm. W zestawie wężyki oraz zestaw montażowy. | szt. | 20
16. | Bateria natryskowa ścienna z mieszaczem chrom z zestawem natryskowym w komplecie; materiał rączki natryskowej:ABS; rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2; rozstaw przyłaczy(mm): 150+_20; grupa akustyczna: II; klasa przepływu:A | szt. | 10
17. | Uszczelka redukcyjna 50/25 mm biała | szt. | 20
18. | Nypel mosiężny 3/4" GZ | szt. | 8
19. | Mufa 1/2" gwintowana, ocynkowana, maksymalna temperatura stosowania (w °C): 120 Maksymalne ciśnienie robocze (w barach): 25 | szt. | 5
20. | Kolano PP Ø 25 <90 | szt. | 50
21. | Słuchawka natryskowa 5--funkcyjna, materiał ABS,system anti-calc, wykończenie chrom, podłączenie 1/2 cala, klasa przepływu l/min: Z-7.2-12 | szt. | 30
22. | Zawór napełniający ZN 2 boczny 1/2" | szt. | 20
23. | Zawór napełniający impuls Basic 330 boczny 3/8" | szt. | 60
24. | Sól tabletki do uzdatniania wody opakowanie 25 kg | szt. | 10
25. | Nypel oc. fi 1" | szt. | 24
26. | Nypel ocynk 3/4" | szt. | 8
27. | Granulki do udrożniania rur 560g | szt. | 40
28. | Podgrzewacz elektryczny Biawar 1500 W 10 l z baterią w komplecie z baterią 3-drożną ścienną , Pojemność podgrzewacza 10 l Moc grzałki 1500 W Profil poboru wody XXS Zakres regulacji temperatury 30 - 80 °C Sposób montażu podgrzewacza pionowy | szt. | 4
29. | Zawór spustowy z F/stop typ kompakt | szt. | 5
30. | Kolano nypl.oc.1/2 | szt. | 15
31. | Nypel oc. 1/2" | szt. | 30
32. | Zestaw śrub do montow. wc kompact | kpl. | 60
33. | Odpowietrznik automatyczny pionu 1/2" z zaworem stop.mosiądz | szt. | 30
34. | Odpowietrznik grzejnikowy 1/2" z pokrętłem | szt. | 8
35. | Zawór przelotowy kulowy 1/2" rączka | szt. | 10
36. | Wąż prysznicowy 175 cm, ze standardowym przyłączem 1/2, części przyłączeniowe wykonane z chromowanego mosiądzu w metalowym oplocie | szt. | 10
37. | Zawór spustowy KK-POL 3/6l do spłuczki, chrom 350/ZSD/207-00-T0. Zawór spustowy dwufunkcyjny 3/6l BIS jest przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 420mm i minimalnym poziomie napełnienia 180mm. Do kompaktów o wysokości: 330-420mm. Średnica: 107mm. Minimalna wysokość napełnienia: 180mm. System spłukiwania: 3/6l. System STOP; | szt. | 32
38. | Przedłużka 1/2"x3/8 GW/GZ mosiężna | szt. | 15
39. | Mufa PP-R fi 25 | szt. | 20
40. | Korek oc. 1/2" | szt. | 10
41 | Redukcja oc. 3/4x1" | szt. | 4
42 | Redukcja oc. 3/4"x1/2" | szt. | 4
43 | Redukcja oc. 1 1/4"x1" | szt. | 4
44 | Zawór grzejnikowy prosty DANFOS 1/2 RA-N15 | szt. | 55
45 | Zawór redukcyjny ciśnienia wody 1/2" z ciśnieniomierzem | szt. | 9
46 | Zawór redukcyjny ciśnienia wody 3/4" z ciśnieniomierzem | szt. | 9
47 | Uchwyt stalowy do rur 6/4 947mm-52mm | szt. | 20
48 | Zawór czasowy do pisuaru automatyczny spłukujący 1/2 | szt. | 20
49 | Zawór spłukujący do pisuaru autom.pionowy 1/2 Schellomat Basic 024760699 | szt. | 10
50 | Zawór przelotowy kulowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym 1/2 | szt. | 35
51 | Zawór mosiężny do poidła PM-5, gwint 1/2 cala, jednootworowy | szt. | 5
52 | Kolano kanal.PP szare fi 50/50 kąt 90st. | szt. | 10
53 | Korek kanal. PP fi 110 | szt. | 4
54 | Przyłącze elast. do wc Fi 110 | szt. | 55
55 | Rura PEX Fi 20x2(skręcany) | m | 50
56 | Kolano PEX fi 20 x20 (skręcany) | szt. | 20
57 | Kolano PEX fi 20 x1/2 GW (skręcany) | szt. | 20
58 | Kolano PEX fi 20 x1/2 GZ (skręcany) | szt. | 20
59 | Złączka prosta PEX Fi 20 x 1/2 GW (skręcany) | szt. | 20
60 | Złączka prosta PEX Fi 20 x 1/2 GZ (skręcany) | szt. | 20
61 | Złączka prosta PEX Fi 20 dwustronnie skręcana | szt. | 20
62 | Rura PEX Fi 16 x2mm(skręcany) | m | 60
63 | Kolano PEX fi 16x16 (skręcany) | szt. | 20
64 | Kolano PEX fi 16x1/2 GW (skręcany) | szt. | 20
65 | Kolano PEX fi 16x1/2 GZ (skręcany) | szt. | 20
66 | Złączka prosta PEX fi 16x1/2 GW (skręcany) | szt. | 20
67 | Złączka prosta PEX fi 16x1/2 GZ (skręcany) | szt. | 20
68 | Złączka prosta PEX fi 16 dwustronnie skręcana | szt. | 20
69 | Trójnik PEX fi 16x16x16 (skręcany) | szt. | 20
70 | Trójnik PEX fi 20x20x20 (skręcany) | szt. | 20
71 | Kolano mosiężne 1/2 GW-GW | szt. | 30
72 | Kolano mosiężne 3/4 GW-GW | szt. | 20
73 | Redukcja mosiężna 3/4x1/2 | szt. | 20
74 | Złączka zaciskowa GZ QA 3/4 | szt. | 8
75 | Złączka zaciskowa GW QI 1/2 | szt. | 4
76 | Złączka zaciskowa GZ QA 1/2 | szt. | 4
77 | Przedłużka mosiężna 1/2 20mm | szt. | 20
78 | Przedłużka mosiężna 1/2 25mm | szt. | 20
79 | Wężyk w oplocie metalowym 3/8x3/8 GZ-GW 200mm | szt. | 15
80 | Kolano kanalizacyjne PP fi 50 kąt 15 st. szare | szt. | 10
81 | Drążek natryskowy wraz z mocowaniem. kolor chrom, dł. 80cm (+- 2cm), regulacja wysokości i kąta nachylenia słuchawki. | szt. | 30
82 | Wężyk w oplocie metalowym 40 cm 1/2" x 1/2" | szt. | 30
83 | Rura kanalizacyjna fi 32 , biała długość 50cm , pp | szt. | 20
84 | Kolano kanalizacyjne fi 32 , 30st. pp | szt. | 20
85 | Kolano kanalizacyjne fi 32 , 90st. pp | szt. | 20
86 | Bateria ścienna umywalkowa chrom z dźwignią , wylewka 160- 212 mm, mieszaczowa | szt. | 30
87 | Właz kanałowy do studzienki okrągły 600 mm z pierścieniem | kpl. | 2
88 | Właz kanałowy do studzienki okrągły 800 mm z pierścieniem | kpl. | 2
89 | Zawor przelotowy kulowy 1/2" x 1/2" | szt. | 20
90 | Zawór napełniający 3/8 Geberyt | szt. | 30
91 | Bateria umywalkowa 1-otworowa wysokość 250 mm , do otworu 33-35 mm kod produktu 651100 | szt. | 1
92 | Deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych, z systemem wolnoopadającym | szt. | 10
93 | Rura PEX Fi 25 (skręcany) | szt. | 100
94 | Kolano PEX fi 25 x25mm (skręcany) | szt. | 50
95 | Zawór odcinający z ceramiczną głowicą 1/2"x1/2" | szt. | 10
96 | Zawór odcinający z ceramiczną głowicą 1/2"x3/8" | szt. | 10
97 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczaczem, wysokość korpusu nie mniej niż 355mm, wysokość wylewki nie mniej niż 254mm, zasięg wylewki nie mniej niż 170mm+B338, stal chromowana | szt. | 5
98 | Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna 40x75 z ociekaczem odwracalny | szt. | 2
99 | Grzejnik aluminiowy 10 żebrowy biały, nie gorszy niż KFA G500F | szt. | 10
100 | Uchwyty do grzejnika aluminiowego H-500 | szt. | 50
101 | Korek grzejnikowy 1" x 1/2" prawy z otworem | szt. | 25
102 | Pompa obiegowa do C.O. 25 GRUNFOS UPS 25-40 N 180 40N96913060 | szt. | 2
103 | Zawór przelotowy 3/4 | szt. | 40
104 | Syfon do pisuaru pionowy fi 50mm biały | szt. | 10
105 | Zawór przelotowy kulowy mosiądz w/w 1 1/2 | szt. | 3
106 | Zawór przelotowy kulowy mosiądz w/w 1 1/4 | szt. | 3
107 | Zawór przelotowy kulowy mosiądz 2" | szt. | 3
108 | Zawór z półśrubunkiem 1'' | szt. | 10
109 | Guma redukcyjna 50/40 | szt. | 20
110 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z metalowym sitkiem | szt. | 20
111 | Syfon umywalki 32mm z wyjściem do pralki | szt. | 5
112 | Nypel mosiężny 3/8 | szt. | 10
113 | Obejma naprawcza GEBO Dsk 3/4 do rur stalowych | szt. | 20
114 | Uszczelka pod baterie 3/4 | szt. | 200
115 | Złączka zaciskowa Gebo 32/32 GW | szt. | 5
116 | Złączka zaciskowa Gebo 25/25 GW | szt. | 5
117 | Złączka zaciskowa Gebo 25/25 GZ | szt. | 5
118 | Głowica termostatyczna RAW 5115 Danfos | szt. | 50
119 | Wężyk w oplocie met. 3/8x3/8 L40 | szt. | 30
120 | Mufa oc. 2" | szt. | 6
121 | Mufa oc. 1 1/4" | szt. | 6
122 | Uszczelka grzejnikowa alumin. 1" | szt. | 50
123 | Pompa zatapialna automatyczna ciśnieniowa typu MULTI IP 1200 Auto do deszczówki. Pompa z wężem, kulą pływającą i sitem filtracyjnym. Podnoszenie (m) 44; wydajność (l/min) 105; moc silnika (W) 1200; zasilanie (V) 230; porzelot przez wirnik (mm) 0,5; średnica króćców (cal) 1 1/2; długość przwodu (m) 10 | szt. | 1
Razem: | [5 empty] | X |  | X
Termin realizacji dostawy przedmiotu umowy, licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiającego.: ….. dni kalendarzowych.
UWAGA: Zamawiający określił dopuszczalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiającego (T) na minimum 10 dni kalendarzowych i maksimum 20 dni kalendarzowych. Wskazanie terminu realizacji dostawy krótszego niż 10 dni kalendarzowe lub dłuższego niż 20 dni kalendarzowych spowoduje odrzucenie oferty. Brak wskazania terminu realizacji dostawy w ofercie skutkuje przyjęciem maksymalnego terminu, tj. 20 dni kalendarzowych.
"Uwaga! Zamawiający oczekuje „produktów gotowych”. Produkty gotowe oznaczają standardowe produkty już wyprodukowane, ogólnodostępne na rynku oraz spełniające wymagania zawarte w SWZ, zamiast tych tworzonych na indywidualne zamówienie. Zamawiający oczekuje produktu, który jest już kompletny i gotowy do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
| Uwaga! Specyfikacje asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym | [6 empty] | ………………………………………………………………….. Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z upoważnieniem